## All.cap.spec.15PRE005
Allegato al Capitolato Speciale - GARA "ELETTRODI PER ECG" ID.15PRE005: fabbisogni presunti per 36 mesi distinti per Azienda del SSR, prezzi a base d'asta e cauzioni provvisorie da versare
Caratteristiche generali: i prodotti dovranno corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42, devono essere latex free e ipoallergenici. In caso di aggiudicazione, la ditta dovrà fornire il codice a barre sull’imballo primario e secondario. Caratteristiche generali dei lotti (tranne lotto n. 12): a) materiale dell'elettrodo in Ag/Cl; b) supporto atraumatico; c) gel conduttivo inserito nella parte centrale dell'elettrodo a diretto contatto della superficie che permetta: - un efficace contatto cute paziente/elettrodo; - la non interferenza con l'area circostante adesiva; - minimale presenza di residui dopo la rimozione degli elettrodi stessi; - ottima stabilità della traccia cardiografica; - ogni singolo elettrodo deve avere rispondenza per quanto riguarda i parametri elettrici, bio-compatibilità, confezionamento alle raccomandate emanate dall'AAMI con certificazione di conformità.
| LOTTO 2015 | Voce | DESCRIZIONE DEL LOTTO | AAS.1 | AAS.2 | AAS.3 | AAS.4 | AAS.5 | AOU UD | AOU TS | BURLO TS | CRO AVIANO | Fabbisogni TOTALI presunti in pezzi per 36 mesi | Prezzo unitario a base d'asta | pxq | Importo di spesa presunto del lotto per 36 mesi | Cauzione provvisoria da versare 2%
| 1 | a | Monitoraggio a breve termine con forte adesività e gel appositamente strutturato in confezione multipla, non sterile. Preferibilmente con tamponcino abrasivo. Adesivo di poliacrilato ipoallergico con supporto tipo TNT. Misura: da 5 a 6 cm ca. |  |  | 220050 | 1650 | 438900 | 80000 |  |  | 13000 | 753600 | 0.075 | 56520 | 63465 | 1269.3
|  | b | Monitoraggio a breve termine con forte adesività e gel appositamente strutturato in confezione multipla, non sterile. Preferibilmente con tamponcino abrasivo. Adesivo di poliacrilato ipoallergico con supporto tipo TNT. Misura: da 3 a 4 cm ca. |  | 1500 | 1950 | 1500 | 52500 |  |  | 12000 |  | 69450 | 0.1 | 6945
La dittà dovrà fornire sia elettrodi a bottoni, sia i relativi adattatori per connessioni di 4 mm con innesto a banana
| 2 |  | Monitoraggio a lungo termine con forte adesività e gel SOLIDO appositamente strutturato per pazienti diaforetici in confezione multipla, non sterile. Con tamponcino abrasivo. Adesività: miscela di poliacrilato ipoallergico con supporto in TNT. Misura: da 4 a 7 cm ca. |  |  | 37080 | 25035 | 25290 | 450000 |  |  |  | 537405 | 0.123 | 66100.815 | 66100.815 | 1322.0163
| 3 | a | Monitoraggio a lungo termine per ecg dinamico preferibilmente con doppio anello adesivo con gel appositamente strutturato in confezione multipla non sterile per pazienti diaforetici preferibilmente con connessione decentrata. Adesivo in poliacrilato ipoallergico con supporto microporoso. Misura: da 5 a 6 cm ca. | 1000 | 20600 | 23625 | 24000 | 15450 |  |  |  | 55000 | 139675 | 0.14 | 19554.5 | 36074.318 | 721.4864
|  | b | Monitoraggio a lungo termine per ecg dinamico preferibilmente con doppio anello adesivo con gel appositamente strutturato in confezione multipla non sterile per pazienti diaforetici preferibilmente con connessione decentrata. Adesivo in poliacrilato ipoallergico con supporto microporoso. Misura: da 6 a 7 cm ca. |  | 30000 | 24825 | 1095 | 39000 |  |  |  | 350 | 95270 | 0.1734 | 16519.818
| 4 |  | Monitoraggio a breve termine per prove da sforzo con forte adesività e gel SOLIDO appositamente strutturato in confezione multipla, non sterile, per pazienti diaforetici. Con tamponcino abrasivo. Adesivo di poliacrilato ipoallergico con supporto tipo FOAM. Misura: da 4 a 7 cm ca. |  | 3000 | 120600 |  |  | 600000 | 1270 |  |  | 724870 | 0.112 | 81185.44 | 81185.44 | 1623.7088
| 5 | a | Monitoraggio a breve termine per prove da sforzo con forte adesività e gel appositamente strutturato in confezione multipla, non sterile, per pazienti diaforetici. Preferibilmente a connessione decentrata, per minimizzare gli artefatti da movimento. Adesivo di poliacrilato ipoallergico con supporto tipo FOAM. Misura: da 3 a 4 cm ca. | 3500 |  |  |  |  | 1000 |  | 46000 |  | 50500 | 0.13 | 6565 | 78991 | 1579.82
|  | b | Monitoraggio a breve termine per prove da sforzo con forte adesività e gel appositamente strutturato in confezione multipla, non sterile, per pazienti diaforetici. Preferibilmente a connessione decentrata, per minimizzare gli artefatti da movimento. Adesivo di poliacrilato ipoallergico con supporto tipo FOAM. Misura: da 4 a 7 cm ca. | 210000 |  | 55200 | 81412.5 | 103050 |  |  |  | 3000 | 452662.5 | 0.16 | 72426
| 6 |  | Elettrodi monouso per ECG a riposo con attacco a banana da 4 mm ca., ad innesto diretto, con gel umido, a forte adesività. Preferibilmente a connessione decentrata per minimizzare gli artefatti da movimento. Misura: da 3 a 5 cm ca. | 600000 |  | 681480 | 362880 | 1895580 |  | 3600 | 15000 |  | 3558540 | 0.0696 | 247674.384 | 247674.384 | 4953.4877
| 7 |  | Monitoraggio a BREVE termine pediatrico e neonatale con cavetto incorporato di lunghezza non inferiore ai 20 cm. e presa da 4 mm. L'elettrodo deve essere preferibilmente del tipo gelled. Adesività: miscela di poliacrilato ipoallergico con supporto in TNT. Misura: da 2 a 3 cm ca. | [5 empty] | 2400 |  | 4800 |  | 7200 | 0.59 | 4248 | 4248 | Non prevista
| 8 |  | Monitoraggio a BREVE termine pediatrico e neonatale con forte adesività e gel appositamente strutturato in confezione multipla non sterile, preferibilmente a connessione decentrata a bottone per minimizzare gli artefatti da movimento. Adesività: miscela di poliacrilato ipoallergico con supporto tipo foam. Forma ovale. Misura: da 2 a 3 cm ca. | 1500 |  | 975 | 1087.5 | 11025 |  |  |  |  | 14587.5 | 0.41 | 5980.875 | 5980.875 | Non prevista
| 9 |  | Elettrodo monouso per ecg a riposo a francobollo con ottima adesività e conduttanza. Fornito con adattatori "a coccodrillo" e/o "a pinza piatta" idonei alla connessione in uso, adatti anche a paziente pediatrico, in quantitativi proporzionati alla quantità di elettrodi. | 2000 | 6500 | 1215000 | 28500 | 1017000 | 3200000 | 1935000 | 75000 | 150000 | 7629000 | 0.018 | 137322 | 137322 | 2746.44
| 11 |  | Elettrodo monouso per monitoraggio breve in risonanza magnetica in carbonio con ottima adesività e conduttanza. | [5 empty] | 7200 | 9000 |  |  | 16200 | 0.052 | 842.4 | 842.4 | Non prevista
| 12 | a | GEL elastico ad elevata conduttività, non irritante, senza sostanze abrasive, per lunghe e brevi registrazioni, in flaconi da circa 250 gr. | 400 |  | 333 |  |  | 300 |  |  |  | 1033 | 0.35 | 361.55 | 8863.064 | Non prevista
|  | b | GEL ad acqua elastico trasparente ad elevata conduttività per esami di diagnostica e terapia con apparecchiature ad ultrasuoni. Flaconi da circa 250 gr. | 850 |  | 16272 |  |  |  | 11000 | 1500 |  | 29622 | 0.287 | 8501.514
| 14 |  | Monitoraggio a lungo termine pediatrico per neonatologia e prematuri di basso peso (500 gr). Elettrodo a francobollo, radiotrasparente con cavetto lungo, compatibile con l’ambiente caldo-umido dell’incubatore. Gli elettrodi devono mantenere la loro funzionalità anche quando la cute del neonato di peso estremamente basso debba essere coperta con fogli protettivi in poliuretano. Adesività: miscela di poliacrilato ipoallergico. Misura: 2 cm ca. COMPATIBILITA’ CON APPARECCHIATURA PHILIPS/HP M1276A, PHILIPS MP50 INTELLIVUE X2 + COMPATIBILITA’ CON APPARECCHIATURA DATASCOPE PASSPORT II ED ESCORT II - connessione garantita da un terminale di sicurezza Din |  |  | 1350 |  | 1710 | 18000 |  | 2000 |  | 23060 | 1.25 | 28825 | 28825 | 576.5
| 16 |  | elettrodo monouso con idrogel solido, attacco a bottone, supporto in foam, alta e prolungata adesività, forma a goccia, misura 40x45mm circa | [5 empty] | 6000 |  |  |  | 6000 | 0.13 | 780 | 780 | Non prevista
| 17 |  | elettrodo in tnt, adesivo, con tamponcino abrasivo e gel solido, per pazienti diaforetici, uso holter, misura da 5 a 6 cm circa | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 | 0.11 | 110 | 110 | Non prevista
| 18 |  | elettrodo in foam, adesivo, con gel liquido, uso holter, misura da 5 a 6 cm circa | [5 empty] | 1500 |  |  |  | 1500 | 0.14333 | 214.995 | 214.995 | Non prevista