## All.Cap.Spec.14PRE021
Allegato al Capitolato Speciale - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI "PRODOTTI PER STOMIA" ID.14PRE021: specifiche tecniche dei lotti, fabbisogni presunti per 36 mesi distinti per Azienda del SSR, prezzi unitari di riferimento, prezzi base complessivi e cauzioni provvisorie da versare
Caratteristiche generali: i prodotti devono corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Per ogni sacca dovrà essere fornita sia la versione opaca, sia la versione trasparente (esclusi lotti 10-22-23, in cui si richiede solo la versione trasparente). Per le placche, si richiede la presenza sia delle misure fisse che della versione ritagliabile (esclusi lotti 17-18-19). Nelle sacche da ileo, ove non diversamente specificato, la chiusura è richiesta integrata (a corpo unico con la sacca) e non a morsetto separato. Le ditte devono dichiarare l'eventuale disponibilità a fornire in sconto merce un adeguato numero di cinture, compatibili con il prodotto offerto (per i lotti 1-2-3-4-6-11-12-13-14-15-16-17-18-19): tale dichiarazione va inserita nella busta contenente l'offerta economica
| LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE DEL LOTTO | AAS.2 | AAS.3 | AAS.4 | AAS.5 | AOU UD | AOU TS | CRO AVIANO | BURLO TS | Fabbisogni TOTALI presunti in pezzi per 36 mesi |  | Prezzo unitario di riferimento (per i lotti con più voci non è una base d'asta) |  | Prezzo a base d'asta per 36 mesi | Cauzione provvisoria da versare 2% | Importo di spesa presunto per 36 mesi per eventuali estensioni contrattuali e per l'eventuale acquisto di ulteriori misure / prodotti similari
| 1 | a | Placca con flangia agli idrocolloidi con supporto adesivo - minimo tre misure da 30 a 100 mm | 700 | 27100 | 29160 | 21000 | 600 | 300 |  |  | 78860 | 2.32 | 2.32 | 182955.2 | 446103.7 | 8922.074 | 89220.74
|  | b | Sacca ileostomia fondo aperto, dotata di filtro | 700 | 17800 | 6100 | 17000 | 500 | 180 |  | 150 | 42430 | 1.21 | 1.21 | 51340.3 |  | Non prevista
|  | c | Sacca colostomia fondo chiuso, dotata di filtro | 500 | 27450 | 23570 | 7000 | 600 | 180 |  |  | 59300 | 0.83 | 0.83 | 49219 |  | Non prevista
|  | d | Sacca urostomia con flangia dotato di valvola antireflusso, preferibilmente con sistema antirigonfiamento, e rubinetto terminale raccordabile ad altra sacca | 750 | 48750 | 21560 | 32000 | 350 | 150 |  |  | 103560 | 1.57 | 1.57 | 162589.2 |  | Non prevista
| 2 | a | Placca con flangia flessibile agli idrocolloidi con supporto adesivo - minimo tre misure da 30 a 100 mm | 1650 | 18600 | 41920 | 20000 | 1000 | 3000 | 150 |  | 86320 | 2.35 | 2.35 | 202852 | 365239.2 | 7304.784 | 73047.84
|  | b | Sacca ileostomia fondo aperto, dotata di filtro | 1400 | 2900 | 5650 | 17000 | 1500 | 4200 | 100 |  | 32750 | 1.16 | 1.16 | 37990 |  | Non prevista
|  | c | Sacca colostomia fondo chiuso, dotata di filtro | 2300 | 9000 | 24200 | 65000 | 1300 | 2400 | 30 |  | 104230 | 0.84 | 0.84 | 87553.2 |  | Non prevista
|  | d | Sacca urostomia con flangia dotato di valvola antireflusso, preferibilmente con sistema antirigonfiamento, e rubinetto terminale raccordabile ad altra sacca |  | 5000 | 9490 | 9000 | 450 | 450 | 10 |  | 24400 | 1.51 | 1.51 | 36844 |  | Non prevista
| 3 | a | Placca con flangia agli idrocolloidi con supporto adesivo, convessa - minimo tre misure da 30 a 80 mm circa | 90 | 5100 | 3200 | 6000 | 400 | 300 |  |  | 15090 | 3.89 | 3.89 | 58700.1 | 83663 | 1673.26 | 16732.6
|  | b | Sacca ileostomia fondo aperto, dotata di filtro | 450 | 780 | 700 | 4000 | 450 | 100 |  |  | 6480 | 1.15 | 1.15 | 7452 |  | Non prevista
|  | c | Sacca colostomia fondo chiuso, dotata di filtro | 400 |  | 7880 | 4000 | 300 | 100 |  |  | 12680 | 0.83 | 0.83 | 10524.4 |  | Non prevista
|  | d | Sacca urostomia con flangia dotato di valvola antireflusso, preferibilmente con sistema antirigonfiamento, e rubinetto terminale raccordabile ad altra sacca |  |  |  | 4000 | 200 | 250 |  |  | 4450 | 1.57 | 1.57 | 6986.5 |  | Non prevista
| 4 | a | Placca senza flangia agli idrocolloidi con supporto, con fissaggio adesivo - minimo tre misure da 30 a 70 mm circa | 150 | 1100 | 4310 | 2500 | 700 | 750 |  |  | 9510 | 2 | 2 | 19020 | 34708.31 | 694.1662 | 6941.662
|  | b | Sacca ileostomia fondo aperto, dotata di filtro |  | 900 | 3720 | 4300 | 500 | 100 |  |  | 9520 | 1.103 | 1.103 | 10500.56 |  | Non prevista
|  | c | Sacca colostomia fondo chiuso, dotata di filtro | 200 |  | 3870 | 600 | 300 | 100 |  |  | 5070 | 0.725 | 0.725 | 3675.75 |  | Non prevista
|  | d | Sacca urostomia con flangia dotato di valvola antireflusso, preferibilmente con sistema antirigonfiamento, e rubinetto terminale raccordabile ad altra sacca |  |  |  | 600 | 200 | 100 |  |  | 900 | 1.68 | 1.68 | 1512 |  | Non prevista
| 5 | a | Placca CON SUPPORTO ADESIVO, SENZA flangia, agli idrocolloidi con sistema di sicurezza due pezzi post operatorio misura almeno da 70 a 100 mm circa | 400 | 250 | 3390 | 180 | 200 |  | 100 |  | 4520 | 1.879 | 1.879 | 8493.08 | 25946.18 | 518.9236 | 5189.236
|  | b | sacca ileostomia con dispositivo di scarico | 675 | 550 | 635 | 800 | 600 |  | 100 |  | 3360 | 3.51 | 3.51 | 11793.6 |  | Non prevista
|  | c | sacca raccolta feci 2 lt con tubo da collegare a voce b) | 275 | 50 | 15 | 180 | 100 |  | 150 |  | 770 | 7.35 | 7.35 | 5659.5 |  | Non prevista
| 6 | a | Placca convessa, senza flangia agli idrocolloidi con supporto, con fissaggio adesivo - minimo tre misure da 30 a 70 mm circa | 150 | 350 | 40 | 1900 | 200 | 300 | 100 |  | 3040 | 3.989 | 3.989 | 12126.56 | 36508.38 | 730.1676 | 7301.676
|  | b | Sacca ileostomia fondo aperto, dotata di filtro | 350 | 650 | 2800 | 3900 | 500 | 100 | 100 |  | 8400 | 1.099 | 1.099 | 9231.6 |  | Non prevista
|  | c | Sacca colostomia fondo chiuso, dotata di filtro |  |  | 3560 | 3900 | 300 | 100 | 50 |  | 7910 | 0.827 | 0.827 | 6541.57 |  | Non prevista
|  | d | Sacca urostomia con flangia dotato di valvola antireflusso, preferibilmente con sistema antirigonfiamento, e rubinetto terminale raccordabile ad altra sacca |  |  |  | 3900 | 200 | 250 |  |  | 4350 | 1.979 | 1.979 | 8608.65 |  | Non prevista
| 7 | a | Placca ADATTABILE senza utilizzo di taglienti, con flangia agli idrocolloidi con supporto adesivo - minimo tre misure | 225 | 6300 | 2540 | 4000 | 700 | 100 | 10 |  | 13875 | 2.75 | 2.75 | 38156.25 | 649171.25 | 12983.425 | 129834.25
|  | b | Placca ADATTABILE senza utilizzo di taglienti, senza flangia agli idrocolloidi con supporto adesivo - minimo tre misure | 250 | 3200 | 7230 | 4000 | 240 | 1800 |  |  | 16720 | 2.95 | 2.95 | 49324 |  | Non prevista
|  | c | Placca ADATTABILE senza utilizzo di taglienti, con flangia agli idrocolloidi con supporto adesivo, convessa - varie misure | 150 | 2300 | 800 | 6000 | 700 | 100 |  |  | 10050 | 6.1 | 6.1 | 61305 |  | Non prevista
|  | d | Placca ADATTABILE senza utilizzo di taglienti, senza flangia agli idrocolloidi con supporto adesivo, convessa - varie misure | 360 | 1600 | 7700 | 5000 | 250 | 750 |  |  | 15660 | 6.01 | 6.01 | 94116.6 |  | Non prevista
|  | e | Sacca ileostomia fondo aperto, dotata di filtro | 850 | 10000 | 23120 | 16000 | 5000 | 1000 | 10 |  | 55980 | 1.39 | 1.39 | 77812.2 |  | Non prevista
|  | f | Sacca colostomia fondo chiuso, dotata di filtro | 1800 | 19500 | 106030 | 23000 | 1800 | 270 | 10 |  | 152410 | 1 | 1 | 152410 |  | Non prevista
|  | g | Sacca urostomia con flangia dotato di valvola antireflusso, preferibilmente con sistema antirigonfiamento, e rubinetto terminale raccordabile ad altra sacca | 430 | 11600 | 9780 | 48000 | 600 | 150 |  |  | 70560 | 2.495 | 2.495 | 176047.2 |  | Non prevista
| 8 | a | Placca ADATTABILE senza utilizzo di taglienti, con flangia flessibile agli idrocolloidi con supporto adesivo - minimo tre misure | 60 |  |  | 100 | 500 | 100 |  |  | 760 | 2.75 | 2.75 | 2090 | 4282.9 | Non prevista | 856.58
|  | b | Sacca ileostomia fondo aperto, dotata di filtro | 180 |  |  | 200 | 300 | 30 |  |  | 710 | 1.39 | 1.39 | 986.9 |  | Non prevista
|  | c | Sacca colostomia fondo chiuso, dotata di filtro |  |  |  | 200 | 200 | 30 |  |  | 430 | 1 | 1 | 430 |  | Non prevista
|  | d | Sacca urostomia con flangia dotato di valvola antireflusso, preferibilmente con sistema antirigonfiamento, e rubinetto terminale raccordabile ad altra sacca |  |  |  | 200 | 150 | 50 |  |  | 400 | 1.94 | 1.94 | 776 |  | Non prevista
| 9 | a | Placca con flangia agli idrocolloidi con supporto adesivo per neonatologia - ritagliabile da 20 a 35 mm circa |  |  |  | 30 | 180 |  |  |  | 210 | 2.28 | 2.28 | 478.8 | 862.8 | Non prevista | 172.56
|  | b | Sacca ileostomia fondo aperto, dotata di filtro |  |  |  | 180 | 300 |  |  |  | 480 | 0.8 | 0.8 | 384 |  | Non prevista
| 10 |  | Sistema monopezzo per stomie, con supporto adesivo agli idrocolloidi, con oblò, sterile, post operatorio - minimo due misure da 70 e 100 mm circa | 30 |  |  | 100 | 200 | 250 | 50 |  | 630 | 8.58 | 8.58 | 5405.4 | 5405.4 | Non prevista | 1081.08
| 11 |  | Sistema monopezzo agli idrocolloidi per colostomia a fondo chiuso con filtro incorporato e supporto adesivo, varie misure di diametro indicativamente comprese tra 20 e 60 mm circa e superiori, se disponibili | 450 | 112900 | 118870 | 95000 | 300 | 1000 |  |  | 328520 | 1.32 | 1.32 | 433646.4 | 433646.4 | 8672.928 | 86729.28
| 12 |  | Sistema monopezzo agli idrocolloidi per ileostomia a fondo aperto con filtro incorporato e supporto adesivo, varie misure di diametro indicativamente comprese tra 20 e 60 mm circa e superiori, se disponibili | 400 | 11100 | 13720 | 11000 | 600 | 2700 | 50 |  | 39570 | 1.36 | 1.36 | 53815.2 | 53815.2 | 1076.304 | 10763.04
| 13 |  | Sistema monopezzo agli idrocolloidi per urostomia, con dispositivo antireflusso, preferibilmente con sistema antirigonfiamento, e sistema di scarico con rubinetto terminale raccordabile ad altre sacche, supporto adesivo, varie misure di diametro indicativamente comprese tra 20 e 60 mm circa e superiori, se disponibili | 80 | 8300 | 13720 | 3300 | 200 | 2000 |  |  | 27600 | 2.79 | 2.79 | 77004 | 77004 | 1540.08 | 15400.8
| 14 |  | Sistema monopezzo agli idrocolloidi convesso, per colostomia a fondo chiuso con filtro incorporato e supporto adesivo, varie misure di diametro indicativamente comprese tra 20 e 60 mm circa e superiori, se disponibili |  | 150 | 11500 | 600 | 240 | 100 | 50 |  | 12640 | 3.6 | 3.6 | 45504 | 45504 | 910.08 | 9100.8
| 15 |  | Sistema monopezzo agli idrocolloidi convesso, per ileostomia a fondo aperto con filtro incorporato e supporto adesivo, varie misure di diametro indicativamente comprese tra 20 e 60 mm circa e superiori, se disponibili | 270 | 900 | 700 | 360 | 300 |  | 50 |  | 2580 | 3.78 | 3.78 | 9752.4 | 9752.4 | Non prevista | 1950.48
| 16 |  | Sistema monopezzo agli idrocolloidi convesso, per urostomia, con dispositivo antireflusso, preferibilmente con sistema antirigonfiamento, e sistema di scarico con rubinetto terminale raccordabile ad altre sacche, supporto adesivo, varie misure di diametro indicativamente comprese tra 20 e 60 mm circa e superiori, se disponibili | 50 | 450 | 5440 | 1500 | 100 | 2000 |  |  | 9540 | 3.75 | 3.75 | 35775 | 35775 | 715.5 | 7155
| 17 |  | Sistema monopezzo senza idrocolloide per colostomia a fondo chiuso con filtro incorporato e supporto adesivo, varie misure di diametro indicativamente comprese tra 20 e 60 mm circa e superiori, se disponibili |  | 14000 | 760 | 600 | 100 |  |  |  | 15460 | 1.84 | 1.84 | 28446.4 | 28446.4 | 568.928 | 5689.28
| 18 |  | Sistema monopezzo senza idrocolloidi per ileostomia a fondo aperto con filtro incorporato e supporto adesivo, varie misure di diametro indicativamente comprese tra 20 e 60 mm circa e superiori, se disponibili. Chiusura della sacca preferibilmente integrata. |  | 2000 | 1060 | 100 | 200 |  |  |  | 3360 | 1.84 | 1.84 | 6182.4 | 6182.4 | Non prevista | 1236.48
| 19 |  | Sistema monopezzo senza idrocolloidi per urostomia, con dispositivo antireflusso, preferibilmente con sistema antirigonfiamento, e sistema di scarico con rubinetto terminale raccordabile ad altre sacche, supporto adesivo, varie misure di diametro indicativamente comprese tra 20 e 60 mm circa e superiori, se disponibili. Chiusura della sacca preferibilmente integrata. | 50 | 1000 | 1400 | 100 | 100 |  |  |  | 2650 | 1.84 | 1.84 | 4876 | 4876 | Non prevista | 975.2
| 20 |  | Sistema monopezzo agli idrocolloidi per ileostomia a fondo aperto trasparente con supporto adesivo, ritagliabile fino a 30 mm circa per neonatologia |  | 180 |  | 30 | 200 |  |  |  | 410 | 1.5 | 1.5 | 615 | 615 | Non prevista | 123
| 21 |  | Bacchette sterili per stomia - diverse misure di diametro | 50 |  |  | 10 | 400 | 200 | 50 |  | 710 | 3.92 | 3.92 | 2783.2 | 2783.2 | Non prevista | 556.64
| 22 |  | Set sterile post operatorio per colo-ileostomia, comprensivo di: placca senza flangia con sistema di aggancio adesivo, sacca di raccolta trasparente a fondo aperto con morsetto di chiusura, bacchetta ponte (70 e 100mm circa) | 50 | 50 |  | 150 | 250 |  |  |  | 500 | 17.77 | 17.77 | 8885 | 8885 | Non prevista | 1777
| 23 |  | Set sterile post operatorio per colo-ileostomia, comprensivo di: placca con flangia, sacca di raccolta trasparente a fondo aperto con morsetto di chiusura, bacchetta ponte (70 e 100mm circa) |  | 80 |  | 75 | 100 |  | 50 |  | 305 | 18.95 | 18.95 | 5779.75 | 5779.75 | Non prevista | 1155.95
| 24 | a | Set per irrigazione composto da: contenitore graduato per l’acqua, cono anatomico, morsetto per regolazione del flusso, indicatore di flusso. | 45 | 120 | 50 | 10 | 100 | 60 | 1 |  | 386 | 24.22 | 24.22 | 9348.92 | 11229.12 | Non prevista | 2245.824
|  | b | Cono anatomico di ricambio |  | 130 |  | 10 | 150 | 100 | 5 |  | 395 | 4.76 | 4.76 | 1880.2 |  | Non prevista
| 25 |  | sacche di scarico per irrigazione CON ADESIVO NON IDROCOLLOIDALE |  | 540 | 1140 | 1200 | 200 | 1000 | 10 |  | 4090 | 0.697 | 0.697 | 2850.73 | 2850.73 | Non prevista | 570.146
| 26 |  | Sacche di scarico per irrigazione agli idrocolloidi | 300 | 7100 | 6800 | 1700 | 500 | 500 |  |  | 16900 | 1.02 | 1.02 | 17238 | 17238 | Non prevista | 3447.6
| 27 |  | Mini sacchetto post irrigazione, varie misure e dotati di filtro | 50 | 550 | 1900 | 450 | 50 | 500 |  |  | 3500 | 0.884 | 0.884 | 3094 | 3094 | Non prevista | 618.8
| 28 |  | Tappi post irrigazione | 50 | 250 | 1250 |  | 30 | 500 |  |  | 2080 | 2.88 | 2.88 | 5990.4 | 5990.4 | Non prevista | 1198.08
| 29 |  | Pasta adesiva protettiva per stomia a basso contenuto alcolico | 150 | 20 | 75 | 200 | 50 | 150 | 50 |  | 695 | 4.8 | 4.8 | 3336 | 3336 | Non prevista | 667.2
| 30 |  | Pasta adesiva protettiva per stomia a contenuto alcolico standard | 460 | 320 | 1360 | 3000 | 100 | 150 | 50 |  | 5440 | 5.15 | 5.15 | 28016 | 28016 | 560.32 | 5603.2
| 31 |  | Pasta adesiva protettiva per stomia senza alcool |  |  |  | 150 | 50 | 100 |  |  | 300 | 6.1506 | 6.1506 | 1845.18 | 1845.18 | Non prevista | 369.036
| 32 |  | Polvere protettiva per stomia | 100 | 30 |  | 400 | 90 | 150 |  |  | 770 | 4.8 | 4.8 | 3696 | 3696 | Non prevista | 739.2
| 33 |  | Film protettivo in salviette, senza silicone | 3000 | 35350 | 81340 | 30000 | 600 | 1500 | 50 |  | 151840 | 0.1895 | 0.1895 | 28773.68 | 28773.68 | 575.4736 | 5754.736
| 34 |  | Film protettivo in salviette, al silicone | 4800 | 6000 | 2860 | 3000 | 100 | 2400 | 50 |  | 19210 | 0.5 | 0.5 | 9605 | 9605 | Non prevista | 1921
| 35 |  | anelli convessi agli idrocolloidi | 100 |  | 570 | 100 | 30 | 200 | 10 |  | 1010 | 0.94 | 0.94 | 949.4 | 949.4 | Non prevista | 189.88
| 36 |  | anelli piani agli idrocolloidi, modellabili | 350 | 330 | 850 | 600 | 30 | 300 | 10 |  | 2470 | 1.23 | 1.23 | 3038.1 | 3038.1 | Non prevista | 607.62