ID 14PRE028

- NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER TRAUMATOLOGIA

art.  1 Modalità di gara

art.  2 Procedure di trasmissione dell’offerta e di invio della campionatura

art.  3 Documenti di partecipazione

art.  4 Caratteristiche dell’offerta economica

art.  5 Procedura di individuazione della migliore offerta

art.  6 Requisiti tecnici

art.  7 Criteri e parametri per la valutazione delle offerte

art.  8 Richiesta informazioni

art.  9 Rinvio allo Schema di Convenzione

art. 10 Informativa sul trattamento dei dati

Art. 1

(Modalità di gara)

L’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, di seguito denominato EGAS, ha indetto gara a procedura aperta, per la stipula di una Convenzione per l’affidamento della fornitura di MATERIALI PER TRAUMATOLOGIA, con l’osservanza delle presenti norme, nonché delle disposizioni contenute nel Bando Integrale di Gara, nello Schema di Convenzione e nel Capitolato Speciale. Tutti gli Enti del S.S.R. interessati potranno aderire alla Convenzione.

L’EGAS è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente e alla stipula della Convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra i singoli Enti del SSR interessati ed il Fornitore attraverso la stipula di “Contratti derivati”.

L’EGAS si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire all’individuazione della Ditta migliore offerente della fornitura, sia nel caso venga meno l’interesse pubblico all’effettuazione della stessa, sia nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81, comma 3 d.lgs 163/2006). La convenienza viene valutata ai sensi dell’art. 89 d.lgs 163/2006.

L’EGAS si riserva di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nei casi e alle condizioni di cui al D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito con L. 7/08/2012 n. 135.

Art. 2

(Procedure di trasmissione dell’offerta e della campionatura)

L’offerta dovrà pervenire, in formato cartaceo, in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recante sul frontespizio il nominativo del mittente nonché l’oggetto della gara: “Offerta relativa alla gara con procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di MATERIALI PER TRAUMATOLOGIA per un periodo di 36 mesi – ID 14PRE028”.

Il plico dovrà contenere all’interno n. 3 buste separate, di cui la n. 3 dovrà essere regolarmente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara, mentre per la n. 1 e la n. 2 sarà sufficiente una chiusura normale:

- Busta n. 1 recante l’indicazione “DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE” (vedere art. 3 delle presenti Norme di partecipazione alla gara);

- Busta n. 2 recante l’indicazione “DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA” (vedere elenco documenti richiesti nel Capitolato Speciale);

- Busta n. 3 recante l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA” (vedere art. 4 delle presenti Norme di partecipazione alla gara).

Il plico andrà indirizzato all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) in Via Colugna n. 50 Palazzina n. 16 - 33100 UDINE e dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R. tramite Servizio postale di Stato o mediante agenzie di recapito, ovvero con consegna a mano, all’Ufficio Protocollo dell’EGAS, entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara.

Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo dell’EGAS sono i seguenti:

- dal lunedì al giovedì: 08.30 -16.00

- venerdì: 8.30 – 13.00

All’indirizzo sopra riportato andrà inviata esclusivamente l’offerta di gara contenente le buste nn.1, 2 e 3 e non la campionatura, che dovrà essere inviata separatamente e ad un indirizzo diverso.

Non verrà accettata alcuna campionatura consegnata presso il l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) in Via Colugna n. 50 Palazzina n. 16 - 33100 UDINE.

Per le modalità di invio della campionatura, che dovrà essere inviata sempre entro il termine indicato nel bando di gara, si veda l’art. 5 del Capitolato speciale.

L’EGAS declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito del plico. In caso di consegna a mano farà fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra fissato, la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione.

Art. 3

(Documenti di partecipazione)

La ditta partecipante, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la presente procedura, ottiene dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

La ditta partecipante deve inserire all’interno della busta n. 1 la seguente documentazione:

La busta dovrà contenere un elenco numerato dei documenti presenti al proprio interno secondo il seguente ordine:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac-simile (vedere Allegato “A” alle Norme), corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

- Garanzia dell’importo indicato nella tabella di cui al Capitolato Speciale, costituita nelle forme previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, e con indicazione dell’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia, intestata all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) Via Colugna n. 50, deve avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità, secondo quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La ditta dovrà segnalare espressamente il possesso del requisito per la suddetta riduzione.

In caso di partecipazione a più lotti, la ditta concorrente potrà presentare una garanzia unica, specificando i lotti ai quali intende partecipare.

La cauzione provvisoria garantisce il versamento in caso di applicazione della sanzione, nella misura dell’uno per mille del valore della gara, contemplata dal comma 2-bis dell’art. 38 e dal comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, così come novellato dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014.

- Documento di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.Lgs.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Il documento di impegno può essere eventualmente anche integrato nel documento Garanzia di cui al precedente punto 2.

Tale documento di impegno va presentato soltanto se, per i lotti ai quali la ditta intende partecipare, è previsto il versamento della cauzione provvisoria.

- Versamento, ove previsto, relativo alla contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per gli importi indicati nella tabella di cui al Capitolato Speciale.

Sia nel caso di R.T.I. costituito, che nel caso di R.T.I. non ancora costituito, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo.

Per facilitare il versamento vedere apposita guida allegata al presente documento (vedere Allegato “B” alle Norme).

- Patto d’integrità debitamente sottoscritto dal legale rappresentante corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (vedere Allegato “H” alle Norme).

- PASSOE ai fini della comprova del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 e 48 del D. Lgs. 163/2006.

- Scheda fornitore debitamente compilata, con l’indicazione del domicilio ai fini delle comunicazioni e il relativo numero di fax (vedere Allegato “D” alle Norme).

- Elenco sintetico dei lotti ai quali la ditta partecipa, con indicazione - per ogni lotto - dell’importo del CIG versato (se dovuto) e dell’importo della cauzione versata (se dovuta);

- Copia dell’offerta economica priva dell’indicazione dei prezzi e degli sconti, riportante la seguente dicitura: “Copia dell’offerta economica senza indicazione dei prezzi e degli sconti”, specificando i lotti di gara e i codici-prodotto ai quali l’offerta si riferisce;

- Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, debitamente controfirmata (vedere Allegato “C” alle Norme).

- Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio con riferimento alle nuove disposizioni previste dall’entrata in vigore del D.lgs 159/2011 e nello specifico all’art 85 del predetto decreto (vedere modelli allegati F e G).

I documenti di cui ai punti 1-2-3-4-5 si intendono pena esclusione dalla gara, salvo quanto di seguito previsto:

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 e del comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs.163/2006, così come novellati dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014, il concorrente in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38 è tenuto al pagamento in favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 2, nonché le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Capitolato d’Oneri, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura laddove prevista dagli atti di gara - l’applicazione, nei confronti del concorrente, della sanzione pecuniaria nella misura di cui sopra, nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione di cui ai punti precedenti relativi ai “Documenti di partecipazione“, dovrà essere presentata da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, ad eccezione dell’attestazione del versamento della contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (a cura della solo capogruppo). Si precisa che con riferimento ai documenti di cui ai punti 2 e 3, gli stessi dovranno essere, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, cointestati a tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

- I concorrenti di altri Paesi Comunitari sono autorizzati a presentare la documentazione equipollente a quella richiesta.

L’EGAS si riserva di procedere ai relativi controlli, ai sensi di quanto previsto dalla D.P.R. 445/2000, nei confronti dei partecipanti alla gara.

Art. 4

(Caratteristiche offerta economica)

L’offerta economica (Busta n. 3) dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà riportare tutte le informazioni di cui all’Allegato “E” alle Norme. Per il medesimo lotto, non sono ammesse offerte “in alternativa”; nel caso venissero erroneamente formulate offerte “in alternativa”, il DSC prenderà in considerazione soltanto la prima offerta formulata e non anche l’offerta denominata “in alternativa”.

La ditta dovrà inoltre indicare, in calce all’offerta, la struttura economica dell’offerta stessa, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate nell’art. 87 co. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si richiede altresì che nella Busta n. 3 la ditta concorrente inserisca un CD contenente la medesima offerta economica di cui sopra in formato excel (o word), in base allo schema previsto nel sopra citato Allegato “E” alle Norme. In caso di difformità tra i due formati (cartaceo ed elettronico), farà fede il formato cartaceo. Se disponibile, si chiede, inoltre, di inserire nel CD copia del listino vigente.

La ditta dovrà indicare, per ogni lotto, un prezzo unico netto, nel senso che eventuali sconti dovranno essere già conteggiati nel prezzo offerto, con esclusione di annotazioni di sconti percentuali ulteriori in calce alle offerte o comunque annotati a parte.

- L’offerta dovrà essere redatta in termini di prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

L’offerta dovrà avere validità non inferiore a 240 giorni dall’ultimo termine di presentazione e per tale periodo è irrevocabile e dovrà essere presentata secondo le modalità previste dall’art. 2.

Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole (es: minimo d’ordine o spese di trasporto).

In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta congiunta dovrà:

- essere sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate;

- specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese;

- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.

Non è ammessa la partecipazione di una stessa ditta singolarmente e quale componente di un raggruppamento (né la presenza contestuale in più raggruppamenti, pena esclusione sia della ditta singola che del raggruppamento o dei raggruppamenti da eliminare). E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Ente di tutte le imprese raggruppate. In caso la R.T.I. sia individuata come migliore offerente, le singole imprese raggruppate devono conferire, in unico atto, mandato speciale con rappresentanza, irrevocabile, ad una di esse designata come capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autentica. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo. Per quanto non espressamente qui indicato si applica l’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

Tutte le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione richiesta verranno assoggettate a verifica, secondo quanto disposto dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006; l’Amministrazione valuterà l’anomalia delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 succitato.

Art. 5

(Procedura di individuazione della migliore offerta)

L’EGAS, verificata la regolarità della documentazione richiesta a corredo dell'offerta, procederà all'individuazione del miglior offerente, per ciascun lotto, secondo il criterio di cui all'art. 83 del D.Lgs 163/2006, ovvero all’offerta economicamente più vantaggiosa.

I plichi verranno aperti presso l’EGAS sito in via Colugna n. 50, 33100 Udine, nel giorno e ora stabiliti nel Bando di gara.

La procedura di gara si svolgerà con le seguenti modalità:

I° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla prima fase, che avrà luogo il giorno e all’ora indicati nel bando di gara, potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata, munita di apposita procura*.

Il Presidente di gara, assistito dal segretario verbalizzante, procederà all’apertura dei plichi pervenuti, dopo aver accertato la regolarità delle modalità di presentazione; verranno inizialmente esaminati i documenti di partecipazione, ammettendo o escludendo i concorrenti sulla base della documentazione di partecipazione. In seguito il Presidente di gara trasmetterà l’elenco delle Ditte ammesse e la documentazione tecnica alla Commissione Giudicatrice che effettuerà la valutazione tecnico-qualitativa della fornitura.

II° FASE: IN SEDUTA NON PUBBLICA

La Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata, procederà alla valutazione tecnico-qualitativa della fornitura, alla verifica della rispondenza alle modalità richieste e all’attribuzione dei punteggi, in base agli elementi di cui all’art. 7 del presente documento.

III° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla terza fase potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata. In tal caso dovrà esibire all’autorità che presiede la gara idonea procura*.

Nella seconda seduta pubblica, il cui luogo ed orario saranno comunicati via fax almeno cinque giorni prima della seduta stessa, il Presidente, assistito dal segretario verbalizzante, procederà a dare lettura del verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice, e all’apertura, per le sole ditte ammesse, della busta n. 3 “Offerta economica”; una volta data lettura delle offerte economiche verrà assegnato il punteggio previsto per l’elemento prezzo e a questo sommati gli altri punteggi determinati dalla Commissione Giudicatrice summenzionata.

La fornitura verrà affidata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Nel caso in cui nell’ambito del medesimo lotto si venisse a determinare una parità tra due o più offerte, si procederà seduta stante come segue:

- se presenti, i procuratori delle ditte che hanno presentato offerte uguali saranno invitati  a procedere  immediatamente  alla  gara  di miglioria;   in  caso  di  ulteriore  parità  si  provvederà all’individuazione mediante sorteggio;

- se nessuno dei procuratori delle ditte dovesse risultare presente, si procederà subito mediante sorteggio.

L’EGAS si riserva la facoltà di procedere all’individuazione anche in presenza di un’unica offerta valida, fatto salvo quanto previsto dall’art. 81 comma 3 del codice.

L’individuazione da parte dell’EGAS della ditta risultata migliore offerente diverrà immediatamente vincolante per la stessa. Il verbale di gara redatto dall’Ufficiale verbalizzante ha valore di aggiudicazione provvisoria. Si procederà quindi alla valutazione dell’anomalia, ove necessario, delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 e quindi all’aggiudicazione definitiva tramite approvazione degli atti da parte del Direttore del D.S.C. e relativa comunicazione alle parti interessate. L’aggiudicazione definitiva diverrà quindi efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti (art 11 c. 8 del d.lgs 163/2006).

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatti salvi i poteri di autotutela, la stipula del contratto avrà luogo entro il termine di 90 giorni, ovvero fatto salvo diverso termine espressamente concordato con l’aggiudicatario (art 11 c. 9 del d.lgs 163/2006).

*Il rappresentante legale dell’impresa concorrente o la persona delegata ad assistere alle sedute pubbliche di cui sopra dovrà presentarsi munita di copia del documento di riconoscimento e copia della procura da consegnare al personale dell’EGAS.

Art. 6

(Requisiti tecnici)

I prodotti offerti dalle ditte concorrenti dovranno avere le caratteristiche tecniche prescritte nel Capitolato Speciale, pena l’esclusione dalla gara. Saranno effettuate le verifiche dell’ammissibilità/non ammissibilità dei prodotti offerti in relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato.

Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola “o equivalenti”. L’eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 7

(Criteri e parametri per la valutazione delle offerte )

La procedura di aggiudicazione terrà conto dell’aspetto economico e qualitativo dei prodotti offerti, individuando l’offerta più vantaggiosa in base all’esame dei parametri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale, a ciascuno dei quali verrà assegnato il punteggio massimo riportato al medesimo articolo sopra indicato.

La Commissione Giudicatrice appositamente nominata dall’EGAS., laddove lo riterrà necessario, potrà in sede di valutazione richiedere alle ditte partecipanti tutte le ulteriori informazioni e/o elaborati ritenuti necessari per formulare una più precisa valutazione della fornitura offerta.

Si precisa, infine, che tutti i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi e all’eventuale riparametrazione del punteggio qualitativo, verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

Art. 8

(Richiesta Informazioni)

Le informazioni complementari relative alla presente gara possono essere richieste per iscritto a mezzo fax 0432/306241. Orari d’ufficio dell’EGAS – Via Colugna 50 Udine: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00.

Ulteriori delucidazioni possono essere richieste chiedendo del dott. Raffaele Vattori (tel. 0432/554188,  e-mail raffaele.vattori@egas.sanita.fvg.it,  PEC egas.protgen@certsanita.fvg.it).

Le richieste di delucidazioni e di informazioni complementari di cui sopra dovranno pervenire, con i mezzi sopra indicati, entro il decimo giorno antecedente la data fissata come termine per la presentazione delle offerte e la stazione appaltante provvederà ad evadere tali richieste entro il sesto giorno antecedente la data fissata come termine per la presentazione delle offerte. Le richieste non pervenute nei termini sopra riportati, non potranno essere evase.

Le risposte ai quesiti scritti saranno pubblicate sul sito dell’EGAS www.egas.sanita.fvg.it, pertanto le ditte interessate, consultandolo periodicamente, potranno acquisire le informazioni del caso.

Art. 9

(Rinvio allo Schema di Convenzione)

L’oggetto, le modalità e la gestione della fornitura sono disciplinati dal relativo Schema di Convenzione.

art. 10

(Informativa sul trattamento dei dati)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che i dati richiesti verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente e della successiva stipula della Convenzione.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.

Allegati alle Norme di partecipazione:

  - Fac simile “Allegato A”: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

  - Fac simile “Allegato B”: Guida al versamento AVCP

  - Fac simile “Allegato C”: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy

  - Fac simile “Allegato D”: Scheda Fornitore

  - Fac simile “Allegato E”: Offerta Economica e struttura economica della stessa

  - Fac simile “Allegato F” : Dichiarazione sostitutiva di iscrizione al C.C.I.A.A.

  - Fac simile “Allegato G” : Dichiarazione sostitutiva conviventi

  - Fac simile “Allegato H” : Dichiarazione “Patto d’integrità”

Fac-simile “Allegato A”

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI…………………..

……………………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

in nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

  - di partecipare alla gara come (art. 34, comma 1, D.lgs 163/06):

(barrare la voce che interessa)

    - impresa individuale (anche artigiana), società commerciale (Sas, Snc, altre società) o Soc. Cooperativa

    - consorzio tra società cooperative p. I. (L. 422/09 e D. Lgs. 1577/47), consorzi tra imprese artigiane (L. 443/1985)

    - consorzio stabile costituito anche in forma di soc. consortile (art. 2615-ter del cod. civ.) tra imprese di cui ai punti precedenti, secondo l'art. 36 D.lgs 163/06 e s.m. e i.

    - capogruppo/mandante (barrare la voce che non interessa) del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da (indicare tutti i nominativi delle Imprese raggruppate):____________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________;

    - consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 cod. civ. costituito tra i soggetti di cui all'art. 10, lett. a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del cod. civ.

    - soggetto che ha stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs 240/91.

    - operatore economico, ai sensi dell'art. 3, comma 22, D.lgs 163/06, stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese.

  - In caso di RTI/consorzi ordinari:

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - Non ancora formalmente costituiti l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutti (e soli) i soggetti economici sottoscrittori dell’offerta conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore designato in sede d’offerta come mandatario (capogruppo) ai sensi della norma di cui all’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006

capogruppo _____________% di partecipazione _____________

mandanti _______________% di partecipazione ________________

(allegare apposita dichiarazione di IMPEGNO. Il documento dovrà specificare le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle associate e dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate o consorziate; vedere art 37 D. Lgs. 163/2006)

    - formalmente già costituiti allegare originale o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o dell’atto costitutivo del consorzio)

  - (se del caso) ai fini della riduzione dell’entità del deposito cauzionale provvisorio ex art. 75, comma 7, del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità rilasciata dall’ente certificatore accreditato…………………………… per………………………. con scadenza al  ………………………;

  - che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto della ditta istante è il signor _______________________________ nato a _________________ il ______________________ nella sua qualità di:

    - ________________________________;

    - procuratore (come da procura allegata);

  - che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________ Registro delle Imprese dal ____/____/_______al n. __________________________per l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara;

  - (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta nel registro delle Cooperative tenuto dalla competente C.C.I.A.A. (limitatamente a tali categorie di imprese):_________________________ (citare i relativi riferimenti);

  - (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali, sezione “A” , sezione “B” o sezione “C” se trattasi di consorzio (limitatamente a tali categorie di imprese):_____________________________________ (citare i relativi riferimenti);

  - che il titolare dell’impresa è il signor: _________________________________ nato a ______________________________ il_______/______/_____________ e residente a__________

  - che direttore tecnico dell’impresa è il signor: ___________________________ nato a ______________________________ il_______/______/_____________ e residente a__________

  - che i soci e amministratori muniti di potere di rappresentanza sono: (devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società i soci, il socio unico il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori):

| Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Residenza | Incarico Societario |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - che nulla osta, nei confronti della ditta candidata, ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. e i. (normativa antimafia) o dei tentativi di “infiltrazione mafiosa” di cui all’art.4 del D.Lgs. n.490/10994;

  - che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né vi é in corso, a carico di essa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. a);

  - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. b);

  - che nei confronti dell’impresa, di tutte le persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e in particolare con riferimento al comma 1, lettera c):

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;

OVVERO

    - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e/o del soggetto firmatario della presente dichiarazione è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (allegare apposita dichiarazione in calce)

  - che sono cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara i seguenti soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza):

| Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Cittadinanza |
| --- | --- | --- | --- |

e che nei loro confronti:

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

oppure:

    - l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di cui alla precedente lettera a): ____________________________________(si richiama altresì il comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06 - Specificare se ricorrono gli estremi dell’art. 178 cp e/o dell’art. 445 2 comma cpp).

  - che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. d);

  - che la ditta non ha commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza ed in relazione ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. e);

  - che la ditta non è incorsa, nella esecuzione di contratti d’appalto con la stazione appaltante, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. f);

  - che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui essa è stabilita (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. g);

  - che la ditta, nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara da qualsiasi Pubblica Amministrazione predisposte (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. h);

  - che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui essa è stabilita (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. i);

  - che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili

(barrare l’ipotesi che interessa)

    - questa Impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 unità e pertanto non essendo soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

oppure:

    - questa Impresa ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità e, avendo ottemperato alle disposizioni della legge n. 68/99, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

  - che nei confronti dell’impresa non sono state applicate le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni)” neppure a titolo di misura cautelare ex art. 45 del decreto medesimo, ovvero altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro) (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. m);

  - (qualora richiesta dal bando di gara) di non essere incorsa nell’applicazione della sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. m-bis);

  - con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. 163/2006, dichiara (barrare l’ipotesi che interessa):

    - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure:

    - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure:

    - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

NB: Si precisa che la stazione appaltante esclude dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

  - con riferimento all’art 38, comma 1, lettera m-ter), del  d.lgs. 163/2006, dichiara

(barrare la casella che interessa e completare):

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

oppure:

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

DICHIARA

altresì:

- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura/servizio e di aver considerato il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta;

- che la fornitura/servizio offerto risponde ai requisiti richiesti in capitolato;

- che l’offerta è valida per almeno 240 giorni;

- di aver preso visione di tutti gli oneri di qualsiasi natura e specie che il concorrente dovrà sostenere per assicurare il pieno espletamento della fornitura/servizio alle condizioni e con le modalità indicate nel bando, nelle norme di partecipazione, schema di contratto, nel capitolato e nel DUVRI;

- di accettare tutte le condizioni prescritte dal bando di gara o dalla lettera d'invito e dallo schema di convenzione e capitolato speciale;

- che in caso di aggiudicazione verranno valutati congiuntamente ai referenti delle aziende sanitaria interessate in materia di sicurezza, i possibili rischi di interferenza provvedendo all’eventuale stesura del DUVRI ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza – art 26 Decreto Legislativo 81/08.

- La ditta applica ai suoi lavoratori il seguente CCNL __________________________ __________________________________________________________________;

- La ditta corrisponde il versamento delle imposte e delle tasse previste dalla legislazione italiana presso: l’Ufficio delle Imposte Dirette di _________________via ____________________________CAP _______________;

- La ditta corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali presso:

l’Ufficio INPS di _________________________via __________________________ CAP _________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________;

l’Ufficio INAIL di _________________________via __________________________ CAP _________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________;

- Il Foro competente in materia di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente è: Tribunale Civile di _______________________________ Sezione fallimenti via _____________________________________ CAP ___________________;

- Direzione Provinciale del Lavoro competente ai sensi della Legge 68/99 di: ___________________________via ____________________________________ CAP ______________________;

- La ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti.

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

N.B. Inoltre fornire apposita dichiarazione in calce all’autocertificazion

e, riportante le seguenti diciture:

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di ________________________________ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.) della Ditta/Società __________________________________________ D I C H I A R A I N O L T R E - di aver preso visione delle condizioni riportate nelle “Norme di partecipazione” “Schema di Convenzione” e “Capitolato Speciale” per la fornitura in oggetto e di approvarne il loro contenuto, senza riserva alcuna; - di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341, secondo comma del Codice Civile, le clausole di cui ai seguenti articoli del Capitolato Speciale disciplinante la fornitura in oggetto: art. 3 (variazioni nell’esecuzione contrattuale), art. 5 (durata della fornitura), art. 9 (clausola risolutiva espressa), art. 10 (clausola penale), art. 14 (fallimento, liquidazione, procedure concorsuali), art. 16 (controversie). Data______________ FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO Firma_____________________________ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

INDIRIZZO E-MAIL (PEC)______________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ____________________________________________________

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

(per la dichiarazione condanne)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

che nei confronti delle persone fisiche indicate al punto j è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:

…

…

(indicazione dei soggetti condannati, delle sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, delle pene applicate; indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della sospensione della pena e/o della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c) art. 38 dlgs 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

Fac-simile “Allegato B”

2. Modalità e termini di versamento della contribuzione

2.2 Operatori economici
Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure attivate dai soggetti di cui al precedente punto 2.1 devono versare il contributo, nella misura prevista dall’art. 2 della deliberazione 15 febbraio 2010, per ogni singolo lotto a cui intendono partecipare, entro la data di  scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata.

Non è dovuta contribuzione qualora il valore del lotto a cui si intende partecipare sia inferiore a € 150.000.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile  dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010.

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

In questo caso non saranno necessari ulteriori adempimenti.

2.3 Operatori economici esteri
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare

3. Contatti

È disponibile un servizio unificato di help desk per l'assistenza agli utenti dei sistemi SIMOG e “Servizio di riscossione”. Il servizio di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.89.69.36 ed ai seguenti indirizzi e-mail:
assistenza.riscossione@avcp.it
per informazioni relative alle procedure di pagamento
assistenza.simog@avcp.it
per informazioni relative all'acquisizione del CIG e alla verifica dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti.

Fac-simile “Allegato C”

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy:

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ad oggetto "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali", si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti:

Finalità del trattamento

I dati che verranno richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara (con particolare riferimento alla documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d’appalto) e verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d’appalto e sua gestione.

Modalità di trattamento

I dati verranno trattati con strumenti elettronici  e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice privacy.

Natura obbligatoria

Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenza del rifiuto dei dati

In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l’interessato non potrà godere del servizio richiesto.

# Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati alle sole ditte partecipanti ai procedimenti di gara.

Diritti dell’interessato

In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice Privacy:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

- dell’origine dei dati personali;

- delle finalità e modalità di trattamento;

- della logica applicata n caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante  designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati    raccolti o successivamente trattati;

- l’attestazione che le operazioni  di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati  o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta  un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati è :

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS)

Via Colugna n. 50

33100 Udine

Il Responsabile del trattamento dei dati è: dott.ssa Anna Maria Maniago

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS)

Via Colugna n. 50

33100 Udine

e-mail: segreteria@egas.fvg.it

Fac-simile “Allegato D”

| SCHEDA FORNITORE |  |
| --- | --- |
| RAGIONE SOCIALE |  |
| SEDE AMMINISTRATIVA |  |
|  | N. TEL |
|  | N. FAX |
| PARTITA IVA: CODICE FISCALE: |  |
| PER COMUNICAZIONI O INOLTRO ATTI DI GARA (Indicare il domicilio eletto per le comunicazioni) INDIRIZZO: N. FAX: E-MAIL: POSTA CERTIFICATA (PEC): |  |
| N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE E SEDE: |  |
| Codice INPS: Codice INAIL: |  |
| # medio dipendenti ultimi 6 mesi: CCNL applicato: |  |
| SEDE OPERATIVA |  |
|  | N. TEL N. FAX |
| RESPONSABILE SEDE OPERATIVA |  |
|  | N. TEL |
|  | N. FAX |
| RESPONSABILE COMMERCIALE | N. TEL N. FAX |
| DATI BANCARI (conto corrente dedicato ex art. 3 l. 136/2010)* BANCA*: AGENZIA*: N. CONTO CORRENTE DEDICATO*: CODICE IBAN*: CIN*: NOMINATIVO di chi opera effettivamente sul conto*: CODICE FISCALE di chi opera effettivamente sul conto*: |  |
| NOME E COGNOME del Legale Rappresentante o di un suo Procuratore Data Firma |  |
| *I dati contrassegnati da asterisco vanno compilati obbligatoriamente, ex L. 136/2010 |  |

Fac-simile “Allegato E”

offerta economica

Oggetto: offerta economica relativa alla gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di MATERIALI PER TRAUMATOLOGIA – ID 14PRE028

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ________________________________ il ______________  e residente a _____________________________________________________

in via ____________________________ n.____ in qualità di __________________________*   della Ditta/Società __________________________  avente sede in _________________________

cap.____________ via _______________________  tel. n.________________________________

C.F. e P.IVA _____________________________________________________________________

DICHIARA

In nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

La Ditta/Società____________________ concorre alla gara a procedura ________ con la seguente offerta giudicata remunerativa e, quindi, vincolante a tutti gli effetti di legge:

(proporre offerta)

| Numero del lotto gara EGAS | Voce del lotto (nel caso di lotto con più voci) | Codice CIG | CND**** | RDM**** | Codice del prodotto offerto | Nome commerciale del prodotto | quantità in gara EGAS | prezzo unitario offerto* | importo complessivo del lotto** | IVA | n. pezzi x confezione | % di sconto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*il prezzo unitario offerto deve essere espresso in cifre ed in lettere, con riferimento all’unità di misura riportata nel Capitolato Speciale, al netto dell’IVA (la cui aliquota deve essere comunque indicata. Tale prezzo, espresso in cifre e in lettere, dovrà essere, pena l’esclusione dalla gara, uguale o migliore rispetto a quello base unitario palese fissato per ciascun lotto / voce del lotto, di cui al Capitolato Speciale; nel caso in cui il prezzo indicato in cifre sia difforme da quello espresso in lettere sarà considerato valido il prezzo espresso in lettere;

**l’importo complessivo del lotto offerto deve essere determinato dalla somma dei prodotti tra le quantità in gara ed il prezzo unitario offerto per ciascuna voce; nel caso in cui il prezzo indicato in cifre sia difforme da quello espresso in lettere sarà considerato valido il prezzo espresso in lettere;

***percentuale di sconto praticata per la determinazione dei prezzi offerti sul prezzo del listino vigente, che dovrà essere depositato dalla ditta aggiudicataria a seguito dell’aggiudicazione; tale percentuale di sconto farà da riferimento solo per l’eventuale acquisto di altri prodotti similari non ricompresi nel contratto;

****indicazione del codice categoria CND dei dispositivi (tale codice può essere reperito sul sito del Ministro della Salute alla voce “Dispositivi Medici) e, se del caso, per ogni dispositivo medico offerto, il numero di iscrizione nella Banca Dati / Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute, come previsto dal Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007 “Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni e per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l’iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici”.

In caso di aggiudicazione la sottoscritta Ditta/Società________________si impegna ad eseguire il deposito cauzionale definitivo nella seguente forma: __________________________________________________

Luogo_______________ data____________________firma________________________________

(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.)

Struttura economica dell’offerta, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate nell’art. 87 co. 2 del D.Lgs. 163/2006.

Si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema di dettaglio:

| Voci di prezzo: | Costo o percentuale: |
| --- | --- |
| costi industriali |  |
| costi generali |  |
| costi della manodopera |  |
| costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante) |  |
| costi per la formazione del personale |  |
| … (eventuali altri costi) |  |
| utili di impresa |  |
| oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla Stazione Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti dal DSC) |  |

Luogo_______________ data____________________firma________________________________

(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.)

Fac simile “Allegato F” : Dichiarazione sostitutiva di iscrizione al C.C.I.A.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__                                                                                                 nat__ a

il

residente a		via

nella sua qualità di                                                                                             dell’Impresa

D I C H I A R A

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
| --- | --- | --- | --- |

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
| --- | --- | --- | --- |

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
| --- | --- | --- | --- |

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

_____________________  , il ________________________

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Fac simile “Allegato G”: Dichiarazione sostitutiva conviventi

Informazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Compilare in formato word o a stampatello

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a________________________via/piazza_____________________________________n.__________

Codice Fiscale_____________________________________________________________________

in qualità di________________________________________________________________________

della società_______________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________                         ______________________________________________

data

firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello

la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(**) Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

|  | Art. 85 del D.Lgs. 159/2011 |
| --- | --- |
| Impresa individuale | - Titolare dell’impresa - direttore tecnico (se previsto) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 |
| Associazioni | - Legali rappresentanti - membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 |
| Società di capitali o cooperative | - Legale rappresentante - Amministratori - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale - socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) - socio ( in caso di società unipersonale) - membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7 |
| Società semplice e in nome collettivo | - tutti i soci - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società in accomandita semplice | - soci accomandatari - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società estere con sede secondaria in Italia | - coloro che le rappresentano stabilmente in Italia - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
| Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia | - Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’ impresa - familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 |
| Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) | - Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata - Direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna | - legale rappresentante - componenti organo di amministrazione - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 |
| Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico | - legale rappresentante - eventuali componenti dell’ organo di amministrazione - direttore tecnico (se previsto) - imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di amministrazione) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 |
| Raggruppamenti temporanei di imprese | - tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
| Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici | Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. |

In grassetto sono riportate tutte le novità.

Le Stazioni Appaltanti/Enti Pubblici dovranno acquisire dalla società interessata la copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni.

Fac simile “Allegato H”: Patto d’integrità

PATTO D’INTEGRITA’

ID ___________

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente patto d’integrità regola i comportamenti dei concorrenti e aggiudicatari di lavori, servizi e forniture e loro subappaltatori e sub affidatari e dei dipendenti dell’EGAS nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti.

2. Il presente patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Azienda  e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e più in generale alle disposizioni previste

- dalla Legge n. 190, 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

- dal  DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

che il concorrente dichiara di aver letto, compreso e condiviso.

3. In particolare, il presente patto stabilisce l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

4. Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati EGAS. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di efficacia e validità dei contratti..

5. Una copia del patto d’integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento.

Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento.

Articolo 2

Obblighi del concorrente e dell’aggiudicatario

Il concorrente:

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- dichiara di non avere influenzato il provvedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- dichiara, con riferimento alla procedura ID_________ (specificare ID gara) , di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi conclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato FUE e gli artt. 2 e segg. della L. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;

- si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto;

- si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 4 e 5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

- si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto assegnato;

- si impegna, oltre a quanto previsto dalla legge per i subappalti, ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice;

2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari. La violazione del patto d’integrità da parte dei subappaltatori e/o dei sub affidatari costituisce, nei casi più gravi, causa di risoluzione del contratto a norma dell’art. 1456 del codice civile.

Articolo 3

Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice

L’Amministrazione aggiudicatrice:

- si impegna a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative alle procedure di affidamento con procedura aperta o ristretta o negoziata con pubblicazione del bando di gara: dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica,  l’elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta; dopo l’aggiudicazione definitiva, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento ex art. 13 D. L.gs. 163/2006.

Con riferimento alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di cui all’art. 57, comma 6 D. L.gs 163/2006 ed ai cottimi fiduciari, la pubblicazione riguarda gli operatori economici invitati, quelli che hanno presentato l’offerta e l’operatore al quale l’appalto viene affidato;

- si obbliga ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, specificatamente, di violazione dell’impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 4

Violazione del patto d’integrità

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione contrattuale;

- escussione della cauzione provvisoria/definitiva;

2. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Articolo 5

Controversie

Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e validità del presente Patto di Integrità fra l’EGAS e i concorrenti sarà risolta dal Tribunale di Udine quale Foro competente ed esclusivo.

Articolo 6

Efficacia del patto d’integrità

Il presente patto d’integrità, in relazione alla procedura di affidamento (ID_________________), dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto e costituisce parte integrante della procedura di gara medesima.

Data …………………………

FIRMA DELLA DITTA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER TRAUMATOLOGIA

art.   1 Oggetto

art.   2 Titolare della procedura e soggetti contraenti

art.   3 Variazioni nell’esecuzione contrattuale

art.   4 Cauzione definitiva

art.   5 Durata della fornitura

art.   6 Determinazione del prezzo

art.   7 Revisione prezzi

art.   8 Modalità di esecuzione della fornitura

art.   9 Clausola risolutiva espressa

art. 10 Clausola penale

art. 11 Garanzia e assistenza tecnica

art. 12 Controllo di quantità e qualità

art. 13 Cessione del contratto e Subappalto

art. 14 Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali

art. 15 Fatturazione e pagamenti

art. 16 Controversie

art. 17 Informativa sul trattamento dei dati

art. 18 Spese contrattuali

art. 19 Rinvio ad altre norme

art. 20 Stipula della Convenzione

art. 21 Reportistica e monitoraggio della Convenzione

art. 22 Clausola finale

Definizioni

Nel quadro del presente Capitolato, della Convenzione e del Contratto s’intendono per:

>EGAS: l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, così come istituito dalla L.R. n. 17 dd. 16.10.2014, è la Stazione appaltante, cui è stata affidata, fra l’altro, la funzione di approvvigionamento degli Enti del SSR.

>Ente del SSR: chi acquisirà i beni in appalto.

Gli Enti del SSR che potranno aderire alla presente convenzione sono:

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 1 “Triestina” (AAS1)

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 2 “Bassa Friulana-Isontina” (AAS2)

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” (AAS3)

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 4 “Friuli Centrale” (AAS4)

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 5 “Friuli Occidentale” (AAS5)

- Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali riuniti” di Trieste (AOTS)

- Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine (AOUD)

- IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste

- IRCCS “Centro di riferimento oncologico” di Aviano (CRO)

>Fornitore: l’offerente scelto dopo la procedura di gara

>Convenzione: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante;

>Contratto derivato (singolo contratto): il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti.

art. 1

(Oggetto)

Il presente Schema di Convenzione disciplina la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di MATERIALI PER TRAUMATOLOGIA occorrenti agli Enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia.

La denominazione dei singoli Enti e i fabbisogni presunti sono specificati nel Capitolato Speciale.

La fornitura di che trattasi è articolata in LOTTI, specificati nel Capitolato Speciale, corrispondenti ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti.

Nel medesimo Capitolato Speciale sono altresì indicati i prezzi base fissati, pena esclusione, quale soglia massima per ciascun lotto / voce del lotto.

art. 2

(Titolare della procedura e soggetti contraenti)

Con l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto, l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS), per conto degli Enti del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipulerà una Convenzione, con la quale verrà regolamentata la fornitura oggetto della presente gara, nei limiti dell’importo massimo complessivo stabilito per ciascun singolo Lotto.

I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra gli Enti del SSR interessati ed il Fornitore attraverso l’emissione dei “Contratti derivati” (vedere allegato “I”).

Le Amministrazioni potranno utilizzare la Convenzioni mediante “Contratti derivati”, sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa. Nel “Contratto derivato” verrà indicato l’esatto importo delle prestazioni richieste. Ciascuna Amministrazione contraente, potrà poi ripartire le consegne dei prodotti ordinati attraverso gli “Ordini di Acquisto” (vedere allegato “L”) nei quali sarà ulteriormente indicato il luogo di consegna.

Con la stipula della Convenzione, l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i “Contratti derivati” emessi dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione medesima; in particolare, l’aggiudicatario di ciascun Lotto è obbligato a fornire, complessivamente, quantità di beni sino a concorrenza dell’importo massimo previsto per il relativo Lotto aggiudicato.

Il predetto importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per l’EGAS. e per le Amministrazioni che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di “Contratti derivati” inferiori ai suddetti importi massimi complessivi. Peraltro, dei predetti importi massimi stabiliti per ciascun singolo Lotto, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che le Amministrazioni, hanno facoltà di fare ricorso alle Convenzioni stipulate dall’EGAS

Gli effettivi importi saranno determinati, sino a concorrenza dell’importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, in base ai “Contratti derivati” deliberati dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione.

La Convenzione relativa a ciascun singolo Lotto non è fonte di alcuna obbligazione per l’EGAS nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo la Convenzione stessa le condizioni generali dei contratti di fornitura conclusi dai singoli Enti del SSR contraenti con l’emissione dei “Contratti derivati”.

L’importo della fornitura per il quale le Amministrazioni contraenti si obbligano ad approvvigionarsi presso il Fornitore sarà indicato nei “Contratti derivati”.  I prodotti da consegnare di volta in volta e le relative quantità saranno indicati negli “Ordini di Acquisto”, attuativi del Contratto derivato, emessi dalle Unità Richiedenti, intendendosi per tali gli uffici delle Amministrazioni contraenti abilitati ad effettuare gli “Ordini di Acquisto”.

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei “Contratti derivati”, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (art 299 e seguenti) di cui al DPR 207/2010.

Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici degli Enti del SSR e/o presso il Magazzino Centralizzato dell’EGAS.

art. 3

(Variazioni nell’esecuzione contrattuale)

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia in esaurimento l’importo massimo indicato per ciascun Lotto, all’aggiudicatario di ciascun Lotto potrà essere richiesta un’estensione contrattuale nella misura prevista dal bando di gara.

Le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione ai “Contratti derivati” emessi, un aumento o una diminuzione dell’ammontare degli stessi, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti. Le variazioni in aumento degli importi dei “Contratti derivati” potranno essere disposte dalle Amministrazioni contraenti stesse, ed il Fornitore sarà obbligato ad eseguirle, solo ove non sia ancora esaurito l’importo massimo, anche incrementato, previsto per ciascun Lotto indicato nella relativa Convenzione.

La riduzione apportata agli importi indicati nei “Contratti derivati” comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati per ciascun Lotto. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno ad incidere sul residuo dell’importo massimo spendibile stabilito in Convenzione.

Nel caso di esaurimento dei quantitativi previsti dalla Convenzione, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso nell’ambito dell’accordo di Convenzione e dovrà essere tassativamente segnalato all’EGAS da parte della ditta interessata. Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con l’EGAS.

Qualora durante la durata della Convenzione la ditta introduca in commercio

- nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità (aggiornamenti tecnologici),

- un ampliamento della gamma di misure/calibri dei prodotti oggetto della fornitura,

potrà proporli all’EGAS, alle medesime condizioni negoziali, in affiancamento e/o sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell’EGAS, fornendo a tal fine la necessaria documentazione tecnica.

art. 4

(Cauzione definitiva)

La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva, entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della apposita richiesta da parte dell’EGAS che poi provvederà alla stipula della Convenzione.

- Nel caso l’individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese:

- il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006  e art. 1392 C.C., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento dell’EGAS di approvazione delle risultanze di gara;

- la cauzione definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo);

Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a scelta del contraente tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa (ex art 113 del D.Lsg. 163/2006).

Tale cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per la fornitura/servizio in argomento e dovrà avere validità non inferiore alla durata del contratto.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’EGAS.

Si prescinde dal richiedere la cauzione definitiva quando l’ammontare effettivo della fornitura, non superi l’importo di euro 20.000,00.

La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, da parte della ditta, alla fornitura in argomento, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta fornitrice.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l’applicazione di quanto previsto dall’art.113 comma 3 del D.Lsg.163/2006 relativamente allo svincolo progressivo.

In caso di inadempimenti contrattuali, l’EGAS esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l’ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.

art. 5

(Durata della fornitura)

La Convenzione stipulata con l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto ha durata di 36 mesi dalla data della sua attivazione.

La Convenzione si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l’importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento.

Gli Enti del SSR potranno aderire alla Convenzione mediante “Contratti derivati” nel periodo di tempo di validità della Convenzione stessa (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato non potrà eccedere la scadenza della Convenzione.

In attesa della definizione di una nuova Convenzione, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto dall’EGAS, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale.

art. 6

(Determinazione del prezzo)

Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all’imballaggio ed al trasporto ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

art. 7

(Revisione prezzi)

Per tutto il primo anno di durata contrattuale, i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati, non potranno essere oggetto di modificazione e saranno comprensivi di tutte le spese (es. imballaggio, spedizione, trasporto, consegna) connesse all’esecuzione della presente fornitura/servizio.

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il contratto, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere sottoposto, su esplicita istanza di parte, a revisione annuale dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell’art.115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

In caso di mancata pubblicazione, da parte del competente Osservatorio, dei costi standardizzati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, la revisione potrà essere concessa applicando, ai corrispettivi di gara, l’aumento pari al 75% dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT e relativo alla media della variazione percentuale rispetto all’anno contrattuale precedente.

La revisione dei prezzi avrà efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte dell’EGAS, della relativa domanda, qualora ne ricorrano i presupposti.

art. 8

(Modalità di esecuzione della fornitura/servizio)

Tutto il materiale dovrà essere conforme alla Direttiva Comunitaria n.42/93.

PER LE PROTESI:

Ogni impianto o parte di esso dovrà essere accompagnato da una specifica autocertificazione del produttore di conformità alla normativa vigente. Inoltre, qualora la ditta, all’interno di uno stesso lotto, offra componenti di diversi produttori, dovrà dichiarare la completa compatibilità fra i prodotti offerti.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire per l’intera durata del contratto la fornitura dei dispositivi protesici in oggetto alle condizioni stabilite dal presente capitolato. Nel caso in cui, durante tale periodo, la ditta assegnataria fosse impossibilitata a garantire la prosecuzione della fornitura a causa, ad esempio, della cessata produzione degli articoli aggiudicati, essa dovrà garantire l’approvvigionamento di dispositivi protesici analoghi per caratteristiche e valore alle condizioni pattuite in sede di gara. Rimarrà facoltà del committente accertare in modo insindacabile l’equivalenza tecnica e la congruità del prodotto sostitutivo proposto rispetto a quello precedentemente aggiudicato.

## CONTO DEPOSITO PROTESI:

La ditta assegnataria di uno o più lotti sarà tenuta, qualora richiesto dalle Aziende Sanitarie che lo richiederanno, a fornire almeno una serie complete di taglie del modello di protesi prescelto, con le modalità previste dal contratto estimatorio; dopo l’impianto della protesi, la ditta dovrà provvedere alla reintegrazione di dette serie entro i termini di consegna prescritti dal capitolato speciale, mentre per la fornitura di un limitato numero di protesi o per casi urgenti, si procederà come indicato al seguente punto per lo strumentario. Il pagamento avverrà solo sul materiale impiantato; mentre il materiale rimanente resterà di proprietà della ditta e sarà restituito a fine contratto.

In mancanza delle suindicate prerogative, il contratto si dovrà ritenere rescisso ed il committente avrà la facoltà di applicare una penale secondo quanto previsto dal Capitolato speciale di fornitura.

Il contratto estimatorio sarà stipulato tra la ditta aggiudicataria e l’Azienda del SSR che richiederà l’attivazione del conto deposito.

COMODATO D’USO STRUMENTARI (qualora necessari)

La ditta assegnataria di uno o più lotti sarà infine tenuta a fornire a titolo gratuito (in comodato d’uso) n. due strumentari chirurgici necessari all’impianto delle protesi fornite. Tali strumentari dovranno essere consoni alla tecnica chirurgica ed alla via di accesso seguite dagli utilizzatori. La disponibilità di tale strumentario, restituibile a fine contratto, dovrà essere garantita per l’intero periodo contrattuale.

Nel caso di fornitura di un limitato numero di protesi per interventi programmabili, la ditta ha l’obbligo di fornire temporaneamente lo strumentario necessario insieme ad una serie completa di elementi protesici, concordando e programmando le modalità con il responsabile del reparto utilizzatore.

La ditta dovrà inoltre provvedere alla tempestiva sostituzione degli strumenti che per usura o per qualche imperfezione costruttiva non dovessero garantire la massima efficienza dell’intervento.

Nel caso di danneggiamenti dovuti a comprovata incuria o negligenza del personale utilizzatore, l’A.A.S. sarà tenuta al risarcimento del costo dello strumentario danneggiato in misura pari al prezzo di listino scontato della percentuale indicata in offerta.

Nel caso di innovazioni della tecnica operatoria che prevedono modificazioni dello strumentario la ditta dovrà provvedere tempestivamente all’aggiornamento dello strumentario in uso.

ISTRUZIONE DEL PERSONALE

Al fine di garantire il perfetto e sicuro utilizzo dei dispositivi protesici prescelti, la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare l’istruzione del personale sanitario e tecnico del Servizio interessato.

PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA STERILIZZAZIONE

I vari elementi e componenti delle protesi devono essere forniti in confezioni e involucri protettivi.

La confezione sterile dovrà essere costituita da:

imballo esterno in materiale plastico rigido che garantisca una perfetta protezione del contenuto e un facile immagazzinamento con etichetta posta sulla parte più visibile del contenitore e riportante i dati per la necessaria identificazione e precisamente:

- marchio del produttore

- nome e indirizzo del distributore

- data di sterilizzazione

- data di scadenza

- lotto di sterilizzazione

- numero di articolo e denominazione del prodotto

- misure e materiali del prodotto

- involucro esterno in materiale specifico per la sterilizzazione e mantenimento della sterilità in particolare

con alta resistenza allo strappo ed alla perforazione. Su questo involucro va posizionata una etichetta adesiva almeno in due copie (di cui una asportabile) riportante:

- data di sterilizzazione

- data di scadenza

- lotto di sterilizzazione

- numero di articolo e denominazione del prodotto

- misure e materiali del prodotto

- involucro interno completamente sterile (anche sulla parte esterna) in materiale specifico per la sterilizzazione e mantenimento della sterilità, in particolare con alto grado di idrorepellenza, elevata resistenza alla trazione ed alla lacerazione, nessuna perdita di fibre.

La data di scadenza della sterilità o della possibilità d'uso del materiale fornito deve essere non inferiore ai 12 mesi; mentre per forniture urgenti detto periodo potrà essere ridotto a 3 mesi.

PER TUTTI I BENI (COMPRESE LE PROTESI):

Le consegne franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di 48 ore dalla data di ricezione dell’ordine, che sarà emesso per singoli ordinativi oppure in base ad un programma-abbonamento concordato tra il Servizio/Ufficio competente e la ditta aggiudicataria, con esclusione di consegne in blocco.

E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria che si trovasse nell’impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l’ordinativo, entro il 2° giorno dal ricevimento dell’ordine, a mezzo fax e quindi di concordare comunque con il servizio stesso i tempi di consegna.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per l’intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

I prodotti aggiudicati, al momento della consegna, dovranno avere un periodo di utilizzazione residuo non inferiore ai 2/3 del periodo di validità.

art. 9

(Clausola risolutiva espressa)

Il singolo Ente del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e l’EGAS per la Convenzione stipulata potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione  del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Schema di convenzione;

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio (o fornitura) in argomento;

- gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l’Amministrazione;

- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio (o fornitura);

- cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva dell’EGAS.

- in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in  tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

- mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto d’Integrità.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio (o fornitura), le stesse saranno formalmente contestate dall’EGAS e/o  dall’Ente del SSR.

L’Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta.

L’EGAS si riserva di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

art. 10

(Clausola penale)

L’Ente del SSR responsabile dell’esecuzione del contratto, quando la ditta effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti, o di parti di essi risultati difettosi per cause non imputabili all’Ente, e quando ciò comporti l’impossibilità di utilizzo dei beni per l’uso previsto, applicherà le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte dell’Ente destinatario:

- addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa;

- addebito degli eventuali danni.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dei singoli Enti del SSR e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Ente del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, l’EGAS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

art. 11

(Garanzia ed Assistenza tecnica)

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte della ditta.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 12, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l’applicazione della penale secondo quanto previsto dall’art. 10 dello Schema di Convenzione, nonché la risoluzione del contratto - in caso di gravi violazioni - ai sensi dell’art. 9 dello Schema di Convenzione.

art. 12

(Controllo di quantità e qualità)

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati degli Enti del SSR e/o del Magazzino Centralizzato dell’EGAS.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Il singolo Ente del servizio sanitario regionale, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Speciale.

art. 13

(Cessione del contratto e subappalto)

Cessione del contratto

E’ fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell’ambito delle vicende soggettive dell’esecutore del contratto di cui all’art 116 del D. Lgs. 163/2006.

E’ altresì vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto di fornitura, se non previamente autorizzata.

Subappalto

Qualora l’appaltatore intendesse procedere con il subappalto, dovrà dichiarare in sede di offerta i servizi e le forniture o parti di essi che si intendono subappaltare, sarà tenuto inoltre a formulare richiesta scritta alla stazione appaltante e ad attendere la conseguente autorizzazione. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi oggetto dell’appalto non autorizzato dall’amministrazione comporterà la risoluzione immediata del contratto. Non è consentito il subappalto in favore di imprese che hanno presentato offerta in sede di gara, non risultate aggiudicatarie. La richiesta di subappalto e l’autorizzazione allo stesso avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ex art. 118 D.lgs 163/06.

art. 14

(Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali)

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta appaltatrice, l’EGAS o l’Ente del SSR a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell’ EGAS e del singolo Ente del SSR di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione della fornitura.

art. 15

(Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 e s.m.i. con decorrenza dalla data di ricevimento delle fatture. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dei singoli Enti del S.S.R. ed eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico della ditta.

Le fatture dovranno essere intestate al singolo Ente del SSR che ha emesso l’ordine e contenere l'indicazione delle strutture territoriali nell’ambito delle quali la merce è stata consegnata.

art. 16

(Controversie)

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l’EGAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti è competente il Foro del capoluogo dove ha sede legale il singolo Ente del SSR.

art. 17

(Informativa sul trattamento dei dati)

Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 193/2006 e s.m.i. in materia di Privacy sono demandati ai singoli Enti del SSR aderenti alla presente convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

art. 18

(Spese contrattuali)

Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L’imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dei singoli Enti del servizio sanitario regionale, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

art. 19

(Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si richiamano le norme riportate nel bando, nelle Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

art. 20

(Stipula della Convenzione)

Per la stipula della Convenzione l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare all’EGAS, entro 15 giorni consecutivi dalla data di richiesta, la seguente documentazione:

- cauzione definitiva;

- atto notarile di costituzione del RTI (in caso di aggiudicazione in favore di un raggruppamento).

art. 21

(Reportistica e monitoraggio della Convenzione)

Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati.

Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell’ENTE), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all’EGAS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato “M”).

Tali dati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@egas.sanita.fvg.it con oggetto: “report convenzione gara ID_______”.

I trimestre 	= 	dati gennaio > marzo

II trimestre 	= 	dati aprile > giugno

II trimestre 	= 	dati luglio > settembre

III trimestre 	= 	dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi della convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, l’aggiudicatario dovrà comunicarlo tempestivamente all’EGAS.

art. 22

(Clausola finale)

La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli “Contratti derivati” (o di parte di essi) da parte dell’EGAS e/o  delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Allegati allo Schema di Convenzione:

  - Fac simile “Allegato I”: contratto derivato

  - Fac simile “Allegato L”: ordine di acquisto

  - Fac simile “Allegato M”: report monitoraggio convenzione

FAC-SIMILE “Allegato I”: Contratto derivato

| Nome fornitore: |  |
| --- | --- |
| Via: |  |
| Città: |  |
| Telefono: |  |
| Fax: |  |
| partita IVA: |  |
| N.della richiesta: |  |
| Prot____Data: |  |

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di ______________________

per conto di (indicare l’Amministrazione Contraente) _____________________________________

Direzione/Altro ___________________________________________________________________

Codice Fiscale/Partita Iva __________________________ con sede in ______________________

Via ____________________ n________,  CAP ___________  tel ___________________________

Fax _______________________

Vista la Convenzione per la fornitura di _____________ agli Enti del Servizio Sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, Lotto/i    ____________, stipulata dall’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) con il Fornitore _____________________________________

ORDINA

la fornitura di ______________, ai sensi e per gli effetti della Convenzione succitata e di tutte le disposizione delle medesima, secondo le modalità e per gli importi di seguito indicati

A - Attivazione della fornitura fino alla scadenza della Convenzione stessa

B – Referente dell’Unità richiedente alla Richiesta di consegna______________________________

| N. Lotto | CIG DERIVATO | DESCRIZIONE | CODICE | PREZZO UNITARIO | QUANTITATIVO PER …..MESI | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Totale ordinativo Iva esclusa ______________________

IVA _________________

Totale ordinativo Iva inclusa ______________________

Il contatto con il Fornitore dovrà avvenire con le modalità stabilite nello schema di convenzione

Le Richieste di consegna verranno emesse  via fax/….(altro)

Le fatture, salvo quanto diversamente comunicato, dovranno essere intestate a :

Amministrazione Contraente ________________________________________________________

Codice Fiscale o Partita IVA ________________________________________________________

CAP _____________Città __________________________ Via ____________________   n._____

per l’Amministrazione Contraente

(Timbro e firma) _____________________________

FAC-SIMILE “Allegato L”: Ordine di acquisto

| Nome fornitore: |  |
| --- | --- |
| Via: |  |
| Città: |  |
| Telefono: |  |
| Fax: |  |
| partita IVA: |  |
| N.della richiesta: |  |
| Prot____Data: |  |

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di ______________________

per conto di (indicare l’Amministrazione Contraente) _____________________________________

Direzione/Altro ___________________________________________________________________

Codice Fiscale/Partita Iva __________________________ con sede in ______________________

Via ____________________ n________,  CAP ___________  tel ___________________________

Fax _______________________

Vista la Convenzione per la fornitura di _____________ agli Enti del Servizio Sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, Lotto/i    ____________, stipulata dall’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) con il Fornitore _____________________________________

RICHIEDE

La consegna di _____________, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni tutte della Convenzione, secondo le modalità e per gli importi di seguito indicati:

| N. Lotto | CIG DERIVATO | DESCRIZIONE | CODICE | PREZZO UNITARIO | QUANTITATIVO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Totale ordinativo Iva esclusa ______________________

IVA _________________

Totale ordinativo Iva inclusa ______________________

Per l’Unità richiedente   	  oppure 	per l’Amministrazione Contraente

(Timbro e firma) __________________			___________________________

FAC-SIMILE “Allegato M”: report monitoraggio convenzione

| ID GARA |  |
| --- | --- |
| OGGETTO GARA |  |
| DETERMINA AGGIUDICAZIONE |  |
| NOME FORNITORE |  |
| FAX FORNITORE |  |
| TRIMESTRE DI RIFERIMENTO (I,II,III,IV) |  |

| NUMERO LOTTO | CIG | NUMERO ORDINE | CODICE PRODOTTO | DATA ORDINE | UNITA' ORDINANTE | IMPORTO ORDINE IVA ESCLUSA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L’invio dei dati dovrà avvenire con cadenza trimestrale, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all’indirizzo di posta elettronica segreteria@dsc.fvg.it  (Oggetto: report convenzione gara ID_______)

I trimestre 	= 	dati gennaio > marzo

II trimestre 	= 	dati aprile > giugno

II trimestre 	= 	dati luglio > settembre

III trimestre 	= 	dati ottobre > dicembre

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER TRAUMATOLOGIA

    - Specifiche tecniche dei lotti

    - Fabbisogni presunti per 36 mesi, prezzi a base d’asta, impianti tipo, importi presunti dei lotti, cauzioni provvisorie e codici CIG

    - Documentazione tecnico qualitativa

    - Modalità di attribuzione dei punteggi

    - Campionatura

    - SPECIFICHE TECNICHE DEI LOTTI:

Caratteristiche generali: i prodotti devono corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Devono essere latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione.

Relativamente ai prodotti offerti viene riconosciuta una tolleranza del 10% in più ed in meno sia sulle lunghezze che sui diametri indicati nei vari lotti.

LOTTO 1 - SISTEMA IN TITANIO

Sistema di placche in titanio con le quali sia possibile trattare contemporaneamente con un unico sistema ed un unico strumentario un politraumatizzato tutti i segmenti scheletrici appendicolari.

Tale sistema deve avere la possibilità di usare nella stessa placca viti ad angolo fisso, mediante apposite filettatura conica nella testa della vite stessa. Deve anche essere possibile l’utilizzo di viti tradizionali tipo AO per poter effettuare una compressione interframmentaria nello stesso foro in apposita sede.

Così composto:

- viti da corticali in titanio devono essere di

  - diametro 2,4

  - diametro 2.7

  - diametro 3.5

  - diametro 4.5

- viti da spongiosa utilizzabili devono essere di

  - diametro 4.0 con filetto corto/lungo/completo;

  - di diametro 6.5, in versione filetto corto/lungo/completo;

- viti a testa filettate autoperforanti e autofilettanti utilizzabili devono essere di

  - diametro 2.4

  - diametro 2.7

  - diametro 3.5

  - diametro 5.0

- viti a testa filettate autofilettanti utilizzabili devono essere di

  - diametro 2.4

  - diametro 2.7

  - diametro 3.5

  - diametro 4.5

  - diametro 5.0

Il sistema di placche deve comprendere le seguenti tipologie di placche suddivise per distretto.anatomico:

- Placca in lega di titanio per il trattamento di lussazioni acromio-claveari e per fratture di clavicola preformata. Con o senza uncino.

- Placca in lega di titanio a basso profilo per il trattamento di fratture di omero prossimale. Inoltre la placca deve avere fori per permettere la stabilizzazione anche provvisoria tramiti fili di Kirschner e/o fili di sutura.  La placca deve essere disponibile in versione standard e in versione lunga.

- Placca in lega di titanio a basso profilo per il trattamento di fratture di omero prossimale. Inoltre la placca deve avere fori per permettere la stabilizzazione anche provvisoria tramiti fili di Kirschner e/o fili di sutura.  La placca deve essere disponibile in versione standard o in versione lunga. Vite di sintesi cannulata a stabilità anglare per augmentation con cemento.

3bis. Placche anatomiche in lega di titanio per le fratture extra articolare di omero distale, bloccabili con viti da corticale e stabilità angolare da 3.5. Le placche devono posizionarsi nella parte postero laterale dell’omero e avere lunghezze e spessore adatte al trattamento delle fratture metadiafisarie più o meno lunghe. Varie lunghezze 4/6/8 10 fori.

- Sistema di placche in lega di Titanio per il trattamento di fratture complesse dell’omero distale.

- Placche per il fissaggio di fratture diafisarie di omero o di radio con una punta rastremata.

- Placche per il radio prossimale  titanio premodellate in lunghezze varie..

- Placche per ulna prossimale  in titanio in lunghezze varie.

7bis. Placche volari anatomiche per le fratture del radio distale con viti a stabilità ad angolo variabile varie lunghezze del gambo e due versioni di larghezza e numero di fori nella parte articolare , devono essere presenti dei fori per il fissaggio temporaneo con fili di kirscher ed un foro ovale per facilitare il riposizionamento sul piano prossimo-distale.

- Set di placche per il radio distale volare e dorsale con possibilità di estensione di utilizzo a fratture metadiafisarie

- Set di placche per la mano conformate per i vari segmenti anatomici..

- Placche per fratture di femore diafisarie e di fratture di femore periprotesiche. Disponibilità di sistema di ancoraggio dei lacci alla placca e delle viti periprotesiche.

- Placca dedicata alle fratture isolate della regione trocanterica dotate di uncini, lacci e viti.

- Placca per fratture del femore distale.  Le placche devono essere disponibili in versioni destre e sinistre con sistema dedicato alla mini invasività.

- Placche rette che permettono l’utilizzo di viti a testa filettate da 3.5mm di diametro e viti da corticale da 3.5mm e viti da spongiosa da  4.0mm. Disponibili con 4,5,6,7,8,9,10,11 e 12 fori combinati.

13bis. Placche in lega di titanio anatomiche per le fratture posteriori della tibia prossimale, bloccabile con viti da corticale e stabilità da 3.5 .

- Placche per fratture del piatto tibiale mediale e laterale, premodellate dx e sx.

- Placca titanio premodellate per fratture che dalla tibia prossimale si estendono alla diafisi tibiale, impiantabili con tecnica mini invasiva.

- Placche per fratture metafisarie tibiali distali premodellate.  Le placche essendo anatomiche devono essere disponibili destre e sinistre mediali e laterali.

- Placca per frattura del perone distale, anatomica premodellata a  basso profilo.

- Placca per fratture di calcagno. Tale placca deve essere disponibile in versione destra sinistra e minimo in due misure differenti. La placca deve essere facilmente malleabile e adattabile al calcagno.

18bis. Placca in lega di titanio che si aggancia ad una placca con foro bloccato utilizzabile nelle fratture periprotesiche e che permette l’inserimento di viti anteriori e posteriori allo stelo protesico . Dovranno essere disponibili almeno 2 misure

- Placche rette strette nelle misure disponibili.

- Placche retta larghe nelle misure disponibili.

- Placche da ricostruzione facilmente modellabili nelle misure disponibili.

- Placche 1/3 tubolare nelle misure disponibili.

- Placche 1/2 tubolare nelle misure disponibili.

LOTTO 2 - SISTEMA IN TITANIO

- Placca per lussazione acromion-claveare e frattura di clavicola con  uncino.

- Placche per frattura di clavicola superiore anteriore anatomiche,con e senza estensione laterale,destre e sinistre.

- Placca in lega di titanio a basso profilo per il trattamento di fratture di omero prossimale,versione corta e lunga.

- Placche per fratture complesse dell'omero distale.(dorsolaterale,dorsolaterale con sostegnolaterale,mediale).

- Placche per il fissaggio di fratture diafisarie di omero o di radio con una punta rastremata.

- Placche per radio prossimale.

- Placca per ulna prossimale.

- Placche per radio distale comprendente placche volari e placche dorsali.

- sistema per la mano,comprendente placche a L, a T, a Y,rette.

- Placche per le fratture di femore diafisarie e periprotesiche;devono essere procurvate in modo da seguire le curvature anatomiche del femore.

- Placca per fratture del femore distale.  Le placche devono essere disponibili in versioni destre e sinistre con sistema dedicato alla mini invasività.

- Placche rette strette che permettono l'utilizzo di viti filettate e/o da corticale.Da 2 a 20 fori combinati.

- Placche rette larghe che permettono l'utilizzo di viti filettate e/o da corticale.Da 2 a 20 fori combinati.

- Placche da ricostruzione con fori combinati, facilmente modellabili anche sul piano frontale rispetto alla placca che permettono l'utilizzo di viti filettate e/o da corticale

- Placche per fratture del piatto tibiale mediale e laterale, premodellate dx e sx.

- Placca per fratture della tibia prossimale.  Le placche devono essere disponibili in versioni destre e sinistre con sistema dedicato alla mini invasività.

- Placche per fratture tibiali distali premodellate.  Le placche essendo anatomiche devono essere disponibili destre e sinistre mediali,anterolaterali e laterali.

- Placche per frattura di perone distale laterale

- Placca a basso profilo preconformata a fori misti per perone distale.

- Placca per fratture di calcagno. Tale placca deve essere disponibile in versione destra sinistra e minimo in due misure differenti. La placca deve essere facilmente malleabile e adattabile al calcagno.

- Placche 1/3 tubolare nelle misure disponibili.

- Placca per femore prossimale solo in acciaio in due versioni: ad uncino trocanterico o standard anatomica destra e sinistra nelle misure disponibili.

- Placca per femore prossimale a scivolamento e compressione con possibilità di fissaggio cefalico con vite o spiral blade nelle misure e angolazioni disponibili.

LOTTO 3 - SISTEMA IN ACCIAIO AMAGNETICO

Sistema di placche periarticolari e non in acciaio a stabilità angolare ad angolo fisso, lisce anatomicamente presagomate con basso profilo in zona epifisaria con le quali sia possibile trattare contemporaneamente con un unico sistema ed un unico strumentario un politraumatizzato in tutti i segmenti scheletrici appendicolari.

Tale sistema deve essere dotato di fori combinati per viti a stabilità angolare o in compressione.

Così composto:

      - viti corticali/coniche/autofilettanti/auto perforanti/cannulate in acciaio devono essere di

  - diametro 2,4 corticale autofilettante

  - diametro 2.4 corticale conica autofilettante

  - diametro 2.7 corticale autofilettante

  - diametro 2.7 corticale conica autofilettante

  - diametro 3.5 corticale autofilettante

  - diametro 3.5 cannulata autoperforante autofilettante

  - diametro 3.5 cannulata conica auto perforante autofilettante

  - diametro 3.5 con testa da 2.7mm

  - diametro 4.5 corticale autofilettante

  - diametro 5.5 cannulata autoperforante autofilettante

  - diametro 5.5 cannulata conica autoperforante autofilettante

  - 1.8 peg

      - viti da spongiosa utilizzabili devono essere di

  - diametro 4.0 totalmente e parzialmente filettata

  - di diametro 6.5, totalmente e parzialmente filettata

Il sistema di placche deve comprendere le seguenti tipologie di placche suddivise per distretto anatomico:

- Placca per il trattamento di lussazioni acromio-claveari e per fratture di clavicola preformata. Con o senza uncino.

- Placca a basso profilo per il trattamento di fratture di omero prossimale. Inoltre la placca deve avere fori per permettere la stabilizzazione anche provvisoria tramiti fili di Kirschner e/o fili di sutura.  La placca deve essere disponibile in versione standard o in versione lunga.

- Sistema di placche per il trattamento di fratture complesse dell’omero distale.

- Placche per il fissaggio di fratture diafisarie di omero o di radio con una punta rastremata.

- Placche per il radio prossimale  premodellate in lunghezze varie..

- Placche per ulna prossimale  in lunghezze varie.

- Set di placche per il radio distale volare e dorsale con possibilità di estensione di utilizzo a fratture metadiafisarie.

- Set di placche per la mano conformate per i vari segmenti anatomici corticali.

- Placche per fratture di femore diafisarie e di fratture di femore periprotesiche. Disponibilità di sistema di ancoraggio dei lacci alla placca e delle viti periprotesiche.

- Placca per fratture del femore distale.  Le placche devono essere disponibili in versioni destre e sinistre con sistema dedicato alla mini invasività.

- Placche rette che permettono l’utilizzo di viti a testa filettate da 3.5mm di diametro e viti da corticale da 3.5mm e viti da spongiosa da  4.0mm. Disponibili con 4,5,6,7,8,9,10,11 e 12 fori combinati.

- Placche per fratture del piatto tibiale mediale e laterale, premodellate dx e sx.

- Placca premodellata nelle misure disponibili per fratture che dalla tibia prossimale si estendono alla diafisi tibiale, impiantabili con tecnica mini invasiva.

- Placche per fratture metafisarie tibiali distali premodellate.  Le placche essendo anatomiche devono essere disponibili destre e sinistre mediali e laterali.

- Placca per frattura del perone distale, anatomica premodellata a  basso profilo.

- Placca per fratture di calcagno. Tale placca deve essere disponibile in versione destra sinistra e minimo in due misure differenti. La placca deve essere facilmente malleabile e adattabile al calcagno.

- Placche rette strette nelle misure disponibili.

- Placche retta larghe nelle misure disponibili.

- Placche da ricostruzione facilmente modellabili nelle misure disponibili.

- Placche 1/3 tubolare nelle misure disponibili.

- Placche 1/2 tubolare nelle misure disponibili.

- Placca per femore prossimale in due versioni: ad uncino trocanterico o standard anatomica destra e sinistra nelle misure disponibili.

- Placca per femore prossimale a scivolamento e compressione con possibilità di fissaggio cefalico con vite lag nelle misure e angolazioni disponibili.

LOTTO 3BIS

Placche anatomiche in lega di titanio per le fratture extra articolare di omero distale , bloccabili con viti da corticale e stabilità angolare da 3.5. Le placche devono posizionarsi nella parte postero laterale dell’omero e avere lunghezze e spessore adatte al trattamento delle fratture metadiafisarie più o meno lunghe. Varie lunghezze 4/6/8 10 fori.

LOTTO 04 - PLACCHE PER BACINO IN ACCIAIO AMAGNETICO

Sistema di placche di varia lunghezza e forma, modellabili, anatomicamente presagomate e non con strumentario dedicato.

LOTTO 05 - PLACCHE STABILITA’ ANGOLARE POLIASSIALE TITANIO

Placca anatomica in lega di titanio (ProtesulTM-64, TiAl6V4 o equivalente) a stabilità angolare poliassiale (in un cono di ampiezza 30°) per impiego come fissatore interno. Tutti i fori della placca devono essere filettati per accogliere viti di vari diametri e lunghezze (cannulate autofilettanti/auto perforanti e solide autofilettanti, passo 1.75mm, diam.4.0-4.5-4.0mm) che devono garantire all’operatore sia la possibilità di una compressione primaria sia una successiva trasformazione in stabilità angolare (ove lo ritenga necessario) tramite applicazione di apposito tappo a vite filettato.

Strumentario dedicato con possibilità di applicazione anche con tecnica chirurgica mini-invasiva grazie ad un apposita guida esterna radiotrasparente che consenta lo scivolamento della placca e l’applicazione delle viti di bloccaggio con accesso percutaneo.

I distretti da coprire sono i seguenti:

- Omero-PH Prossimale 4-5 fori con opzione di placca (gabbia) omerale a 7 fori (per riattacco trochine)

- Femore-DF Distale Laterale 5-9-13 fori Dx-Sx

- Tibia-PT Prossimale Laterale 2-3 fori prossimali, 5-7-9-13 fori diafisari Dx-Sx

- Ulteriori componenti accessori richiesti sono

      - viti corticale autofilettante 3.5mm varie lunghezze

      - tappi di chiusura foro placca (ove non venga applicata alcuna vite)

      - spaziatori da 1-2-3mm (che permettano di mantenere la placca distanziata dalla corticale per un suo utilizzo come fissatore interno).

(prezzo unico forfetario per tutte le misure e tipologie)

- Placca in titanio protasul per il trattamento di fratture di omero prossimale in mini-invasiva con viti poliassiali da corticale da 4mm e viti da spongiosa da  4.5mm. La possibilità di bloccare l’angolo tra placca è viti deve essere data da locking caps di 8mm. Inoltre la placca deve avere 6 fori per permettere la stabilizzazione anche provvisoria tramiti fili di Kirschner e/o fili di sutura.  La placca deve essere disponibile in versione standard con 4 o 5 fori sullo stelo e sistema di centraggio dei fori e di introduzione mini-invasiva della placca

LOTTO 06 - PLACCHE CON CERCHIAGGIO PER SINTESI FRATTURE PERIPROTESICHE

Sistema di placche con cerchiaggio per sintesi di fratture periprotesiche a livello femorale prossimale e meta-diafisario e riattacco Grande Trocantere in casi di revisione d’anca. Disponibilità di placche diafisarie (in acciaio a 6-8-10 fori, varie lunghezze) e trocanterico-diafisiarie (in lega di titanio, varie lunghezze) con relativi cavi di cerchiaggio (diam.1.8mm acciaio e Co-Cr).

Il cavo deve passare all’interno della placca stessa e poter essere pretensionato per un successivo ulteriore ritensionamento e bloccaggio definitivo (tramite apposito tensionatore dinamometrico con scala graduata e morsetti dedicati inclusi nello strumentario).

Il sistema deve altresì prevedere cavi per cerchiaggio singolo (diam. 1.8mm sia in acciaio che Co-Cr).

Ulteriori componenti accessori richiesti sono

- bottoni esagonali (asole in acciaio/titanio, diam.3.5-5.0mm) da applicare sulla testa delle viti da corticale per la stabilizzazione dei cerchiaggi singoli se utilizzati unitamente a placche convenzionali,

- cavi con ago (diam.1.3mm) per sintesi parti molli (cuffia rotatori),

- cavi con vite spongiosa (diam.1.3mm, vite 4.0mm e lunghezza 35-40-45-65mm) per sintesi a “8” di olecrano, rotula, malleolo.

Deve essere altresì disponibile una versione di placca in titanio Protasul-Ti con la caratteristica di avvolgere completamente il massiccio trocanterico e per poter essere stabilizzata da viti in titanio Protasul-100 di diam.3.5-4.0-4.5mm da poter dirigere in un angolo di 45° a livello trasversale e 20° in quello ventro-dorsale.

Tutti i prodotti richiesti devono essere forniti in confezioni sterili.

LOTTO 07 - SISTEMA DI PLACCHE IN ACCIAIO AMAGNETICO

Per omero, avambraccio, radio distale, femore e tibia dotato di fori coassiali in grado di permettere l’inserimento di viti a compressione e viti a stabilità angolare standard e cannulate premodellate anatomiche. Deve prevedere placche per le fratture periprotesiche dotate di inserti portafilo per il cerchiaggio. Deve prevedere inoltre placche a spessore ridotto =<2mm, per ricostruzione del perone e delle fratture articolari tibiali prossimali e distali,calcagno ed avampiede  con fori per viti a stabilità angolare ad angolo fisso ed ad angolo variabile di 15° in tutte le direzioni, premodellate. Sistemi per inserimento con tecnica mini-invasiva.

LOTTO 07BIS - PLACCHE VOLARI ANATOMICHE PER LE FRATTURE DEL RADIO DISTALE

Placche volari anatomiche per le fratture del radio distale con viti a stabilità ad angolo variabile varie lunghezze del gambo e due versioni di larghezza e numero di fori nella parte articolare , devono essere presenti dei fori per il fissaggio temporaneo con fili di kirscher ed un foro ovale per facilitare il riposizionamento sul piano prossimo-distale

    - placca

    - viti a stabilità angolare variabile

    - viti da corticale da 2.4

LOTTO 08 - PLACCHE PER CALCAGNO

Placca multiforo modellabile e ritagliabile in titanio. Viti cannulate per dette a testa ribassata nelle misure disponibili. Fili guida dedicati.

LOTTO 09 - PLACCHE PER POLSO

Radio distale: sistema di sintesi con placche dorsali e volari + ulna distale, preconformate anatomiche, a basso profilo, a stabilità angolare, ad angolo variabile, materiale titanio. Placche volari di diverse larghezze e lunghezze con doppia filiera distale, sistema di bloccaggio delle viti a stabilità angolare, fori dedicati per la fissazione della stiloide radiale e per fili guida distali inclinati. Placche dorsali preconformate anatomiche a basso profilo.

Viti e chiodini per placche con possibilità di diversi diametri, testa filettata per la stabilità angolare

LOTTO 09BIS

Vite calcagno STOP per correzione valgo di retropiede in sindrome pronatoria.

LOTTO 09TER

Sistema da interposizione  non vincolato in pirocarbonio per la giunzione trapezio metacarpale varie misure.

LOTTO 10

Placche in acciaio amagnetico o titanio di diverso spessore da 1,2 a 6,0 mm. Placche pertrocanteriche provviste di antiversione del collo. Placche femorali dinamizzabili a scorrimento.

Viti autobloccanti in titanio diametro 2,5 - 3,5 – 5 -7 mm di diverse lunghezze.

Confezione singola in doppia busta sterile.

Strumentario dedicato.

LOTTO 11 - PLACCHE PER MANO

Mano: sistema di sintesi con placche per falangi e metacarpi, preconformate anatomiche, a basso profilo, a stabilità angolare,  ad angolo variabile, materiale titanio negli spessori disponibili. Viti e chiodini per placche con possibilità di diversi diametri ed angolazioni riposizionabili.

LOTTO 12 – PLACCA PER ARTRODESI

Placca in titanio per artrodesi a 4 angoli del carpo (con relative viti), di forma sferica a basso profilo. Possibilità di angolazioni diverse delle viti e fori per fili di kirschner.

LOTTO 12BIS

Placca per artrodesi dei 4 angoli basso profilo con viti a stabilità angolare.

LOTTO 13

Agrafe intramidollare superelastica per artrodesi delle articolazioni ipd delle dita. Impianto quadripode a memoria di forma per artrodesi parziale del carpo. Cambra per artrodesi carpale a memoria elastica a costante forza di compressione, modelli mono e bicorticale.

LOTTO 13BIS

Placche in lega di titanio anatomiche per le fratture posteriori della tibia prossimale , bloccabile con viti da corticale e stabilità da 3.

LOTTO 14

Placca per due colonne per radio distale palmare con bloccaggio delle relative viti in titanio ad angolo variabile.

LOTTO 15

Placche per scapola trattano le fratture del corpo, del bordo mediale e laterale della spina della scapola incluso l'acromion; le fratture intra-articolari della glenoide e del collo della glenoide, con codice colore per distinguere le varie versioni: placche anatomiche dx e sx, con differenti geometrie per accompagnarsi al massimo alla varietà di curvature della scapola.

LOTTO 16

Placche per clavicola trattano le fratture dal terzo medio al terzo laterale della clavicola, con codice colore per distinguere le varie versioni:

- placche superiori dx e sx, preconformate con possibilità di rotazione di 180° per aumentare maggiormente adattabilità alla curvatura anatomica della clavicola;

- placche anteriori mediali e laterali;

- placche superiori distali dx e sx; il sistema  deve permettere di impiantare fino a 10 viti da 3,5 mm o da 2,7 mm e  viti a stabilità angolare da 2,3 mm o pin.

LOTTO 17

Sistema vite-placca dinamico per il fissaggio delle fratture del femore prossimale composto da placca ad angolo variabile da 85° a 145° e numero di fori da 1 a 18, vite Lag di lunghezza da 50mm a 120mm e viti corticali di diametro 4.5mm.

LOTTO 18 - CAMBRE IN TITANIO

Cambre per osteotomia con e senza scalino, dentata e non, dotate di dentini di fissaggio fra i due monconi (misure diverse-forme diverse);

LOTTO 18BIS

Placca in lega di titanio che si aggancia ad una placca con foro bloccato utilizzabile nelle fratture periprotesiche e che permette l’inserimento di viti anteriori e posteriori allo stelo protesico . Dovranno essere disponibili almeno 2 misure.

LOTTO 19 - CAMBRE

A memoria di forma (misure diverse-forme diverse).

LOTTO 19BIS

Cambre riassorbibili sterili da 2 mm per ostetotomie falangee e metatarsali

LOTTO 20

Cambra per sintesi piccoli frammenti di scafoide e chirurgia del piede, asimmetrica, con strumentario dedicato di portacambre e battitore, di lunghezza variabile da 7,5 a 10mm e altezza di 11mm.

## LOTTO 21 - VITI CANNULATE AUTOFORANTI IN TITANIO

- Viti cannulate autoforanti da 3,4.5,6.5,7.3 mm in titanio con relative  rondelle

- Viti cannulate autoforanti a doppio passo tipo Herbert diametro 3 e 2,4 in titanio con relativo strumentario.

LOTTO 23 - VITE CANNULATA IN TITANIO

passo variabile troncoconiche, varie misure e diametri. Per fratture dell'osso scafoide carpale, osteotomie metatarsali - diverse lunghezze.

LOTTO 24 - VITI PER ARTROLISI DELLE SOTTO ASTRAGALICA

Vite endortesi anterograda in titanio con inserto in polietilene per piede piatto nelle diverse misure e  diametri disponibili.

LOTTO 25 - VITI PER ARTROLISI DELLE SOTTO ASTRAGALICA

Vite endortesi anterograda in titanio senza inserto in polietilene per piede piatto nelle diverse misure e  diametri disponibili

LOTTO 26 - VITI PER ARTROLISI DELLE SOTTO ASTRAGALICA

Vite senotarsica in titanio con inserto in polietilene ad espansione per piede piatto nelle diverse misure e  diametri disponibili.

LOTTO 27

Vite in polipropilene, per artrorisi  della sottoastragalica, totalmente riassorbibili nel tempo, ad accesso laterale, per la correzione del piede piatto infantile,ad effetto di vite ad espansione progressiva e di calibro variabile.

LOTTO 28

Vite per sintesi interframmentaria di piccoli frammenti ossei munite di punta portavite dedicata per la avvitatura a motore e conformate con collo rastremato per la rottura programmata della vite stessa una volta completata la avvitatura.

LOTTO 29

Vite ad alta compressione in titanio, profilo tronco conico svasato prive di testa, autoperforante  autofilettante   completamente filettata, cannulata  nelle diverse misure e diametri: standard, mini e micro per la sintesi di fratture, fusioni e malunioni.

LOTTO 30

Vite in titanio cannulata a basso profilo per la medializzazione del tendine rotuleo.

LOTTO 30BIS

Vite cannulata troncoconica in titanio, con spire a-traumatiche , per trattamento del piede iperpronato. Misure da 7/8/9/10/11/12 con possibilità di impianto tramite filo guida  e strumentario completo di relative prove ed estrattore, nel caso di rimozione dell’impianto.

LOTTO 31

viti cannulate vari diametri con relative rondelle.

LOTTO 32

viti malleolari con relative rondelle.

LOTTO 32BIS

Sistema per la fissazione femorale del neo legamento della ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio.

LOTTO 33

Sistema di fissazione esterna circolare per il trattamento o mancata unione di ossa lunghe, allungamento degli arti mediante distrazione epifisaria o metafisaria, correzione di malformazioni dei tessuti ossei.

LOTTO 34 - FISSATORE ESTERNO

Sistema di fissazione esterna completa - Sistema modulare e versatile dotato di morsetti con snodo sferico. Il sistema  deve disporre di elementi, anelli e morsetti intercambiabili per la sintesi nei vari distretti ossei (omero, radio, tibia, femore, polso, mano e piede). Tale sistema deve consentire impianti monolaterali, ibridi e circolari con caratteristiche amagnetiche. Fiches autoperforanti.

LOTTO 35 - FISSATORE ESTERNO

Sistema di fissazione esterna - Sistema modulare e versatile dotato di morsetti il cui bloccaggio avvenga mediante un sistema meccanico semplice ad eccentrico e bussola.  Il sistema  deve disporre di elementi, anelli e morsetti intercambiabili ed anche articolati per la sintesi nei vari distretti ossei (omero, radio, tibia, femore, polso, mano e piede). Tale sistema deve consentire impianti monolaterali, ibridi e circolari. Inoltre il sistema deve avere in dotazione anche dei fissatori (sia per applicazioni pediatriche che per adulti) per effettuare degli allungamenti e/o trasporti ossei. Fiches autoperforanti.

LOTTO 36 – FISSATORE ESTERNO

sistema per la fissazione esterna, sterile, radiotrasparente, monouso, amagnetico.

LOTTO 37 - FISSATORE ESTERNO

Sistema per fissazione esterna d’urgenza, sterile, monouso, radiotrasparente, amagnetico. Ttutto il sistema deve essere in Kit sterile comprensivo di tutti gli elementi.

LOTTO 38 - FISSATORE ESTERNO

Sistema di fissazione esterna in materiale amagnetico per il trattamento di fratture di femore/tibia/bacino/omero con moduli strutturali diversi che permettono montaggi monoassiali, biassiali, e tridimensionali. I fissatori devono avere il complesso di serraggio degli elementi di presa costituito da barre portanti con sistemi che permettono il bloccaggio. I fissatori devono permettere la dinamizzazione elastica. Deve essere possibile combinare i corpi fra loro per la formazione di montaggi bilaterali e ibridi.

LOTTO 38BIS

Fissatore sterno per polso.

LOTTO 38TER

Fissatore esterno da allungamento segmenti ossei.

LOTTO 38 QUATER

Fissatore esterno articolato per il gomito.

LOTTO 38 QUINQUES

Fissatore esterno articolato per il ginocchio.

LOTTO 38 SEXIES

Fissatore circolare esterno per allungamento degli arti.

LOTTO 39 - FISSATORE ESTERNO

Fissatore per polso leggero radiotrasparente con morsetti snodati il cui bloccaggio avvenga con un sistema meccanico a bussola ed eccentrico. Il fissatore deve disporre di viti ossee autoperforanti e il tutto deve essere contenuto in un’unica confezione sterile.

LOTTO 40 - FISSATORE ESTERNO

Sistema di fissazione esterna per piccoli segmenti scheletrici costituito da morsetti che consentano movimenti di rotazione attorno ai perni o alle barre di 360°, possibilità di alloggiare due fiches o fili di calibro da 1mm e 2mm sia in coppia che singolarmente, che di diametro diverso.

Barra di raccordo filettata prevista anche con elemento angolare. Archetti atti a realizzare montaggi semicircolari. Fiches autofilettanti.

LOTTO 41 - FISSATORE ESTERNO

Sistema versatile dotato di morsetti il cui bloccaggio avvenga mediante un sistema meccanico semplice e poliassiale.Deve disporre di elementi, anelli e morsetti intercambiabili, amagnetici ed anche orientabili e barre di connessione radiotrasparenti per la sintesi nei vari distretti ossei (omero, radio, tibia, femore, polso, mano e piede). Tale sistema deve consentire impianti monolaterali, ibridi e circolari. leggeri e radiotrasparenti  per la sintesi degli arti e anche di viti ossee sia rivestite con idrossiapatite che normali . Gli elementi di presa nell’osso dovranno anche essere autoperforanti ed autofilettanti.Il sistema deve avere in dotazione anche dei fissatori a slitta(per adulti e per bambini)per effettuare degli allungamenti e/o trasporti ossei.Possibilità di utilizzo di fili olivari.

LOTTO 42

Sistema di fissazione percutanea di fratture di vari distretti monouso e non risterilizzabile costituito da fili di acciaio di diametro da 1,5 a 3 mm a punta lanceolata a becco e placca-morsetto esterno a vite per bloccaggio dei fili con possibilità di connessioni multiple degli elementi di sintesi nei tre piani dello spazio.

LOTTO 42BIS

Tendine a barre per lesioni tendinee acute e inveterate.

LOTTO 42TER

Impianto interfalangeo peossimale in elastomero.

LOTTO 42QUATER

Protesi per la sostituzione della testa prossimale del radio distale.

LOTTO 43

Sistema di fissazione per legamenti con frese retrograde pluriuso con strumentario dedicato.

LOTTO 44

Fissatore articolato per gomito e ginocchio.

LOTTO 45

Sistema di fissatori interni per arti superiori ed inferiori, con viti autobloccanti a testa conica fissate sulla placca attraverso bussola preassemblata mediante accoppiamento conico.

LOTTO 46 - CHIODI

- Chiodo alesato femorale in acciaio

Chiodo alesato femorale diafisario diversi diametri e lunghezze in acciaio amagnetico, con possibilità di inserimento sia anterogrado che retrogrado, con viti di bloccaggio distali e prossimali, e vite per compressione e fori di dinamizzazione.

- Chiodo femorale in acciaio

Chiodi femorali in acciaio amagnetico, lateralizzati con curva prossimale, con possibilità multiple di bloccaggio prossimale, particolarmente la possibilità di fissare contemporaneamente sia la frattura diafisaria che l’eventuale frattura del collo femorale o pertrocanterica associata, i fori di bloccaggio distale devono essere prossimi alla fine del chiodo (non più di 3 cm) e multiplanari.

- Chiodo alesato tibiale in acciaio

Chiodo alesato tibiale diafisario diversi diametri e lunghezze in acciaio amagnetico, con viti di bloccaggio distali e prossimali, e vite per compressione e viti a stabilità angolare fori di dinamizzazione.

- Chiodo omerale in acciaio

Chiodo omerale in acciaio amagnetico, vari calibri e lunghezze, bloccato prossimalmente con viti e distalmente con vite ad espansione.

LOTTO 47 - CHIODI

- Chiodo omerale in titanio,diafisario con introduzione anterograda e retrograda: 2 curvature in A/P (1 prossimale ed 1 distale) per facilitare l’introduzione del chiodo.diametro da 6.7 a 9.5 mm

- Chiodo femorale in titanio,anterogrado per fratture diafisarie isolate,sottotrocanteriche,fratture ipsilaterali in combinazione con fratt.diafisarie e del collo del femore.Diam.da 9 a 14 mm,destro e sinistro,lunghezze varie,cannulato,con bloccaggio statico o dinamico

- Chiodo tibiale in titanio cannulato e non per fratture diafisarie, metafisarie ,certe fratt. della testa tibiale e fratt.basse del pilone tibiale.Possibilità di bloccaggio distale obliquo, sul piano ML e AP

- Chiodo femorale in titanio per frattura pertrocanterica cort/lungo con lama elicoidale e una vite di bloccaggio distale.

- chiodo elastico in titanio a punta precurvata, varie misure per particolari fratture claveari, ulnari, radiali omerali e traumatologia pediatrica . Nella fornitura devono essere compresi gli "end cap"

LOTTO 48 - CHIODO OMERALE IN LEGA DI TITANIO

Chiodo omerale in lega di titanio, diametro e lunghezze varie, completo di tappo e con possibilità di bloccaggio con viti sia standard che ad angolo fisso con 4 opzioni di  bloccaggio multidirezionali prossimali. Viti di bloccaggio diam. e misure varie.

LOTTO 49 - CHIODO CANNULATO IN TITANIO

chiodo in titanio cannulato per fratture per-sottotrocanteriche corto/lungo, n°3 angoli cervico-diafisari, curva laterale prossimale, sezione prossimale trapezoidale, bloccaggio prossimale con una o due viti tra loro integrate per la compressione, possibilità di bloccaggio distale statico o dinamico, possibilità di mantenere il filo con oliva senza sostituzione.

LOTTO 50

Chiodo retrogrado in lega di titanio con accesso sottodeltoideo di lunghezza compresa tra 75-85 mm diametro 8mm, dx e sx per fratture estremo prossimale omero e dotato di placca di sostegno a 4 lunghezze.

LOTTO 51

Chiodo endomidollare per fratture prossimali del femore in titanio a sezione ottagonale a 127°, vite cefalica con filettatura inversa,elemento per bloccaggio vite cefalica preassemblato nel chiodo.

Lo strumentario deve permettere la compressione e un fissaggio del frammento durante la fresatura e introduzione della vite cefalica. Lunghezze: 180 e 300 mm ca. Viti per bloccaggio distale.

LOTTO 52

Chiodo endomidollare a fascio, per omero, in acciaio, ad apertura controllata e vite di bloccaggio distale.  Diverse lunghezze.

LOTTO 53

- chiodo endomidollare in titanio per correzione alluce valgo.

- vite di stabilizzazione in titanio.

LOTTO 54 - SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE BLOCCATO PER FRATTURE DI FEMORE, TIBIA ED OMERO IN LEGA DI TITANIO

Il sistema deve comprendere i chiodo bloccati femorali diafisari,femorali sovacondiloidei,femorali Recon, tibiali diafisari , tibia distale (artrodesi di caviglia),omerali diafisari ed omerali prossimali, con diverse tipologie di bloccaggio: (Statico, Dinamico, Compressione, e bloccaggio dopo la compressione), con possibilità di inserimento sia alesato che non alesato e con viti e tappi da applicare a cacciaviti ritentivi.

Il chiodo femorale ed il chiodo omerale devono consentire sia l’approccio retrogrado che quello anterogrado.

Componenti del sistema:

- Chiodo femorale: introduzione anterograda e retrograda per fratture diafisarie

Sezione cilindrica cannulata senza fenditura con tre scanalature longitudinali esterne.

fori prossimali  per compressione assiale; fori distali circolari e  per dinamizzazione. Nelle misure disponibili.

- Chiodo femorale Recon: introduzione anterograda per fratture associate

- Chiodo tibiale standard

Sezione cilindrica cannulata senza fenditura con tre scanalature longitudinali esterne.

Varie misure.

- Chiodo tibiale distale (Artrodesi di caviglia)

Il chiodo, deve poter essere impiantato, senza dover  rimuovere il filo con oliva, utilizzato per l’eventuale alesaggio del canale midollare.

Dispositivo di compressione dell’articolazione  tibio-astragalica: misura unica

- Chiodo omerale con introduzione anterograda e retrograda

Sezione cilindrica cannulata senza fenditura con tre scanalature longitudinali esterne.

Con curvature in A/P (1 prossimale ed 1 distale) per facilitare l’introduzione del chiodo.  Disponibilità di rondelle quadrangolari e circolari per una miglior aderenza alla corticale nell’introduzione retrograda del chiodo.

Varie misure

- Chiodo Omerale per fratture prossimali dell’omero

Chiodo con curvato prossimalmente per la scelta di un’ottimale punto di ingresso,con   fori prossimali circolari che devono presentare una  filettatura interna per una maggior presa tra chiodo e vite di bloccaggio con la presenza di una clip in Nylon per prevenire il pull out delle viti. Disponibilità di rondelle quadrangolari e circolari.

Varie misure

- Chiodo diafisario per fratture condiliche

Varie misure

- Sistema di inchiodamento per fratture per trocanteriche e sottotrocanteriche:

Chiodo. angoli vari  con foro distale dinamizzante; varie misure e lunghezze.

Vite cefalica varie misure

Vite di blocco antirotazione

LOTTO 55 – CHIODI IN TITANIO

- Chiodo alesato femorale in titanio

Chiodo alesato femorale diafisario diversi diametri e lunghezze in titanio, con possibilità di inserimento sia anterogrado che retrogrado, con viti di bloccaggio distali e prossimali, e vite per compressione e fori di dinamizzazione.

- Chiodo femorale in titanio

Chiodi femorali in lega di titanio, lateralizzati con curva prossimale, con possibilità multiple di bloccaggio prossimale, particolarmente la possibilità di fissare contemporaneamente sia la frattura diafisaria che l’eventuale frattura del collo femorale o pertrocanterica associata, i fori di bloccaggio distale devono essere prossimi alla fine del chiodo (non più di 3 cm) e multiplanari.

- Chiodo alesato tibiale in titanio

Chiodo alesato tibiale diafisario diversi diametri e lunghezze in titanio anodizzato, con viti di bloccaggio distali e prossimali, e vite per compressione e viti a stabilità angolare fori di dinamizzazione

- Chiodo omerale in titanio

Chiodo omerale cefalomidollare, un destro ed un sinistro. Chiodo Cannulato con curvatura sul piano M/L per un facile inserimento nel canale. Disponibile in due versioni: Corto e Lungo. Almeno 4 fori prossimali filettati con sistema di prevenzione del pullout. Possibilità di fissazione del trachite.

- Chiodo omerale in titanio

Chiodo omerale diafisario con introduzione anterograda e retrograda: 2 curvature in A/P (1 prossimale ed 1 distale) per facilitare l’introduzione del chiodo, 2 fori prossimali filettati per la stabilità angolare.

- Chiodo cefalo midollare in titanio

Chiodo cefalo midollare femorale, completamente cannulato, con curvatura mediolaterale.

Chiodi, sia nella versione standard che nella versione lunga, procurvati Destri e Sinistri. Angoli CervicoDiafisari

variabili (minimo 3) Vite LAG con possibilità di compressione.

LOTTO 56 - IMPIANTO E MATERIALE PER IMPIANTO

- chiodo omerale (corto/lungo), viti di bloccaggio e lama elicoidale - diametri 7-11.

- chiodo femorale (anterogrado standard e recon) e  viti di bloccaggio.

- chiodo femorale per frattura pertrocanterica (corto/lungo), vite per collo femorale, vite antirotazione e vite di bloccaggio.

- chiodo tibiale (pieno/cannulate) e  viti di bloccaggio.

- frattura pertrocanterica cort/lungo con lama elicoidale e vite di bloccaggio distale.

- Chiodi elastici in titanio pediatrici Diametri 7-11.

LOTTO 57 - SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE BLOCCATO

Sistema di inchiodamento endomidollare bloccato, disponibile in varie misure. Possibilità di inserzione sia con parziale alesatura che senza.  Il sistema deve comprendere per l'omero una versione corta ed una lunga con accesso anterogrado e retrogrado. Per il femore deve essere possibile l'inserzione di viti cefaliche "recon". Il sistema fermorale deve essere disponibile nella versione anterogrado e retrogrado.

LOTTO 58 - FILI DI KIRSCHNER

- Lunghezza e diametro nelle misure disponibili, punta lanceolata su un lato

- Lunghezza e diametro nelle misure disponibili, punta 3/4 su un lato

LOTTO 59 - FILI DI KIRSCHNER

- lungh. 310mm ca., diametro misure: 0.8  -  1.0  -  1.2  -  1.4  -  1.5  -  1.6  -  1.8  -  2.0  -2.2  - 2.5  -  3.0

- a punta elicoidale (per traz. transcheletrica) , lunghezza 310mm ca., diametro misure: 1.6  -  1.8  -  2.0  -  2.2  -  2.5  -  3.0

LOTTO 60 - FILI DI KIRSCHNER

Fili di kirschner punta filettata, vari diametri e lunghezze.

Il filo lungo 20 cm deve essere disponibile nei seguenti diametri: 2 – 2.5 – 3 – 3.5 - 4 mm.

LOTTO 61 - FILI DI KIRSCHNER

Fili di kirschner da 20 cm  a doppia punta.

LOTTO 62 - FILI GUIDA

Fili guida per legamento crociato anteriore per viti ad interferenza, diametro 1,1 mm X 40 mm di lunghezza.

LOTTO 63

Filo guida con punta elicoidale 2.4 mm x 311 mm per fresa per tunnel osseo tibiale e femorale.

LOTTO 64

Filo guida con asola 2.4 mm x 435 mm a punta trocar che guida la fresa nei tunnel ossei femorali.

## LOTTO 65 - CAVI MONOFILAMENTO DI CERCHIAGGIO PER OSTEOSINTESI IN ACCIAIO AMAGNETICO

lunghezza e diametro nelle misure disponibili.

## LOTTO 66 - CAVO DI CERCHIAGGIO

## Cavo di cerchiaggio in lega di titanio misure e diametri disponibili.  Dotato di elemento di bloccaggio preassemblato con sistema di stabilizzazione sicura della sintesi per deformazione ad interferenza. Strumentario dedicato.

LOTTO 67

Collana di cerchiaggio di diverso diametro con distanziatori cilindrici preassemblati e filo di sicurezza.

Distanziatori in titanio e fili in acciaio. Confezionato in doppia busta sterile. Strumentario dedicato per utilizzo con tecnica mini invasiva.

LOTTO 69 - SUTURE TRANSCUTANEE PER TENDINE D'ACHILLE

Kit completo per sutura transcutanea per tendine d’achille in dacron o altro materiale biocompatibile e di alta tenuta, messa in opera transcutanea composti da un ago semiretto sufficientemente lungo. Il fissaggio sul tendine deve avvenire con un’ancora metallica, deve prevedere un filo o un’ansa per la sua rimozione”.

LOTTO 70 - SPUGNETTE STERILI PER CANALE FEMORALE

spugnette sterili monouso per il canale femorale, per interventi di artroprotesi d'anca, realizzate in spugna in PVA (alcool polivinilico formalizzato) o materiale equivalente, biocompatibile.

LOTTO 71 - OTTURATORI DIAFISARI

Materiale riassorbibile con introduttore metallico e strumentario (in comodato d'uso) nelle misure disponibili.

LOTTO 72 - SISTEMA METATARSO FALANGEO

Materiale riassorbibile con introduttore metallico e strumentario (in comodato d'uso) nelle misure disponibili.

Sistema protesico metatarso falangeo in lega di titanio costituito da componente metatarsale- testa metatarsale e base falangea nelle misure disponibili.

LOTTO 73

Legamento artificiale di rinforzo articolare, realizzato in multifilamento in polietilene tereftalato ad alta tenacità o materiale equivalente, varie taglie, con aghi montati, in confezione sterile.

LOTTO 75

Kit completo monouso e non risterilizzabile per la riparazione del tendine di achille con tecnica mininvasiva composto da un meccanismo con angolazione di 4° ad apertura regolabile per adattarsi perfettamente alla larghezza del tendine stesso e dotato di fori-guida per il passaggio degli aghi retti da 1,6 mm di diametro in dotazione con bottone spingi-ago.

LOTTO 76

Sistema per artrodesi di caviglia

LOTTO 76BIS

Sistema di osteosintesi per radio con placche palmari, dorsali e laterali a basso profilo a stabilità angolare

LOTTO 76TER

Protesi di polso in pirocarbonio del tipo spaziatore con doppia curvatura a forma quadriellittica senza punti di ancoraggio

LOTTO 77 - KIT SUTURA TRANSCUTANEA PER TENDINE D'ACHILLE

kit completo per sutura transcutanea per tendine d’achille in dacron o altro materiale biocompatibile e di alta tenuta, composto da un ago semiretto, fissaggio con ancora metallica, deve prevedere un filo o un’ansa per la sua rimozione.

LOTTO 78

Sistema di sintesi in PEEK per arto superiore comprensivo di:

- placca per fratture di omero prossimale in materiale polimerico, a stabilità angolare, due lunghezze;

- placca per fratture di radio distale in materiale polimerico, a stabilità angolare;

- chiodo per fratture prossimali dell’omero  in titanio e materiale polimerico a stabilità angolare, con bendprossimale laterale, sistema anti-migrazione delle viti, possibilità di inserimento di almeno 4 viti prossimali da spongiosa, versione destro e sinistro, versione  corto e lungo.

LOTTO 79

Endoprotesi ad espansione per la correzione del piede piatto nel bambino e nell’adulto, in lega di titanio e polietilene ad alta densità. Taglie dalla 9 alla 17 mm, di forma conica, con frangette anti espulsione, con un corpo unico centrale per inserimento semplice e con sistema di rottura programmata.

LOTTO 80

Spaziatore per spalla.

LOTTO 81

Spaziatore passivo provvisorio utilizzato per agevolare la ricostruzione a due stadi dei tendini flessori ed estensori della mano e del polso.

LOTTO 81BIS

Set SOS per la rimozione di viti e placche danneggiate.

LOTTO 82

Sitema di osteosintesi di placche e viti delle fratture della coronoide ulnare.

LOTTO 83 - SPAZIATORI ARMATI MODULARI CEMENTATI PER PROTESI D’ANCA E GINOCCHIO

Per applicazione articolare temporanea di cemento in attesa della scomparsa di infezioni, prima dell’impianto di una protesi convenzionale.

Presenza di doppio antibiotico (gentamicina e vancomicina), diverse misure/taglie disponibili.

Gli stampi dello spaziatore devono essere dotati di anima metallica (struttura portante in acciaio ricoperta di cemento osseo) in grado di sopportare un carico parziale. Buona stabilità e tenuta meccanica.

- spaziatore per anca

- spaziatore per ginocchio

LOTTO 84 - SPAZIATORI MONOBLOCCO PER PROTESI D’ANCA E GINOCCHIO

Spaziatori di anca e ginocchio, monoblocco, da preparare in campo operatorio con cemento osseo antibiotato.

Gli stampi devono essere fatti in silicone a grado medicale, altresì devono essere di differenti taglie sia per il ginocchio sia per l’anca, in modo tale da soddisfare tutte le esigenze anatomiche.

Gli stampi devono poter accogliere qualsiasi tipo di cemento osseo antibiotato in modo da dare all’operatore la possibilità di aggiungere alla miscela standard l’antibiotico più indicato e specifico per il singolo paziente.

Il cemento osseo dovrà essere inserito nello stampo tramite apposito dosatore, in modo tale da evitare dispersioni di esalazioni nocive e sprechi di cemento osseo.

- spaziatore per anca

- spaziatore per ginocchio

LOTTO 85 - SISTEMA PER LA RIPARAZIONE DELLA SINDESMOSI

Kit per la fissazione della sindesmosi della caviglia composto da un sistema a sospensione formato da fili di sutura calibro 5 ad alta resistenza, intervallatati da un bottone ovale e uno tondo prodotti in acciaio e/o in titanio.

LOTTO 86 – PLACCA OMERALE

Placca per fratture prossimali di omero, in peek, con inserti di fibre di carbonio,  con viti multidirezionali a stabilità angolare completa di fori per stabilizzazione temporanea con fili K e ancoraggio delle suture accessorie applicabili dopo l’impianto della placca stessa. La placca presente una serie di fori perimetrali da utilizzare per la stabilizzazione dei frammenti ossei.

LOTTO 87 – PLACCA PER FRATTURE DI POLSO

Placca per trattamento di fratture di polso in peek con inserti in fibra di carbonio, anatomica, con possibilità di utilizzo di viti a stabilità angolare.

LOTTO 88

Sistema di placche volari e dorsali per fratture intra ed extrarticolari del radio in titanio.

LOTTO 89

Sistema completo di placche in titanio, anatomiche, per il trattamento di fratture dell’olecrano, dell’omero distale e della coronide.

LOTTO 90

Sistema completo per il trattamento delle fratture del capitello radiale

LOTTO 91

impianto calcaneare in titanio, di varie misure, con corpo vite tronco conico che faccia corpo unico con la testa. La testa dell'endortesi, con scassa di avvitamento preferibilmente a brugola, sarà conformata in maniera da non richiedere l'assemblaggio di componenti aggiuntive.

LOTTO 92

Cambra con dentini per legamenti per LCA 11 mm.

LOTTO 93

Fissatore esterno articolato per il trattamento delle rigidità post traumatiche delle dita e nella contrattura di Dupuytren.

LOTTO 94

Placca circolare a stabilità angolare per artrodesi carpo, varie misure.

LOTTO 95

Placca ad angolo variabile

- clavicola

- omero distale

- olecrano

- condilo femorale distale

- tibia prossimale

- tibia distale

- calcagno

LOTTO 96

Impianto quadripode a memoria di forma per artrodesi parziale del carpo per chirurgia della mano.

LOTTO 97

Cambra per artrodesi carpale a memoria elastica a costante forza di compressione, modelli mono e bicorticale per chirurgia della mano.

LOTTO 98

Placca anatomica in doppia versione con e senza gancio trocanterico per il trattamento delle fratture prossimali del femore che permetta l’inserimento di viti cefaliche cannulate da 7.3 mm circa bloccabili e non alla placca e viti da corticale e stabilità angolare da 4.5 /5.0 circa per il fissaggio in zona diafisaria. Devono essere disponibili diverse lunghezze almeno fino a 380 mm.

          - placca

          - viti cefaliche

          - viti da corticale

          - viti a stabilità angolare

LOTTO 99

Placche anatomiche laterali per il trattamento delle fratture del femore distale bloccabile con  viti da corticale e  stabilità angolare  ad angolo variabile da 4.5/50 circa in tutti i fori della placca . Lo strumentario deve prevedere la possibilità di inserimento delle viti prossimali con tecnica mini invasiva sia per le stabilità angolare e le corticale . Varie lunghezze fino a 37 cm e corpo della placca procurvato per adattarsi alla curvatura anatomica del femore

- placche

- viti da corticale

- viti stabilità angolare ad angolo variabile

LOTTO 100

Placche anatomiche per trattamento delle fratture laterali della tibia prossimale per viti da 3.5 corticale e stabilità angolare ad angolo variabile in tutti i fori filettati della placca . Questa deve essere conformata per poter inserire almeno  4\6  viti prossimali sotto il piatto tibiale in modo da ottenere un sostegno ottimale nelle fratture articolari pluriframmentate articolari. Lunghezze disponibili fino a 23 cm e possibilità di inserimento delle viti distali con tecnica mini invasiva sia delle viti da corticale che delle stabilità angolare .

- placche

- viti da corticale 3.5

- viti stabilità angolare ad angolo variabile

LOTTO 101

Placche anatomiche per le fratture distali della tibia per viti da 3.5 ad angolo variabile , devono essere disponibili placche mediali, anterolarerali, anteromediali, posteriori e del perone  per il trattamento delle fratture più complesse del pilone tibiale.

- placche

- viti da corticale 3.5

- viti stabilità angolare ad angolo variabile

LOTTO 102

Spaziatori in acido poli lattico nelle diverse misure per plastica interposizione dell'articolazione trapezio metacarpale.

LOTTO 103

Placca circolare in titanio con viti poliassiali per artrodesi carpali disponibili almeno n°2 misure di placche.

LOTTO 104

Filo graduato per legamento crociato anteriore diametro 2x450mm.

LOTTO 105

Sistema di ricostruzione/augmentation in fibra di polietilentereftalato per Legamento crociato anteriore, per Legamento crociato posteriore, per lesioni del tendine d’Achille, per lussazione acromion-claveare, con i relativi sistemi di fissazione.

Vengono richiesti:

- impianti per ricostruzione del LCP e relativo sistema di fissazione;

- impianti per ricostruzione del LCA e relativo sistema di fissazione;

- impianti per ricostruzione del  tendine d’Achille e relativo sistema di fissazione;

-impianti per Acromion-claveare e relativo sistema di fissazione.

    - FABBISOGNI PRESUNTI PER 36 MESI, PREZZI A BASE D’ASTA, IMPIANTI TIPO, IMPORTI PRESUNTI DEI LOTTI, CAUZIONI PROVVISORIE E CODICI CIG:

Nelle tabelle di seguito riportate vengono indicate, per ogni lotto, le seguenti informazioni: prezzi a base d’asta, cauzioni provvisorie, codici CIG e importo da versare per la contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

| Lotto | Voce | N. pz. presunti per 36 mesi | Impianto tipo | Prezzo base del lotto | Cauzione provvisoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 370 | 1 placca e 6 viti | € 6.182.590,00 | € 123.651,80 |
|  | 2 | 575 | 1 placca e 3 viti |  |  |
|  | 3 | 165 | 1 placca e 8 viti |  |  |
|  | 3 bis | 15 | 1 placca e 6 viti |  |  |
|  | 4 | 303 | 1 placca e 5 viti |  |  |
|  | 5 | 381 | 1 placca e 7 viti |  |  |
|  | 6 | 154 | 1 placca e 5 viti |  |  |
|  | 7 | 231 | 1 placca e 6 viti |  |  |
|  | 7 bis | 25 | 1 placca, 4 viti a stabilità angolare variabile, 2 viti da corticale da 2.4 |  |  |
|  | 8 | 292 | 1 placca e 8 viti |  |  |
|  | 9 | 402 | 1 placca e 5 viti |  |  |
|  | 10 | 493 | 1 placca e 9 viti |  |  |
|  | 11 | 8 | 1 placca 8 viti 2 cerchiaggi |  |  |
|  | 12 | 480 | 1 placca e 7 viti |  |  |
|  | 13 | 820 | 1 placca,i 2 viti corticali e 4 viti testa filettata |  |  |
|  | 13 bis | 5 | 1 placca e 6 viti |  |  |
|  | 14 | 680 | 1 placca e 6 viti |  |  |
|  | 15 | 347 | 1 placca e 6 viti |  |  |
|  | 16 | 415 | 1 placca e 6 viti |  |  |
|  | 17 | 620 | 1 placca e 6 viti |  |  |
|  | 18 | 217 | 1 placca e 6 viti |  |  |
|  | 18 bis | 10 | 1 placca + 6 viti e 1 vite di connessione |  |  |
|  | 19 | 383 | 1 placca e 10 viti |  |  |
|  | 20 | 161 | 1 placca e 10 viti |  |  |
|  | 21 | 150 | 1 placca e 10 viti |  |  |
|  | 22 | 516 | 1 placca e 6 viti |  |  |
|  | 23 | 106 | 1 placca e 6 viti |  |  |
| 2 | 1 | 146 | 1 placca e 6 viti | € 3.574.737,00 | € 71.494,74 |
|  | 2 | 160 | 1 placca e 6 viti |  |  |
|  | 3 | 290 | 1 placca e 8 viti |  |  |
|  | 4 | 248 | 1 placca e 5 viti |  |  |
|  | 5 | 163 | 1 placca e 5 viti |  |  |
|  | 6 | 83 | 1 placca e 5 viti |  |  |
|  | 7 | 135 | 1 placca e 4 viti |  |  |
|  | 8 | 320 | 1 placca e 5 viti |  |  |
|  | 9 | 273 | 1 placca e 5 viti |  |  |
|  | 10 | 224 | 1 placca e 12 viti |  |  |
|  | 11 | 310 | 1 placca e 7 viti |  |  |
|  | 12 | 114 | 1 placca e 10 viti |  |  |
|  | 13 | 104 | 1 placca e 10 viti |  |  |
|  | 14 | 110 | 1 placca e 8 viti |  |  |
|  | 15 | 260 | 1 placca e 8 viti |  |  |
|  | 16 | 198 | 1 placca e 5 viti |  |  |
|  | 17 | 345 | 1 placca e 5 viti |  |  |
|  | 18 | 195 | 1 placca e 5 viti |  |  |
|  | 19 | 300 | 1 placca e 8 viti |  |  |
|  | 20 | 93 | 1 placca e 8 viti |  |  |
|  | 21 | 120 | 1 placca e 6 viti |  |  |
|  | 22 | 115 | 1 placca e 4 viti |  |  |
|  | 23 | 1 | 1 placca 2 viti |  |  |
| 3 | 1 | 580 | 1 vite | € 1.298.226,00 | € 25.964,52 |
|  | 2 | 410 | 1 vite |  |  |
|  | 3 | 28 | 1 placca 5 viti |  |  |
|  | 4 | 80 | 1 placca 4 viti |  |  |
|  | 5 | 78 | 1 placca 5 viti |  |  |
|  | 6 | 60 | 1 placca 5 viti |  |  |
|  | 7 | 48 | 1 placca 4 viti |  |  |
|  | 8 | 90 | 1 placca 5 viti |  |  |
|  | 9 | 45 | 1 placca 4 viti |  |  |
|  | 10 | 23 | 1 placca 5 viti |  |  |
|  | 11 | 104 | 1 placca 10 viti |  |  |
|  | 12 | 95 | 1 placca 6 viti |  |  |
|  | 13 | 65 | 1 placca 5 viti |  |  |
|  | 14 | 105 | 1 placca 6 viti |  |  |
|  | 15 | 65 | 1 placca 6 viti |  |  |
|  | 16 | 105 | 1 placca 6 viti |  |  |
|  | 17 | 145 | 1 placca 4 viti |  |  |
|  | 18 | 27 | 1 placca 6 viti |  |  |
|  | 19 | 55 | 1 placca 10 viti |  |  |
|  | 20 | 55 | 1 placca 10 viti |  |  |
|  | 21 | 45 | 1 placca 5 viti |  |  |
|  | 22 | 55 | 1 placca 5 viti |  |  |
|  | 23 | 55 | 1 placca 5 viti |  |  |
|  | 24 | 80 | 1 placca 6 viti |  |  |
|  | 25 | 50 | 1 placca, 3 viti, 1 vite lag |  |  |
| 3 bis |  | 15 | 1 placca 4 viti | € 9.600,00 | non prevista |
| 4 |  | 70 | 1 placca 8 viti | € 16.100,00 | non prevista |
| 5 | a | 70 | 1 placca 5 viti | € 274.240,00 | € 5.484,80 |
|  | b | 82 | 1 placca 5 viti |  |  |
|  | c | 75 | 1 placca 5 viti |  |  |
|  | d | 20 | 1 pezzo (es. vite/spaziatore/tappo) |  |  |
|  | e | 35 | 1 placca 5 viti |  |  |
| 6 |  | 140 | 1 placca e 1 cavo | € 8.820,00 | non prevista |
| 7 |  | 27 | 1 placca 5 viti | € 23.152,50 | € 463,05 |
| 7 bis |  |  |  | € 14.350,00 | non prevista |
|  | a | 25 | 1 placca |  |  |
|  | b | 100 | 1 vite |  |  |
|  | c | 50 | 1 vite |  |  |
| 8 |  | 17 | 1 placca 5 viti | € 10.280,75 | non prevista |
| 9 |  | 400 | 1 placca 4 viti | € 179.680,00 | € 3.593,60 |
| 9 bis |  | 20 | 1 vite | € 4.352,00 | non prevista |
| 9 ter |  | 10 | 1 sistema | € 20.476,70 | € 409,53 |
| 10 |  | 35 | 1 placca 5 viti | € 14.000,00 | non prevista |
| 11 |  | 60 | 1 placca 4 viti | € 12.000,00 | non prevista |
| 12 |  | 41 | 1 placca 5 viti | € 14.876,85 | non prevista |
| 12 bis |  | 20 | 1 placca 6 viti | € 18.108,00 | non prevista |
| 13 |  | 25 | 1 agrafe | € 13.812,50 | non prevista |
| 13 bis |  | 5 | 1 placca 6 viti | € 3.915,00 | non prevista |
| 14 |  | 120 | 1 placca 5 viti | € 85.800,00 | € 1.716,00 |
| 15 |  | 13 | 1 placca 5 viti | € 9.100,00 | non prevista |
| 16 |  | 65 | 1 placca 5 viti | € 45.500,00 | € 910,00 |
| 17 |  | 25 | 1 placca 5 viti | € 17.500,00 | non prevista |
| 18 |  | 55 | 1 cambra | € 3.274,70 | non prevista |
| 18 bis |  | 10 | 1 placca 4 viti | € 8.400,00 | non prevista |
| 19 |  | 242 | 1 cambra | € 21.721,92 | € 434,44 |
| 19 bis |  | 60 | 1 cambra | € 15.000,00 | non prevista |
| 20 |  | 117 | 1 cambra | € 20.709,00 | € 414,18 |
| 21 |  |  |  | € 204.636,00 | € 4.092,72 |
|  | a | 1.488 | 1 vite |  |  |
|  | b | 402 | 1 vite |  |  |
| 23 |  | 204 | 1 vite | € 48.960,00 | € 979,20 |
| 24 |  | 120 | 1 vite e 1 inserto | € 20.029,20 | € 400,58 |
| 25 |  | 80 | 1 vite | € 10.175,76 | non prevista |
| 26 |  | 20 | 1 vite | € 8.440,00 | non prevista |
| 27 |  | 20 | 1 vite | € 680,00 | non prevista |
| 28 |  | 60 | 1 vite | € 6.511,80 | non prevista |
| 29 |  | 195 | 1 vite | € 18.915,00 | non prevista |
| 30 |  | 42 | 1 vite | € 6.016,50 | non prevista |
| 30 bis |  | 15 | 1 vite | € 375,00 | non prevista |
| 31 |  | 130 | 1 vite | € 2.991,30 | non prevista |
| 32 |  | 65 | 1 vite | € 1.150,50 | non prevista |
| 32 bis |  | 2 | 1 vite con occhielli | € 50,00 | non prevista |
| 33 |  | 40 | 3 anelli 4 viti Schantz 6 fili Kirschener | € 13.320,00 | non prevista |
| 34 |  | 83 | 6 viti Schantz 6 morsetti 4 barre | € 114.963,30 | € 2.299,27 |
| 35 |  | 107 | 6 viti Schantz 6 morsetti 4 barre | € 148.205,70 | € 2.964,11 |
| 36 |  | 205 | 6 viti Schantz 6 morsetti 4 barre | € 292.084,00 | € 5.841,68 |
| 37 |  | 70 | 6 viti Schantz 6 morsetti 4 barre | € 139.650,00 | € 2.793,00 |
| 38 |  | 43 | 1 elemento base, 6 morsetti, 6 viti | € 52.217,48 | € 1.044,35 |
| 38 bis |  | 10 | un corpo fissatore, 4 elementi di presa nell'osso (tipo Schanz) | € 2.300,00 | non prevista |
| 38 ter |  | 3 | un corpo fissatore allungabile e 4/6 elementi di presa | € 750,00 | non prevista |
| 38 quater |  | 3 | un corpo fissatore, 4 elementi di presa nell'osso (tipo Schanz) | € 9.000,00 | non prevista |
| 38 quinques |  | 5 | un corpo fissatore snodato regolabile, 4/6 elementi di presa nell'osso (tipo Schanz) | € 15.000,00 | non prevista |
| 38 sexies |  | 1 | 4 anelli, 12 fili di K., 2/3 viti Schanz. 6/8 elementi connessione a incastro | € 2.000,00 | non prevista |
| 39 |  | 77 | 1 fissatore, 2 morsetti, 4 viti | € 43.659,00 | € 873,18 |
| 40 |  | 90 | 1 fissatore + 6 fiches | € 73.226,70 | € 1.464,53 |
| 41 |  | 260 | 6 viti Schantz 6 morsetti 4 barre | € 421.148,00 | € 8.422,96 |
| 42 |  | 135 | 2 fili Kirschener 1 mosetto | € 57.712,50 | € 1.154,25 |
| 42 bis |  | 3 | 1 barra per tendine | € 2.220,00 | non prevista |
| 42 ter |  | 3 | un elemento protesico | € 2.190,00 | non prevista |
| 42 quater |  | 3 | uno stelo, una testina | € 8.310,00 | non prevista |
| 43 |  | 45 | 1 sistema | € 7.492,50 | non prevista |
| 44 |  | 28 | 6 viti Schantz corpo articolato di fissazione | € 84.000,00 | € 1.680,00 |
| 45 |  | 66 | 1 placca 8 viti | € 65.619,84 | € 1.312,40 |
| 46 |  |  |  | € 173.950,00 | € 3.479,00 |
|  | a | 135 | 1 chiodo e 4 viti |  |  |
|  | b | 85 | 1 chiodo e 4 viti |  |  |
|  | c | 55 | 1 chiodo e 4 viti |  |  |
|  | d | 25 | 1 chiodo e 2 viti |  |  |
| 47 |  |  |  | € 1.928.977,89 | € 38.579,56 |
|  | a | 164 | 1 chiodo e 4 viti |  |  |
|  | b | 159 | 1 chiodo e 4 viti |  |  |
|  | c | 464 | 1 chiodo e 4 viti |  |  |
|  | d | 1.760 | 1 chiodo 1 lama 1 vite |  |  |
|  | e | 525 | 2 chiodi e vite di ritenuta |  |  |
| 48 |  | 218 | 1 chiodo e 4 viti | € 183.276,96 | € 3.665,54 |
| 49 |  | 70 | 1 chiodo 4 viti | € 46.060,00 | € 921,20 |
| 50 |  | 10 | 1 chiodo 4 viti | € 7.000,00 | non prevista |
| 51 |  | 5 | 1 chiodo 3 viti | € 3.500,00 | non prevista |
| 52 |  | 15 | 1 chiodo | € 6.420,00 | non prevista |
| 53 | a | 20 | 1 chiodo | € 6.786,00 | non prevista |
|  | b | 10 | 1 vite |  |  |
| 54 |  |  |  | € 951.410,47 | € 19.028,21 |
|  | a | 403 | 1 chiodo e 3 viti |  |  |
|  | b | 75 | 1 chiodo, 2 viti Recon, 2 viti tot. Fil. |  |  |
|  | c | 265 | 1 chiodo e 3 viti |  |  |
|  | d | 43 | 1 chiodo e 5 viti |  |  |
|  | e | 85 | 1 chiodo e 3 viti |  |  |
|  | f | 281 | 1 chiodo e 4 viti |  |  |
|  | g | 85 | 1 chiodo 4 viti filettate 2 viti cannulate 2 dadi |  |  |
|  | h | 515 | 1 chiodo 1 vite cafalica 1 vite blocco distale |  |  |
| 55 |  |  |  | € 290.152,50 | € 5.803,05 |
|  | a | 67 | 1 chiodo e 4 viti |  |  |
|  | b | 77 | 1 chiodo e 4 viti |  |  |
|  | c | 112 | 1 chiodo e 4 viti |  |  |
|  | d | 80 | 1 chiodo e 4 viti |  |  |
|  | e | 60 | 1 chiodo e 4 viti |  |  |
|  | f | 35 | 1 chiodo e 3 viti |  |  |
| 56 | a | 83 | 1 chiodo 1 lama spirale 3 viti | € 1.329.430,55 | € 26.588,61 |
|  | b | 72 | 1 chiodo e 4 viti |  |  |
|  | c | 95 | 1 chiodo, 1 vite per collo femorale, 1 vite antirotazione, 2 viti bloccaggio |  |  |
|  | d | 80 | 1 chiodo e 4 viti |  |  |
|  | e | 1.360 | 1 chiodo 1 lama spirale 1 vite |  |  |
|  | f | 100 | 2 chiodi |  |  |
| 57 |  | 15 | 1 chiodo 4 viti | € 12.150,00 | non prevista |
| 58 |  |  |  | € 14.023,10 | non prevista |
|  | a | 2.260 | 1 filo |  |  |
|  | b | 6.450 | 1 filo |  |  |
| 59 | a | 2.330 | 1 filo | € 21.276,00 | € 425,52 |
|  | b | 1.320 | 1 filo |  |  |
| 60 |  | 300 | 1 filo | € 3.693,00 | non prevista |
| 61 |  | 1.010 | 1 filo | € 20.200,00 | € 404,00 |
| 62 |  | 100 | 1 filo | € 380,00 | non prevista |
| 63 |  | 495 | 1 filo | € 10.959,30 | non prevista |
| 64 |  | 335 | 1 filo | € 12.482,10 | non prevista |
| 65 |  | 100 | 1 cavo | € 20.000,00 | € 400,00 |
| 66 |  | 845 | 1 cavo | € 152.100,00 | € 3.042,00 |
| 67 |  | 4 | 1 sistema completo | € 800,00 | non prevista |
| 69 |  | 60 | 1 ago + 1 passafilo | € 26.377,20 | € 527,54 |
| 70 |  | 1.625 | 1 spugnetta | € 20.393,75 | € 407,88 |
| 71 |  | 1.160 | 1 otturatore | € 26.390,00 | € 527,80 |
| 72 |  | 55 | 1 testa, 1 stelo, 1 base | € 95.436,00 | € 1.908,72 |
| 73 |  | 5 | 1 sistema completo | € 2.500,00 | non prevista |
| 75 |  | 143 | 2 aghi e 3 fili | € 70.785,00 | € 1.415,70 |
| 76 |  | 29 | 1 chiodo, 5 viti, 1 tappo, 1 filo guida | € 34.698,50 | € 693,97 |
| 76 bis |  | 150 | 1 placca 6 viti | € 119.208,00 | € 2.384,16 |
| 76 ter |  | 3 | 1 elemento protesico | € 2.100,00 | non prevista |
| 77 |  | 100 | 1 kit | € 49.500,00 | € 990,00 |
| 78 |  |  |  | € 56.640,00 | € 1.132,80 |
|  | a | 15 | 1 placca |  |  |
|  | b | 15 | 1 placca |  |  |
|  | c | 75 | 1 chiodo |  |  |
| 79 |  | 58 | 1 protesi | € 43.500,00 | € 870,00 |
| 80 |  | 22 | 1 spaziatore | € 44.000,00 | € 880,00 |
| 81 |  | 38 | 1 spaziatore | € 19.437,00 | non prevista |
| 81 bis |  | 3 | 01-set | € 18.517,35 | non prevista |
| 82 |  | 17 | 1 placca 5 viti | € 9.180,00 | non prevista |
| 83 |  |  |  | € 272.801,00 | € 5.456,02 |
|  | a | 84 | 1 spaziatore corto |  |  |
|  | b | 68 | 1 spaziatore piccolo |  |  |
| 84 |  |  |  | € 200.161,68 | € 4.003,23 |
|  | a | 72 | 1 spaziatore corto |  |  |
|  | b | 67 | 1 spaziatore piccolo |  |  |
| 85 |  | 24 | 1 sistema completo | € 10.800,00 | non prevista |
| 86 |  | 24 | 1 placca 4 viti | € 18.480,00 | non prevista |
| 87 |  | 24 | 1 placca 4 viti | € 14.400,00 | non prevista |
| 88 |  | 75 | 1 placca 6 viti | € 113.703,00 | € 2.274,06 |
| 89 |  | 50 | 1 placca 7 viti | € 92.522,50 | € 1.850,45 |
| 90 |  | 10 | 1 placca 4 viti | € 13.887,00 | non prevista |
| 91 |  | 45 | 1 vite | € 5.355,00 | non prevista |
| 92 |  | 50 | 1 vite | € 1.768,50 | non prevista |
| 93 |  | 20 | 1 fissatore e 4 fiches | € 24.100,60 | € 482,01 |
| 94 |  | 15 | 1 placca e 8 viti | € 9.395,10 | non prevista |
| 95 |  |  |  | € 205.790,00 | € 4.115,80 |
|  | a | 20 | 1 placca, 2 viti corticali, 2 viti a stabilità angolare e 2 viti angolo variabile |  |  |
|  | b | 25 | 1 placca, 2 viti corticali, 2 viti a stabilità angolare e 2 viti angolo variabile |  |  |
|  | c | 20 | 1 placca, 2 viti corticali, 2 viti a stabilità angolare e 2 viti angolo variabile |  |  |
|  | d | 30 | 1 placca, 2 viti corticali, 2 viti a stabilità angolare e 2 viti angolo variabile |  |  |
|  | e | 30 | 1 placca, 2 viti corticali, 2 viti a stabilità angolare e 2 viti angolo variabile |  |  |
|  | f | 30 | 1 placca, 2 viti corticali, 2 viti a stabilità angolare e 2 viti angolo variabile |  |  |
|  | g | 10 | 1 placca, 2 viti corticali, 2 viti a stabilità angolare e 2 viti angolo variabile |  |  |
| 96 |  | 15 | 1 impianto completo | € 10.905,00 | non prevista |
| 97 |  | 15 | 1 cambra | € 2.565,00 | non prevista |
| 98 | a | 40 | 1 placca | € 56.440,00 | € 1.128,80 |
|  | b | 80 | 1 vite |  |  |
|  | c | 100 | 1 vite |  |  |
|  | d | 100 | 1 vite |  |  |
| 99 | a | 40 | 1 placca | € 50.800,00 | € 1.016,00 |
|  | b | 160 | 1 vite |  |  |
|  | c | 160 | 1 vite |  |  |
| 100 | a | 40 | 1 placca | € 44.480,00 | € 889,60 |
|  | b | 160 | 1 vite |  |  |
|  | c | 160 | 1 vite |  |  |
| 101 | a | 40 | 1 placca | € 41.760,00 | € 835,20 |
|  | b | 100 | 1 vite |  |  |
|  | c | 140 | 1 vite |  |  |
| 102 |  | 10 | 1 spaziatore | € 10.450,00 | non prevista |
| 103 |  | 8 | 1 placca 4 viti | € 11.440,00 | non prevista |
| 104 |  | 180 | 1 filo | € 6.973,20 | non prevista |
| 105 |  | 125 | 1 legamento, 2 viti | € 245.000,00 | € 4.900,00 |

| LOTTO | CIG | IMPORTO DA VERSARE (comprensivo di eventuali opzioni contrattuali) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63670385F8 | € 200,00 |  |
| 2 | 6367043A17 | € 140,00 |  |
| 3 | 6367044AEA | € 140,00 |  |
| 3 bis | 6367047D63 | NON DOVUTO |  |
| 4 | 6367049F09 | NON DOVUTO |  |
| 5 | 6367050FDC | € 35,00 |  |
| 6 | 636705325A | NON DOVUTO |  |
| 7 | 636705432D | NON DOVUTO |  |
| 7bis | 6367055400 | NON DOVUTO |  |
| 8 | 6367058679 | NON DOVUTO |  |
| 9 | 63670618F2 | € 20,00 |  |
| 9bis | 6367063A98 | NON DOVUTO |  |
| 9 ter | 6367065C3E | NON DOVUTO |  |
| 10 | 6367067DE4 | NON DOVUTO |  |
| 11 | 6367068EB7 | NON DOVUTO |  |
| 12 | 6367072208 | NON DOVUTO |  |
| 12bis | 63670743AE | NON DOVUTO |  |
| 13 | 6367075481 | NON DOVUTO |  |
| 13bis | 6367076554 | NON DOVUTO |  |
| 14 | 63670786FA | NON DOVUTO |  |
| 15 | 63670808A0 | NON DOVUTO |  |
| 16 | 6367082A46 | NON DOVUTO |  |
| 17 | 6367084BEC | NON DOVUTO |  |
| 18 | 6367086D92 | NON DOVUTO |  |
| 18bis | 6367088F38 | NON DOVUTO |  |
| 19 | 63670900E3 | NON DOVUTO |  |
| 19bis | 6367092289 | NON DOVUTO |  |
| 20 | 6367095502 | NON DOVUTO |  |
| 21 | 63670976A8 | € 20,00 |  |
| 23 | 636709984E | NON DOVUTO |  |
| 24 | 6367129112 | NON DOVUTO |  |
| 25 | 63671301E5 | NON DOVUTO |  |
| 26 | 636713345E | NON DOVUTO |  |
| 27 | 6367134531 | NON DOVUTO |  |
| 28 | 63671366D7 | NON DOVUTO |  |
| 29 | 63671377AA | NON DOVUTO |  |
| 30 | 636713887D | NON DOVUTO |  |
| 30bis | 6367141AF6 | NON DOVUTO |  |
| 31 | 6367142BC9 | NON DOVUTO |  |
| 32 | 6367143C9C | NON DOVUTO |  |
| 32bis | 6367144D6F | NON DOVUTO |  |
| 33 | 6367146F15 | NON DOVUTO |  |
| 34 | 6367150266 | € 20,00 |  |
| 35 | 6367151339 | € 20,00 |  |
| 36 | 6367155685 | € 35,00 |  |
| 37 | 63671588FE | € 20,00 |  |
| 38 | 6367160AA4 | NON DOVUTO |  |
| 38bis | 6367161B77 | NON DOVUTO |  |
| 38ter | 6367162C4A | NON DOVUTO |  |
| 38quater | 6367164DF0 | NON DOVUTO |  |
| 38 quinques | 6367166F96 | NON DOVUTO |  |
| 38 sixies | 6367169214 | NON DOVUTO |  |
| 39 | 63671713BA | NON DOVUTO |  |
| 40 | 63671767D9 | NON DOVUTO |  |
| 41 | 6367180B25 | € 70,00 |  |
| 42 | 6367189295 | NON DOVUTO |  |
| 42bis | 6367203E1F | NON DOVUTO |  |
| 42 ter | 636720609D | NON DOVUTO |  |
| 42 quater | 6367208243 | NON DOVUTO |  |
| 43 | 63672103E9 | NON DOVUTO |  |
| 44 | 63672114BC | NON DOVUTO |  |
| 45 | 63672168DB | NON DOVUTO |  |
| 46 | 6367222DCD | € 20,00 |  |
| 47 | 6367224F73 | € 140,00 |  |
| 48 | 636723046A | € 20,00 |  |
| 49 | 636723153D | NON DOVUTO |  |
| 50 | 6367232610 | NON DOVUTO |  |
| 51 | 63672347B6 | NON DOVUTO |  |
| 52 | 636723695C | NON DOVUTO |  |
| 53 | 6367239BD5 | NON DOVUTO |  |
| 54 | 6367241D7B | € 140,00 |  |
| 55 | 6367243F21 | € 35,00 |  |
| 56 | 6367244FF4 | € 140,00 |  |
| 57 | 6367248345 | NON DOVUTO |  |
| 58 | 6367249418 | NON DOVUTO |  |
| 59 | 63672504EB | NON DOVUTO |  |
| 60 | 6367252691 | NON DOVUTO |  |
| 61 | 6367254837 | NON DOVUTO |  |
| 62 | 636725590A | NON DOVUTO |  |
| 63 | 6367257AB0 | NON DOVUTO |  |
| 64 | 6367295A0C | NON DOVUTO |  |
| 65 | 63673073F5 | NON DOVUTO |  |
| 66 | 6367311741 | € 20,00 |  |
| 67 | 6367312814 | NON DOVUTO |  |
| 69 | 63673149BA | NON DOVUTO |  |
| 70 | 6367317C33 | NON DOVUTO |  |
| 71 | 6367318D06 | NON DOVUTO |  |
| 72 | 6367319DD9 | NON DOVUTO |  |
| 73 | 6367321F7F | NON DOVUTO |  |
| 75 | 6367328549 | NON DOVUTO |  |
| 76 | 63673317C2 | NON DOVUTO |  |
| 76 bis | 6367333968 | € 20,00 |  |
| 76 ter | 6367336BE1 | NON DOVUTO |  |
| 77 | 6367337CB4 | NON DOVUTO |  |
| 78 | 6367339E5A | NON DOVUTO |  |
| 79 | 6367341005 | NON DOVUTO |  |
| 80 | 63673420D8 | NON DOVUTO |  |
| 81 | 6367345351 | NON DOVUTO |  |
| 81bis | 63673485CA | NON DOVUTO |  |
| 82 | 6367350770 | NON DOVUTO |  |
| 83 | 6367352916 | € 35,00 |  |
| 84 | 63673539E9 | € 20,00 |  |
| 85 | 6367355B8F | NON DOVUTO |  |
| 86 | 6367357D35 | NON DOVUTO |  |
| 87 | 6367359EDB | NON DOVUTO |  |
| 88 | 6367361086 | € 20,00 |  |
| 89 | 636736322C | NON DOVUTO |  |
| 90 | 63673653D2 | NON DOVUTO |  |
| 91 | 63673664A5 | NON DOVUTO |  |
| 92 | 636736864B | NON DOVUTO |  |
| 93 | 6367395C91 | NON DOVUTO |  |
| 94 | 6367399FDD | NON DOVUTO |  |
| 95 | 636740874D | € 20,00 |  |
| 96 | 63674108F3 | NON DOVUTO |  |
| 97 | 63674119C6 | NON DOVUTO |  |
| 98 | 6367413B6C | NON DOVUTO |  |
| 99 | 6367416DE5 | NON DOVUTO |  |
| 100 | 6367417EB8 | NON DOVUTO |  |
| 101 | 6367419063 | NON DOVUTO |  |
| 102 | 63674233AF | NON DOVUTO |  |
| 103 | 6367425555 | NON DOVUTO |  |
| 104 | 63674276FB | NON DOVUTO |  |
| 105 | 63674298A1 | € 35,00 |  |

NB:

- Il pagamento CIG (e ottenimento passo OE) potrà essere effettuato, con le modalità indicate nell’allegato B delle norme di partecipazione, non prima di 15 giorni del termine ultimo per la ricezione delle offerte indicato dal bando di gara.

    - DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA:

La busta n 2 dovrà contenere i seguenti documenti:

- l’elenco numerato dei documenti presenti al proprio interno secondo l’ordine sotto riportato. Ciascun documento dovrà indicare sulla prima pagina il numero di pagine di cui è composto (ad esclusione dei documenti meramente illustrativi quali ad esempio i depliant);

- schede tecniche e ogni altra documentazione (compresa dichiarazione latex free, ove pertinente), per ogni prodotto offerto, che possa consentire una completa valutazione, in base ai criteri di valutazione sotto indicati; si precisa che nella documentazione presentata dovranno essere espressamente indicate ed evidenziate le caratteristiche tecniche richieste per i prodotti posti in gara;

- relazione sull’organizzazione e l’assistenza di vendita;

- relazione sul servizio di assistenza tecnica e scientifica - presenza in sala operatoria.

- relazione sul progetto di formazione/aggiornamento del personale sanitario relativamente ai presidi offerti;

- una motivata e comprovata dichiarazione, nella quale siano individuate le informazioni che, nell’ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 13, comma 5, lett.a), del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.). La non presentazione di tale dichiarazione all’interno della documentazione tecnico-qualitativa verrà considerata dall’Amministrazione quale assenso all’accesso agli atti presentati in sede di gara, con riferimento alle richieste che perverranno da parte dei controinteressati.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata sia in formato cartaceo che su CD.

    - MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, in base alla seguente formula (punto II dell’allegato P al DPR 207/2010):

C(a) = Σn [Wi * V(a)i ]

Dove:

C(a) 	= indice di valutazione dell’offerta (a)

n 	= numero totale dei requisiti

Wi 	= punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)i 	= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

Σn 	= sommatoria

REQUISITI

|  | Requisiti | Wi | V(a)i |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALITÀ | Semplicità di utilizzo del presidio offerto | 8 | giudizio ottimo = 1,00 giudizio buono = 0,80 giudizio sufficiente = 0,60 giudizio mediocre = 0,40 giudizio insufficiente: 0,20 giudizio scarso = 0,00 |
|  | Qualità, profilo, forma | 8 |  |
|  | Qualità della strumentazione messa a disposizione | 8 |  |
|  | Gamma di produzione (taglie, diametri, lunghezze, ecc.) | 6 |  |
|  | Organizzazione e assistenza di vendita | 3 |  |
|  | Servizio di assistenza tecnica e scientifica - presenza in sala operatoria. | 4 |  |
|  | Progetto di formazione/aggiornamento del personale sanitario relativamente ai presidi offerti | 3 |  |
| PREZZO | Prezzo unitario offerto | 60 | Pmin/Pa Dove: Pmin = valore (prezzo unitario) dell'offerta più conveniente Pa = valore (prezzo unitario) offerto dal concorrente (a) |

La Commissione Giudicatrice, al termine dei lavori in seduta non pubblica, redigerà apposito verbale dei lavori stessi, evidenziando tra l’altro per ciascun lotto le attribuzioni dei punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta, procedendo poi nel seguente modo ed ordine:

- alla dichiarazione di non ammissibilità per le offerte che non abbiano conseguito la soglia minime di QUALITÀ (24 punti su 40);

- infine alla riparametrizzazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di punti 40; la Commissione assegnerà in tal caso punti 40 all'offerta che risulti aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:

Pt = Pmax * (POC / POE)

In cui

Pt	= punteggio tecnico da attribuire all’offerta presa in considerazione

Pmax 	= punteggio massimo attribuibile (punti 40)

POC    	= punteggio dell’offerta considerata

POE      	= punteggio dell’offerta che ha conseguito la somma di punteggi di QUALITÀ più elevata

    - CAMPIONATURA:

Al fine di riscontrare le caratteristiche qualitative dei prodotti offerti e l’idoneità all’uso, le ditte concorrenti dovranno far pervenire entro i termini di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta, pena l’esclusione, una campionatura (anche non sterile), nella quantità di n.2 pezzi per ogni voce del lotto, quindi per ogni prodotto.

La richiesta di cui sopra è limitata ai lotti e alle voci che hanno un fabbisogno presunto maggiore o uguale a 20 pezzi per 36 mesi.

Per i lotti e le voci con un fabbisogno inferiore a 20 pezzi per 36 mesi non viene richiesta, in questa fase, la presentazione della campionatura. Tuttavia, qualora necessario ai fini della valutazione, la Commissione giudicatrice potrà richiederla in un secondo momento.

- La campionatura deve essere a disposizione della Commissione Giudicatrice per poter essere visionata ed eventualmente utilizzata (prova pratica). Pertanto una campionatura difforme dal prodotto che sarà offerto poi in caso di aggiudicazione non risulta essere accettabile.

- L’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS)si rende disponibile alla restituzione di tutta la campionatura a spese della ditta al termine del procedimento, qualora la stessa non venga utilizzata nel procedimento di valutazione ed in ogni caso nelle condizioni in cui si troverà al termine della suddetta valutazione.

- Tale campionatura, ceduta a titolo gratuito all’Amministrazione, dovrà essere contrassegnata con:

- - il numero del lotto;

- - il nome del prodotto;

- - il nome della ditta.

- I campioni dovranno essere racchiusi in un plico confezionato in modo tale da garantire l’integrità del contenuto.

- All’esterno del plico dovrà essere presente:

- il documento di trasporto;

- il nome della ditta;

- la dicitura: Campioni per la partecipazione alla gara con procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di MATERIALI PER TRAUMATOLOGIA per un periodo di 36 mesi – ID 14PRE028.

All’interno del plico va inserito l’elenco completo dei lotti ai quali la ditta partecipa.

- Il plico contenente la campionatura andrà inviato al seguente indirizzo:

- “Magazzino Unico Aziendale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, via Biella n. 93, 33100 Udine – località Molin Nuovo”.

- Giorni e orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 12:00.

- All’indirizzo sopra riportato non verranno accettate le offerte di gara (per la modalità di presentazione delle offerte di gara si rimanda all’art. 2 delle Norme di partecipazione alla gara).