## 13PRE023.1
Allegato al Capitolato Speciale GARA "MATERIALE E PROTESI PER ORL - ID.13PRE023.1" per un periodo di 36 mesi: descrizioni dei lotti, fabbisogni presunti per 36 mesi distinti per Azienda del SSR, prezzi a base d'asta complessivi e cauzioni provvisorie da versare
Caratteristiche generali: i prodotti devono corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Devono essere latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione.
| LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE DEL LOTTO | U.M. | AAS1 | AAS2 | AAS3 | AAS4 | AAS5 | Az. Osp. Univ. UD | Az. Osp. Univ. TS | BURLO di TS | CRO di Aviano | Fabbisogno presunto complessivo per 36 mesi | Prezzo unitario di riferimento (per i lotti con più voci, non è una base d'asta) | p x q | Prezzo complessivo a base d'asta per 36 mesi | Cauzione provvisoria da versare
| 8 |  | Medicazione emostatica per uso orl in garza di cotone, misura 2 cm x 1 mt circa, impregnata di unguento e polverizzata, che favorisce l’emostasi | PZ. |  | 500 |  |  | 600 | 7000 | 50 |  |  | 8150 | 5.3 | 43195 | 43195 | 863.9
| 11 |  | BATUFFOLI dotati di marcatore radiopaco, di consistenza adeguata, rotondi, con filo di repere, almeno tre misure (piccola, media, grande) | PZ. |  | 1200 |  |  | 900 | 30000 | 1800 |  |  | 33900 | 1 | 33900 | 33900 | 678
| 21 |  | SPECULUM AURICOLARE MONOUSO, in materiale plastico, con attacco per otoscopio TIPO WELLCH-ALLYN – MISURE DIVERSE | PZ. |  | 6000 |  |  |  | 8000 | 7500 | 2000 |  | 23500 | 0.11 | 2585 | 2585 | 51.7
| 28 |  | Punte metalliche in confezione singola, per aspiratori otologici monouso – varie lunghezze e diametri – e manipolo con valvola monouso | PZ. |  | 8000 | 500 |  | 5300 | 200 | 800 | 10 |  | 14810 | 2.03 | 30064.3 | 30064.3 | 601.286
| 29 |  | Aspiratori in plastica monouso con valvola, rigidi, per microlaringoscopia, broncoscopia ed esofagoscopia – varie misure | PZ. |  | 600 |  |  | 600 |  | 500 |  |  | 1700 | 7.6 | 12920 | 12920 | 258.4
| 35 | a | cannula tracheostomica cuffiata monopaziente, flangia atta ad evitare traumatismi, in poliuretano senza ftalati e secondo nomativa EN1282-1, con valvola unidirezionale, due controcannule di cui una con raccordo 15mm, otturatore atraumatico. Misure comprese tra 4 e 10 | PZ. |  | 210 | 50 | 65 | 750 |  | 50 |  | 10 | 1135 | 35.5 | 40292.5 | 63582.5 | 1271.65
|  | b | cannula tracheostomica non cuffiata monopaziente, flangia atta ad evitare traumatismi, in poliuretano senza ftalati e secondo nomativa EN1282-1, con valvola unidirezionale, due controcannule di cui una con raccordo 15mm, otturatore atraumatico. Misure comprese tra 4 e 10 | PZ. |  | 140 | 50 | 145 | 300 |  | 50 |  |  | 685 | 34 | 23290
| 35 BIS | a | cannula tracheostomica a lunga permanenza in pvc morbido, senza cuffia, con controcannula, varie lunghezze (corte, medie, lunghe) e calibri diversi | PZ. |  | 25 |  | 30 | [5 empty] | 55 | 25.6 | 1408 | 1768 | 35.36
|  | b | controcannula di ricambio per voce a), varie tipologie (preferibilmente fenestrate e non, con connettore, con valvola fonatoria) | PZ. |  | 70 |  | 30 | [5 empty] | 100 | 3.6 | 360
| 44 |  | Cannule tracheali per laringectomia totale non cuffiate senza controcannula, con possibilità di raccordare filtro e valvole fonatorie, in silicone, pieghevole, atraumatico. Diametro esterno circa 17 mm, diametro interno circa 14 mm, lunghezza minima 55 mm circa. | PZ. | 15 | 60 |  |  | 200 | 30 | 50 |  |  | 355 | 120 | 42600 | 42600 | 852
| 48 | a | Lame di misure differenti (da 2 mm a 4 mm) per chirurgia endoscopica dei seni paranasali | PZ. |  | 600 |  |  | 150 | 200 | 190 |  |  | 1140 | 120 | 136800 | 250000 | 5000
|  | b | manipolo, console e pedale in comodato d'uso. Il sistema dovrà poter essere utilizzato anche come trapano multiuso ORL e quindi dovrà essere dotato dei relativi manipoli e pedale. | PZ. |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | comodato | comodato
|  | c | frese monouso per trapano | PZ. |  | 450 |  |  | 30 | 50 |  |  |  | 530 | 120 | 63600
|  | d | frese pluriuso per trapano | PZ. |  | 75 |  |  | 30 | 10 |  |  |  | 115 | non previsto
|  | e | tubi di aspirazione e irrigazione | PZ. |  | 450 |  |  | 30 |  |  |  |  | 480 | non previsto
| 49 | a | Bottone tracheostomale per laringectomizzati. Dispositivo in silicone, paragonabile ad una cannula corta e senza lacci con il bordo esterno atto a sostenere filtri e valvole fonatorie, diametro e lunghezze varie. | PZ. |  | 20 |  |  | 35 | 10 | 36 |  |  | 101 | 140 | 14140 | 23342 | 466.84
|  | b | Fascetta per bottone con base adesiva e clip di aggancio alle alette | PZ. |  | 40 |  |  |  | 10 | 36 |  |  | 86 | 107 | 9202
| 55 |  | gel di acido ialuronico per applicazione locale endonasale, siringa preriempita con acp | PZ. |  | 30 |  |  |  |  | 10 | 20 |  | 60 | 62.5 | 3750 | 3750 | 75
PROTESI PER OTOCHIRURGIA:
| 72 |  | Pistone in titanio per interventi di malleo-stapedotomia (ossiculoplastica) in caso incudine assente e staffa fissa e presenza del martello o sua protesi sostitutiva, tipo Hausler con corpo pieghevole e giunto a sfera, diametro da 0.4 mm o 0.6 mm, lunghezza totale da 5 a 6,25 mm. | pz |  | 10 |  |  | 9 |  |  |  |  | 19 | 363 | 6897 | 6897 | 137.94
MATERIALE PROTESICO FONOCHIRURGICO. PROTESI INIETTABILE:
| 75 |  | Protesi modellate (stent esofageo), tipo Montgomery, varie lunghezze e dimensioni, in silicone | pz. |  | 5 |  |  | 60 | 5 |  |  |  | 70 | 360 | 25200 | 25200 | 504
PROTESI FONATORIE
| 79 |  | sistema integrato monouso e sterile per posizionamento intra operatorio di protesi fonatoria per pazienti laringectomizzati. Il kit deve contenere la protesi, un dilatatore, un protettore faringeo, il filo guida e il trocar. La protesi dovrà essere a bassa resistenza, in silicone e materiale fluoroplastico radiopaco e disponibile in diversi diametri e lunghezze. A)diametro 17 fr, lunghezza 8,10,12.5 e 15 mm B) diametro 20 fr, lunghezza 8,10,12.5 mm C) diametro 22.5 fr, lunghezza 8,10,12.5 mm | pz. |  | 15 |  |  | 150 | 5 | 36 |  |  | 206 | 439 | 90434 | 90434 | 1808.68
| 80 | a | protesi vocale per pazienti laringectomizzati, a bassa resistenza, in silicone e materiale fluoroplastico radiopaco, con tettuccio protettivo esofageo a 360, flangia tracheale ovale e precaricata su apposito applicatore per sostituzione protesica anterograda. Disponibile in diversi diametri e lunghezze e in confezione monouso e sterile. A) diametro 17 fr, lunghezza 4,6,8,10,12.5 e 15 mm B) diametro 20 fr, lunghezza 4,6,8,10,12.5 e 15 mm C) diametro 22.5 fr, lunghezza 4,6,8,10,12.5 e 15 mm | pz. |  | 1 |  |  | 150 | 30 | 200 |  |  | 381 | 439 | 167259 | 167259 | 3345.18
|  | b | filo guida per posizionamento | pz. |  | 6 | [7 empty] | 6 | non previsto
| 81 |  | kit contenente 3 valvole tracheostomiche automatiche (basso, medio e alto flusso), color carne, a basso profilo, che consentano al paziente laringectomizzato portatore di protesi fonatoria di fonare senza chiudere lo stoma manualmente. Il kit deve contenere anche 30 filtri. | pz. | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 556 | 1112 | 1112 | 22.24
| 82 |  | Protesi vocale per pazienti laringectomizzati con perdite peri-valvolari precoci. La protesi , a bassa resistenza e in silicone e materiale fluoroplastico radiopaco, deve essere dotata di doppia flangia esofagea, di cui una con concavità rivolta verso la parete esofagea anteriore. Disponibile in diversi diametri e lunghezze e in confezione monouso e sterile. A) diametro 17Fr lunghezza 4/6/8/10/12,5/15 B) diametro 20Fr lunghezza 4/6/8/10/12,5/15 C) diametro 22,5Fr lunghezza 4/6/8/10/12,5/15 | pz. |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 | 434 | 5642 | 5642 | 112.84
| 83 | a | sistema per il trattamento mini invasivo della rino sinusite cronica con palloncino dilatatore per seni paranasali. Comprensivo di manipolo monouso integrato (catetere guida, catetere a palloncino, manipolo ergonomico), pompa di gonfiaggio, sonda per transilluminazione e catetere di lavaggio. La ditta dovrà fornire in comodato d'uso gratuito il connettore e il cavo luce necessario al funzionamento del sistema | pz. |  | 6 |  |  |  |  | 90 |  |  | 96 | 1496 | 143616 | 162426 | 3248.52
|  | b | Sistema di gonfiaggio per chirurgia endoscopica seni paranasali | pz. | [6 empty] | 90 |  |  | 90 | 78 | 7020
|  | c | Catetere di lavaggio per chirurgia endoscopica seni paranasali | pz. | [6 empty] | 90 |  |  | 90 | 131 | 11790
| 84 | a | manipoli monouso per riduzione volumetrica dei turbinati | pz. |  | 210 |  |  | 150 |  | 540 |  |  | 900 | 156 | 140400 | 140400 | 2808
|  | b | generatore in comodato d'uso, completo di pedale | pz. |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | comodato | comodato
| 85 |  | Spazzolino per pulizia cannule dimensioni mm 270x75x8 circa, con setole resistenti in nylon | pz. |  | 60 |  | 6300 | [5 empty] | 6360 | 0.95 | 6042 | 6042 | 120.84