## ALL.CAP.SPECIALE
Allegato al Capitolato Speciale gara "MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA - ID.12PRE023.1": fabbisogni presunti in pezzi per 24 mesi distinti per Azienda del SSR, basi d'asta complessive per lotto e cauzioni provvisorie da versare
Caratteristiche generali valide per tutti i lotti: > i prodotti - ove non indicato diversamente - devono essere sterili, corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Devono essere latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione. > i range di misure indicati (calibri e lunghezze) sono da intendersi a titolo preferenziale e non "pena esclusione": gli stessi saranno pertanto oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice (ove pertinente)
Lotto | DESCRIZIONE DEL LOTTO | AAS.2 | AAS.3 | AAS.5 | AOU UD | AOU TS | CRO AVIANO | Fabbisogni totali presunti in pezzi per 24 mesi | Prezzo unitario di riferimento (per i lotti con più voci non è una base d'asta) | TOTALE PRESUNTO DELLA VOCE PER 24 MESI | PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PER 24 MESI | Cauzione provvisoria da versare 2%
3 | Ago x puntura arteriosa con mandrino cavo tipo Potts modificato |  | 100 |  | 300 |  |  | 400 | 2 | 800 | 800 | 16
| 18 e 19 G lungo 6-7 cm, compatibile con guida 0.35”- 0.38”, cannula con mandrino cavo, punta smussa, impugnatura ergonomica | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Introduttori angiografici | [9 empty] | 9660 | 193.2
| voce a) calibro: 4-11 F, lunghezza almeno 10 cm |  | 60 |  | 100 |  | 50 | 210 | 23 | 4830 | 4830 | 96.6
| voce b) calibro 5-11F, lunghezza almeno 25 cm |  | 60 |  | 100 |  | 50 | 210 | 23 | 4830 | 4830 | 96.6
| - valvola emostatica antireflusso multi cuspide con ottimale tenuta e minimo attrito sui cateteri | [9 empty] | 0 | 0
| - via laterale con rubinetto a 3 vie | [9 empty] | 0 | 0
| - guida a doppia punta (retta e J) per l’introduttore da 10 cm | [9 empty] | 0 | 0
| - transizione guida/dilatatore/guaina pressoché impercettibile | [9 empty] | 0 | 0
| - Lume interno di elevatissima compliance | [9 empty] | 0 | 0
14 | Introduttori angiografici lunghi armati |  |  | 10 |  | 10 |  | 20 | 178 | 3560 | 3560 | 71.2
| - calibro: 5-7 F | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| lunghezza: misure varie e sino a 120 cm | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - struttura armata anti kinking; lume interno più ampio possibile (almeno 1,9mm x il 5F) | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - marker distale radiopaco | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| valvola emostatica preferibilmente rimovibile | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - Ottimale transizione dilatatore/guaina | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
19 | Guide angiografiche idrofiliche “da cambio” a rigidità elevata (tipo stiff) | 15 | 30 | 30 | 50 |  | 5 | 130 | 84 | 10920 | 10920 | 218.4
| - calibro: preferibilmente da 0.020 a 0,038” | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - lunghezza: almeno 260 cm | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - rivestimento in polimero idrofilo di acido metil-vinil-maleico-anidro | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - rigidità elevata | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - buona radiopacità | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - punta diritta o angolata, non deformabile | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - anima in nitinol rinforzata con struttura monoblocco a elevato controllo di torsione | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
20 | Guide angiografiche idrofiliche a rigidità standard | 40 | 420 | 200 | 3600 | 1065 | 50 | 5375 | 46 | 247250 | 247250 | 4945
| misure varie da 0,018" o 0,038” | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| lunghezze diverse fino a 180 cm | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - rivestimento in polimero idrofilo di acido metil-vinil-maleico-anidro | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - rigidità standard | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - buona radiopacità | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - punta diritta o angolata, a 45°, 45°+45°, 45°+30°, J di 3 mm, non deformabile e preformabile | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - anima in nitinol con struttura monoblocco con elevato controllo di torsione | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
22 | Guide angiografiche idrofiliche “da cambio” a rigidità standard | 15 | 30 | 100 | 300 |  | 5 | 450 | 82 | 36900 | 36900 | 738
| - calibro 0,018”- 0,038” | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| lunghezza: 260 cm, preferibilmente fino a 300 cm circa | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - rivestimento in polimero idrofilo di acido metil-vinil-maleico-anidro | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - rigidità standard | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - buona radiopacità | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| punta diritta o angolata, da 1 e 3 cm non deformabile | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - anima in nitinol con struttura monoblocco con elevato controllo di torsione | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
23 | Guide angiografiche idrofiliche “da cambio” a rigidità standard/stiff |  | 20 | 100 | 500 | 130 |  | 750 | 135 | 101250 | 101250 | 2025
| VOCE A) Lunghezza: fino a 180 cm | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| VOCE B) Lunghezza: da 260 a 300 cm | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| Calibro: .014”-.035” - Disponibile anche con struttura monoblocco con rivestimento idrofilico distale (ultimi 25-30 cm) e rivestimento spiraliforme in PTFE; anima in nitinol - Rigidità standard/stiff/extrarigide | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - buona radiopacità | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| punta diritta o angolata J 3 cm non deformabile e preformabile | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - anima in nitinol con struttura monoblocco con elevato controllo di torsione | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
25 | Guide rigide | 10 | 80 | 300 | 800 | 425 | 10 | 1625 | 42 | 68250 | 68250 | 1365
| - ad elevato supporto (tipo Amplatz Super-Stiff), adatte per l’utilizzo in caso di vasi tortuosi e per l’introduzione di stent | [9 empty] | 0 | 0
| - calibro: 0.035”-0.038” | [9 empty] | 0 | 0
| lunghezza: almeno 75-145-180-260 cm; estremità distale diritta o a J, floppy preferibilmente da 3 a 6 cm | [9 empty] | 0 | 0
| anima in acciaio inox con la lunghezza della rastrematura fino a 16cm, rivestito PTFE di elevata rigidità tale da consentire l’avanzamento di cateteri, protesi, stent, ecc. attraverso tragitti difficili | [9 empty] | 0 | 0
34 | Microguide angiografiche per procedure sottoarticolari ad elevato controllo di torsione e capacità di progressione nelle occlusioni - diametro 0,14 con 2 anime interne in acciaio e nitinol saldate - disegno core to tip - segmento distale radiopaco lungo almeno 3 cm - rivestimento in PTFE nella parte prossimale e rivestimento idrofilico nella parte distale - lunghezza almeno 190-300 cm - peso di punta disponibile da 2,8 a 3,5 grammi |  |  | 60 | 1000 | 100 |  | 1160 | 59 | 68440 | 68440 | 1368.8
48 | Cateteri guida per procedure periferiche | [9 empty] | 26910 | 538.2
| - struttura: sia con parete di rigidità variabile (distale morbida, mediana intermedia e corpo rigido) sia con punta atraumatica radiopaca e corpo armato in fili di acciaio ad elevato supporto e controllo di torsione ottimale | [9 empty] | 0 | 0
| - ampia scelta di conformazioni della punta: almeno MP, dritto, HS,RDC,J,Vertebral, CBL, H1 e H1H, mammaruio ecc. | [9 empty] | 0 | 0
| – lunghezze: | [9 empty] | 0 | 0
| voce a) da almeno 55 sino ad almeno 95cm e calibri 6-7-8-9 F. |  |  |  | 100 | 10 | 20 | 130 | 72 | 9360 | 9360 | 187.2
| voce b) da almeno 90 a 100cm con punta atraumatica a rigidità controllata, 5 e 6F, |  |  |  | 70 |  |  | 70 | 45 | 3150 | 3150 | 63
| voce c) da almeno 55 a 90cm con dilatatore e valvola emostatica, |  |  |  | 40 |  |  | 40 | 120 | 4800 | 4800 | 96
| voce d) da almeno 90cm e 8F conformato per archi difficili. |  |  |  | 20 | 10 | 20 | 50 | 120 | 6000 | 6000 | 120
| voce e) almeno 120cm e 6F |  |  |  | 30 |  |  | 30 | 120 | 3600 | 3600 | 72
65 | Cateteri da PTA con “shaft” lungo |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 138 | 13800 | 13800 | 276
| Lunghezza corpo catetere: preferibilmente almeno 150 cm o superiore | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| Diametro corpo catetere: preferibilmente 5F | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| Diametro palloncino: preferibilmente 3-12 mm | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| Lunghezza palloncino: preferibilmente 1.5-220 mm | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - Caratteristiche palloncino: non compliante | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - possibilità di gonfiaggio almeno fino a 6 ATM (RBP 10-15 ATM) | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
69 | Cateteri con palloncino occlusale per grossi vasi |  |  | 10 | 20 | 105 |  | 135 | 250 | 33750 | 33750 | 675
| - palloncino compliante con diametro compreso tra 20 e 40 mm; lunghezza palloncino: 3-4-5 cm | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - range di lunghezza catetere: 80 cm | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - diametro indicativo shaft: 8 F | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - con marker radiopachi | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
91 | Stent autoespandibili in nitinol per arterie iliaco-femorali |  |  |  | 10 | 10 |  | 20 | 650 | 13000 | 13000 | 260
| range di espansione: preferibilmente da 5 a 8 mm | [9 empty] | 0 | 0
| range di lunghezza stent: preferibilmente da 20 a 200 mm circa | [9 empty] | 0 | 0
| range di lunghezza corpo catetere preferibilmente da 80 a 130 cm circa | [9 empty] | 0 | 0
| - in nitinol; con marker radiopachi; meccanismo anti jumping triassiale | [9 empty] | 0 | 0
| possibilità di introduzione attraverso introduttori di calibro fino a 5/6 F | [9 empty] | 0 | 0
| - dotati di elevate flessibilità e radiopacità e “crossabilità” delle lesioni | [9 empty] | 0 | 0
102 | Stent autoespandibile in nitinol incapsulato in PTFE |  | 1 | 20 | 100 | 30 |  | 151 | 2400 | 362400 | 362400 | 7248
| - range di espansione da 5 a 13,5 mm | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - lunghezza da 20 a 120 mm | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - in nitinol incapsulato in due strati sottili di PTFE al carbonio | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - possibilità di introduzione attraverso introduttori di 8/9/10 F | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - ottima flessibilità, con marker radiopachi in tantalio ad alta visibilità | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - lunghezza shaft: 80 cm | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
103 | stent autoespandibile ricoperto in PTFE | [9 empty] | 520500 | 10410
| - con esoscheletro in nitinol ed elevata flessibilità e adattamento a tutti i movimenti del vaso | [9 empty] | 0 | 0
| - preferibilmente con possibilità di eparinizzazione | [9 empty] | 0 | 0
| - copertura in PTFE | [9 empty] | 0 | 0
| - diametri stent: 5-13 mm | [9 empty] | 0 | 0
| voce a) lunghezza stent: 2,5cm |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 2500 | 25000 | 25000 | 500
| voce b) lunghezza stent: 5cm |  |  | 7 | 10 | 4 |  | 21 | 2500 | 52500 | 52500 | 1050
| voce c) lunghezza stent: 10cm |  |  | 7 | 30 | 4 |  | 41 | 3000 | 123000 | 123000 | 2460
| voce d) lunghezza stent: 15cm |  |  | 6 | 30 | 4 |  | 40 | 3600 | 144000 | 144000 | 2880
| voce e) lunghezza stent: 25cm |  |  |  | 30 | 2 |  | 32 | 5500 | 176000 | 176000 | 3520
| - lunghezza catetere: 75-120 cm | [9 empty] | 0 | 0
| - diametro catetere: 7-12 F | [9 empty] | 0 | 0
104 | Stent-graft x TIPS 1. Poliuretano espanso (PTFE) rinforzato da nitinolo (non viene incorporato e quindi è asportabile in corso di trapianto). 2. Parte portale non coperta dal PTFE x garantire il flusso. 3. Misure: diametro 8-10mm, lunghezza 4-8cm 4. Catetere: diametro 10 F e lungo almeno 75cm. |  |  |  | 80 |  |  | 80 | 2699 | 215920 | 215920 | 4318.4
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
116 | Particelle embolizzanti disidratate espandibili caricabili con farmaci chemioterapici |  | 20 | 30 | 20 | 75 | 30 | 175 | 725 | 126875 | 126875 | 2537.5
| - per il trattamento di epatocarcinomi e metastasi del fegato | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - con diametro disidratato da 50 a 100 micron. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - espandibili fino a 64 volte il volume iniziale a contatto con liquidi | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - disponibilità in fl da 25 o 50 mg | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
117 | Particelle non riassorbibili, per rilascio di farmaco |  | 20 | 50 | 20 | 60 |  | 150 | 729 | 109350 | 109350 | 2187
particelle idrofile, non riassorbibili, precalibrate, in grado di assorbire e rilasciare in modo controllato farmaci chemioterapici;
- con marcatura CE per utilizzo nell’epatocarcinoma
diametro microsfere preferibilmente da 75-700 micron preferibilmente precaricate in siringa
122 | Set completi per procedure di interventistica biliari |  | 10 | 30 |  |  | 10 | 50 | 220 | 11000 | 11000 | 220
| - indicativamente costituiti da kit a basso profilo per puntura vie biliari, drenaggio, dilatatori, guida rigida, ecc.. | [9 empty] | 0 | 0
| Cateteri preferibilmente anche con punta riassorbibile | [9 empty] | 0 | 0
137 | Sistemi per trombectomia e aspirazione percutanea |  |  | 10 | 40 | 20 |  | 70 | 2500 | 175000 | 175000 | 3500
| Kit monouso composto da un catetere con testa rotante ad alta velocità (40-50.000 giri/min): 6-8-10F o pmaggiore, lunghi ca. 110-115cm x cross-over iliaco e 80-84cm x accesso anterogrado, un filo guida .018 o .020”, una copertura sterile e una sacca di raccolta. | [9 empty] | 0 | 0
| - La testata deve ruotare all’interno di un parete fenestrata x minimizzare il rischio di lesioni alla parete e di embolizzazione distale. | [9 empty] | 0 | 0
| - Il catetere deve consentire contemporaneamente il distacco, la frammentazione, l’aspirazione e l’eliminazione del materiale occludente anche in presenza di calcificazioni. | [9 empty] | 0 | 0
| - unita’ motrice riutilizzabile | [9 empty] | 0 | 0
167 | Siringa con manometro per PTA |  | 20 | 100 | 2000 |  |  | 2120 | 21 | 44520 | 44520 | 890.4
| 1. in Policarbonato trasparente e graduato, preferibilmente capacità 20 e 30 cc, pressione massima 30 Bar, | [9 empty] | 0 | 0
| 2. doppia camera di sicurezza, prolunga flessibile con raccordo L/L rotante e rubinetto a tre vie, | [9 empty] | 0 | 0
| 3. impugnatura rotante con avanzamento graduale a vite, meccanismo ergonomico a scatto di blocco/sblocco rapido del pistone usabile con una sola mano | [9 empty] | 0 | 0
172 | Filtro per la prevenzione delle embolie nel distretto periferico |  |  | 3 | 30 | 20 |  | 53 | 650 | 34450 | 34450 | 689
| - con cestello da 2 a 7 mm | [9 empty] | 0 | 0
| - guida di lunghezza di indicativi fino a 280 cm | [9 empty] | 0 | 0
| - basso profilo del cestello | [9 empty] | 0 | 0
177* | raccordo per cateteri di drenaggio alle sacche di raccolta in pvc medicale, con cono luer lock maschio nella parte prossimale e un imkbuto grande (lunghezza da 20 a 75cm) o piccolo (da 5 a 30cm) nella parte distale | 50 |  |  | 1500 |  |  | 1550 | 3.8 | 5890 | 5890 | 117.8
179* | Stent autoespandibile in nitinol ad elevatissima forza radiale e flessibilità - stent disponibile preferibilmente nei diametri da 4 a 8 mm e nelle lunghezze da 40 a 150 mm - lunghezza catetere: 120 cm - in grado di avanzare su guide .018” - introduttore richiesto: 7 F |  |  |  | 40 | 16 |  | 56 | 1099 | 61544 | 61544 | 1230.88
183 | Stent non ricoperto a doppia componente ad elevata flessibilità per distretto femoro-popliteo - Struttura a doppia componente (nitinol e PTFE) - Compatibilità con guida .035” e introduttore da 6F - Diametri stent: da 5 a 8 mm; lunghezza: 30-100 mm - Lunghezza catetere: 80-120 cm |  |  |  | 60 | 20 |  | 80 | 1200 | 96000 | 96000 | 1920
184 | Sistema di guida monouso per biopsia TC guidata per aghi da 14 a 21 G - Il dispositivo dovrà consentire l’esatto posizionamento dell’ago ed il mantenimento della posizione per tutta la durata della procedura anche in caso di passaggi multipli - Sistema adesivo che si applica esternamente sulla cute del paziente |  | 40 |  |  | 40 |  | 80 | 200 | 16000 | 16000 | 320
185 | Stent autoespandibile in nitinol con struttura a microcelle per stenosi carotidee - Disegno a microcelle a doppia maglia per ottima copertura della placca - Elevata flessibilità e apposizione parietale - Per vasi di diametro da 3 a 8 mm - Lunghezza stent da 20 a 40 mm - Compatibilità con introduttore da 5F - Guida .014”; lunghezza catetere utilizzabile: 143 cm |  |  |  | 60 | 10 |  | 70 | 980 | 68600 | 68600 | 1372
186 | Catetere da PTA a rilascio di farmaco a basso dosaggio - catetere da PTA semi-compliante in Pebax rivestito di Paclitaxel massimo dose 2 µg con carrier di Sorbitolo - diametri almeno da 1,5 a 12 mm - lunghezza da 4 a 150 mm - catetere idrofilo compatibile con guida 0.35” OTW e 0.014” sia OTW che Monorail, lungo fino 130 cm, introduttore da 5 a 10 Fr - pressione di gonfiaggio: fino a 15 ATM - certificato anche per dilatazioni di fistole A/V - significativa letteratura comprovante l'efficacia |  |  |  | 100 | 40 |  | 140 | 730 | 102200 | 102200 | 2044
187 | Particelle embolizzanti in amido degradabile - Da utilizzarsi nella terapia oncologica intra-arteriosa, in associazione con agenti citostatici - Microsfere di amido degradabili - Diametro delle microsfere di amido di 50 μm. |  | 100 |  | 200 | 10 | 20 | 330 | 750 | 247500 | 247500 | 4950
188 | Microplugs con cestello in nitinolo parzialmente ricoperto da PTFE per occlusione immediata - Disponibile in 2 misure : 3 mm e 5 mm per occlusione di vasi da 1,5 a 5 mm. - Rilascio attraverso un microcatetere - Riposizionabili fino al distacco finale - Presenza di due markers ( distale e prossimale) per l'esatto posizionamento. |  |  |  |  | 6 |  | 6 | 1000 | 6000 | 6000 | 120
189 | Microguide da occlusioni croniche totali - Voce A: micro guida in acciaio senza saldature per occlusioni con tecnica da sfondamento da 12, 20 e 30 gr calibro 0,014” e 0,018” lunghezza fino a 300 cm non polimerica. |  |  |  | 600 | 30 |  | 630 | 170 | 107100 | 111000 | 2220
| Microguide da occlusioni croniche totali - Voce B: micro guide polimeriche senza saldature per occlusioni con tecnica microcanale con doppio coil in punta pesa da 1 a 5 gr, calibro 0,014” polimeriche |  |  |  |  | 30 |  | 30 | 130 | 3900 | 3900 | 78
190 | Catetere angiografico per ricanalizzazioni periferiche - Calibro 4F compatibile con guide .035” - Lunghezza da 65 a 150 cm - Punta diritta e angolata - Rivestimento idrofilico sulla parte distale (40 cm circa) - Marker rxopachi - Corpo in elastomero di poliestere |  |  |  |  | 60 |  | 60 | 90 | 5400 | 5400 | 108
191 | Stent nitinol - Stent in nitinol totalmente interconnesso ad elevata forza radiale e ponti elicoidali altamente flessibile e resistente diametri da 5 a 10 mm lunghezza fino a 200 cm adatto al distretto iliaco femorale. |  |  |  | 100 | 10 |  | 110 | 600 | 66000 | 66000 | 1320
192 | Spirali per embolizzazione a distacco meccanico - Possibilmente con 3 gradi di morbidezza - Preferibilmente in platino - Diametro delle spirali da 0,020” - Misure comprese tra 3 e 32 mm e lunghezza variabile da 3 a 60 cm |  |  |  | 200 | 20 |  | 220 | 800 | 176000 | 176000 | 3520
193 | Sistema d'accesso e tromboaspirazione in pazienti con stroke costituito da: voce a) Catetere Guida 6F -lunghezza 90cm -elevato lume 0.88'' |  |  |  | 150 |  |  | 150 | 290 | 43500 | 171264 | 3425.28
| voce b) Catetere per tromboaspirazione -idrofilico e armato -diametro distale .054 '' -diametro prossimale .064 -altamente flerssibile per navigazione in arterie intracraniche -lunghezza tra 125 e 132 cm -marker radiopachi |  |  |  | 150 | 6 |  | 156 | 819 | 127764 | 127764 | 2555.28
194 | Set di drenaggio grosso calibro per raccolte ascessuali |  |  |  |  | 40 | 50 | 90 | 66 | 5940 | 5940 | 118.8
| - Catetere in Ultrathane (o materiale similare) con multipli fori nel tratto distale | [9 empty] | 0 | 0
| - Calibro: 12-16 F; Lunghezza: 18-30 cm; parte distale diritta o curva o a pig-tail | [9 empty] | 0 | 0
| - Il set deve includere un catetere con cannula di irrigidimento rigida per l’inserimento del catetere e mandrino trocar in acciaio inossidabile | [9 empty] | 0 | 0
195 | Catetere per PTA compatibile con guida 0.14, con punta di lunghezza inferiore a 3mm a profilo di ingersso 0,017. Stelo di lunghezza 145cm, diametro pallone da 1,2 a 5mm, lunghezza pallone 6/8/12/15/20/25/30mm, pallone con spalla corta e rastremata, due indicatori polimerici radiopachi, compatibilità con introduttore da 4F, pressione massima 14 atm, ridottissimi tempi di gonfiaggio e rivestimento idrofilico |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 195 | 19500 | 19500 | 390
*Nota bene: i lotti n. 177 e n. 179 - già aggiudicati nella gara ID.12PRE023 - sono stati riproposti in questa gara in quanto i fabbisogni precedentemente indicati risultavano sottostimati rispetto alle effettive esigenze degli utilizzatori