## 14PRE022
Allegato al Capitolato Speciale ID.14PRE022 - GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI ORTOPEDICI CON APPARECCHIATURE IN COMODATO D'USO per 48 mesi: descrizione dei lotti, fabbisogni presunti per 48 mesi, prezzi base e cauzioni provvisorie da versare
Caratteristiche generali: i prodotti devono corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso.
| LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE DEL LOTTO | ASS2 | ASS3 | ASS4 | ASS5 | Az. Osp. Univ. UD | Az. Osp. Univ. TS | Az. Osp. PN | FABBISOGNI COMPLESSIVI PRESUNTI PER 48 MESI | Prezzo unitario di riferimento (per i lotti con più voci non è una base d'asta) | PXQ | PREZZO A BASE D'ASTA PER 48 MESI | CAUZIONE PROVVISORIA DA VERSARE
| 1 |  | SISTEMA ELETTROCHIRURGICO PER ARTROSCOPIA Fornitura in inclusive service di sistemi elettrochirurgici per artroscopia e del materiale (elettrodi e manipoli inclusi) per interventi di artroscopia. I sistemi elettrochirurgici per artroscopia ed i relativi componenti devono essere forniti in comodato d’uso, mentre gli elettrodi verranno acquistati nelle quantità indicative previste e i sistemi devono avere le seguenti caratteristiche tecniche minime: 1) il sistema deve essere completo di generatore e funzionare con elettrodi bipolari di diversa misura e tipologia 2) il sistema deve consentire la rimozione e coagulazione dei tessuti molli 3) il sistema deve avere funzione di vaporizzazione 4) il campo di applicazione riguarda interventi di artroscopia di ginocchio e di spalla e piccole articolazioni. Gli elettrodi per interventi di artroscopia devono essere utilizzabili con i sistemi elettrochirugici di cui al punto precedente. | [8 empty] | COMODATO D'USO |  | 536410 | 10728.2
|  | a | SISTEMI | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 18
|  | b | ELETTRODI | 800 | 1000 | 1300 | 540 | 400 | 350 | 2400 | 6790 | 79 | 536410
| 2 |  | SISTEMA ELETTROCHIRURGICO PER ARTROSCOPIA Fornitura in inclusive service di sistemi elettrochirurgici per artroscopia e del materiale (elettrodi e manipoli inclusi) per interventi di artroscopia. I sistemi elettrochirurgici per artroscopia ed i relativi componenti devono essere forniti in comodato d’uso, mentre gli elettrodi verranno acquistati nelle quantità indicative previste e i sistemi devono avere le seguenti caratteristiche tecniche minime: 1) il sistema deve essere completo di generatoree funzionare con elettrodi bipolari di diversa misura e tipologia 2) il sistema deve consentire la rimozione e coagulazione dei tessuti molli 3) il sistema deve avere funzione di vaporizzazione 4) il campo di applicazione riguarda interventi di artroscopia di anca; il sistema deve prevedere un puntale flessibile Gli elettrodi per interventi di artroscopia devono essere utilizzabili con i sistemi elettrochirugici di cui al punto precedente. | [8 empty] | COMODATO D'USO |  | 11900 | NON PREVISTA
|  | a | SISTEMI |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2
|  | b | ELETTRODI |  |  | 20 |  | 120 |  |  | 140 | 85 | 11900
| 3 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  | 15 | 200 | 3000 | 3000 | NON PREVISTA
Elettrodi di misure diverse per apparecchiatura Arthrex Orthopaedic Procedure Electrosurgical System (OPES) Fadtures – AR 9600 di proprietà.
| 4 |  |  | 30 |  |  | 5 | 40 |  |  | 80 | 85 | 6800 | 6800 | NON PREVISTA
|  |  | Elettrodi di misure diverse per apparecchiatura VULCAN SMITH & NEPHEW di proprietà. |  |  |  | 5
| 5 |  |  | 4000 | 800 | 1400 | 650 | 400 | 2500 | 1900 | 12300 | 37.13 | 456699 | 456699 | 9133.98
|  |  | SISTEMA DI LAVAGGIO PULSATO |  |  |  | 650
Sistema di lavaggio pulsato monouso (kit per interventi ortopedici) provvisto di:
- pistola di facile utilizzo;
- cavi per aspirazione e insuflazione con batteria incorporata;
- terminali, paraspruzzi varie misure, spazzolini femorali.
| 6 |  | SISTEMA MOTORIZZATO PER ARTROSCOPIA Fornitura in inclusive service di sistemi motorizzati (centraline e pedali, manipoli con cavo, trapani e sega) e del materiale monouso per interventi di artroscopia (lame) da utilizzare con i sistemi sopraindicati. Caratteristiche delle lame: - lame idonee al taglio, molto affilate, senza denti, per resezione di pliche sinoviali e per rifinitura di lesioni cartilaginee articolari, per lesioni degenerative del menisco e della sinoviale. Da utilizzare anche nella rimozione della borsa tissutale nel conflitto acromiale con possibilità di versione piegata. Diametri diversi. Tipo FULL RADIUS; - lame con punta seghettata molto taglienti, adatte a rimozioni di grandi porzioni di tessuto, dotate di una punta con un’ampia finestra provvista di dentellatura su entrambi i lati, con possibilità di versione piegata. Diametri diversi. Tipo INCISOR; - lame sferiche (frese) per la rimozione di osteofiti e per la preparazione della parte femorale per il trapianto del legamento crociato. Diametri diversi. Tipo ABRADER; - frese da utilizzare per la decompressione dell’articolazione acromiale. Diametri diversi. Tipo ACROMIONAIZER. | [8 empty] | COMODATO D'USO |  | 290000 | 5800
|  | a | CENTRALINE | 3 |  |  | 2 |  | 2 | 5 | 12
|  | b | MANIPOLI | 1 |  |  | 8 |  | 2 | 12 | 23 | COMODATO D'USO
|  | c | LAME | 1100 |  |  | 350 |  | 2000 | 2800 | 6250 | 46.4 | 290000
Le ditte partecipanti dovranno presentare, pena esclusione dalla gara, una dichiarazione di compatibilità delle apparecchiature offerte con le pompe peristaltiche in uso presso ciascuna Azienda Sanitaria e precisamente: pompa ditta STRYKER e pompa ditta JOHNSON & JOHNSON FMS DUO- FLUID MANAGMENT SYSTEM WITH INTEGRATED SHAWER. Le ditte partecipanti sono inoltre tenute a presentare un elenco di eventuali ulteriori pompe peristaltiche con le quali le apparecchiature offerte sono compatibili
| 7 |  | lame di misure diverse e manipoli dedicati per apparecchiatura Smith & Nephew Dyonics di proprietà | [10 empty] | 232000 | 4640
|  | a | LAME | 600 |  | 2400 | 400 | 800 |  | 800 | 5000 | 46.4 | 232000
|  | b | MANIPOLI |  |  | 6 | 5 | 4 |  | 4 | 19 | COMODATO D'USO
| 8 |  | lame di misure diverse per apparecchiatura Stryker di proprietà | [10 empty] | 23200 | 464
|  |  | LAME | 500 | [6 empty] | 500 | 46.4 | 23200
| 9 |  | Pompe per artroscopia Fornitura in inclusive service di pompe peristaltiche con controllo della pressione di lavaggio e/o aspirazione e di set monouso sterili con doppio raccordo per le sacche di infusione, da utilizzare con le pompe sopraindicate.. Le pompe peristaltiche ed i relativi componenti devono essere forniti in comodato d’uso, mentre i set monouso verranno acquistati nelle quantità indicative previste. | [10 empty] | 173950 | 3479
|  | a | POMPE | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 3 | 11 | COMODATO D'USO
|  | b | set | 500 | 120 | 3200 | 180 | 200 |  | 700 | 4900 | 35.5 | 173950
| 10 |  | set monouso sterili per apparecchiatura F MS DUO di proprietà | [10 empty] | 48375 | 967.5
|  | a | set irrigazione | 400 |  |  |  | 100 |  |  | 500 | 8 | 4000
|  | b | set giornata | 200 |  |  | 350 | 100 |  |  | 650 | 35.5 | 23075 |  | NON PREVISTA
|  | c | set paziente | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 600 | 35.5 | 21300
| 11 |  |  | 400 | 10 | 400 | 40 | 400 |  | 200 | 1490 | 17.5 | 26075 | 26075 | 521.5
|  |  | Cannule trasparenti per artroscopia filettate, con otturatore; presenza di vie per l’aspiratore, doppia membrana nel tappo, vari diametri e lunghezze. Con otturatore e swiching-stick (necessario per il cambio dei portali) in comodato d'uso |  |  |  | 40
| 12 |  |  | 300 | 80 |  | 200 |  |  | 100 | 880 | 17.5 | 15400 | 15400 | NON PREVISTA
|  |  | cannule in policarbonato trasparente monouso per interventi chirurgici di spalla e ginocchio comprensive di otturatore e relativo dispositivo di connessione, misure da 6 mm a 10,5 mm c.ca in confezione singola sterile. Con otturatore e swiching-stick (necessario per il cambio dei portali) in comodato d'uso |  |  |  | 200
| 13 |  | Fornitura di sistema di protezione integrato per operatori chirurgici con sistema di ventilazione, composto da “casco” riutilizzabile funzionante a batteria e da copricasco monouso sterile. Il sistema dovrà svolgere la funzione di salvaguardia dell’operatore dal rischio di inalazione contatto con cute e mucose da agenti biologici. Dovrà essere dotato di batteria leggera, di piccole dimensioni, di pratico uso per un ottimale e confortevole posizionamento alla cintura. L’elmetto dovrà essere in materiale molto leggero, con estremità a contatto con la testa imbottite e regolabili al fine di garantire comodità e massima libertà di movimento dell’operatore. I Filtri sterili integrati nel cappuccio, idrorepellenti e monouso, per ridurre il rischio di contaminazioni incrociate e per eliminare la necessità di manutenzioni. La forma e le dimensioni della lente frontale protettiva deve essere ampia e tale da non generale distorsioni laterali, riflessi anormali e quindi non alterare il campo visivo. Preferibilmente con eventuale possibilità di aggiungere luce frontale. La ditta aggiudicataria dovrà garantire un’adeguata formazione al personale utilizzatore. | [8 empty] | COMODATO D'USO |  | 432150 | 8643
La ditta aggiudicataria dovrà fornire il sistema completo, comprensivo di ogni accessorio necessario al funzionamento e/o comunque ogni elemento utile al corretto utilizzo, IN COMODATO D'USO (batteria e caricabatteria in adeguata quantità e caschi nelle quantità segnalate), prevedendo la possibilità che gli interventi della giornata siano anche due consecutivi. Le Aziende del S.S.R. acquisteranno esclusivamente i materiali di consumo (coperture di ricambio per il casco).
|  | a | caschi | 15 | 5 | 7 | 10 | 8 | 15 | 16 | 76 |  |  |  | NON PREVISTA
|  | b | copricasco monouso (coperture di ricambio per il casco) | 10000 | 3200 | 2800 | 1500 | 5000 | 6000 | 5000 | 33500 | 12.9 | 432150
| 14 |  | Pompa per artroscopia con sistema motorizzato integrato. Fornitura in inclusive service di un sistema di gestione fluidi articolari con doppio motore per l’irrigazione e l’aspirazione, con microprocessore per il controllo integrato e costante della pressione e del flusso. Possibilità di lavaggio immediato con funzione di aumento flusso e/o aumento pressione. Shaver integrato e possibilità di cavi d’interfaccia, controllo a pedale e lame misure differenti. | [10 empty] | 142730 | 2854.6
|  | a | SISTEMI | 1 |  |  | 3 |  |  | 2 | 6 | COMODATO D'USO
|  | b | LAME | 300 |  |  | 100 |  |  | 800 | 1200 | 50.9 | 61080 |  | NON PREVISTA
|  | c | SET | 300 |  |  | 200 |  |  | 1800 | 2300 | 35.5 | 81650