ID 14ECO020

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SET PROCEDURALI E MATERIALE IN TNT STERILE PER SALA OPERATORIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

art.  1 Modalità di gara

art.  2 Procedure di trasmissione dell’offerta e di invio della campionatura

art.  3 Documenti di partecipazione

art.  4 Soccorso istruttorio

art. 5 Caratteristiche dell’offerta economica

art.  6 Procedura di individuazione della migliore offerta

art.  7 Requisiti tecnici

art.  8 Criteri e parametri per la valutazione delle offerte

art.  9 Richiesta informazioni

art.  10 Rinvio allo Schema di Contratto

art. 11 Informativa sul trattamento dei dati

art. 12 Accesso agli atti

Art. 1

(Modalità di gara)

L’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, di seguito denominato EGAS, ha indetto gara a procedura aperta, (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016), per la stipula di una Convenzione per l’affidamento della fornitura di “TNT STERILE PER SALA OPERATORIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA”, con l’osservanza delle presenti norme, nonché delle disposizioni contenute nel Bando Integrale di Gara, nello Schema di Convenzione e nel Capitolato Speciale. Tutti gli Enti del S.S.R. interessati potranno aderire alla Convenzione.

L’EGAS è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente e alla stipula della Convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra i singoli Enti del SSR interessati ed il Fornitore attraverso la stipula di “Contratti derivati”.

L’EGAS si riserva:

- di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art.95, comma 12 del d.lgs. 50/2016;

- di non procedere ad aggiudicazione ovvero di revocare l’aggiudicazione definitiva -  con la conseguente mancata stipula del contratto/convenzione – qualora, anteriormente alla stipula del medesimo/a, Consip S.p.A. renda disponibili convenzioni di servizi/forniture equivalenti a quelli dell’offerta del concorrente primo in graduatoria, a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi ovvero in tutte le ipotesi di cui al Decreto n. 95/2012 (Spending Review) e lo stesso concorrente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26 c.3 della legge 488/99.

Si precisa che la suddetta previsione è stata inserita sulla base di quanto disposto dall’art. 15 co 13 lett.b) del D.L. n. 95/2012 come convertito nella L. n. 135/2012, posto che, per gli Enti del SSN, va esclusa una diretta applicazione dell’art. 1 della norma sopra citata. Pertanto, la relativa clausola di recesso potrà essere esercitata dall’Amministrazione in ricorrenza delle condizioni specificatamente riportate da tale normativa.

Art. 2

(Procedure di trasmissione dell’offerta e di invio della campionatura)

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato e recare sul frontespizio

- il nominativo e recapiti del mittente;

- l’oggetto della gara: “GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TNT STERILE PER SALA OPERATORIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA , ID 14ECO020 ”.

Il plico dovrà contenere all’interno n. 3 buste separate, di cui la n. 3 dovrà essere regolarmente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, mentre per la n. 1 e la n. 2 sarà sufficiente una chiusura normale.

- Busta n. 1 recante l’indicazione “DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE” (vedere art. 3 del presente Disciplinare di gara);

- Busta n. 2 recante l’indicazione “DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA” (vedere elenco documenti richiesti nel Capitolato Speciale);

- Busta n. 3 recante l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA” - (vedere art. 4 del presente disciplinare di gara).

Ogni busta dovrà contenere l’elenco numerato dei documenti presenti al proprio interno; tali documenti dovranno essere a loro volta numerati in ogni pagina, con indicazione sulla prima pagina del numero di pagine complessivo di ogni documento (ad esclusione dei documenti meramente illustrativi quali ad esempio i depliant).

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico andrà indirizzato all’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi – Via Pozzuolo 330 (Palazzina B UFFICIO PROTOCOLLO)- 33100 UDINE e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata A.R. tramite Servizio postale di Stato o mediante agenzie di recapito, ovvero con consegna a mano, all’Ufficio Protocollo dell’EGAS entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara.

Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo dell’EGAS sono i seguenti:

- dal lunedì al giovedì: 08.30 -16.00

- venerdì: 8.30 – 13.00

All’indirizzo sopra riportato andrà inviata esclusivamente l’offerta di gara contenente le buste nn.1, 2 e 3 e non la campionatura, che dovrà essere inviata separatamente e ad un indirizzo diverso.

Non verrà accettata alcuna campionatura consegnata presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) in Via Pozzuolo n. 330 - 33100 UDINE.

Per le modalità di invio della campionatura, che dovrà essere inviata sempre entro il termine indicato nel bando di gara, si veda il Capitolato speciale.

L’EGAS declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito del plico. In caso di consegna a mano farà fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra fissato, la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione.

Art. 3

(Documenti di partecipazione)

La ditta partecipante deve inserire all’interno della busta n. 1 la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac-simile (vedere Allegato “A” al disciplinare), corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

- Garanzia dell’importo indicato nella tabella di cui al Capitolato Speciale, costituita nelleforme previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, e con indicazione dell’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.i.m., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art.161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998.

La garanzia, intestata all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) Via Pozzuolo n. 330, deve avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto:

- del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

- del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo ed al periodo successivo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

- del 20 %, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 5% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea 118 (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- del 15%  per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 % non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000,o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici.

In caso di partecipazione a più lotti, la ditta concorrente potrà presentare una garanzia unica, specificando i lotti ai quali intende partecipare.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016; la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai non aggiudicatari.

Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo a mezzo lettera PEC o fax e che il documento originale non verrà restituito alla ditta.

- Documento di impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.  Il documento di impegno può essere eventualmente anche integrato nel documento Garanzia di cui al precedente punto 2. Nel caso in cui l’offerente abbia costituito la cauzione tramite deposito in contanti o in titoli del debito pubblico l’operatore economico dovrà, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente l’impegno di cui all’art. 93 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

- Il versamento relativo alla contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per gli importi indicati nella tabella di cui al Capitolato Speciale.

Sia nel caso di R.T.I. costituito, che nel caso di R.T.I. non ancora costituito, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo.

- Patto Integrità debitamente sottoscritto dal legale rappresentante corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (vedere Allegato “B” al disciplinare).

- PASSOE ai fini della comprova del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e all’art. 83, c.1 lett.b) e lett. c) del D. Lgs. 50/2016;

- Scheda fornitore debitamente compilata, con l’indicazione del domicilio ai fini delle comunicazioni e il relativo numero di fax e/o PEC (vedere Allegato “D” al disciplinare).

- Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, debitamente controfirmata (vedere Allegato “C” al disciplinare).

- Elenco sintetico dei lotti ai quali la ditta partecipa, con indicazione - per ogni lotto - dell’importo del CIG versato (se dovuto) e dell’importo della cauzione versata;

- Copia dell’offerta economica priva dell’indicazione dei prezzi e degli sconti, riportante la seguente dicitura: “Copia dell’offerta economica senza indicazione dei prezzi e degli sconti”, specificando i lotti di gara e i codici-prodotto ai quali l’offerta si riferisce.

I documenti di cui ai punti 1-2-3-4-5 sono da considerarsi documentazione essenziale ai fini della partecipazione alla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione di cui ai punti precedenti relativi ai “Documenti di partecipazione“, dovrà essere presentata da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, ad eccezione dell’attestazione del versamento della contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (a cura della solo capogruppo). Si precisa che con riferimento ai documenti di cui ai punti 2 e 3, gli stessi dovranno essere, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, cointestati a tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

I concorrenti di altri Paesi Comunitari sono autorizzati a presentare la documentazione equipollente a quella richiesta.

L’EGAS si riserva di procedere ai relativi controlli, ai sensi di quanto previsto dalla D.P.R. 445/2000, nei confronti dei partecipanti alla gara.

Art. 4

(Soccorso istruttorio)

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste ai fini della partecipazione alla gara (v. precedente art.3) e di cui agli artt. 80, 81 e 83 del medesimo decreto, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura dell'uno per mille del valore del lotto di gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Costituiscono irregolarità essenziali e non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del o dei soggetti responsabili della stessa.

Il pagamento della sanzione dovrà essere effettuato tramite BONIFICO sul c/c di Tesoreria n. IT 77 E 02008 12310 000103533637 intestato all’ EGAS.

Art. 5

(Caratteristiche offerta economica)

L’offerta economica (Busta n. 2) dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà riportare tutte le informazioni di cui all’Allegato “E” al disciplinare. Per il medesimo lotto, non sono ammesse offerte “in alternativa”; nel caso venissero erroneamente formulate offerte “in alternativa” sarà presa in considerazione soltanto la prima offerta formulata e non anche l’offerta denominata “in alternativa”.

La ditta dovrà indicare, per ogni lotto, un prezzo unico netto, nel senso che eventuali sconti dovranno essere già conteggiati nel prezzo offerto, con esclusione di annotazioni di sconti percentuali ulteriori in calce alle offerte o comunque annotati a parte.

- L’offerta dovrà essere redatta in termini di prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

In offerta dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

lotto n 1

Set procedurale(kit)

- prezzo unitario per ogni singolo set procedurale oggetto di gara, con riferimento all’unità di misura (UM) riportata: per ogni set procedurale dovranno inoltre essere forniti i seguenti dettagli:

  - prezzo unitario offerto per ogni singolo componente del set oggetto di gara (senza sterilizzazione)

  - costo per la sterilizzazione del set

  - totale (dovrà essere corrispondente al “prezzo unitario del singolo set procedurale(kit)”

Materiale sfuso:

- “prezzo unitario con sterilizzazione” di ogni voce/sotto voce

- “prezzo unitario senza sterilizzazione” di ogni voce/sotto voce (*)

Costo del servizio di gestione:

- costo del servizio di gestione dettagliato per le aziende interessate alla gestione conto deposito

Ai fini dell’aggiudicazione verrà preso in considerazione il prezzo complessivo del lotto ottenuto dalla sommatoria delle singole quantità in gara per il relativo prezzo offerto e costo per il servizio di gestione (P1+P2) . Tale prezzo, espresso in cifre e in lettere, dovrà essere, pena l’esclusione dalla gara, uguale o migliore rispetto a quello base palese complessivo fissato in capitolato speciale

dove:

P1= (costo complessivo dei set procedurali c/sterilizzazione) + costo complessivo del materiale sfuso c/sterilizzazione

P2= costo complessivo del servizio di gestione (sommatoria)

La proposta del concorrente dovrà risultare completa di tutti i prodotti e servizi richiesti, nessuno escluso

(*) questo prezzo verrà utilizzato, in fase di eventuale “personalizzazione” del set procedurale in fase di avvio della fornitura per il calcolo finale del costo del set personalizzato

- lo sconto in termini percentuali offerto sul listino (da depositare in sede di offerta) per l’eventuale acquisto di altri prodotti similari non ricompresi nel materiale oggetto di gara

lotto n 2

- COSTO MEDIO PER INTERVENTO

- COSTO SET PROCEDURALI

- COSTO UNITARIO DEI PRODOTTI OFFERTI

- COSTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE

- VALORE TOTALE DEL LOTTO 2

- lo sconto in termini percentuali offerto sul listino (da depositare in sede di offerta) per l’eventuale acquisto di altri prodotti similari non ricompresi nel materiale oggetto di gara

Ai fini dell’aggiudicazione verrà preso in considerazione il valore totale del lotto n 2 dato dalla sommatoria del costo medio intervento per il numero di interventi + costo set procedurali per il numero di set+ costo del servizio

Si richiede altresì che nella Busta n. 3 la ditta concorrente inserisca un CD contenente la medesima offerta economica di cui sopra in formato excel (o word), in base allo schema previsto nel sopra citato Allegato “E” alle Norme. In caso di difformità tra i due formati (cartaceo ed elettronico), farà fede il formato cartaceo. Se disponibile, si chiede, inoltre, di inserire nel CD copia del listino vigente. Il listino rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

La ditta dovrà inserire, nello schema della struttura economica dell’offerta, gli oneri della sicurezza da rischio specifico (art. 95, comma 10 D. lgs. n. 50/2016) la cui quantificazione spetta al Concorrente in rapporto all’offerta medesima. Per mero chiarimento si segnala che tali costi sono propri del Concorrente e sono diversi dagli oneri della sicurezza per le interferenze, che sono invece determinati dalla stazione appaltante. Nel caso specifico non si riscontrano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, pertanto il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a € 0 (zero).

L’offerta dovrà avere validità non inferiore a 240 giorni dall’ultimo termine di presentazione e per tale periodo è irrevocabile e dovrà essere presentata secondo le modalità previste dall’art. 2.

Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole.

In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta congiunta dovrà:

- essere sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate;

- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;

- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Ente di tutte le imprese raggruppate. Nel caso in cui il R.T.I. sia individuato come migliore offerente, le singole imprese raggruppate devono conferire, in unico atto, mandato speciale con rappresentanza, irrevocabile, ad una di esse designata come capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo. Per quanto non espressamente qui indicato si applica l’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

Tutte le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione richiesta verranno assoggettate a verifica, secondo quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016; l’Amministrazione valuterà l’anomalia delle offerte secondo i criteri ivi descritti.

Art. 6

(Procedura di individuazione della migliore offerta)

L’EGAS, verificata la regolarità della documentazione richiesta a corredo dell'offerta, procederà all'individuazione del miglior offerente, per ciascun lotto, secondo il criterio di cui all’art. 95 c.2 del D.Lgs. 50/2016, ovvero all’offerta economicamente più vantaggiosa.

I plichi verranno aperti presso la sede dell’EGAS in via Pozzuolo 330, 33100 Udine, nel giorno e ora stabiliti nel Bando di gara..

La procedura di gara si svolgerà con le seguenti modalità:

I° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla prima fase, che avrà luogo il giorno e all’ora indicati nel bando di gara, potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata, munita di apposita procura*.

Il Presidente di gara, assistito dal segretario verbalizzante, procederà all’apertura dei plichi pervenuti, dopo aver accertato la regolarità delle modalità di presentazione; verranno inizialmente esaminati i documenti di partecipazione, ammettendo o escludendo i concorrenti sulla base della documentazione di partecipazione. In seguito il Presidente di gara trasmetterà l’elenco delle Ditte ammesse e la documentazione tecnica alla Commissione Giudicatrice che effettuerà la valutazione tecnico-qualitativa della fornitura.

II° FASE: IN SEDUTA NON PUBBLICA

La Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata, procederà alla valutazione tecnico-qualitativa della fornitura, alla verifica della rispondenza alle modalità richieste e all’attribuzione dei punteggi, in base agli elementi di cui all’art. 7 del presente documento.

III° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla terza fase potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata. In tal caso dovrà esibire all’autorità che presiede la gara idonea procura*.

Nella seconda seduta pubblica, il cui luogo ed orario saranno comunicati via fax almeno cinque giorni prima della seduta stessa, il Presidente, assistito dal segretario verbalizzante, procederà a dare lettura del verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice, e all’apertura, per le sole ditte ammesse, della busta n. 3 “Offerta economica”; una volta data lettura delle offerte economiche verrà assegnato il punteggio previsto per l’elemento prezzo e a questo sommati gli altri punteggi determinati dalla Commissione Giudicatrice summenzionata.

La fornitura verrà affidata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Nel caso in cui nell’ambito del medesimo lotto si venisse a determinare una parità tra due o più offerte, si procederà seduta stante come segue:

- se presenti, i procuratori delle ditte che hanno presentato offerte uguali saranno invitati  a procedere  immediatamente  alla  gara  di miglioria;   in  caso  di  ulteriore  parità  si  provvederà all’individuazione mediante sorteggio;

- se nessuno dei procuratori delle ditte dovesse risultare presente, si procederà subito mediante sorteggio.

L’EGAS si riserva la facoltà di procedere all’individuazione anche in presenza di un’unica offerta valida, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

L’individuazione da parte dell’EGAS della ditta risultata migliore offerente diverrà immediatamente vincolante per la stessa. Il verbale di gara redatto dal segretario verbalizzante ha valore di aggiudicazione provvisoria.

Ove necessario si procederà alla valutazione dell’anomalia delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e quindi all’aggiudicazione definitiva tramite approvazione degli atti da parte del Dirigente dell’EGAS e relativa comunicazione alle parti interessate.

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti (art 32 comma 7 del D.lgs 50/2016).

Detta verifica verrà effettuata, nelle more dell’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 del D. Lgs.vo n.50/2016, mediante AVCpass, giusta Deliberazione. 111 del 20 dicembre 2012, adottata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in attuazione dell’art.6 bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Si precisa che qualsiasi anomalia del sistema AVCPASS riscontrata da parte della ditta migliore offerente durante la fase di comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario dichiarati in sede di gara, dovrà essere adeguatamente documentata e comunicata alla Stazione Appaltante entro e non oltre i termini fissati dalla richiesta inoltrata da Egas, pena la definitiva esclusione dalla gara per mancata comprova dei prescritti requisiti.

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatti salvi i poteri di autotutela, la stipula del contratto avrà luogo entro il termine di 90 giorni, ovvero fatto salvo diverso termine espressamente concordato con l’aggiudicatario (art 32 comma 8 del D.lgs 50/2016).

*Il rappresentante legale dell’impresa concorrente o la persona delegata ad assistere alle sedute pubbliche di cui sopra dovrà presentarsi munita di copia del documento di riconoscimento e copia della procura da consegnare al personale dell’EGAS.

Art. 7

(Requisiti tecnici)

I prodotti offerti dalle ditte concorrenti dovranno avere le caratteristiche prescritte nel Capitolato Speciale. Saranno effettuate le verifiche dell’ammissibilità/non ammissibilità dei prodotti/servizi offerti in relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato.

Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola “o equivalenti”. L’eventuale equivalenza tecnica deve essere dimostrata dal concorrente e verrà valutata dalla Commissione ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8

(Criteri e parametri per la valutazione delle offerte )

La procedura di aggiudicazione terrà conto dell’aspetto economico e qualitativo dei prodotti offerti, individuando l’offerta più vantaggiosa in base all’esame dei parametri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale, a ciascuno dei quali verrà assegnato il punteggio massimo riportato al medesimo articolo sopra indicato.

La Commissione Giudicatrice appositamente nominata dall’EGAS, laddove lo riterrà necessario, potrà in sede di valutazione richiedere alle ditte partecipanti tutte le ulteriori informazioni e/o elaborati ritenuti necessari per formulare una più precisa valutazione della fornitura offerta.

Si precisa, infine, che tutti i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi e all’eventuale riparametrazione del punteggio qualitativo, verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

Art. 9

(Richiesta informazioni)

Le informazioni complementari relative alla presente gara possono essere richieste per iscritto a mezzo PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it o a mezzo fax: 0432/306241.

Ulteriori delucidazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail segreteria@egas.sanita.fvg.it  indicando nell’oggetto della e-mail “ID 14ECO020 GARA…”.

Le richieste di delucidazioni e di informazioni complementari di cui sopra dovranno pervenire, con i mezzi sopra indicati, entro 10 gg dalla data fissata come termine per la presentazione delle offerte e la stazione appaltante provvederà ad evadere tali richieste entro 6 gg dal termine di presentazione delle offerte. Le richieste non pervenute nei termini sopra riportati, non potranno essere evase.

Le risposte ai quesiti scritti saranno pubblicate sul sito dell’EGAS, pertanto le ditte interessate, consultandolo periodicamente, potranno acquisire le informazioni del caso.

Art. 10

(Rinvio allo Schema di Convenzione)

L’oggetto, le modalità e la gestione del servizio/fornitura sono disciplinati dal relativo Schema di Convenzione che verrà stipulato tra EGAS e la ditta aggiudicataria.

art. 11

(Informativa sul trattamento dei dati)

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si precisa che i dati richiesti verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente e della successiva stipula della Convenzione.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.

art. 12

(Accesso agli atti)

L’accesso agli atti, il diniego e il differimento dello stesso è disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 e dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Nel caso in cui il concorrente ritenga che la propria offerta tecnica e/o le giustificazioni dell’offerta economica contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale tutelato dalla normativa sopra richiamata, lo stesso dovrà produrre dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 (articoli 46 e 47), inserita nella busta n.2 “documentazione tecnico-qualitativa”.

Tale dichiarazione dovrà tassativamente riportare:

- le singole pagine e i paragrafi della documentazione prodotta che contengono segreti tecnici o commerciali, onde consentire all’Amministrazione la chiara e precisa individuazione delle parti secretate;

- congrua motivazione circa l’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale, con indicazione dell’istituto giuridico posto a tutela della documentazione secretata (marchio, brevetto, privativa industriale, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale);

- documentazione a comprova dell’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale dichiarato.

Si sottolinea che in assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra menzionate, o riguardanti genericamente tutta la documentazione tecnica e i giustificativi dell’offerta economica, l’Amministrazione autorizzerà gli eventuali accessi agli atti richiesti dai concorrenti senza nulla comunicare ulteriormente al contro interessato.

In caso di richiesta di accesso agli atti di gara da parte di partecipanti alla procedura, l’Amministrazione provvederà ad informare il contro interessato, indicando quale documentazione è stata richiesta e per quali finalità.

Si precisa che qualora il concorrente richieda copia integrale di tutta la documentazione dei partecipanti, ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi, l’Amministrazione provvederà a fornire copia integrale della stessa, salvo il caso di comprovata sussistenza di marchi registrati o brevetti.

Il concorrente che effettua l’accesso agli atti si obbliga a non divulgare a terzi le informazioni acquisite a seguito dell’accesso.

Si precisa che il diritto di accesso di cui all’art.53 del d. lgs. n.50/2016 relativamente agli atti della presente procedura di gara dovrà essere esercitato nei confronti dell’EGAS.

Allegati alle Norme di partecipazione:

  - Fac simile “Allegato A”: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

  - Fac simile “Allegato B”: Dichiarazione “Patto d’integrità

  - Fac simile “Allegato C”: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy

  - Fac simile “Allegato D”: Scheda Fornitore

  - Fac simile “Allegato E”: Offerta Economica e struttura economica della stessa

Fac-simile “Allegato A”

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI…………………..

……………………………………….

CIG ----------------

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di _________________________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

in nome e per conto dell’suddetto operatore economico quanto segue:

  - di rivestire la qualità di operatore economico ai sensi per gli effetti di cui al Dlgs 50/2016, art. 3 comma 1 lett. p) e più in particolare di partecipare alla gara, come previsto dal Dlgs 50/2016, art. 45, come

(barrare la voce che interessa)

    - impresa individuale (anche artigiana), ovvero società (anche cooperativa)

    - consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (L. 422/09 e D. Lgs. 1577/47), ovvero consorzio tra imprese artigiane (L. 443/1985)

    - consorzio stabile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro costituito anche in forma di soc. consortile (art. 2615-ter del cod. civ.) e ai sensi del Dlgs 50/2016, art 45, comma 2, lett. c)

    - mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito, ai sensi del Dlgs 50/2016 art. 45, comma 2, lett.d), (indicare tutti i nominativi delle Imprese raggruppate):

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________;

    - mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito, ai sensi del Dlgs 50/2016 art. 45, comma 2, lett.d), da (indicare tutti i nominativi delle Imprese raggruppate, specificando il mandatario):

___________________________________________________________

    - consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 cod. civ. costituito tra i soggetti di cui al Dgls 50/2016, art. 45, comma 1 lett. a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del cod. civ.

    - impresa facente parte di un’aggregazione tra imprese aderenti al un contratto di rete ai sensi dell’art. 3 comma 4 ter del Dl 5/2009, convertito dalla l 33/2009

    - soggetto che ha stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs 240/91.

    - operatore economico, ai sensi Dgls 50/2016, art. 45, comma 1 lett. a), b) e c), stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese.

  - In caso di RTI/consorzi ordinari:

    - non ancora formalmente costituiti l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutti (e soli) i soggetti economici sottoscrittori dell’offerta conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore designato in sede d’offerta come mandatario (capogruppo) ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. 50/2016

    - formalmente già costituiti (allegare originale o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o dell’atto costitutivo del consorzi)

  - (in caso di raggruppamento costituendo o costituito) ad eseguire le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati o aderenti all’aggregazione di rete di imprese come di seguito indicato:

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE, rete di impresa orizzontale (si precisa che la mandataria deve eseguire la prestazione in quota maggioritaria ovvero almeno della quota specificata nel disciplinare di gara):

Impresa (mandataria); ________, ____%;

Impresa (mandante); _________, ____%

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE, rete di impresa verticale (si precisa che la mandataria deve eseguire la prestazione principale):

impresa (mandataria): ________________________

impresa mandante: ________________________

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE, rete di impresa misti (si precisa che la mandataria deve eseguire la prestazione principale in quota maggioritaria ovvero almeno nella quota specificata nel disciplinare di gara):

| Impresa | Categoria principale | Categoria secondaria 1 | Categoria secondaria 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mandataria | % | % | % |
| Mandante | % | % | % |
| Altre mandanti | % | % | % |

  - (se del caso) ai fini della riduzione dell’entità del deposito cauzionale provvisorio ex comma 7 dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, di essere in possesso del/i seguente/i requisito/i:

    - certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (RIDUZIONE 50%, cumulabile con le due seguenti);

    - registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (RIDUZIONE 30%, cumulabile con la precedente e la seguente)

    - certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (RIDUZIONE 20%)

    - marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento CE n.66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto d’appalto (RIDUZIONE 20%, cumulabile con le precedenti)

    - sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 ovvero un’impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067(RIDUZIONE 15%);

    - possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 o della certificazione social accountability 8000, o della certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o della certificazione OHSAS 18001, o della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (RIDUZIONE del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti) e più precisamente,

(indicare certificazione posseduta): ___________________________________

  - che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto della ditta istante è il signor _______________________________ nato a _________________ il ______________________ nella sua qualità di:

    - ________________________________;

    - procuratore (come da procura allegata);

  - che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________ Registro delle Imprese dal ____/____/_______al n. __________________________per l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara;

  - (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta nel registro delle Cooperative tenuto dalla competente C.C.I.A.A. (limitatamente a tali categorie di imprese):_________________________ (citare i relativi riferimenti);

  - (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali, sezione “A” , sezione “B” o sezione “C” se trattasi di consorzio (limitatamente a tali categorie di imprese):_____________________________________ (citare i relativi riferimenti);

  - (nel caso di impresa con sede all’estero) che la ditta è iscritta nel seguente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza:

_________________________________________________________________________________(citare i relativi riferimenti)

  - che nulla osta, nei confronti della ditta candidata, ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. e i. (normativa antimafia) o dei tentativi di “infiltrazione mafiosa” di cui all’art.4 del D.lgs. n.490/1994;

  - di riservarsi di richiedere il subappalto (ai sensi dell’art. 105 del D.lgs 50/2016) per le seguenti prestazioni nelle seguenti quote ad imprese idonee e qualificate ai sensi di legge:

quota: _______________%;

parti della prestazione che intende subappaltare: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

__________________________________________________________;

  - con riferimento all’art. 105 comma 6 D.lgs 50/2016, la terna degli eventuali subappaltatori è:

(fornire i dati per ciascuna impresa: Denominazione o ragione sociale, CF/P.IVA, sede legale: comune, prov.,CAP, Stato,indirizzo);

1.___________________________________________________________ 2.___________________________________________________________

3.__________________________________________________________;

  - che

    - nei confronti dell’operatore economico e dei subappaltatori eventualmente sopra indicati non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 né altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause ostative per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione;

  - in considerazione dell’art 80 comma 1 d.lgs 50/2016, la dichiarazione di cui al punto m) è riferita anche a tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs 50/2016 e che di seguito si elencano:

(devono essere indicati: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; devono inoltre essere indicate le medesime figure in relazione agli eventuali subappaltatori, anche i procuratori muniti di poteri di rappresentanza.)

| Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Codice Fiscale | Residenza | Incarico Societario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ovvero

    - che è in corso nei confronti di (indicare nome e cognome del soggetto)  ________________________________________

- condanna, con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., e precisamente:

- ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;

Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

    - di essere a piena e diretta conoscenza dell’ insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i soggetti sopraindicati;

    - di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

    - di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:

    - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

    - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

    - di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

    - che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

    - che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016;

    - di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

    - di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;

  - (barrare l’ipotesi che interessa)

    - l’operatore economico non ha sede, ovvero residenza o domicilio in uno dei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001

ovvero

    - l’operatore economico ha sede  ovvero residenza o domicilio in uno dei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ed è in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010  del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

  - che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili : (barrare l’ipotesi che interessa)

    - questa Impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 unità e pertanto non essendo soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

oppure:

    - questa Impresa ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità e, avendo ottemperato alle disposizioni della legge n. 68/99, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

DICHIARA altresì:

    - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente

ovvero

    - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

    - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

  - di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura/servizio e di aver considerato il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta;

  - che la fornitura/servizio offerto risponde ai requisiti richiesti in capitolato;

  - che l’offerta è valida per almeno 240 giorni;

  - di aver preso visione di tutti gli oneri di qualsiasi natura e specie che il concorrente dovrà sostenere per assicurare il pieno espletamento della fornitura/servizio alle condizioni e con le modalità indicate nel bando, nelle norme di partecipazione, schema di contratto e nel capitolato e nel DUVRI;

- di accettare tutte le condizioni prescritte dal bando di gara o dalla lettera d'invito, dal disciplinare di gara, dallo schema di convenzione e dal capitolato speciale;

- che in caso di aggiudicazione verranno valutati congiuntamente ai referenti delle aziende sanitaria interessate in materia di sicurezza, i possibili rischi di interferenza provvedendo all’eventuale stesura del DUVRI ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza – art 26 Decreto Legislativo 81/08.

- di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria (art 83 c.1, lett. b) D.lgs 50/2016) (ove previsto da bando):

- fatturato globale d’impresa realizzato maturato negli ultimi 3 esercizi finanziari (Iva esclusa):

Anno 2013 euro _______________

Anno 2014 euro _______________

Anno 2015 euro _______________

- di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale (art 83, c.1, lett.c) D.lgs 50/2016) (ove previsto da bando):

- elenco delle principali servizi/forniture analoghe prestate nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.

(Si prega di compilare la tabella sottostante)

| OGGETTO SERVIZIO | ANNO | IMPORTO FATTURATO IVA ESCLUSA | ENTE (PUBBLICO O PRIVATO) | RIFERIMENTO FAX INDIRIZZO PEC, TELEFONO ENTE | INDIRIZZO ENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale fatturato |  |  |  |  |  |

- di essere in possesso dei seguenti requisiti requisiti di idoneità professionale (art 83, c.1, lett.a) D.lgs 50/2016) ove previsto da bando:

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________;

- (da compilare se del caso) di specificare, con riferimento all’art 89 D.lgs 50/2016 che soddisfa il possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 83 D.lgs 50/2016, comma 1, lettere b) e c),

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

avvalendosi delle capacità dei seguenti soggetti

(indicare Denominazione operatore economico,C.F./P.Iva, sede legale:Comune, Prov.CAP, STATO, Indirizzo, nominativo legale rappresentante)

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________;

(allegare una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.lgs 50/2016, nonché una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria stessa con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente)

- La ditta applica ai suoi lavoratori il seguente CCNL __________________________ __________________________________________________________________;

- La ditta corrisponde il versamento delle imposte e delle tasse previste dalla legislazione italiana presso: l’Ufficio delle Imposte Dirette di _________________via ____________________________CAP _______________;

- La ditta corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali presso:

l’Ufficio INPS di _________________________via __________________________ CAP _________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________;

l’Ufficio INAIL di _________________________via __________________________ CAP _________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________;

- Il Foro competente in materia di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente è: Tribunale Civile di _______________________________ Sezione fallimenti via _____________________________________ CAP ___________________;

- Direzione Provinciale del Lavoro competente ai sensi della Legge 68/99 di: ___________________________via ____________________________________ CAP ______________________;

- La ditta  assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti.

L’operatore economico si dichiara disponibile a produrre, a richiesta di EGAS, la documentazione complementare relativa alle dichiarazioni di cui sopra (art 86 D.lgs 50/2016)

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

N.B. Inoltre fornire apposita dichiarazione in calce all’autocertificazione, riportante le seguenti diciture:

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di __________________________________ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.) della Ditta/Società __________________________________________ D I C H I A R A I N O L T R E - di aver preso visione delle condizioni riportate nel “Disciplinare di gara”, “Schema di Convenzione” e “Capitolato Speciale” per la fornitura in oggetto e di approvarne il loro contenuto, senza riserva alcuna; - di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341, secondo comma del Codice Civile, le clausole di cui ai seguenti articoli dello Schema di Convenzione disciplinante la fornitura in oggetto: art. 3 (variazioni nell’esecuzione contrattuale), art. 5 (durata della fornitura), art. 8 (clausola risolutiva espressa), art. 9 (clausola penale), art. 13 (fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione), art. 17 (controversie); Data______________ FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO Firma_____________________________ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

INDIRIZZO E-MAIL (PEC)______________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ____________________________________________________

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

(per la dichiarazione condanne)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

che nei confronti delle persone fisiche indicate al punto n è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:

…

…

(indicazione dei soggetti condannati, delle sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, delle pene applicate; indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

Fac-simile “Allegato B” - Patto d’integrità

PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________

nato a ____________________________________________  (Prov. _____________) il _________________________________________

e residente a_________________________________________________ in via ________________________________n.____________,

in qualità di _______________________________________________________________________________________________________

(Legale rappresentante, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società ________________________________________________________________________________________________

CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI GARA ID__________________________ PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI_____________________________________________________________________  INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELL’EGAS N._______________ DEL ____________________

DICHIARA

DI ACCETTARE IL SEGUENTE PATTO D’INTEGRITA’ APPROVATO DALL’ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI CON DECRETO N. 71 DEL 09.12.2015.

“PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI”

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (di seguito EGAS per brevità) e l’operatore economico (O.E. per brevità) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e comunque a non compiere alcun atto volto ad influenzare indebitamente o a distorcere il corretto svolgersi della procedura in oggetto.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Patto d’Integrità regola i comportamenti degli O.E. e dei dipendenti dell’EGAS nell’ambito

delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016.

2. Il Patto d’integrità è da considerarsi allegato alla documentazione di ogni procedura di affidamento messa in atto dall’EGAS e ne costituisce parte integrante; costituisce altresì parte integrante di ogni contratto/convenzione stipulato dall’EGAS.

3. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di affidamento; tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere invito.

4. Una copia del Patto d’integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’O.E. concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento.

5. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

ART. 3 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. In sede di affidamento di contratti di servizi e forniture l’O.E.:

a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

c) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

d) di non essere nelle condizioni di cui all’art.42 del D.Lgs. n.50/2016;

e) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’EGAS o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto;

f) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;

g) assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri subcontraenti.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

1. L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 4 “Regali, compensi e altre utilità”, dell’art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”, dell’art. 7 “Obbligo di astensione”, dell’art. 8 “Prevenzione della Corruzione”, dell’art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti” e dell’art. 14 “Contratti e altri atti negoziali” del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

2. In particolare l’Amministrazione aggiudicatrice assume l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

3. L’Amministrazione aggiudicatrice pubblica sul proprio sito internet i dati riguardanti la procedura di affidamento, ai sensi della normativa in materia di trasparenza.

ART. 5 – VIOLAZIONE DEL PATTO D’INTEGRITÀ

1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contradditorio con l’O.E. interessato.

2. La violazione da parte dell’O.E., sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall’articolo 3 può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento

b) la risoluzione di diritto del contratto

3. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.

4. L’Amministrazione aggiudicatrice segnala agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. n.

17/2014 l’O.E. che abbia violato uno degli impegni previsti dall’articolo 3. L’Amministrazione aggiudicatrice tiene conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l’accettazione del presente Patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all’esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’articolo 80, comma 5, lett. b), lett. c) e lett. d)  D.Lgs.50/2016.

5. In ogni caso, alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti autorità.

ART. 7 – EFFICACIA DEL PATTO D’INTEGRITÀ

1. Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

ART. 8 – NORMA FINALE

1. Ogni controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione e validità del presente Patto di integrità tra l’EGAS e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Data, _____________________________________

_______________________________________________

Firma del Legale rappresentante, procuratore, ecc.

Fac-simile “Allegato C”

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy:

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ad oggetto "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali", si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti:

Finalità del trattamento

I dati che verranno richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara (con particolare riferimento alla documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d’appalto) e verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d’appalto e sua gestione.

Modalità di trattamento

I dati verranno trattati con strumenti elettronici  e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice privacy.

Natura obbligatoria

Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenza del rifiuto dei dati

In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l’interessato non potrà godere del servizio richiesto.

# Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati alle sole ditte partecipanti ai procedimenti di gara.

Diritti dell’interessato

In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice Privacy:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

- dell’origine dei dati personali;

- delle finalità e modalità di trattamento;

- della logica applicata n caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante  designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati    raccolti o successivamente trattati;

- l’attestazione che le operazioni  di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati  o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta  un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati è :

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS)

Via Pozzuolo n. 330

33100 Udine

Il Responsabile del trattamento dei dati è

Dott.ssa Anna Maria Maniago

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS)

Via Pozzuolo n. 330

33100 Udine

e-mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it

Fac-simile “Allegato D”      SCHEDA FORNITORE - EGAS

RAGIONE SOCIALE:___________________________________________________

CODICE FISCALE:  _____________________________	PARTITA IVA: __________________________________

SEDE LEGALE

INDIRIZZO:________________________________CITTÁ:_______________________________CAP:______________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________email:________________________________________

PEC:  __________________________________________________________________________________________

N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE E SEDE: ____________________________________________________________

CCNL APPLICATO: _______________________________________________________________________________

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa da sede legale)

INDIRIZZO:________________________________CITTÁ:_______________________________CAP:______________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________email:________________________________________

PEC:  __________________________________________________________________________________________

SEDE OPERATIVA (se diversa da sede amministrativa)

INDIRIZZO:________________________________CITTÁ:_______________________________CAP:______________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________Pec:________________________________________

PER COMUNICAZIONI O INOLTRO ATTI DI GARA

Indicare il domicilio eletto per le comunicazioni:

POSTA CERTIFICATA (PEC) _______________________________________

INDIRIZZO:

TEL: ____________________

N. Fax:__________________

REFERENTE UFFICIO GARE: __________________________________________________________________________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________

REFERENTE DI ZONA (EVENTUALE): ___________________________________________________________________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________

PER COMUNICAZIONI O INOLTRO ORDINI

REFERENTE UFFICIO ORDINI: ________________________________________________________________________

INDIRIZZO:________________________________CITTÁ: _______________________________CAP:_______________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________email:_________________________________________

email per INOLTRO AVVISI DI PAGAMENTO: ___________________________________________________________

WHITE LIST PROVINCIALE

□  ISCRITTA 	□  NON ISCRITTA

SE ISCRITTA INDICARE SEDE DI COMPETENZA ( PROVINCIA):  ______________________________________________

| data | timbro e firma di un legale rappresentante o procuratore |
| --- | --- |

Fac-simile “Allegato E”

offerta economica

Oggetto: offerta economica relativa alla gara a procedura ______ (ID______) per l’affidamento della fornitura di _____________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ________________________________ il ______________  e residente a _____________________________________________________

in via ____________________________ n.____ in qualità di __________________________*   della Ditta/Società __________________________  avente sede in _________________________

cap.____________ via _______________________  tel. n.________________________________

C.F. e P.IVA _____________________________________________________________________

DICHIARA

In nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

La Ditta/Società____________________ concorre alla gara a procedura ________ con la seguente offerta giudicata remunerativa e, quindi, vincolante a tutti gli effetti di legge:

Proporre offerta utilizzando il facsimile excel allegato inserendo tutti i dati richiesti secondo le indicazioni presenti nel file.

Nb1: l’importo complessivo offerto lotto dovrà essere espresso in cifre ed in lettere, al netto dell’IVA (la cui aliquota deve essere comunque indicata).

Tale prezzo dovrà essere, pena l’esclusione dalla gara, uguale o migliore rispetto a quello base fissato indicato in Capitolato Speciale. Nel caso in cui il prezzo indicato in cifre sia difforme da quello espresso in lettere sarà considerato valido il prezzo espresso in lettere;

Nb2 : la ditta dovrà indicare anche i costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante), diversi da zero e già inclusi in offerta €………………….

In caso di aggiudicazione la sottoscritta Ditta/Società________________si impegna ad eseguire il deposito cauzionale definitivo nella seguente forma: __________________________________________________

Luogo_______________ data____________________firma________________________________

(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.)

Struttura economica dell’offerta, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate nell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema di dettaglio:

| Voci di prezzo: | Costo o percentuale: |
| --- | --- |
| costi industriali |  |
| costi generali |  |
| costi della manodopera |  |
| costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante), diversi da zero |  |
| costi per la formazione del personale |  |
| … (eventuali altri costi) |  |
| utili di impresa |  |
| oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla Stazione Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti dall’EGAS) | 0,00 |

Luogo_______________ data____________________firma________________________________

(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SET PROCEDURALI E MATERIALE IN TNT STERILE PER SALA OPERATORIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

art.   1 Oggetto

art.   2 Titolare della procedura e soggetti contraenti

art.   3 Variazioni nell’esecuzione contrattuale

art.   4 Cauzione definitiva

art.   5 Durata della fornitura

art.   6 Determinazione del prezzo

art.   7 Modalità di esecuzione del servizio e obblighi dell’appaltatore

art.   8 Clausola risolutiva espressa

art.   9 Clausola penale

art. 10 Garanzia e responsabilità del servizio

art. 11 Controllo di quantità e qualità

art. 12 Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto

art. 13 Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione

art. 14 Fatturazione e pagamenti

art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

art. 16 Riservatezza

art. 17 Controversie

art. 18 Clausola sociale

art. 19 Informativa sul trattamento dei dati

art. 20 Spese contrattuali

art. 21 Rinvio ad altre norme

art. 22 Stipula della Convenzione

art. 23 Reportistica e monitoraggio della Convenzione

art. 24 Clausola finale

Definizioni

Nel quadro del presente Capitolato, della Convenzione e del Contratto s’intendono per:

>EGAS: l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, così come istituito dalla L.R. n. 17 dd. 16.10.2014, è la Stazione appaltante, cui è stata affidata, fra l’altro, la funzione di approvvigionamento degli Enti del SSR.

>Ente/Azienda del SSR: chi acquisirà i beni in appalto.

Gli Enti/Aziende del SSR che potranno aderire alla presente convenzione sono:

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 2 “Bassa Friulana-Isontina” (AAS2)

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” (AAS3)

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 5 “Friuli Occidentale” (AAS5)

- Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUI.TS)

- Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUI.UD)

- IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste (BURLO)

- IRCCS “Centro di riferimento oncologico” di Aviano (CRO)

>Fornitore: l’offerente scelto dopo la procedura di gara

>Convenzione: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante;

>Contratto derivato (singolo contratto): il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti.

art. 1

(Oggetto)

Il presente schema di Convenzione disciplina la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di SET PROCEDURALI E MATERIALE IN TNT STERILE PER SALA OPERATORIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.

La denominazione dei singoli Enti e i fabbisogni presunti sono specificati nel Capitolato Speciale” di gara.

La fornitura di che trattasi è articolata in due LOTTI, specificati nel Capitolato Speciale” di gara, corrispondenti ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti.

Nel Capitolato Speciale di gara sono altresì indicati i prezzi base fissati quale soglia massima per ciascun lotto.

art. 2

(Titolare della procedura e soggetti contraenti)

Con l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto, l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS), per conto degli Enti del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipulerà una Convenzione, con la quale verrà regolamentata la fornitura oggetto della presente gara, nei limiti dell’importo massimo complessivo stabilito per ciascun singolo Lotto.

I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del SSR interessate ed il Fornitore attraverso l’emissione dei “Contratti derivati” (vedere allegato “F”).

Le Aziende del SSR potranno utilizzare la Convenzioni mediante i “Contratti derivati”, sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa e inviati al fornitore.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei “Contratti derivati”.

Con la stipula della Convenzione, l’aggiudicatario è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i “Contratti derivati” emessi dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione medesima sino a concorrenza dell’importo massimo di aggiudicazione previsto.

Il predetto importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per l’EGAS e per le Amministrazioni che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di “Contratti derivati” inferiori ai suddetti importi massimi complessivi. Peraltro, dei predetti importi massimi stabiliti per ciascun singolo Lotto, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che le Amministrazioni, hanno facoltà di fare ricorso alle Convenzioni stipulate dall’EGAS

Gli effettivi importi saranno determinati, sino a concorrenza dell’importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, in base ai “Contratti derivati” deliberati dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione.

La Convenzione relativa a ciascun singolo Lotto non è fonte di alcuna obbligazione per l’EGAS nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo la Convenzione stessa le condizioni generali dei contratti di fornitura conclusi dai singoli Enti del SSR contraenti con l’emissione dei “Contratti derivati”.

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei “Contratti derivati”, si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).

Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici degli Enti del SSR e/o presso il Magazzino Centralizzato dell’EGAS.

art. 3

(Variazioni nell’esecuzione contrattuale)

I dati di attività/consumo indicati nel presente Capitolato sono stati calcolati in base all’andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l’esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia in esaurimento l’importo massimo indicato per ciascun Lotto, all’aggiudicatario di ciascun Lotto potrà essere richiesta un’estensione contrattuale nella misura prevista dal bando di gara.

Le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione ai “Contratti derivati” emessi, un aumento o una diminuzione dell’ammontare degli stessi, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti. Le variazioni in aumento degli importi dei “Contratti derivati” potranno essere disposte dalle Amministrazioni contraenti stesse, ed il Fornitore sarà obbligato ad eseguirle, solo ove non sia ancora esaurito l’importo massimo, anche incrementato, previsto per ciascun Lotto indicato nella relativa Convenzione.

La riduzione apportata agli importi indicati nei “Contratti derivati” comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati per ciascun Lotto. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno ad incidere sul residuo dell’importo massimo spendibile stabilito in Convenzione.

Nel caso di esaurimento dei quantitativi previsti dalla Convenzione, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso nell’ambito dell’accordo di Convenzione e dovrà essere tassativamente segnalato all’EGAS da parte della ditta interessata. Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con l’EGAS.

Qualora durante la durata della Convenzione la ditta introduca in commercio:

- nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità (aggiornamenti tecnologici),

- un ampliamento della gamma di misure/calibri dei prodotti oggetto della fornitura,

potrà inoltrare una proposta formale all’EGAS (SC Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara), corredata dalla documentazione tecnica dei prodotti oggetto di aggiornamento, alle medesime condizioni negoziali, in affiancamento e/o sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati,

Solo a seguito della conclusione del procedimento di verifica di equivalenza autorizzata da EGAS la ditta potrà consegnare la nuova merce proposta. Eventuali consegne di merce difforme dai prodotti aggiudicati in sede di gara, non preventivamente autorizzate dall’EGAS, saranno oggetto di penale ai sensi dell’art. 9 del presente Schema di convenzione.

art. 4

(Cauzione definitiva)

La ditta sarà tenuta al versamento della garanzia definitiva a favore dell’EGAS, entro 15 giorni dal ricevimento dell’apposita richiesta da parte dell’EGAS, che provvederà poi alla stipula della Convenzione.

Secondo quanto previsto dall’art. 103 D.lgs. 50/2016, la garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D. Lgs. 50/2016; la stessa dovrà avere un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (con la specificazione che potranno essere effettuate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, in tema di garanzia provvisoria e gli aumenti di cui all’art. 103, comma 1), e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 comma 5 D.lgs. 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo.

Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo della garanzia definitiva a mezzo lettera e che il documento originale non verrà restituito alla ditta aggiudicataria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’EGAS.

- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

- L’EGAS inoltre ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

- La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

- Nel caso l’individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese si precisa che:

- il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all’art. 48 D.lgs. 50/2016 ed art. 1392 c.c., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento dell’EGAS di approvazione delle risultanze di gara;

- la garanzia definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo).

art. 5

(Durata della fornitura)

La Convenzione stipulata con l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto ha durata di 36 mesi dalla data della sua attivazione.

La Convenzione si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l’importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento.

Gli Enti del SSR potranno aderire alla Convenzione mediante “Contratti derivati” nel periodo di tempo di validità della Convenzione stessa (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato non potrà eccedere la scadenza della Convenzione.

In attesa della definizione di una nuova Convenzione, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto dall’EGAS, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale.

Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.lgs 50/2016.

Le aziende potranno recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora nelle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.

art. 6

(Determinazione del prezzo)

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

art. 7

(Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi dell’appaltatore)

Per le modalità di gestione e di esecuzione si rimanda a quanto previsto in capitolato speciale, si per quanto attiene al servizio di gestione delle scorte in conto deposito, sia per quanto attiene alle modalità di consegna indicate in capitolato.

Gli ordini non devono essere vincolati da minimo d’ordine o imputazione di spese di trasporto.

E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria che si trovasse nell’impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l’ordinativo, entro il 2° giorno dal ricevimento dell’ordine, a mezzo fax e quindi di concordare comunque con il servizio stesso i tempi di consegna.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per l’intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dal presente Schema di Convenzione.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

I prodotti aggiudicati, al momento della consegna, dovranno avere un periodo di utilizzazione residuo non inferiore ai 2/3 del periodo di validità.

La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata nel formato finale di pallets europeo il cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da terra Tali consegne dovranno quindi essere effettuate su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm.

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’Ente la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini o comunque non appena venuta a conoscenza della problematica.

Nel caso di temporanea indisponibilità di prodotti per cause di forza maggiore ( es indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercat,o sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione), la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’EGAS e al Servizio/Ufficio competente della singola Azienda la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini indicando chiaramente:

- la denominazione del prodotto,

- il periodo di indisponibilità previsto,

- la causa di indisponibilità.

Per sopperire alla carenza temporanea, la ditta potrà proporre un prodotto alternativo (qualora esistente) al medesimo prezzo: tale proposta verrà valutata dall’EGAS o dal Servizio/Ufficio competente della singola Azienda. Non verranno accettate consegne di prodotti alternativi non autorizzati dall’Ente.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, si procederà ai sensi dell’art 9.

NB: durante il periodo contrattuale la ditta dovrà mantenere la denominazione ed i  codici dei set e dei prodotti fuori set invariati al fine non creare disagi per la gestione dei prodotti a magazzino

art. 8

(Clausola risolutiva espressa)

La singola Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e l’EGAS per la Convenzione stipulata potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione  del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Schema di convenzione;

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta della fornitura in argomento;

- gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura, stabiliti o concordati con l’Amministrazione;

- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del  fornitura;

- cessione totale o parziale del contratto;

- in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in  tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;

- violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165”;

- mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità.

- nei casi di cui all’art. 108, c.2 del D. Lgs. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate dall’EGAS e/o dall’Azienda del SSR.

L’Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta.

L’EGAS si riserva di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

art. 9

(Clausola penale)

L’Ente del SSR responsabile dell’esecuzione del contratto, quando la ditta effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti, o di parti di essi risultati difettosi per cause non imputabili all’Ente, e quando ciò comporti l’impossibilità di utilizzo dei beni per l’uso previsto, applicherà le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte dell’Ente destinatario:

- addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa;

- addebito degli eventuali danni;

- addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto (lotto fornitura)  per mancata comunicazione di indisponibilità temporanea del prodotto entro i termini, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa

- addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto (lotto fornitura) per la consegna di merce difforme dal prodotto aggiudicato non preventivamente autorizzata, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dei singoli Enti del SSR e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Ente del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, l’EGAS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

art. 10

(Garanzia e responsabilità della fornitura)

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte della ditta.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 11, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l’applicazione della penale secondo quanto previsto dall’art. 9 dello Schema di Convenzione, nonché la risoluzione del contratto - in caso di gravi violazioni - ai sensi dell’art. 8 dello Schema di Convenzione.

art. 11

(Controllo di quantità e qualità)

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati degli Enti del SSR e/o del Magazzino Centralizzato dell’EGAS.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Il singolo Ente del servizio sanitario regionale, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Speciale.

art. 12

(Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto)

Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.lgs. 50/2016).

E’ fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell’ambito delle vicende soggettive dell’esecutore del contratto di cui all’art 105 del D. Lgs. 50/2016.

Cessione del credito

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art.106 comma 13 D.lgs 50/2016).

Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con l’osservanza degli obblighi di cui all’art. 105 D.lgs. 50/2016.

art. 13

(Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione)

L’EGAS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all’art 110 comma 3 lett. b) D.lgs. 50/2016.

E’ fatto salvo il diritto dell’EGAS e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

art. 14

(Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m. con decorrenza dalla data di ricevimento della fattura previa verifica conformità della fornitura. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dell’azienda; eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico della ditta.

Le fatture dovranno essere intestate alle Aziende che hanno emesso il “Contratto derivato” e che rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e su ciascuna dovrà essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015.

art. 15

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell’art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

art.16

(Riservatezza)

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i., i dati che EGAS andrà ad acquisire saranno utilizzati dai due Enti ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato D. Lgs. 196/03 s.m.i. e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'EGAS acquisire il previsto consenso.

art. 17

(Controversie)

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l’EGAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti è competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente del SSR interessato.

art. 19

(Informativa sul trattamento dei dati)

Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di Privacy sono demandati alle singole aziende del SSR aderenti alla presente convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

art. 20

(Spese contrattuali)

La convenzione verrà stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art.32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 con firma digitale.

Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L’imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico delle singole Aziende del servizio sanitario regionale, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

art. 21

(Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si richiamano le norme riportate nel bando, nelle Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

art. 22

(Stipula della Convenzione)

Per la stipula della Convenzione l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare all’EGAS la seguente documentazione:

- documento che attesti la costituzione della garanzia definitiva;

- atto notarile di costituzione del RTI (in caso di aggiudicazione in favore di un raggruppamento);

- CD contenente la documentazione tecnica in formato pdf relativa ai soli lotti aggiudicati, unitamente ad una dichiarazione attestante la piena conformità della documentazione inserita nel CD rispetto a quella presentata in sede di gara (qualora non già presente nella documentazione di gara).

art. 23

(Reportistica e monitoraggio della Convenzione)

Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati.

Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell’ENTE), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all’EGAS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato “G”).

Tali dati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@egas.sanita.fvg.it con oggetto: “report convenzione gara ID_______”.

I trimestre 	= 	dati gennaio > marzo

II trimestre 	= 	dati aprile > giugno

II trimestre 	= 	dati luglio > settembre

III trimestre 	= 	dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi della convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, l’aggiudicatario dovrà comunicarlo tempestivamente all’EGAS

art. 24

(Clausola finale)

La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli “Contratti derivati” (o di parte di essi) da parte dell’EGAS e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Allegati allo Schema di Convenzione:

  - Fac simile “Allegato F”: contratto derivato

  - Fac simile “Allegato G”: report monitoraggio convenzione

FAC-SIMILE “Allegato F”: Contratto derivato

| Nome fornitore: |  |
| --- | --- |
| Via: |  |
| Città: |  |
| Telefono: |  |
| Fax: |  |
| partita IVA: |  |
| N.della richiesta: |  |
| Prot____Data: |  |

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di ______________________

per conto di (indicare l’Amministrazione Contraente) _____________________________________

Direzione/Altro ___________________________________________________________________

Codice Fiscale/Partita Iva __________________________ con sede in ______________________

Via ____________________ n________,  CAP ___________  tel ___________________________

Fax _______________________

Vista la Convenzione per la fornitura di _____________ agli Enti del Servizio Sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, Lotto/i    ____________, stipulata dall’EGAS, con il Fornitore _____________________________________

ORDINA

la fornitura di ______________, ai sensi e per gli effetti della Convenzione succitata e di tutte le disposizione delle medesima, secondo le modalità e per gli importi di seguito indicati

A - Attivazione della fornitura fino alla scadenza della Convenzione stessa

B – Referente dell’Unità richiedente alla Richiesta di consegna______________________________

| N. Lotto | CIG DERIVATO | DESCRIZIONE | CODICE | PREZZO UNITARIO | QUANTITATIVO PER …..MESI | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Totale ordinativo Iva esclusa ______________________

IVA _________________

Totale ordinativo Iva inclusa ______________________

Il contatto con il Fornitore dovrà avvenire con le modalità stabilite nello schema di convenzione

Le Richieste di consegna verranno emesse  via fax/….(altro)

Le fatture, salvo quanto diversamente comunicato, dovranno essere intestate a :

Amministrazione Contraente ________________________________________________________

Codice Fiscale o Partita IVA ________________________________________________________

CAP _____________Città __________________________ Via ____________________   n._____

per l’Amministrazione Contraente

(Timbro e firma) _____________________________

FAC-SIMILE “Allegato G”: report monitoraggio convenzione

| ID GARA |  |
| --- | --- |
| OGGETTO GARA |  |
| DETERMINA AGGIUDICAZIONE |  |
| NOME FORNITORE |  |
| FAX FORNITORE |  |
| TRIMESTRE DI RIFERIMENTO (I,II,III,IV) |  |

| NUMERO LOTTO | CIG | NUMERO ORDINE | CODICE PRODOTTO | DATA ORDINE | UNITA' ORDINANTE | IMPORTO ORDINE IVA ESCLUSA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L’invio dei dati dovrà avvenire con cadenza trimestrale, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all’indirizzo di posta elettronica segreteria@egas.sanita.fvg.it  (Oggetto: report convenzione gara ID_______)

I trimestre 	= 	dati gennaio > marzo

II trimestre 	= 	dati aprile > giugno

II trimestre 	= 	dati luglio > settembre

III trimestre 	= 	dati ottobre > dicembre

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SET PROCEDURALI E MATERIALE IN TNT STERILE PER SALA OPERATORIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

36 MESI

    - Fabbisogni presunti per 36 mesi, prezzi a base d’asta, importi presunti dei lotti, cauzioni provvisorie e codici CIG

    - Specifiche tecniche dei lotti

    - Documentazione tecnico qualitativa

    - Modalità di attribuzione dei punteggi

    - Campionatura

    - PREZZI A BASE D’ASTA CAUZIONI PROVVISORIE E CODICI CIG:

| LOTTO | PREZZO A BASE D’ASTA NON SUPERABILE PENA ESCLUSIONE (PER 36 MESI) | CAUZIONE PROVVISORIA | IMPORTO COMPRENSIVO DI OPZIONI (proroga 6 mesi e 20%) | CODICE CIG | CONTRIBUTO ANAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | € 5.700.000,0 | € 114.000,00 | € 7.790.000,00 | 6764405398 | € 200,00 |
| 2 | € 325.000,00 | € 6.500,00 | € 444.166,67 | 676441188A | € 35,00 |

    - FABBISOGNI PRESUNTI PER 36 MESI, PREZZI A BASE D’ASTA, IMPORTI PRESUNTI DEI LOTTI, CAUZIONI PROVVISORIE E CODICI CIG:

Nelle tabelle di seguito riportate vengono indicate, per ogni lotto, le seguenti informazioni: prezzi a base d’asta, cauzioni provvisorie, codici CIG e importo da versare per la contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

NB: Il pagamento CIG (e ottenimento passo OE) potrà essere effettuato, con le modalità indicate nell’allegato B delle norme di partecipazione, non prima di 15 giorni del termine ultimo per la ricezione delle offerte indicato dal bando di gara.

Si precisa che gli importi “PASSOE” sono superiori rispetto alle basi d’asta, in quanto sono comprensivi anche delle “opzioni contrattuali” (proroghe ed estensioni) già “ciggate” dall’EGAS in fase di indizione della gara.

LOTTO 1

FABBISOGNI PER 36 MESI

| VOCE | DESCRIZIONE DEI SET PROCEDURALI TNT | U. M. | AAS2 | AAS3 | AAS5 | ASUIUD | ASUITS | CRO | TOTALE | PESO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Set chirurgico universale | pezzi | 2.340 | 5.100 | 5.200 |  |  | 1.160 | 13.800 | 12,64 |
| 1.02 | Set chirurgico per mini laparotomia | pezzi | 2.790 | 1.800 | 6.900 |  |  | 3.380 | 14.870 | 7,81 |
| 1.03 | Set chirurgico con monotelo | pezzi | 210 | 500 | 170 |  |  |  | 880 | 0,68 |
| 1.04 | Set chirurgico per laparoscopia | pezzi | 1.650 | 1.100 | 930 |  |  |  | 3.680 | 3,82 |
| 1.05 | Set chirurgico colon laparoscopico | pezzi | 320 | 70 | 5.230 |  |  |  | 5.620 | 5,48 |
| 1.06 | Set chirurgico per proctologia | pezzi | 900 | 200 | 1.850 |  |  |  | 2.950 | 1,54 |
| 1.07 | Set chirurgico per arti inferiori | pezzi | 400 | 2.000 | 900 |  |  |  | 3.300 | 1,90 |
| 1.08 | Set chirurgico per cistoscopia | pezzi | 2.310 | 3.750 | 75 |  |  |  | 6.135 | 4,13 |
| 1.09 | Set chirurgico per cesareo | pezzi | 1.400 | 800 | 3.070 |  |  |  | 5.270 | 4,27 |
| 1.10 | Set per parto | pezzi | 300 | 4.200 | 3.400 |  |  |  | 7.900 | 2,10 |
| 1.11 | Set per isteroscopia | pezzi | 1.400 | 620 | 1.200 |  |  | 440 | 3.660 | 1,72 |
| 1.12 | Set per IVG | pezzi | 1.540 | 895 | 3.250 |  |  |  | 5.685 | 2,34 |
| 1.13 | video laparoscopia ginecologica | pezzi | 1.250 | 450 | 400 |  |  |  | 2.100 | 2,21 |
| 1.14 | Set per colpo isterictomia | pezzi | 1.210 | 400 | 0 |  |  |  | 1.610 | 0,97 |
| 1.15 | Set per anca (a) | pezzi | 1.600 | 1.100 | 560 |  |  |  | 3.260 | 5,16 |
| 1.16 | Set per anca (b) | pezzi | 960 | 900 | 2.080 |  |  |  | 3.940 | 8,35 |
| 1.17 | Set per ginocchio | pezzi | 1.210 | 1.200 | 4.340 |  |  |  | 6.750 | 5,31 |
| 1.18 | Set per artroscopia spalla | pezzi | 630 | 1.300 | 2.860 |  |  |  | 4.790 | 4,66 |
| 1.19 | Set per intervento spalla | pezzi | 580 | 350 | 900 |  |  |  | 1.830 | 1,90 |
| 1.20 | Set per artoscopia ginocchio | pezzi | 730 | 1.930 | 3.340 |  |  |  | 6.000 | 4,25 |
| 1.21 | Set per inchiodamento femorale | pezzi | 1.250 | 390 | 290 |  |  |  | 1.930 | 1,51 |
| 1.22 | Set per inchiodamento di tibia | pezzi | 220 | 100 | 390 |  |  |  | 710 | 0,66 |
| 1.23 | Set per arto superiore | pezzi | 3.500 | 1.200 | 4.370 |  |  |  | 9.070 | 5,47 |
| 1.24 | Set per chirurgia cavo orale ( adenoidi, tonsille e tracheotomia ) | pezzi | 1.350 | 1.300 | 2.700 |  |  |  | 5.350 | 3,78 |
| 1.25 | Set per chirurgia capo collo | pezzi | 220 | 350 | 4.100 |  |  | 325 | 4.995 | 3,11 |
| 1.26 | Kit monouso sterile per procedure invasive anestesiologiche | pezzi | 5.900 | 5.350 | 11.070 |  |  | 2.160 | 24.480 | 3,46 |
| 1.27 | Set chirurgico per cistoscopia | pezzi | 200 |  | 0 |  |  |  | 200 | 0,14 |
| 1.28 | Set per legamento | pezzi | 140 |  | 450 |  |  |  | 590 | 0,63 |
| Voce | DESCRIZIONE DEL MATERIALE FUSO |  | AAS2 | AAS3 | AAS5 | AOUUD | AOUTS | CRO | TOTALE |  |
| 25 | Telo tavolo madre: dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | misure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) cm 140x180 | pezzi | 150 | 900 | 6.000 |  |  |  | 7.050 | 1,46 |
|  | b) cm 200x250 | pezzi | 3.580 |  |  |  |  |  | 3.580 | 2,89 |
|  | c) cm 215x200 | pezzi |  | 240 | 2.000 |  |  |  | 2.240 | 0,75 |
|  | d) cm 120x120 | pezzi |  | 600 |  |  |  |  | 600 | 0,10 |
| 26 | Sacca mayo: dovrà essere in polietilene con rinforzo assorbente nella parte superiore, termosaldato sul fondo del sacco con indicazioni di svolgimento e piegato in modo tale da consentire l’utilizzo ad un singolo operatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | misure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) cm 80x140 | pezzi | 12.800 | 4.500 | 19.000 |  |  |  | 36.300 | 7,58 |
|  | b) cm. 80x140 rinforzata | pezzi | 2.400 | 2.160 | 14.170 |  |  | 5.100 | 23.830 | 6,22 |
|  | c) cm 110x150 rinforzata | pezzi | 50 | 2.700 | 6.500 |  |  |  | 9.250 | 3,62 |
| 27 | Tasca adesiva: dovrà essere trasparente a uno o più scomparti in polietilene resistete alla rottura con adesivo efficace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | misure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) a 2 scomparti cm 35 (larghezza)x cm. 40 (profondità) | pezzi | 3.100 | 800 | 7.900 |  | 32.000 | 700 | 44.500 | 3,19 |
|  | b) a 3 scomparti cm 25x50 | pezzi | 2.050 | 1.200 | 250 |  |  |  | 3.500 | 0,64 |
|  | c) a 1 scomparto cm. 35x40 | pezzi | 3.500 |  | 5.200 |  |  |  | 8.700 | 0,52 |
| 28 | Tasca conta garza o sistema alternativo purchè sterile, (preferibilmente) a 20 posti; in polietilene trasparente con adesivo | pezzi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) cm 55x50 | pezzi | 22.000 |  | 8.600 |  |  |  | 30.600 | 7,19 |
| 29 | Striscia adesiva cm 10x50: dovrà essere in TNT, con buona tenuta per tutta la durata dell’intervento, resistente alla trazione anche in campo bagnato. Non dovrà rilasciare dopo la rimozione residui di adesivo se applicata alla pelle. |  | 14.100 | 1.500 | 14.575 |  |  | 600 | 30.775 | 1,99 |
| 30 | Strisce adesive con velcro cm. 30x5: non necessariamente suddivisa in 4 segmenti pretagliati | pezzi | 4.900 | 2.700 | 19.850 |  |  | 6.500 | 33.950 | 8,64 |
| 31 | Gambali: dovranno essere in TNT resistenti allo strappo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | misure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) cm 90x120 | pezzi | 1.960 |  | 8.800 |  |  |  | 10.760 | 1,71 |
|  | b) cm 70x120 | pezzi | 1.500 | 270 |  |  |  | 1.000 | 2.770 | 0,29 |
| 32 | Sacca raccogli liquidi: dovrà essere trasparente in polietilene, con filtro, con raccordo per lo scarico dei liquidi, preferibilmente con rubinetto, con striscia adesiva ad alta resistenza mis. Cm. 50x60 | pezzi | 50 |  | 500 |  |  | 150 | 700 | 0,22 |
| 33 | Telo sottosacrale dovrà essere con sacca graduata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | misure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) cm 90x115 | pezzi | 1.750 | 300 | 6.000 |  |  | 3.800 | 11.850 | 1,18 |
| 34 | Telo sottosacrale dovrà essere senza sacca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | misure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) cm 70x120 | pezzi | 250 |  | 600 |  |  |  | 850 | 0,12 |
| 35 | Telo rinforzato, su un lato lungo ci deve essere la presenza su tutto il lato dell’adesivo e un rinforzo centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | misure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) cm 75x90 | pezzi | 21.750 |  | 8.000 |  |  |  | 29.750 | 3,68 |
|  | b) cm 100x100 | pezzi | 5.000 |  |  |  |  |  | 5.000 | 0,71 |
| 36 | Telo rinforzato su un lato lungo ci deve essere la presenza centrale dell’adesivo e del rinforzo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | misure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) cm 195x190 | pezzi | 120 | 460 | 4.500 |  |  |  | 5.080 | 2,32 |
|  | b) cm 140x240 | pezzi | 20 |  |  |  |  |  | 20 | 0,01 |
|  | c) cm 255x185 | pezzi | 300 |  | 1.310 |  |  |  | 1.610 | 1,01 |
|  | d) cm 225x325 | pezzi |  | 70 | 1.000 |  |  |  | 1.070 | 0,81 |
| 37 | Telo con rinforzo ad U: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Misure del telo cm 200x300 ad U misura minima della U cm 100x15 con adesivo su tutta la U | pezzi | 30 | 60 | 650 |  |  |  | 740 | 0,56 |
|  | b) Misure del telo cm 200x300 ad U misura minima della U cm 90x6 con adesivo su tutta la U | pezzi |  |  | 700 |  |  |  | 700 | 0,42 |
|  | c) Misure del telo cm 150x200 ad U misura minima della U cm 90x6 con adesivo su tutta la U | pezzi | 310 | 100 |  |  |  |  | 410 | 0,36 |
|  | d) Misure del telo cm 260x200 ad U misura minima della U con 65x20 con adesivo su tutta la U | pezzi | 160 |  |  |  |  |  | 160 | 0,10 |
| 38 | Telo impermeabile ad U:Misure del telo: cm 150x200 ad U misura minima della U cm 90x6 con adesivo su tutta la U | pezzi | 170 | 360 |  |  |  |  | 530 | 0,33 |
| 39 | Telo con adesivo su un lato lungo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a)misure del telo cm 75x90 con adesivo su un lato lungo almeno nella zona centrale dovrà essere impermeabile | pezzi | 3.800 | 18.000 | 2.910 | 300 |  | 40.000 | 65.010 | 5,31 |
|  | b)misure del telo cm185x190 con adesivo su un lato lungo almeno nella zona centrale dovrà essere impermeabile | pezzi | 400 | 100 | 4.590 |  |  |  | 5.090 | 2,32 |
|  | c)misure del telo cm 100x150 con adesivo su un lato lungo almeno nella zona centrale dovrà essere impermeabile | pezzi | 2.520 |  | 9.680 |  |  |  | 12.200 | 1,86 |
|  | d)misure del telo cm 75x75 con adesivo su un lato lungo almeno nella zona centrale dovrà essere impermeabile | pezzi |  |  |  | 98.600 |  | 4.300 | 102.900 | 5,48 |
|  | e)misure del telo cm 75x100 con adesivo su un lato lungo almeno nella zona centrale dovrà essere impermeabile | pezzi |  |  |  | 24.000 |  |  | 24.000 | 2,28 |
|  | f)misure del telo cm 140x250 con adesivo su un lato lungo almeno nella zona centrale dovrà essere impermeabile | pezzi | 1.300 |  |  |  |  |  | 1.300 | 0,62 |
| 40 | Telo rinforzato con adesivo su tutto il lato lungo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) cm 140x250 | pezzi | 100 |  |  |  |  |  | 100 | 0,05 |
|  | b) cm 115x90 | pezzi |  | 1.500 | 9.300 |  |  |  | 10.800 | 1,20 |
| 41 | Telo assorbente impermeabile con adesivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) cm 100x100 | pezzi | 3.050 | 650 | 14.470 |  |  | 15.850 | 34.020 | 3,88 |
|  | b) cm 75x90 | pezzi | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  | 2.000 | 0,19 |
| 42 | Telo con foro adesivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) cm 50x75 con foro diametro cm 6 | pezzi | 200 | 8.500 | 9.660 | 600 |  | 3.000 | 21.960 | 1,44 |
|  | b) cm 75x90 con foro misure cm 6x9 | pezzi | 26.190 | 3.600 | 300 |  | 6.000 | 1.000 | 37.090 | 4,23 |
|  | c) cm 100x150 con foro diametro 8 cm. | pezzi | 100 | 2.800 | 4.000 | 150 |  |  | 7.050 | 0,96 |
|  | d) cm 50x50 con foro diametro 5 cm. | pezzi |  |  |  | 12.540 |  |  | 12.540 | 0,37 |
|  | e) cm 90x100 con foro diametro 10 cm. | pezzi |  |  |  | 26.100 |  |  | 26.100 | 2,13 |
| 43 | Telo impermeabile in TNT senza rinforzo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | misure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) cm 75x90 | pezzi | 30.600 |  | 13.700 | 400 |  | 30.000 | 74.700 | 3,19 |
|  | b) cm 100x150 | pezzi | 5.200 |  | 8.000 |  |  |  | 13.200 | 1,32 |
|  | c) cm 150x200 | pezzi |  | 1.750 | 2.500 | 750 |  | 1.500 | 6.500 | 1,11 |
|  | d) cm. 50x60 | pezzi |  | 420 |  | 14.360 |  |  | 14.780 | 0,34 |
| 44 | Telo bianco super assorbente per neonato cm. 90x100 | pezzi | 800 | 100 | 3.500 |  |  |  | 4.400 | 0,66 |
| 45 | telo perineale 200x230 cm(telo posizionato sotto il paziente) | pezzi |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 0,02 |
| 46 | Monotelo a T per laparotomia misure cm 260x300x200 con foro da incisione cm25x35 rinforzo assorbente antiscivolo (con o senza telino di incisione )nella zona del campo di incisione con asole passatubi, Indicazioni lato testa e lato piedi. | pezzi |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 0,07 |
| 48 | Telo a T per laparoscopia misure cm 175x250x280 con fenestratura con rinforzo assorbente cm 33x30, foro addominale con adesivo dotato di sistema di fissaggio guidacavi | pezzi | 50 |  | 1.350 |  |  |  | 1.400 | 1,49 |
| 51 | Telo a T per laparoscopia misure cm 175x250x280 con accesso addomino perineale con gambali incorporati con fenestratura cm 33x30 e cm 12x24 con telino che chiude accesso perineale, dotato di sistema di fissaggio guidacavi e con sacca raccogli liquidi | pezzi | 50 | 10 |  |  |  |  | 60 | 0,10 |
| 52 | Telino antiscivolo cm 30X40 in TNT | pezzi | 100 |  | 30 |  |  |  | 130 | 0,01 |
| 53 | Monotelo con fenestratura misure 280x160x75 con fenestratura cm 15x8 zona di rinforzo assorbente, con gambali incorporati e sacca raccogli liquidi con filtro. | pezzi | 100 |  |  |  |  |  | 100 | 0,10 |
| 53bis | Monotelo per proctologia con fenestratura 15x8; zona di rinforzo assorbente con gambali incorporati 280x160x75 e sacca sottosacrale (la sacca è preferibilmente incorporata (non a pena di esclusione e sarà oggetto di valutazione qualitativa) | pezzi | 100 |  | 60 |  |  |  | 160 | 0,15 |
| 54 | Telo per Turp/Turv misure 160x280x75 con fenestraura cm 8x12 con rinforzo assorbente con sacca di raccolta liquidi munita di filtro e sistema di scarico, con ditale e gambali incorporati | pezzi | 300 |  | 2.160 |  |  |  | 2.460 | 3,27 |
| 56 | Telo per cesareo misure cm 260x195x325 con sacca raccogli liquidi con valvola di scarico con apertura 20x20 rinforzato con adesivo | pezzi | 700 | 135 | 1.440 |  |  |  | 2.275 | 2,92 |
| 57 | Telo per anca misure cm 200x300x320 con sacca raccogli liquidi, con fenestratura elastica con rinforzo assorbente guidatavi | pezzi | 100 | 30 | 900 |  |  |  | 1.030 | 1,33 |
| 58 | Telo nefroscopia impermeabile/assorbente misure cm.300 x cm. 183 finestratura ovoidale cm.20 x cm. 30(con o senza film da incisione) e minifinestratura, con tasche porta strumenti sacca raccolta liquidi con filtro e rubinetto. | pezzi |  |  | 1.500 |  |  |  | 1.500 | 2,26 |
| 59 | Telo con fenestratura elastica misure cm 260x400 con fenestratura elastica (diam 9) con sacca di raccolta con 2 valvole di scarico e tubi di scarico, rinforzo assorbente (o sistema equivalente) | pezzi |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 0,18 |
| 60 | Monotelo per estremità con fenestratura elastica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a)misure cm 260x320 con fenestratura elastica senza sacca raccogli liquidi con guida cavi con rinforzo assorbente | pezzi |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 0,05 |
|  | b)misure cm 220x320 con fenestratura elastica senza sacca raccogli liquidi con guida cavi con rinforzo assorbente | pezzi | 50 |  | 400 |  |  |  | 450 | 0,34 |
| 61 | Monotelo per estremità con fenestratura elastica misure cm 260x320, senza sacca raccogli liquidi con guida cavi con rinforzo assorbente (la ditta potra presentare soluzioni equivalenti purchè sia garantita la forte assorbenza dei teli vista la destinazione d’uso) | pezzi |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 0,03 |
| 62 | Monotelo a T per estremità con fenestratura elastica |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a)misure cm 310x320x230 con fenestratura elastica, senza sacca raccogli liquidi con guida cavi con rinforzo assorbente | pezzi |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 0,02 |
| 64 | Telo verticale fenestrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a)misure cm 320x240 trasparente con foro cm 25x50 adesivo guide portacavi con tasche contenitive ai lati e sacca raccogli liquidi disposta sotto la fenestratura in tutta la sua estensione | pezzi |  | 45 | 120 |  |  |  | 165 | 0,22 |
|  | b) misure cm 320x240 in polietilene con film di incisione cm.25x46 + sacca raccolta liquido. | pezzi | 100 |  | 500 |  |  |  | 600 | 0,81 |
| 66 | Telo per estremità superiore con foro misure 160x370x195 con foro elastico dimensioni del foro 5 cm circa | pezzi | 300 | 240 | 200 |  |  |  | 740 | 0,81 |
| 67 | Telo turbante dotato di un telo sotto testa cm. 100x70 con risvolto per il posizionamento ed alloggio per le mani, 1 telo avvolgente cm. 90x55 con sagomatura semicircolare ed adesivi di bloccaggio. | pezzi | 100 |  | 2.200 |  |  |  | 2.300 | 1,86 |
| 68 | Copri telecamera trasparente in polietilene con fissaggio adesivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | misure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) cm 18x250 ( misure indicative in alternativa anche cm. 15x 250 ) | pezzi | 5.900 | 1.270 | 9.600 |  |  | 1.300 | 18.070 | 5,89 |
|  | b) cm 13x240 | pezzi | 1.100 |  |  |  |  |  | 1.100 | 0,34 |
| 69 | Copri telecamera trasparente in polietilene con fissaggio a baionetta misura cm. 18x250 | pezzi | 250 | 490 | 3.000 |  |  |  | 3.740 | 3,66 |
| 70 | Stokinette in maglia di cotone a scarso rilascio di particelle: misura cm. 15x150 | pezzi |  |  | 3.350 |  |  |  | 3.350 | 0,70 |
| 71 | Stokinette impermeabile in polietilene con interno in maglina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | misure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Mis large | pezzi | 1.100 | 1.260 |  |  |  |  | 2.360 | 0,95 |
|  | b) Mis medium | pezzi | 420 | 2.500 |  |  |  |  | 2.920 | 1,01 |
|  | c) Mis small | pezzi |  | 360 |  |  |  |  | 360 | 0,11 |
| 72 | Pezze laparotomiche: in cotone prelavato titolo 12/8 4 o 6 strati e marcatura in bario senza fettuccia in confezione da 5 pz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | misure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) cm 40x40 | pezzi | 22.500 | 8.000 | 16.880 |  |  |  | 47.380 | 1,53 |
|  | b) cm 45x70 | pezzi |  | 5.400 | 6.420 |  |  |  | 11.820 | 0,69 |
|  | c) cm 10X20 | pezzi |  |  | 1.910 |  |  |  | 1.910 | 0,03 |
| 72bis | Pezze laparotomiche: in tnt a 4 o 6 strati (purché abbia l’ assorbenza equivalente da scheda tecnica) e marcatura in bario senza fettuccia in confezione da 5 pz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | misure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) cm 40x40 | pezzi | 30.000 |  |  |  |  | 7.000 | 37.000 | 1,28 |
|  | b) cm 45x70 | pezzi |  | 5.400 |  |  |  |  | 5.400 | 0,31 |
|  | d) cm 90x90 | pezzi | 100 |  |  |  |  |  | 100 | 0,01 |
|  |  | pezzi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Lunghette: in cotone marcatura di bario 4 strati cucitura rettilinea in confezione da 5 pz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | misure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) cm 10x60 | pezzi |  | 2.250 |  |  |  |  | 2.250 | 0,04 |
|  | b) cm 5x25 | pezzi | 6.400 | 5.400 | 4.650 |  |  |  | 16.450 | 0,47 |
|  | c) cm 5x mt 5 | pezzi |  |  | 240 |  |  |  | 240 | 0,03 |
| 75 | Lunghette: in TNT marcatura di bario 4 strati in confezione da 5 pz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | misure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) cm. 5x25 | pezzi | 1.000 |  | 9.900 |  |  |  | 10.900 | 0,22 |
| 77 | Garze con marcatura di bario, cotone 32 strati, titolo 12/8, in confezione da 10 pz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) cm 10x10 | pezzi | 200 |  | 3.000 |  |  |  | 3.200 | 0,09 |
| 77bis | Garze con marcatura di bario,32 strati, in tnt in confezione da 10 pz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) cm 10x10 | pezzi | 500 |  | 53.600 |  |  |  | 54.100 | 0,20 |
|  | b) cm 10x20 | pezzi |  |  | 10.000 |  |  |  | 10.000 | 0,06 |
| 78 | Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) cm 10x10 | pezzi | 360.000 |  | 79.000 |  |  |  | 439.000 | 4,12 |
|  | b) cm 5x5 | pezzi |  | 9.000 |  |  |  |  | 9.000 | 0,05 |
|  | c) cm 7,5x7,5 | pezzi |  |  | 136.000 |  |  |  | 136.000 | 1,24 |
|  | d) cm 10x20 | pezzi |  |  | 89.500 |  |  |  | 89.500 | 1,68 |
| 78bis | Garze con marcatura di bario,16 strati in tnt in confezione da 10 pz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) cm 10x20 | pezzi |  |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 | 0,02 |
|  | c) cm 7,5x7,5 | pezzi |  |  | 450 |  |  | 16.500 | 16.950 | 0,05 |
| 79 | Garze 16 strati in cotone titolo 12/8 in confezione da 10 pz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) cm 7x9 | pezzi | 100.000 | 216.000 | 2.700 |  |  |  | 318.700 | 2,12 |
|  | b) cm 10x10 | pezzi | 5.000 |  | 23.800 |  |  |  | 28.800 | 0,23 |
|  | c) cm 10x20 | pezzi |  |  | 4.500 |  |  |  | 4.500 | 0,06 |
| 80 | Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8 , con filo di bario, rigido (in pacchi da 5 o 10 tamponi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Tampone in cotone con filo di bario diametro mm 40 | pezzi | 1.300 |  | 10.000 |  |  |  | 11.300 | 0,15 |
|  | b) tampone in cotone con filo di bario diametro mm 20 | pezzi | 1.300 |  |  |  |  |  | 1.300 | 0,01 |
|  | c) tampone in cotone con filo di bario diametro mm 16 | pezzi | 1.300 |  |  |  |  |  | 1.300 | 0,01 |
| 80bis | Tamponi in tnt con filo di bario, rigido (in pacchi da 5 o 10 tamponi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) misura 6 mm diametro | pezzi | 1.000 |  |  |  |  | 12.000 | 13.000 | 0,11 |
|  | b) misura 12 mm diametro | pezzi | 5.000 |  | 10.450 |  |  |  | 15.450 | 0,27 |
|  | c) misura 16 mm diametro | pezzi | 5.000 |  |  |  |  |  | 5.000 | 0,13 |
| 81 | Tamponi in cotone idrofilo titolo 12/8,con filo di bario, morbidi (in pacchi da 5pezzi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) misura 30 mm diametro | pezzi | 2.100 | 13.500 | 3.400 |  |  |  | 19.000 | 0,15 |
|  | b) misura 60 mm diametro | pezzi | 6.000 | 6.750 | 105.000 |  |  |  | 117.750 | 1,91 |
| 82 | Tamponi in tnt con filo di bario, morbidi (in pacchi da 5 o 10 tamponi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) misura 30 mm diametro | pezzi | 5.000 | 25.000 | 3.000 |  |  |  | 33.000 | 0,17 |
|  | b) misura 60 mm diametro | pezzi | 5.000 |  |  |  |  |  | 5.000 | 0,05 |
| 83 | Tamponi chirurgici rigidi, diametro 12 mm, con filo di bario titolo 12/8 (in pacchi da 10 tamponi) | pezzi | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  | 2.000 | 0,01 |
| 85 | Asciugamani in carta molto assorbente misure cm. 40 x 50. | pezzi | 2.300 | 14.500 | 125.000 |  |  | 53.000 | 194.800 | 7,75 |
| 88 | Telo per rinoplastica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a)misure cm. 290x150 con foro cm. 15x10 nella zona cefalica e rinforzo assorbente in zona di incisione mis. 70x80 con guida cavi | pezzi | 100 |  |  |  |  |  | 100 | 0,07 |
| 90 | Telino oftalmico con foro ovale cm 12x10 con sacca di raccolta liquidi (con indicazione lato su cui è posizionata) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) misure cm 100x65 | pezzi |  |  | 4.350 |  |  |  | 4.350 | 0,32 |
|  | b) misure cm. 100 x 75 con sacca, foro 6x9 e film di incisione | pezzi | 12.300 |  | 6.000 |  |  |  | 18.300 | 5,04 |
| 92 | Telo assorbente impermeabile senza adesivo misure cm. 100x 100 | pezzi | 100 |  | 3.000 |  |  |  | 3.100 | 0,19 |
| 93 | Camice chirurgico standard in TNT (misure minime richieste M/L/XL/XXL). | pezzi | 13.236 | 15.700 | 54.720 | 6.000 |  | 22.000 | 111.656 | 30,10 |
| 94 | Camice chirurgico standard in SMS (o equivalente) circa 40/50 grammi /mq (misure minime richieste M/ L/ XL/ XXL) | pezzi | 20.500 |  | 22.100 |  |  |  | 42.600 | 13,33 |
| 95 | Camice chirurgico rinforzato: in TNT con rinforzo in polietilene (misure minime M/L/XL/XXL). | pezzi | 10.100 | 53.300 | 60.750 |  |  | 7.000 | 131.150 | 41,04 |
| 96 | 96) Camice chirurgico rinforzato: in TNT con rinforzo in TNT (misure minime richieste M/L/XL). | pezzi | 11.000 | 16.500 | 13.100 |  |  |  | 40.600 | 12,70 |
| 97 | Camice chirurgico in TNT per urologia (con svasatura che consenta l’apertura delle gambe dell’urologo) con parte anteriore impermeabile (misure minime richieste M/L/XL). | pezzi | 3.160 |  | 4.600 |  |  |  | 7.760 | 2,82 |
| 98 | Ciotola graduata (misure a titolo indicativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) 150 cc | pezzi | 100 |  | 47.900 |  |  |  | 48.000 | 1,47 |
|  | b) 500 cc | pezzi | 70 |  | 23.000 |  |  |  | 23.070 | 0,7 |
|  | c) 1000 cc | pezzi | 50 |  |  |  |  |  | 50 | 0,01 |
| 99 | Tubo da 3 mt. con doppio raccordo per yankauer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) 3 m | pezzi | 10.000 |  | 6.080 |  |  | 1.150 | 17.230 | 1,75 |
|  | b) 5 m | pezzi | 15.000 |  | 28.900 |  |  |  | 43.900 | 18,62 |
| 102 | Telo laterale con adesivo totalmente assorbente cm. 100x90 ca adesivo sul lato da 100 cm. | pezzi | 50 |  |  |  |  |  | 50 | 0,01 |
| 104 | Telo sottosacrale con sacca raccogli liquidi e rubinetto per lo svuotamento mis.115x100ca - barretta malleabile - piegatura per un'apertura da parte dell'operatore in modo asettico. | pezzi | 50 |  | 4.500 |  |  |  | 4.550 | 6,88 |
| 105 | Telo assorbente impermeabile senza adesivo misure 38 x 45 -1 lato assorbente e 1 lato impermeabile senza adesivo | pezzi |  | 360 | 1.500 | 21.000 |  |  | 22.860 | 0,76 |
| 106 | Telo chirurgico assorbente sterile in triaccoppiato cm75x90ca | pezzi | 20 | 38.000 | 23.700 | 860 |  |  | 62.580 | 4,16 |
| 107 | Telo chirurgico assorbente sterile in triaccoppiato cm75x90ca adesivo sul lato lungo | pezzi | 20 | 23.000 | 12.500 |  |  |  | 35.520 | 2,90 |
| 108 | Manica protettiva impermeabile sterile cm. 50 | pezzi | 200 |  |  |  |  |  | 200 | 0,02 |
| 110 | Pinzetta ombelicale monouso | pezzi | 1.000 |  | 5.700 |  |  |  | 6.700 | 0,13 |
| 116 | Portatamponi monouso | pezzi | 50 |  | 26.000 |  |  |  | 26.050 | 0,72 |
| 118 | Guanto pubico adesivo | pezzi |  |  | 450 |  |  |  | 450 | 0,07 |
| 122 | Monotelo carotide cm 330x220 con zona assorbente cm 60x40, film da incisione cm. 25x35 asole passatubi | pezzi |  |  | 450 |  |  |  | 450 | 0,63 |
| 124 | Telo cardiovascolare cm 215x335 con finestratura e film d’ incisione cm 35x70 | pezzi |  |  | 150 |  |  |  | 150 | 0,37 |
| 125 | Copertura per intensificatore di brillanza con composto da 2 cuffie cm 45x75 con lacci + copertura per l’archetto | pezzi | 300 |  | 1.950 |  |  |  | 2.250 | 2,16 |
| 126 | Copriamplificatore a sacchetto con elastico e striscia adesiva di fissaggio, per apparecchiature mis. 75x 110 cm (con etichetta per tracciabilità) | pezzi | 7.900 |  | 1.650 |  |  |  | 9.550 | 1,50 |

LOTTO 2

FABBISOGNI PER 36 MESI

| DESCRIZIONE SINTETICA | U. M. | FABBISOGNI BURLO |
| --- | --- | --- |
| INTERVENTO CHIRURGIA GENERALE PEDIATRICA | INTEREVENTO | 2142 |
| INTERVENTO ODONTOSTOMATOLOGIA- C.MAXILLO-FACC. | INTEREVENTO | 576 |
| INTERVENTO OTORINOLARINGOIATRIA | INTEREVENTO | 1104 |
| INTERVENTO OCULISTICA | INTEREVENTO | 588 |
| NTERVENTO CLINICA E DIVISIONE OSTETRICA E GINECOLOGICA | INTEREVENTO | 2643 |
| INTERVENTO SALA PARTO | INTEREVENTO | 300 |
| INTERVENTO SALA OPERATORIA ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA | INTEREVENTO | 1470 |
| SET PROCEDURALI |  |  |
| PARTO SPONTANEO | SET | 4500 |
| PARTO CESAREO | SET | 1500 |
| SET EPISIORRAFIA | SET | 900 |
| KIT SPINALE | SET | 3000 |
| KIT LAVAGGIO | SET | 2100 |
| KIT MEDICAZIONE BASE | SET | 300 |
| KIT CVC | SET | 450 |

    - SPECIFICHE TECNICHE DEI LOTTI:

PREMESSA: L’oggetto della presente gara è la fornitura di  SET PROCEDURALI e altro materiale in TNT STERILE per sala operatoria occorrenti alle AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

La gara è strutturata in due lotti:

lotto 1: fornitura e gestione del materiale destinato all’allestimento di campi operatori delle Aziende per l’Assistenza Sanitaria del FVG della regione e altro materiale sfuso

Gli Enti del SSR che potranno aderire alla convenzione (set + materiale sfuso) sono:

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 2 “Bassa Friulana-Isontina” (AAS2)

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” (AAS3)

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 5 “Friuli Occidentale” (AAS5)

- IRCCS “Centro di riferimento oncologico” di Aviano (CRO)

Gli Enti del SSR che potranno aderire convenzione (solo materiale sfuso) sono:

- Azienda Sanitaria Universitaria integrata di Trieste (ASUITS)

- Azienda Sanitaria Universitaria integrata di Trieste di Udine (ASUIUD)

Lotto n 2: fornitura e gestione “ad intervento” del materiale destinato all’allestimento di campi operatori, occorrente alle sale operatorie dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste (BURLO), istituto materno infantile ad alta specializzazione e di rilievo nazionale nel settore pediatrico. La fornitura di tutto il materiale monouso in TNT sterile necessario per l’effettuazione degli interventi chirurgici indicati nel Protocolli di intervento, gestione delle consegne e delle scorte, con costituzione di un conto deposito I tipi di interventi chirurgici suddivisi per specialità che vengono praticati nei comparti operatori sono quelli elencati in capitolato.

Si definisce “PROTOCOLLO DI INTERVENTO”  tutto il materiale di copertura (es. teli, camici, prodotti complementari) minimo necessario per lo svolgimento dell’intervento chirurgico per la copertura degli operatori, dei pazienti e per la copertura dei tavoli chirurgici secondo quanto”, in funzione della specialità e della singola tipologia dell’intervento.

I quantitativi indicati nel “Protocolli di intervento” devono intendersi come standard MINIMI di intervento per singola tipologia; eventuali quantitativi aggiuntivi – per particolari esigenze operative delle strutture utilizzatrici – dovranno essere garantiti dalla ditta aggiudicataria senza oneri aggiuntivi per l’Istituto.

Lo scopo della gara è di individuare, per ciascun lotto, un fornitore in grado di gestire in modo efficace la fornitura e gestione delle scorte, per le Aziende del SSR interessate, di SET procedurali da utilizzarsi in sala operatoria per l’esecuzione di molteplici tipologie di interventi e del materiale in TNT sterile; set che saranno quindi “personalizzati” a seconda delle procedure di intervento  stabilite nei protocolli Aziendali e fornitura e gestione di altro materiale TNT sterile.

Per il lotto n 1 in gara verranno quindi identificati i SET “standardizzati” e individuato il “materiale sfuso” da utilizzare presso le Aziende del SSR.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, sulla base dei prezzi di aggiudicazione, i SET “personalizzati per intervento” ed eventuale “materiale sfuso” sterile secondo quanto concordato con le Aziende.

PERSONALIZAZZIONE: La composizione finale dei SET verrà definita dalla singola Azienda del SSR con la ditta aggiudicataria prima dell’inizio effettivo della fornitura, tramite uno o più incontri preliminari con l’aggiudicatario.

La ditta aggiudicataria quindi si rende disponibile a fornire i SET nella composizione e prezzo stabiliti in sede di gara ovvero a sostituire/integrare alcuni elementi del SET, se richiesto dall’Azienda del SSR, con uno o più componenti, da scegliere tra quelli elencati nel “materiale sfuso” necessario agli interventi in sala operatoria (al prezzo indicato in sede di offerta nella colonna denominata “prezzo unitario senza sterilizzazione).

La prima consegna dei SET nella composizione finale definita con la singola Azienda del SSR dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 60 giorni solari dalla data di ricezione dell’ordine da parte dell’Azienda del  SSR.  Nel corso della fornitura, qualora venissero richieste delle modifiche alla composizione dei set la consegna dei nuovi set dovrà essere effettuata entro 60 giorni solari dalla data di ricezione dell’ordine da parte dell’Azienda del  SSR che ha richiesto la modifica.

Servizi compresi nell’appalto:

La ditta aggiudicataria avrà l’onere di garantire, come servizio ricompresso nel prezzo complessivo offerto (per entrambi i lotti):

- la gestione delle consegne e delle scorte di magazzino, intendendo per tale attività la costituzione di una iniziale scorta minima e la successiva consegna programmata di quantitativi compatibili con gli spazi a disposizione presso ciascun magazzino, dei SET e materiale sfuso in TNT monouso sterile oggetto della gara e necessari per l’effettuazione di tutte le tipologie di intervento effettuabili presso le Sale Operatorie. Le consegne dovranno essere effettuate nelle fasce orarie concordate con le singole Aziende.

- la gestione del materiale è “conto deposito” con la fatturazione dei soli materiali effettivamente utilizzati in sala operatoria. La gestione dei magazzini presso ogni Azienda del SSR è di responsabilità dell’aggiudicatario

- incluso nel prezzo del “servizio di gestione” la ditta dovrà mettere a disposizione un software che consenta di monitorare i movimenti di magazzino (carichi/scarichi, giacenze e consegne effettuate). Il software messo a disposizione dovrà comprendere la possibilità di funzionamento sia con lettore ottico che in modo manuale.  Software che deve assicurare le utenze diverse con password (ditta solo caricare e l’azienda solo scaricare)

- assistenza on-site e supporto tecnico di personale specializzato e per almeno una settimana ad avvio del servizio;

- assistenza periodica programmata e su richiesta entro 72 ore dalla chiamata;

- nomina di un responsabile del servizio reperibile.

- formazione del personale sanitario

Nb: il servizio di gestione delle scorte non è previsto per l’ASUITS,ASUIUD. Queste Aziende acquisteranno (anche per il tramite del magazzino EGAS) il materiale sfuso sterile per le esigenze  di distretti, reparti vari, pronto soccorso ecc..)

Costituzione delle scorte di magazzino e modalità di consegna.

Al fine della iniziale costituzione delle scorte minime di magazzino presso le Aziende del SSR, la ditta appaltatrice dovrà far riferimento alle tipologie di beni ed ai relativi quantitativi che, sulla base delle indicazioni dei Servizi utilizzatori, saranno comunicati con specifico ordinativo di fornitura.

La ditta, per il tramite di propri incaricati e con frequenza tale da garantire in ogni caso la disponibilità sufficiente all’effettuazione degli interventi chirurgici, dovrà verificare le giacenze di magazzino del materiale sterile monouso per la copertura degli stessi e provvedere alla somministrazione/reintegro di quanto utilizzato.

La consegna dei beni, dovrà essere effettuata secondo le modalità impartite dall’Azienda del SSR interessata alla fornitura. Le modalità di trasferimento del materiale presso i locali delle Sale operatorie verranno concordati con la singola Azienda del SSR.

Il controllo dei beni competerà ai Servizi utilizzatori.

Tutto il materiale in TNT oggetto della fornitura dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- Sterilità in conformità alla normativa vigente i materia

- Marchio CE dir CEE/93/42

- Latex-free

- Antistaticità

- Colorazione uniforme e antiriflesso

- Il prodotto non dovrà causare allergie o qualsiasi manifestazione di intolleranza

- Il materiale proposto dovrà poi presentare anche la peculiarità di non rilasciare tendenzialmente particelle o pulviscolo, al fine di non inquinare il campo operatorio e di non compromettere la funzionalità delle apparecchiature di filtrazione dell’aria

- permeabilità all’aria, con controllo dei liquidi attraverso caratteristiche di assorbimento, impermeabilità/assorbenza e idrorepellenza in base alla tipologia di telo e sede di utilizzo ed in classe di infiammabilità 1

- Nelle zone limitrofe alla zona di incisione chirurgica, i teli dovranno anche garantire una buona assorbenza

- Proteggere dall’inquinamento batterico, virale, liquidi e secreti organici

- Avere caratteristiche chimico-fisiche tali da consentire l’obiettivo suddetto rispettando le esigenze di comfort e sicurezza del paziente e del personale;

- Conformità: secondo quanto stabilito dalle Norme UNI EN 13795 ed assicurare le seguenti caratteristiche fondamentali:

- idrorepellenza, permeabilità all’aria, con controllo dei liquidi attraverso caratteristiche di assorbimento

- barriera al passaggio di microrganismi, resistenza alla trazione, elevata, drappeggiabilità, morbidezza, assenza di peluria, minimo rilascio di particelle, antistaticità, resistenza alla fiamma, colorazione antiriflesso e stabile, assenza di elementi che possono provocare allergie (latex free) o qualsiasi altra manifestazione cutanea ed infine, possibilità di incenerimento ed eliminazione senza formazione di residui tossici

- dotato, se necessario, di opportuni sistemi di fissaggio con adesivo ipoallergico (latex free) secondo quanto stabilito dalle Norme UNI EN 13795 (l’adesivo non deve danneggiare la cute al momento delle rimozione dei teli e non deve lasciare residui sulla cute stessa; deve isolare la zona di incisione)

Nb: il materiale compreso nei set e il “materiale sfuso” dovranno possedere le medesime caratteristiche qualitative

Caratteristiche minime del Confezionamento:

Tutti i prodotti dovranno essere confezionati in confezionamenti idonei che garantiscano un efficace barriera contro l’umidità, la polvere, il deterioramento dei prodotti e dovranno essere maneggevoli ed idonei per il trasporto e lo stoccaggio presso i luoghi di destinazione.

La confezione dovrà permettere l’apertura nel rispetto della tecnica asettica, al fine di non contaminare il contenuto.

Per ogni prodotto o set dovranno essere presenti almeno 2 etichette removibili identificatici del prodotto o set.

I prodotti devono essere provvisti del codice a barre.

Tutto il materiale monouso in TNT dovrà essere piegato in modo da permettere l’esecuzione delle tecniche asettiche durante l’apertura delle buste e nelle manovre di copertura del paziente e vestizione del personale.

Imballi: cartoni (resistenti e robusti), con apertura semplice, , tale da impedire la manipolazione del materiale; all’interno del cartone dovrà essere presente un involucro impermeabile a protezione dei set contenuti per garantire la protezione delle confezioni, il prelevamento e lo stivaggio nei locali di deposito. Ove necessario le confezioni di cartone dovranno avere una apertura tipo dispenser

Buste: confezioni in laminato plastico (robusto) o altro materiale che garantisca la impermeabilità. Tale confezione dovrà essere con apertura a strappo o tipo peel-to-open (di facile apertura). All’interno dovrà essere presente il materiale imballato confezionato in carta medicale/tnt con garanzia di resistenza e di integrità in ogni situazione d’uso. Conformi alle norme aggiornate relative alla sterilizzazione  e materiali di packaging).

Gli involucri protettivi e di trasporto dovranno essere confezionati con tutti gli accorgimenti idonei alla protezione del contenuto da polvere e umidità.

Su ciascuna confezione sterile (esterna) dovrà essere applicata un’etichetta riportante i seguenti dati:

- ragione sociale dell’Azienda;

- marcatura CE con il numero identificativo dell’organismo notificato;

- il nome e codice del prodotto (anche in italiano) e la descrizione del contenuto (se possibile anche tramite immagini);

- simbolo “monouso”

- la dicitura “sterile”;

- il metodo di sterilizzazione;

- il numero del lotto;

- la data di scadenza

- misure o taglia

- dicitura Latex free (se possibile ma non obbligatoria)

Su ciascun imballo (cartone) dovrà essere applicata un’etichetta riportante i seguenti dati:

- ragione sociale dell’Azienda;

- marcatura CE con il numero identificativo dell’organismo notificato;

- il nome e codice del prodotto (anche in italiano) e la descrizione del contenuto (se possibile anche tramite immagini);

- simbolo “monouso”

- la dicitura “sterile”;

- il numero del lotto;

- la data di scadenza

- eventualmente misure o taglie

- qualora necessario, la dicitura “particolari precauzioni”

- dicitura Latex free (se possibile ma non obbligatoria)

I prodotti devono essere contenuti in idonei imballaggi e confezionati in modo che sia garantita fino a scadenza la loro sterilità, sempre che siano rispettate dagli utilizzatori le prefissate modalità di immagazzinaggio e conservazione

Sterilizzazione

Deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (marcatura CE ai sensi del D. Lgs. 46/97). Il prodotto al momento della consegna in Azienda Sanitaria dovrà essere sterile e pronto all’uso (es. già degassificato)

Eliminazione/incenerimento

I prodotti dovranno essere fabbricati con materie prime tali da garantire, con l’incenerimento, l’assenza di residui tossici ed in particolare composti del cloro

Caratteristiche dei CAMICI

I camici dovranno essere di due tipologie:

- standard per interventi a basso rischio

- rinforzati per interventi ad alto rischio, ove si preveda una particolare esposizione a sangue o altri liquidi biologici

I camici dovranno essere confezionati con n.2 salviette assorbenti monouso di idonee dimensioni per l’asciugatura delle mani.

Per entrambe le tipologie, i camici dovranno possedere i seguenti requisiti:

- Confezione del corpo: in un unico pezzo, senza cuciture verticali e/o orizzontali;

- allacciatura: con fettucce, fissate senza cuciture, da allacciare a) internamente, b) esternamente su un fianco in modo tale da consentire la vestizione senza l’ausilio di personale, protetto sterilmente (cartoncino no-touch);

- polsini elasticizzati;

- chiusura regolabile del collo;

- senza cuciture , e resistenza alla trazione (sono accettabili soluzioni anche con cuciture purché sia garantita la impermeabilità e resistenza alla trazione)

- piegatura: tale da consentire all’utilizzatore l’indossamento senza ausilio di terze persone (parte diritta del camice verso l’interno);

- bordo della scollatura del collo: rinforzato;

- copertura della schiena: totale, ottenuta mediante completa sovrapposizione, da fianco a fianco, dei due lembi posteriori.

Per i soli camici rinforzati le caratteristiche dovranno essere altresì essere le seguenti:

- inserti aggiuntivi sul corpo: fissati senza cuciture;

- assenza di cuciture su tutta la parte inferiore delle maniche che viene a contatto con il campo operatorio; (sono accettabili soluzioni anche con cuciture purché sia garantita la impermeabilità e resistenza alla trazione)

- rinforzi: in laminati plastici antistatici, applicati senza cuciture, fissati all’interno o all’esterno delle maniche, e all’interno o all’esterno della parte anteriore, con lunghezze diverse;

NB: Le misure riportate nelle singole voci e sottovoci del lotto sono espresse a titolo indicativo.

I prodotti che presentino carenze sostanziali rispetto ai requisiti tecnico/funzionali elencati in capitolato potranno non essere prese in considerazione in sede di valutazione tecnica e quindi escluse dalla gara qualora sia appurata l’effettiva “non idoneità all’utilizzo”.

Si considera che ulteriori/diversi requisiti tecnico-funzionali rispetto a quelli richiesti sono ammessi purché la ditta ne dimostri l’equivalenza o il miglioramento. Ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 163/2006 quindi l’offerta tecnica dovrà essere corredata da una relazione tecnica/scientifica che, evidenziando la non conformità, motivi l’equivalenza funzionale, nonché l’eventuale documentazione scientifica a supporto di quanto dichiarato ( o relazione tecnico funzionale realizzata da competenze sanitarie)

lotto 1

SPECIFICHE TECNICHE DEI SET PROCEDURALI E MATERIALE SFUSO

| VOCE | DESCRIZIONE DEI SET PROCEDURALI TNT |
| --- | --- |
| 1.01 | Set chirurgico universale |
| 1.02 | Set chirurgico per mini laparotomia |
| 1.03 | Set chirurgico con monotelo |
| 1.04 | Set chirurgico per laparoscopia |
| 1.05 | Set chirurgico colon laparoscopico |
| 1.06 | Set chirurgico per proctologia |
| 1.07 | Set chirurgico per arti inferiori |
| 1.08 | Set chirurgico per cistoscopia |
| 1.09 | Set chirurgico per cesareo |
| 1.10 | Set per parto |
| 1.11 | Set per isteroscopia |
| 1.12 | Set per IVG |
| 1.13 | video laparoscopia ginecologica |
| 1.14 | Set per colpo isterictomia |
| 1.15 | Set per anca (a) |
| 1.16 | Set per anca (b) |
| 1.17 | Set per ginocchio |
| 1.18 | Set per artroscopia spalla |
| 1.19 | Set per intervento spalla |
| 1.20 | Set per artoscopia ginocchio |
| 1.21 | Set per inchiodamento femorale |
| 1.22 | Set per inchiodamento di tibia |
| 1.23 | Set per arto superiore |
| 1.24 | Set per chirurgia cavo orale ( adenoidi, tonsille e tracheotomia ) |
| 1.25 | Set per chirurgia capo collo |
| 1.26 | Kit monouso sterile per procedure invasive anestesiologiche |
| 1.27 | Set chirurgico per cistoscopia |
| 1.28 | Set per legamento |

| DESCRIZIONE DEI SET PROCEDURALI TNT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Voce 1.1 |  |  |
| Set chirurgico universale | pezzi | Layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 1 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 2 | 3 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 2 | 4 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 4 | 5 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 2 pacchi | 6 |
| Pezze laparotomiche cm. 40x40 a 4 o 6 strati (purché abbia l’ assorbenza equivalente da scheda tecnica) con filo bario pacchi da 5 pezzi (voce 72 a) | 2 pacchi | 6 |
| Tamponi chirurgici rigidi, diametro 12 mm, con filo di bario, titolo 12/8 , confezione da 10 (voce 83) | 1 confezione | 6 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 confezione | 6 |
| Tasca adesiva a 2 scomparti cm 35 (larghezza)x cm. 40 (profondità) (voce 27 a) | 1 | 7 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 2 | 7 |
| Telo rinforzato con adesivo su tutto il lato lungo, cm 115x90 (voce 40 b) | 2 | 8 |
| Telo rinforzato su un lato lungo. Ci deve essere la presenza centrale dell’adesivo e del rinforzo cm 195x190 (voce 36 a) | 1 | 9 |
| Telo rinforzato su un lato lungo. Ci deve essere la presenza centrale dell’adesivo e del rinforzo. Cm 255x185 (voce 36 c) | 1 | 10 |
| Voce 1.2 |  |  |
| Set chirurgico per mini laparotomia | pezzi | layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 1 | 3 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 1 | 4 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 4 | 5 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 2 pacchi | 6 |
| Tamponi chirurgici rigidi, diametro 12 mm, con filo di bario, titolo 12/8 , confezione da 10 (voce 83) | 1 confezione | 6 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 confezione | 6 |
| Telo rinforzato con adesivo su lato lungo 75x90 (voce 39 a) | 2 | 8 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 1 | 7 |
| Telo rinforzato su un lato lungo. Ci deve essere la presenza centrale dell’adesivo e del rinforzo cm 195x190 (voce 36 a) | 2 | 9 |
| Voce 1.3 |  |  |
| Set chirurgico con monotelo | pezzi | Layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 2 | 3 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 2 | 4 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 4 | 5 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 2 pacchi | 6 |
| Pezze laparotomiche 40x40 a 4 o 6 strati (purché abbia l’ assorbenza equivalente da scheda tecnica) con filo bario pacchi da 5 pezzi (voce 72 a) | 2 pacchi | 6 |
| Tamponi chirurgici rigidi, diametro 12 mm, con filo di bario, titolo 12/8 , confezione da 10 (voce 83) | 1 confezione | 7 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 confezione | 6 |
| Tasca adesiva a 2 scomparti cm 35 (larghezza)x cm. 40 (profondità) (voce 27 a) | 1 | 7 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 2 | 7 |
| Monotelo a T per laparotomia: misure cm 260x300x200 con telino da incisione cm25x35 rinforzo assorbente antiscivolo (con o senza telino di incisione) nella zona del campo di incisione con asole passatubi, Indicazioni lato testa e lato piedi (voce 46) | 1 | 8 |
| Voce 1.4 |  |  |
| Set chirurgico per laparoscopia | pezzi | Layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 2 | 3 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 2 | 4 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 4 | 5 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 1 pacchi | 6 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 confezione | 6 |
| Lunghette in cotone marcatura di bario 4 strati cucitura rettilinea in confezione da 5 pz (mis 5x25) (voce 74 b) | 1 confezione | 6 |
| Tasca portastrumenti a 3 scomparti mis 25x50 (voce 27 b) | 1 | 7 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 1 | 7 |
| Striscia di velcro 30x5 non necessariamente suddivisa in 4 segmenti pretagliati (voce 30) | 1 | 7 |
| Telo a T per laparoscopia con gambali incorporati cm 175x250x280 con fenestratura adesiva cm 33x30 dotato di sistema di fissaggio guidacavi, con riforzo assorbente | 1 | 8 |
| Voce 1.5 |  |  |
| Set chirurgico colon laparoscopico | pezzi | Layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 2 | 3 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 2 | 4 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 4 | 5 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 2 pacchi | 6 |
| Lunghette in cotone marcatura di bario 4 strati cucitura rettilinea in confezione da 5 pz (mis 5x25) (voce 74 b) | 1 confezione | 6 |
| Tamponi chirurgici rigidi, diametro 12 mm, con filo di bario, titolo 12/8 , confezione da 10 (voce 83) | 1 confezione | 7 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 confezione | 6 |
| Tasca portastrumenti a 3 scomparti mis 25x50 (voce 27 b) | 1 | 7 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 1 | 7 |
| Striscia di velcro 30x5 non necessariamente suddivisa in 4 segmenti pretagliati (voce 30) | 1 | 7 |
| Telo a T per laparoscopia con accesso addomino perineale con gambali incorprorati cm 175x250x280 con fenestratura cm 33x30 e cm 12x24 con telino che chiude accesso perineale dotato di sistema di fissaggio guidatavi (voce 50) | 1 | 8 |
| Voce 1.6 |  |  |
| Set chirurgico per proctologia |  |  |
|  | pezzi | Layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 1 | 3 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 1 | 4 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 4 | 5 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 2 pacchi | 6 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 confezione | 6 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 1 | 6 |
| Monotelo per proctologia con fenestratura 15x8 zona di rinforzo assorbente con gambali incorporati 280x160x75 e sacca sottosacrale (voce 53 bis) (la sacca è preferibilmente incorporata (non a pena di esclusione e sarà oggetto di valutazione qualitativa) | 1 | 7 |
| Voce 1.7 |  |  |
| Set chirurgico per arti inferiori | pezzi | Layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 1 | 3 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 1 | 4 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 4 | 5 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 2 pacchi | 6 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 confezione | 6 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 1 | 6 |
| Telo a U 200x300 adesivo con rinforzo U min 100x15 (voce 37 a) | 1 | 7 |
| Telo rinforzato su un lato lungo. Ci deve essere la presenza centrale dell’adesivo e del rinforzo cm 195x190 (voce 36 a) | 1 | 8 |
| Telo assorbente impermeabile con adesivo 75x90 (voce 41 b) | 1 | 9 |
| Voce 1.8 |  |  |
| Set chirurgico per cistoscopia | pezzi | Layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 1 | 3 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 1 | 4 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 2 | 5 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 1 pacco | 6 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 confezione | 6 |
| Striscia di velcro 30x5 non necessariamente suddivisa in 4 segmenti pretagliati (voce 30) | 1 | 6 |
| Telo per Turp/Turv: misure 160x280x75 con fenestraura cm 8x12 con rinforzo assorbente con sacca di raccolta liquidi munita di filtro e sistema di scarico, con ditale e gambali incorporati (voce 54) | 1 | 7 |
| Voce 1.9 |  |  |
| Set chirurgico per cesareo | pezzi | Layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 1 | 3 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 1 | 4 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 4 | 5 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 2 pacchi | 6 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 confezione | 6 |
| Pezze laparotomiche: in tnt a 4 o 6 strati (purché abbia l’ assorbenza equivalente da scheda tecnica) e marcatura in bario con o senza fettuccia in confezione da 5 pz misura cm 40x40(voce 72bis a) | 2 pacchi | 6 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 1 | 6 |
| Telo per cesareo misure cm 260x195x325 con sacca raccogli liquidi con valvola di scarico con apertura 20x20 rinforzato con adesivo (voce 56) | 1 | 8 |
| Telo bianco super assorbente per neonato cm 90x100 (voce 44) | 1 | 7 |
| Telo assorbente impermeabile con adesivo 75x90 (voce 41 b) | 1 | 7 |
| Voce 1.10 |  |  |
| Set per parto | pezzi | Layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 120x120 (voce 25 d) | 1 | 2 |
| Pezze laparotomiche: in cotone prelavato titolo 12/8 a 4 o 6 stati e marcatura in bario senza fettuccia in confezione da 5 pz misure 10x20 cm (72 voce c) (verranno accettate pezze laparotomiche funzionalmente equivalenti in termini di assorbenza nella scheda tecnica dovrà essere indicata l’assorbenza) | 3 pacchi | 3 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 3 pacchi | 3 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 confezione | 4 |
| Telo assorbente impermeabile senza adesivo misura cm 100x100 (voce 92) | 2 | 5 |
| Telo bianco super assorbente per neonato cm 90x100 (voce 44) | 1 | 5 |
| Sacca raccogli liquidi cm 50x60 (voce 32) | 1 | 5 |
| Telo sottosacrale con sacca raccogli liquidi e rubinetto per lo svuotamento mis.115x100ca - barretta malleabile - piegatura per un'apertura da parte dell'operatore in modo asettico. (VOCE 104 ) | 1 | 5 |
| Voce 1.11 |  |  |
| Set per isteroscopia | pezzi | Layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 1 | 3 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 2 | 4 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 pacco | 5 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 2 pacchi | 5 |
| Telo per Turp/Turv: misure 160x280x75 con fenestraura cm 8x12, con rinforzo assorbente, con sacca di raccolta liquidi munita di filtro e sistema di scarico, con ditale e gambali incorporati (voce 54) | 1 | 6 |
| Voce 1.12 |  |  |
| Set per IVG | pezzi | Layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre: dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT (voce 25 a) | 1 | 2 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 pacco | 3 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 2 | 4 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 2 pacchi | 5 |
| Telo per Turp/Turv: misure 160x280x75 con fenestraura cm 8x12 con rinforzo assorbente con sacca di raccolta liquidi munita di filtro e sistema di scarico, con ditale e gambali incorporati (voce 54) | 1 | 6 |
| Voce 1.13 |  |  |
| video laparoscopia ginecologica | pezzi | Layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 2 | 3 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 2 | 4 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 4 | 5 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 2 pacchi | 6 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 confezione | 6 |
| Telo a T per laparoscopia misure cm 175x250x280 con accesso addomino perineale con gambali incorporati con fenestratura cm 33x30 e cm 12x24 con telino che chiude accesso perineale, dotato di sistema di fissaggio guidacavi e con sacca raccogli liquidi (voce 51) | 1 | 7 |
| Tasca portastrumenti a 3 scomparti mis 25x50 (voce 27 b) | 1 | 7 |
| Striscia di velcro 30x5 non necessariamente suddivisa in 4 segmenti pretagliati (voce 30) | 1 | 7 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 2 | 7 |
| Telo rinforzato con adesivo su tutto il lato lungo, cm 115x90 (voce 40 b) | 2 | 8 |
| Voce 1.14 |  |  |
| Set per colpo isterictomia | pezzi | Layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 2 | 3 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 2 | 4 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 pacco | 5 |
| Tamponi chirurgici rigidi, diametro 12 mm, con filo di bario, titolo 12/8 , confezione da 10 (voce 83) | 1 confezione | 6 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 2 pacchi | 6 |
| Telo per Turp/Turv: misure 160x280x75 con fenestraura cm 8x12 con rinforzo assorbente con sacca di raccolta liquidi munita di filtro e sistema di scarico, con ditale e gambali incorporati (voce 54) | 1 | 6 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 1 | 6 |
| Striscia di velcro 30x5 non necessariamente suddivisa in 4 segmenti pretagliati (voce 30) | 1 | 6 |
| Voce 1.15 |  |  |
| Set per anca (a) | pezzi | layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo 200x250 (voce 25 b) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 2 | 3 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 2 | 4 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 4 | 5 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 3 pacchi | 6 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 pacco | 5 |
| Tasca adesiva a 2 scomparti cm 35 (larghezza)x cm. 40 (profondità) (voce 27 a) | 1 | 7 |
| Pezze laparotomiche: in tnt a 4 o 6 strati (purché abbia l’ assorbenza equivalente da scheda tecnica) e marcatura in bario con o senza fettuccia in confezione da 5 pz misura cm 40x40(voce 72bis a) | 2 | 6 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 2 | 7 |
| Striscia di velcro 30x5 non necessariamente suddivisa in 4 segmenti pretagliati (voce 30) | 1 | 7 |
| Stokinette impermeabile in polietilene con interno in maglina Mis large (voce 71 a) | 1 | 7 |
| Telo a U 200x300 adesivo con rinforzo U min 100x15 (voce 37 a) | 1 | 8 |
| Telo rinforzato con adesivo su lato lungo cm 140x250 (voce 39 f) | 3 | 9 |
| Telo rinforzato su un lato lungo. Ci deve essere la presenza centrale dell’adesivo e del rinforzo cm 195x190 (voce 36 a) | 1 | 10 |
| Telo rinforzato con adesivo su tutto il lato lungo cm 115x90 (voce 40 b) | 4 | 11 |
| Voce 1.16 |  |  |
| Set per anca (b) | pezzi | Layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo 200x250 (voce 25 b) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo 110x150 (voce 26 c) si confermano le misure | 2 | 3 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 2 | 4 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 pacco | 5 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 6 | 6 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 5 pacchi | 7 |
| Tasca adesiva a 2 scomparti cm 35 (larghezza)x cm. 40 (profondità) (voce 27 a) | 3 | 8 |
| Pezze laparotomiche: in tnt a 4 o 6 strati (purché abbia l’ assorbenza equivalente da scheda tecnica) e marcatura in bario con o senza fettuccia in confezione da 5 pz misura cm 40x40(voce 72bis a) | 2 | 7 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 6 | 8 |
| Stokinette impermeabile in polietilene con interno in maglina Mis large (voce 71 a) | 2 | 8 |
| Telo con rinforzo ad U Misure del telo cm 150x200 ad U misura minima della U cm 90x6 con adesivo su tutta la U (voce 37 c) | 1 | 9 |
| Telo rinforzato con adesivo su lato lungo cm 140x250 almeno nella zona centrale dovrà essere impermeabile (voce 39 f) | 1 | 9 |
| Telo rinforzato con adesivo su lato lungo cm 75x90 (voce 39 a) | 4 | 10 |
| Telo perineale cm. 200x230 (voce 45) (telo posizionato sotto il paziente) | 1 | 11 |
| Telo a U rinforzato nella zona di incisione cm. 150X210 | 2 | 11 |
| Telo rinforzato su un lato lungo ci deve essere la presenza centrale dell’adesivo e del rinforzo (voce 36b) | 1 | 11 |
| Voce 1.17 |  |  |
| Set per ginocchio | pezzi | layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 2 | 3 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 2 | 4 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 pacco | 5 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 4 | 5 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 2 pacchi | 6 |
| Tasca adesiva a 2 scomparti cm 35 (larghezza)x cm. 40 (profondità) (voce 27 a) | 1 | 7 |
| Pezze laparotomiche: in tnt a 4 o 6 strati (purché abbia l’ assorbenza equivalente da scheda tecnica) e marcatura in bario con o senza fettuccia in confezione da 5 pz misura cm 40x40(voce 72bis a) | 1 pacco | 6 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 2 | 7 |
| Striscia di velcro 30x5 non necessariamente suddivisa in 4 segmenti pretagliati (voce 30) | 1 | 7 |
| Stokinette impermeabile in polietilene con interno in maglina Mis large (voce 71 a) | 1 | 7 |
| Monotelo per estremità con fenestratura elastica misure cm 220x320 con fenestratura elastica senza sacca raccogli liquidi con giudicavi con rinforzo assorbente (voce 60 b) | 1 | 8 |
| Voce 1.18 |  |  |
| Set per artroscopia spalla | pezzi | layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 1 | 3 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 1 | 4 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 pacco | 5 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 4 | 6 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 2 pacchi | 6 |
| Tasca adesiva a 2 scomparti cm 35 (larghezza)x cm. 40 (profondità) (voce 27 a) | 1 | 6 |
| Pezze laparotomiche: in tnt a 4 o 6 strati (purché abbia l’ assorbenza equivalente da scheda tecnica) e marcatura in bario con o senza fettuccia in confezione da 5 pz misura cm 40x40(voce 72bis a) | 1 | 7 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 2 | 7 |
| Striscia di velcro 30x5 non necessariamente suddivisa in 4 segmenti pretagliati (voce 30) | 1 | 7 |
| Stokinette impermeabile in polietilene con interno in maglina Mis medium (voce 71 b) | 1 | 7 |
| Telo con fenestratura elastica misure cm 200x300 con fenestratura elastica cm 6x9 con sacca di raccolta con valvola di scarico, rinforzo assorbente (o sistema equivalente) (voce 59) | 1 | 8 |
| Voce 1.19 |  |  |
| Set per intervento spalla | pezzi | layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 2 | 3 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 2 | 4 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 pacco | 5 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 4 | 6 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 2 pacchi | 6 |
| Pezze laparotomiche: in tnt a 4 o 6 strati (purché abbia l’ assorbenza equivalente da scheda tecnica) e marcatura in bario con o senza fettuccia in confezione da 5 pz misura cm 40x40(voce 72bis a) | 1 | 6 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 1 | 7 |
| Striscia di velcro 30x5 non necessariamente suddivisa in 4 segmenti pretagliati (voce 30) | 1 | 7 |
| Stokinette impermeabile in polietilene con interno in maglina Mis medium (voce 71 b) | 1 | 7 |
| Monotelo per estremità con fenestratura elastica misure cm 260x320 con fenestratura elastica senza sacca raccogli liquidi con guida cavi con rinforzo assorbente (voce 60 a) | 1 | 7 |
| Telo con rinforzo ad U Misure del telo cm 150x200 ad U misura minima della U cm 90x6 con adesivo su tutta la U (voce 37 c) | 1 | 7 |
| Telo assorbente impermeabile con adesivo 75x90 (voce 41 b) | 1 | 7 |
| Telo impermeabile in TNT senza rinforzo cm 75x90 (voce 43 a) | 1 | 7 |
| Voce 1.20 |  |  |
| Set per artoscopia ginocchio | pezzi | layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 3 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 1 | 4 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 4 | 5 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 2 | 6 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 pacco | 6 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 1 | 6 |
| Pezze laparotomiche: in tnt a 4 o 6 strati (purché abbia l’ assorbenza equivalente da scheda tecnica)e marcatura in bario con o senza fettuccia in confezione da 5 pz misura cm 40x40(voce 72bis a) | 1 | 7 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 1 | 7 |
| Stokinette impermeabile in polietilene con interno in maglina Mis medium (voce 71 b) | 1 | 9 |
| Monotelo per estremità con fenestratura elastica misure cm 260x320 con fenestratura elastica, senza sacca raccogli liquidi con guida cavi con rinforzo assorbente (voce 61) (la ditta potrà presentare soluzioni equivalenti purché sia garantita la forte assorbenza e resistenza dei teli vista la destinazione d’uso) | 1 | 8 |
| Voce 1.21 |  |  |
| Set per inchiodamento femorale | pezzi | layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 2 | 3 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 2 | 4 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 4 | 5 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 2 pacchi | 6 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 1 pacco | 6 |
| Pezze laparotomiche: in tnt a 4 o 6 strati (purché abbia l’ assorbenza equivalente da scheda tecnica) e marcatura in bario con o senza fettuccia in confezione da 5 pz misura cm 40x40(voce 72bis a) | 1 | 6 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 1 | 7 |
| Telo verticale fenestrato misure cm 320x240 trasparente con foro cm 25x50 adesivo guide portacavi con tasche contenitive ai lati e sacca raccogli liquidi disposta sotto la fenestratura in tutta la sua estensione (voce 64 a) | 1 | 9 |
| Voce 1.22 |  |  |
| Set per inchiodamento di tibia | pezzi | layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 2 | 3 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 2 | 4 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 4 | 5 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 2 pacchi | 6 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 2 pacchi | 6 |
| Pezze laparotomiche: in tnt a 4 o 6 strati (purché abbia l’ assorbenza equivalente da scheda tecnica) e marcatura in bario con o senza fettuccia in confezione da 5 pz misura cm 40x40(voce 72bis a) | 1 | 6 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 1 | 6 |
| Telo con rinforzo ad U Misure del telo cm 150x200 ad U misura minima della U cm 90x6 con adesivo su tutta la U (voce 37 c) | 1 | 7 |
| Telo con rinforzo ad U Misure del telo cm 200x300 ad U misura minima della U cm 100x15 con adesivo su tutta la U (voce 37 a) | 1 | 7 |
| Telo rinforzato su un lato lungo. Ci deve essere la presenza centrale dell’adesivo e del rinforzo cm 195x190 (voce 36 a) | 1 | 8 |
| Voce 1.23 | pezzi | layer |
| Set per arto superiore |  |  |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 1 | 3 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 1 | 4 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 2 | 5 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 2 pacchi | 6 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 2 pacchi | 6 |
| Pezze laparotomiche: in tnt a 4 o 6 strati (purché abbia l’ assorbenza equivalente da scheda tecnica) e marcatura in bario con o senza fettuccia in confezione da 5 pz misura cm 40x40(voce 72bis a) | 1 | 6 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 1 | 6 |
| Telo per estremità superiore con foro misure 160x370x195 con foro elastico dimensioni del foro 5 cm circa (voce 66) | 1 | 7 |
| Telo impermeabile in TNT senza rinforzo cm 75x90 (voce 43 a) | 1 | 8 |
| Voce 1.24 |  |  |
| Set per chirurgia cavo orale ( adenoidi, tonsille e tracheotomia ) | pezzi | layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 1 | 3 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 2 pacchi | 6 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 2 pacchi | 6 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 2 | 4 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 1 | 5 |
| Striscia di velcro 30x5 non necessariamente suddivisa in 4 segmenti pretagliati (voce 30) | 1 | 6 |
| Telo per rinoplastica misure cm. 290x150 con foro cm. 15x10 nella zona cefalica e rinforzo assorbente in zona di incisione mis. 70x80 con guida cavi (voce 88 a) | 1 | 6 |
| Telo turbante dotato di un telo sotto testa cm. 100x70 con risvolto per il posizionamento ed alloggio per le mani, 1 telo avvolgi cm. 90x55 con sagomatura semicircolare ed adesivi di bloccaggio. (voce 67 a) | 1 | 6 |
| Voce 1.25 |  |  |
| Set per chirurgia capo collo | pezzi | layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 1 | 3 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 4 | 5 |
| Tamponi chirurgici rigidi, diametro 12 mm, con filo di bario, titolo 12/8 , confezione da 10 (voce 83) | 1 pacco | 6 |
| Pezze laparotomiche: in tnt a 4 o 6 strati (purché abbia l’ assorbenza equivalente da scheda tecnica) e marcatura in bario con o senza fettuccia in confezione da 5 pz misura cm 40x40(voce 72bis a) | 1 | 5 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 4 | 4 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 2 | 6 |
| Telo impermeabile in TNT senza rinforzo cm 75x90 (voce 43 a) | 1 | 8 |
| Lunghette: in TNT marcatura di bario 4 strati in confezione da 5 pz cm 10x60 | 1 | 5 |
| Telo con rinforzo ad U Misure del telo cm 260x200 ad U misura minima della U con 65x20 con adesivo su tutta la U (voce 37 d) | 1 | 7 |
| Tasca adesiva a 2 scomparti cm 35 (larghezza)x cm. 40 (profondità) (voce 27 a) | 1 | 6 |
| Telo turbante dotato di un telo sotto testa cm. 100x70 con risvolto per il posizionamento ed alloggio per le mani, 1 telo avvolgi cm. 90x55 con sagomatura semicircolare ed adesivi di bloccaggio. (voce 67 a) | 1 | 9 |
| Voce 1.26 |  |  |
| Kit monouso sterile per procedure invasive anestesiologiche | pezzi | layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 120x120 (voce 25 d) | 1 | 2 |
| Telo rinforzato, su un lato lungo ci deve essere la presenza su tutto il lato dell’adesivo e un rinforzo centrale cm 75x90 (voce 35 a) | 1 | 2 |
| Tamponi chirurgici rigidi, diametro 12 mm, con filo di bario, titolo 12/8 , confezione da 10 (voce 83) | 1 pacco | 3 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 10 | 3 |
| Portatamponi monouso (voce 116) | 1 | 3 |
| ciotola da 150 cc (misura espressa a titolo indicativa) (voce 98a) | 1 | 3 |
| Voce 1.27 |  |  |
| Set chirurgico per cistoscopia | pezzi | layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 2 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 1 | 3 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 1 | 3 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 2 | 4 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 2 pacchi | 4 |
| Striscia di velcro 30x5 non necessariamente suddivisa in 4 segmenti pretagliati (voce 30) | 1 | 4 |
| Telo per Turp/Turv: misure 160x280x75 con fenestraura cm 8x12 con rinforzo assorbente con sacca di raccolta liquidi munita di filtro e sistema di scarico, con ditale e gambali incorporati (voce 54) | 1 | 4 |
| Tamponi chirurgici rigidi, diametro 12 mm, con filo di bario, titolo 12/8 , confezione da 10 (voce 83) | 1 pacco | 4 |
| voce 1.28 |  |  |
| Set per legamento | pezzi | layer |
| Carta medicale avvolgente il set | 1 | 1 |
| Telo tavolo madre dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT cm 140x180 (25 a) | 1 | 3 |
| Sacca Mayo cm 80x140 (voce 26 a) | 2 | 4 |
| Telo impermeabile in TNT 100x 150 (voce 43 b) | 2 | 5 |
| Asciugamani in carta molto assorbente cm 40x50 (voce 85) | 2 | 6 |
| Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8, diametro 60 mm con filo di bario, morbidi (in confezioni da 5 pezzi) (voce 81) | 1 pacco | 6 |
| Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz cm 10x10 (voce 78 a) | 1 | 6 |
| Striscia adesiva cm 10x50 (voce 29) | 2 | 7 |
| Stokinette impermeabile in polietilene con interno in maglina Mis medium (voce 71 b) | 1 | 9 |
| Monotelo per estremità con fenestratura elastica misure cm 260x320 con fenestratura elastica, senza sacca raccogli liquidi con guida cavi con rinforzo assorbente (voce 61) | 2 | 8 |
| Telo a U 200x300 adesivo con rinforzo U min 100x15 (voce 37 a) | 1 | 7 |
| Tasca adesiva a 2 scomparti cm 35 (larghezza)x cm. 40 (profondità) (voce 27 a) | 1 | 6 |

| Voce | DESCRIZIONE DEL MATERIALE FUSO |
| --- | --- |
| 25 | Telo tavolo madre: dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT |
|  | misure: |
|  | a) cm 140x180 |
|  | b) cm 200x250 |
|  | c) cm 215x200 |
|  | d) cm 120x120 |
| 26 | Sacca mayo: dovrà essere in polietilene con rinforzo assorbente nella parte superiore, termosaldato sul fondo del sacco con indicazioni di svolgimento e piegato in modo tale da consentire l’utilizzo ad un singolo operatore |
|  | misure: |
|  | a) cm 80x140 |
|  | b) cm. 80x140 rinforzata |
|  | c) cm 110x150 rinforzata |
| 27 | Tasca adesiva: dovrà essere trasparente a uno o più scomparti in polietilene resistete alla rottura con adesivo efficace |
|  | misure: |
|  | a) a 2 scomparti cm 35 (larghezza)x cm. 40 (profondità) |
|  | b) a 3 scomparti cm 25x50 |
|  | c) a 1 scomparto cm. 35x40 |
| 28 | Tasca conta garza o sistema alternativo purché sterile, (preferibilmente) a 20 posti; in polietilene trasparente con adesivo |
|  | Misure: |
|  | a) cm 55x50 |
| 29 | Striscia adesiva cm 10x50: dovrà essere in TNT, con buona tenuta per tutta la durata dell’intervento, resistente alla trazione anche in campo bagnato. Non dovrà rilasciare dopo la rimozione residui di adesivo se applicata alla pelle. |
| 30 | Strisce adesive con velcro cm. 30x5: non necessariamente suddivisa in 4 segmenti pretagliati |
| 31 | Gambali: dovranno essere in TNT resistenti allo strappo |
|  | misure |
|  | a) cm 90x120 |
|  | b) cm 70x120 |
| 32 | Sacca raccogli liquidi: dovrà essere trasparente in polietilene, con filtro, con raccordo per lo scarico dei liquidi, preferibilmente con rubinetto, con striscia adesiva ad alta resistenza mis. cm. 50x60 |
| 33 | Telo sottosacrale dovrà essere con sacca graduata |
|  | misure: |
|  | a) cm 90x115 |
| 34 | Telo sottosacrale dovrà essere senza sacca |
|  | misure: |
|  | a) cm 70x120 |
| 35 | Telo rinforzato, su un lato lungo ci deve essere la presenza su tutto il lato dell’adesivo e un rinforzo centrale |
|  | misure |
|  | a) cm 75x90 |
|  | b) cm 100x100 |
| 36 | Telo rinforzato su un lato lungo ci deve essere la presenza centrale dell’adesivo e del rinforzo |
|  | misure |
|  | a) cm 195x190 |
|  | b) cm 140x240 |
|  | c) cm 255x185 |
|  | d) cm 225x325 |
| 37 | Telo con rinforzo ad U: |
|  | a) Misure del telo cm 200x300 ad U misura minima della U cm 100x15 con adesivo su tutta la U |
|  | b) Misure del telo cm 200x300 ad U misura minima della U cm 90x6 con adesivo su tutta la U |
|  | c) Misure del telo cm 150x200 ad U misura minima della U cm 90x6 con adesivo su tutta la U |
|  | d) Misure del telo cm 260x200 ad U misura minima della U con 65x20 con adesivo su tutta la U |
| 38 | Telo impermeabile ad U:Misure del telo: cm 150x200 ad U misura minima della U cm 90x6 con adesivo su tutta la U |
| 39 | Telo con adesivo su un lato lungo: |
|  | a)misure del telo cm 75x90 con adesivo su un lato lungo almeno nella zona centrale dovrà essere impermeabile |
|  | b)misure del telo cm185x190 con adesivo su un lato lungo almeno nella zona centrale dovrà essere impermeabile |
|  | c)misure del telo cm 100x150 con adesivo su un lato lungo almeno nella zona centrale dovrà essere impermeabile |
|  | d)misure del telo cm 75x75 con adesivo su un lato lungo almeno nella zona centrale dovrà essere impermeabile |
|  | e)misure del telo cm 75x100 con adesivo su un lato lungo almeno nella zona centrale dovrà essere impermeabile |
|  | f)misure del telo cm 140x250 con adesivo su un lato lungo almeno nella zona centrale dovrà essere impermeabile |
| 40 | Telo rinforzato con adesivo su tutto il lato lungo |
|  | a) cm 140x250 |
|  | b) cm 115x90 |
| 41 | Telo assorbente impermeabile con adesivo |
|  | a) cm 100x100 |
|  | b) cm 75x90 |
| 42 | Telo con foro adesivo: |
|  | Misure |
|  | a) cm 50x75 con foro diametro cm 6 |
|  | b) cm 75x90 con foro misure cm 6x9 |
|  | c) cm 100x150 con foro diametro 8 cm. |
|  | d) cm 50x50 con foro diametro 5 cm. |
|  | e) cm 90x100 con foro diametro 10 cm. |
| 43 | Telo impermeabile in TNT senza rinforzo |
|  | misure: |
|  | a) cm 75x90 |
|  | b) cm 100x150 |
|  | c) cm 150x200 |
|  | d) cm. 50x60 |
| 44 | Telo bianco super assorbente per neonato cm. 90x100 |
| 45 | telo perineale 200x230 cm(telo posizionato sotto il paziente) |
| 46 | Monotelo a T per laparotomia misure cm 260x300x200 con foro da incisione cm25x35 rinforzo assorbente antiscivolo (con o senza telino di incisione) nella zona del campo di incisione con asole passatubi; Indicazioni lato testa e lato piedi. |
| 48 | Telo a T per laparoscopia misure cm 175x250x280 con fenestratura con rinforzo assorbente cm 33x30, foro addominale con adesivo dotato di sistema di fissaggio guidacavi |
| 51 | Telo a T per laparoscopia misure cm 175x250x280 con accesso addomino perineale con gambali incorporati con fenestratura cm 33x30 e cm 12x24 con telino che chiude accesso perineale, dotato di sistema di fissaggio guidacavi e con sacca raccogli liquidi |
| 52 | Telino antiscivolo da mettere in prossimità del campo sterile (no magnetico) cm 30X40 in TNT |
| 53 | Monotelo con fenestratura misure 280x160x75 con fenestratura cm 15x8 zona di rinforzo assorbente, con gambali incorporati e sacca raccogli liquidi con filtro. |
| 53bis | Monotelo per proctologia con fenestratura 15x8; zona di rinforzo assorbente con gambali incorporati 280x160x75 e sacca sottosacrale (la sacca è preferibilmente incorporata (non a pena di esclusione e sarà oggetto di valutazione qualitativa) |
| 54 | Telo per Turp/Turv misure 160x280x75 con fenestraura cm 8x12 con rinforzo assorbente con sacca di raccolta liquidi munita di filtro e sistema di scarico, con ditale e gambali incorporati |
| 56 | Telo per cesareo misure cm 260x195x325 con sacca raccogli liquidi con valvola di scarico con apertura 20x20 rinforzato con adesivo |
| 57 | Telo per anca misure cm 200x300x320 con sacca raccogli liquidi, con fenestratura elastica con rinforzo assorbente guidatavi |
| 58 | Telo nefroscopia impermeabile/assorbente misure cm.300 x cm. 183 finestratura ovoidale cm.20 x cm. 30(con o senza film da incisione) e minifinestratura, con tasche porta strumenti sacca raccolta liquidi con filtro e rubinetto |
| 59 | Telo con fenestratura elastica misure cm 200x300 con fenestratura elastica (9x6) con sacca di raccolta, con valvola di scarico, rinforzo assorbente (o sistema equivalente) |
| 60 | Monotelo per estremità con fenestratura elastica |
|  | a)misure cm 260x320 con fenestratura elastica senza sacca raccogli liquidi con guida cavi con rinforzo assorbente |
|  | b)misure cm 220x320 con fenestratura elastica senza sacca raccogli liquidi con guida cavi con rinforzo assorbente |
| 61 | Monotelo per estremità con fenestratura elastica misure cm 260x320, senza sacca raccogli liquidi con guida cavi con rinforzo assorbente (la ditta potrà presentare soluzioni equivalenti purché sia garantita la forte assorbenza dei teli vista la destinazione d’uso) (MODIFICATO) |
| 62 | Monotelo a T per estremità con fenestratura elastica |
|  | a)misure cm 310x320x230 con fenestratura elastica, senza sacca raccogli liquidi con guida cavi con rinforzo assorbente |
| 64 | Telo verticale fenestrato |
|  | a)misure cm 320x240 trasparente con foro cm 25x50 adesivo guide portacavi con tasche contenitive ai lati e sacca raccogli liquidi disposta sotto la fenestratura in tutta la sua estensione |
|  | b) misure cm 320x240 in polietilene con film di incisione cm.25x46 + sacca raccolta liquido. |
| 66 | Telo per estremità superiore con foro misure 160x370x195 con foro elastico dimensioni del foro 5 cm circa |
| 67 | Telo turbante dotato di un telo sotto testa cm. 100x70 con risvolto per il posizionamento ed alloggio per le mani, 1 telo avvolgente cm. 90x55 con sagomatura semicircolare ed adesivi di bloccaggio. |
| 68 | Copri telecamera trasparente in polietilene con fissaggio adesivo |
|  | misure: |
|  | a) cm 18x250 ( misure indicative in alternativa anche cm. 15x 250 ) |
|  | b) cm 13x240 |
| 69 | Copri telecamera trasparente in polietilene con fissaggio a baionetta misura cm. 18x250 |
| 70 | Stokinette in maglia di cotone a scarso rilascio di particelle: misura cm. 15x150 |
| 71 | Stokinette impermeabile in polietilene con interno in maglina: |
|  | misure: |
|  | a) Mis large |
|  | b) Mis medium |
|  | c) Mis small |
| 72 | Pezze laparotomiche: in cotone prelavato titolo 12/8 4 o 6 strati e marcatura in bario senza fettuccia in confezione da 5 pz |
|  | misure: |
|  | a) cm 40x40 |
|  | b) cm 45x70 |
|  | c) cm 10X20 |
| 72bis | Pezze laparotomiche: in tnt a 4 o 6 strati (purché abbia l’ assorbenza equivalente da scheda tecnica) e marcatura in bario senza fettuccia in confezione da 5 pz |
|  | misure: |
|  | a) cm 40x40 |
|  | b) cm 45x70 |
|  | d) cm 90x90 |
| 74 | Lunghette: in cotone marcatura di bario 4 strati cucitura rettilinea in confezione da 5 pz |
|  | misure: |
|  | a) cm 10x60 |
|  | b) cm 5x25 |
|  | c) cm 5x mt 5 |
| 75 | Lunghette: in TNT marcatura di bario 4 strati in confezione da 5 pz |
|  | misure |
|  | b) cm. 5x25 |
| 77 | Garze con marcatura di bario, cotone 32 strati, titolo 12/8, in confezione da 10 pz |
|  | Misure: |
|  | a) cm 10x10 |
| 77bis | Garze con marcatura di bario,32 strati, in tnt in confezione da 10 pz |
|  | Misure: |
|  | a) cm 10x10 |
|  | b) cm 10x20 |
| 78 | Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz |
|  | Misure: |
|  | a) cm 10x10 |
|  | b) cm 5x5 |
|  | c) cm 7,5x7,5 |
|  | d) cm 10x20 |
| 78bis | Garze con marcatura di bario,16 strati in tnt in confezione da 10 pz |
|  | Misure: |
|  | b) cm 10x20 |
|  | c) cm 7,5x7,5 |
| 79 | Garze 16 strati in cotone titolo 12/8 in confezione da 10 pz |
|  | Misure: |
|  | a) cm 7x9 |
|  | b) cm 10x10 |
|  | c) cm 10x20 |
| 80 | Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8 , con filo di bario, rigido (in pacchi da 5 o 10 tamponi) |
|  | a) Tampone in cotone con filo di bario diametro mm 40 |
|  | b) tampone in cotone con filo di bario diametro mm 20 |
|  | c) tampone in cotone con filo di bario diametro mm 16 |
| 80bis | Tamponi in tnt con filo di bario, rigido (in pacchi da 5 o 10 tamponi) |
|  | a) misura 6 mm diametro |
|  | b) misura 12 mm diametro |
|  | c) misura 16 mm diametro |
| 81 | Tamponi in cotone idrofilo titolo 12/8,con filo di bario, morbidi (in pacchi da 5pezzi) |
|  | a) misura 30 mm diametro |
|  | b) misura 60 mm diametro |
| 82 | Tamponi in tnt con filo di bario, morbidi (in pacchi da 5 o 10 tamponi) |
|  | a) misura 30 mm diametro |
|  | b) misura 60 mm diametro |
| 83 | Tamponi chirurgici rigidi, diametro 12 mm, con filo di bario titolo 12/8 (in pacchi da 10 tamponi) |
| 85 | Asciugamani in carta molto assorbente misure cm. 40 x 50. |
| 88 | Telo per rinoplastica |
|  | a)misure cm. 290x150 con foro cm. 15x10 nella zona cefalica e rinforzo assorbente in zona di incisione mis. 70x80 con guida cavi |
| 90 | Telino oftalmico con foro ovale cm 12x10 con sacca di raccolta liquidi (con indicazione lato su cui è posizionata) |
|  | a) misure cm 100x65 |
|  | b) misure cm. 100 x 75 con sacca, foro 6x9 e film di incisione |
| 92 | Telo assorbente impermeabile senza adesivo misure cm. 100x 100 |
| 93 | Camice chirurgico standard in TNT (misure minime richieste M/L/XL/XXL). |
| 94 | Camice chirurgico standard in SMS (o equivalente) circa 40/50 grammi /mq (misure minime richieste M/ L/ XL/ XXL) |
| 95 | Camice chirurgico rinforzato: in TNT con rinforzo in polietilene (misure minime M/L/XL/XXL). |
| 96 | 96) Camice chirurgico rinforzato: in TNT con rinforzo in TNT (misure minime richieste M/L/XL). |
| 97 | Camice chirurgico in TNT per urologia (con svasatura che consenta l’apertura delle gambe dell’urologo) con parte anteriore impermeabile (misure minime richieste M/L/XL). |
| 98 | Ciotola graduata (misure a titolo indicativo) |
|  | a) 150 cc |
|  | b) 500 cc |
|  | c) 1000 cc |
| 99 | Tubo da 3 mt. con doppio raccordo per yankauer |
|  | a) 3 m |
|  | b) 5 m |
| 102 | Telo laterale con adesivo totalmente assorbente cm. 100x90 ca. adesivo sul lato da 100 cm. |
| 104 | Telo sottosacrale con sacca raccogli liquidi e rubinetto per lo svuotamento mis. 115x100ca - barretta malleabile - piegatura per un'apertura da parte dell'operatore in modo asettico. |
| 105 | Telo assorbente impermeabile senza adesivo misure 38 x 45 -1 lato assorbente e 1 lato impermeabile senza adesivo |
| 106 | Telo chirurgico assorbente sterile in triaccoppiato cm75x90ca |
| 107 | Telo chirurgico assorbente sterile in triaccoppiato cm75x90ca adesivo sul lato lungo |
| 108 | Manica protettiva impermeabile sterile cm. 50 |
| 110 | Pinzetta ombelicale monouso |
| 116 | Portatamponi monouso |
| 118 | Guanto pubico adesivo |
| 122 | Monotelo carotide cm 330x220 con zona assorbente cm 60x40, film da incisione cm. 25x35 asole passatubi |
| 124 | Telo cardiovascolare cm 215x335 con finestratura e film d’ incisione cm 35x70 |
| 125 | Copertura per intensificatore di brillanza con composto da 2 cuffie cm 45x75 con lacci + copertura per l’archetto |
| 126 | Copriamplificatore a sacchetto con elastico e striscia adesiva di fissaggio, per apparecchiature mis. 75x 110 cm (con etichetta per tracciabilità) |

Precisazioni:

- in generale le misure sono espresse a titolo indicativo, i prodotti dovranno essere funzionalmente equivalenti a quelli richiesti in gara. Si precisa che in sede di valutazione tecnica verrà valutata la funzionalità assicurata dai prodotti offerti in gara (anche se con misure non pienamente rispondenti a quelle indicate)

- per le garze, pezze, tamponi i prodotti presentati dovranno essere funzionalmente equivalenti a quelli richiesti in gara in termini di assorbenza (nella scheda tecnica dovrà essere indicata l’assorbenza) sono ammessi strati difformi  da quelli indicati purché equivalenti; nell’offerta debbono essere presentate entrambe le tipologie (sia in TNT che cotone) come previsto nell’elenco lotti/voci in gara

- verranno accettate pezze laparotomiche funzionalmente equivalenti in termini di assorbenza (nella scheda tecnica dovrà essere indicata l’assorbenza) sono ammesse a 4 o 6 strati

- voce 1.7 le misure sono  espresse a titolo indicativo

- voce 1.6 la sacca è preferibilmente incorporata (non a pena di esclusione e sarà oggetto di valutazione qualitativa) 53 bis

- voce1.10: si conferma in cotone prelevato (verranno accettate pezze laparotomiche funzionalmente equivalenti in termini di assorbenza (nella scheda tecnica dovrà essere indicata l’assorbenza) sono ammesse a 4 o 6 strati. voce 72c

- voce 1.15: adesivo sul lato lungo (voce 40)

- voce 1.16: si confermano le misure (carrello servitore in  dotazione con tali misure)(voce 26 d)

- voce 1.16 telo posizionato sotto il paziente (voce 45)

- voce 1.19 si conferma la descrizione del telo

- voce 1.24 foro nella zona cefalica

- voce 1.26 si (le misure sono  espresse a titolo indicativo)

- voce 54a telo per attività proctologica/ urologica (Turp/Turv ).

- Le voci 95 e 96 sono diverse

- per i teli rinforzati è possibile presentare soluzioni alternative, purché sia assicurata pari funzione di assorbenza e resistenza

- pezze laparotomiche: in  gara debbono essere presentate entrambe le tipologie sia pezze in TNTche in cotone come già previsto nell’elenco lotti/voci in gara

- Camici chirurgici: le misure sono indicative (si chiede comunque che i camici siano forniti in più varianti di taglia per assicurare la vestibilità di tutti i soggetti

- per tutti i set e sfuso (ove prevista): striscia adesiva con velcro non necessariamente suddivisa in quattro segmenti pretagliati

- voce 28: è accettabile sia il tasca che sistema, purché sia sterile

- 56 telo per cesareo: la ditta potrà presentare soluzioni equivalenti purché sia garantita la forte assorbenza e resistenza dei teli vista la destinazione d’uso (fuoriuscita di abbondanti liquidi)

- voce 57 telo per anca: il telo è destinato all’artroscopia d’anca e pertanto può essere offerto un telo (senza film di incisione) un telo con fenestratura elastica e sacca applicabile

- Set artroscopia 1.20  e voce 61: la ditta potrà presentare soluzioni equivalenti purché sia garantita la forte assorbenza e resistenza dei teli vista la destinazione d’uso

voce 63: si elimina la dizione foro rotondo

- voce 88-89: la ditta potrà presentare soluzioni equivalenti purché sia assicurata la funzionalità rispetto alla destinazione d’uso

- voce 102: la ditta potrà presentare un telo purché garantisca la totale assorbenza.

- voce 67 telo turbante: la ditta potrà presentare soluzioni equivalenti purché sia assicurata la funzionalità rispetto alla destinazione d’uso

- per i camici sono accettabili soluzioni anche con cuciture purché sia garantita la impermeabilità e resistenza alla trazione

- Materiale sfuso; verrà prevalentemente inserito nei set per la composizione finale dei set, ma dovrà comunque essere richiedibile dell’Amministrazione anche singolarmente (es. singolo telo ecc per l’utilizzo dello stesso nelle attività ambulatoriali che non prevedono utilizzo di set ma di singoli materiali sterili sfusi)

- Voce 46: vedere modifiche alla descrizione

- Voce 58: si conferma la dizione idrorepellente ( impermeabile/assorbente/idrorepellente non sono sinonimi)

- Voci 58 e 104, per “rubinetto” si intende “valvola di scarico”

- Voce 59: i ”tubi di scarico” e “valvola di scarico” sono due concetti diversi

- Voce 71:  le misure sono indicative (si chieder che le stokinete siano fronite in più varianti di taglia)

- Voci 94, 94a, 95, 96, 97, le misure sono indicative (si chiede comunque che i camici siano forniti in più varianti di taglia per assicurare la vestibilità di tutti i soggetti)

- le voci 95 e 96 sono diverse. È possibile comunque presentare soluzioni ”equivalenti” purché per la voce 95 sia assicurata l’impermeabilità e per la voce 96 sia assicurato un rinforzo che consenta confort e traspirabilità

- Set artroscopia 1.20 e voce 61: La ditta potrà presentare soluzioni equivalenti purché sia garantita la forte assorbenza e resistenza dei teli vista la destinazione d’uso

- Voce 31: i gambali verranno inseriti a richiesta nei set o fuori set (a seconda delle necessità) e pertanto debbono essere disponibili

- Voce 36d: telo rinforzato: verranno inseriti a richiesta nei set o fuori set (a seconda delle necessità) e pertanto debbono essere disponibili. vedere risposte ai questi precedenti

- Voce 69 e voce 68: sono voci diverse differenziate dal sistema di fissaggio (il fissaggio a baionetta è necessario per sostituzione accessori)

- Voce 70 Stockinette: verranno inseriti a richiesta nei set (a seconda delle necessità) e pertanto debbono essere disponibili.

- Voce 71 a: le misure sono indicative (si chieder che le stokinete siano fornite in più varianti di taglia) e che sia assicurata la funzionalità prevista per la voce 71.

- voce 125/126: verranno inseriti a richiesta nei set (a seconda delle necessità) e pertanto debbono essere disponibili.

LOTTO 2

BURLO

SPECIFICHE TECNICHE DEI PROTOCOLLI DI INTERVENTO E SET

|  | PROTOCOLLO DI INTERVENTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voce | Legenda |  |  |
|  | descrizione | misure indicative |  |
| a | telo piccolo senza adesivo | misure cm. 75 x 90 |  |
| b | telo piccolo con foro | telo adesivo sul lato lungo 75 x 90 cm con foro 8x6 |  |
| c | camice standar | xl |  |
| d | telo medio con foro e film di incisione | misura cm. 140 x 110 |  |
| e | telo a U | misure cm. 290 x 200 |  |
| f | telo a U per anca | 250 x 200 con taglio 7x102 cm |  |
| g | telo medio | misure cm 90 x 150 |  |
| h | set universale pediatrico | 2 teli piccoli 75x75 con adesivo, 1telo 240x148 con adesivo, 1 telo adesivo 175x173 con adesivo, 1 sacco mayo, 1 telo tavolo 150x190, 1 striscia adesiva 9x49 cm, 4 salviette assorbenti 19x25. |  |
| i | telo per litotomia con foro e con adesivo | misure cm. 160 x 150 |  |
| j | Telo tavolo madre | misure cm. 190 X 210 |  |
| k | Telo avvolgente cm. 75x100 | Misure cm. 75x 100 2 strati blu |  |
| l | telo sottosacrale | misure cm. 120 x 90 |  |
| m | telo gambale | misure cm. 110 x 70 |  |
| n | telo rinforzato per tavolino sottosacrale | cm. 180 x 140 |  |
| o | set universale | 2 teli piccoli 115x92 con adesivo, 1telo 254x183 con adesivo, 1 telo adesivo 201x201 con adesivo, 1 telo tavolo 140x216, 2 striscia adesiva 8x495cm, 2 salviette assorbenti. |  |
| p | lenzuolino neonato | misure cm. 120 x 120 |  |
| q | salviette asciugamani | misure cm. 40x50 |  |
| r | sacca portastrumenti a 2/ 3 scomparti | misure cm 40x35 |  |
| s | Striscia adesiva | misure cm. 9x49 |  |
| t | Telo Mayo | misure cm 77 x 145 |  |
| u | Telo piccolo con adesivo | misure cm. 75x 90 |  |
| v | Telo chirurgico oftalmologico | misure 155x146 cm con apertura 12,5x10 cm con film incisione incorporato e 2 sacche raccolta liquidi laterali. |  |

nb: potranno essere usate carte di misure e colorazione diverse, ma conformi alla destinazione prevista.

| CHIRURGIA GENERALE PEDIATRICA |  |  |  | Layer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotto / voce | Descrizione Intervento | PROTOCOLLO DI INTERVENTO |  |  |
|  |  | Interventi coperti da materiale sfuso |  |  |
|  |  | Quantità | Descrizione |  |
| 2.1.a | CHIR.AMBULATORIALE | 1 | telo piccolo ( voce a) | 1 |
|  |  | 1 | telo piccolo con adesivo e con foro (voce b) | 1 |
| 2.1.b | CHIRURGIA GENERALE | 1 | telo piccolo ( voce a) | 3 |
|  |  | 1 | telo mayo (voce t) | 2 |
|  |  | 2 | salviette asciugamani (voce q) | 1 |
|  |  | 1 | set universale pediatrico (voce h) | 3 |
|  |  | 3 | camice standard (voce c) | 2 |
| 2.1.c | PICCOLA CHIRURGIA | 1 | telo mayo (voce t) | 1 |
|  |  | 1 | Tasca portastrumenti a 3 scomparti (voce r) | 2 |
|  |  | 1 | telo piccolo con foro (voce b) | 2 |
|  |  | 1 | telo piccolo con adesivo (voce u) | 2 |
|  |  | 3 | camice standard (voce c) | 1 |
| 2.1.d | CHIRURGIA GENERALE MAGGIORE E MININVASIVA | 1 | telo tavolo madre 190x210 (voce j) | 1 |
|  |  | 1 | telo piccolo ( voce a) | 1 |
|  |  | 1 | sacca portastrumenti a 2 scomparti (voce r) | 5 |
|  |  | 1 | telo mayo (voce t) | 2 |
|  |  | 1 | set universale pediatrico (voce h) | 4 |
|  |  | 4 | camice standard (voce c) | 2 |
|  |  | 1 | striscia adesiva (voce s) | 6 |
| ODONTOSTOMATOLOGIA- C.MAXILLO-FACC. |  |  |  | Layer |
| Lotto / voce | Descrizione Intervento | PROTOCOLLO DI INTERVENTO |  |  |
|  |  | Interventi coperti da materiale sfuso |  |  |
|  |  | Quantità | Descrizione |  |
| 2.2.a | BONIFICHE | 1 | telo piccolo con adesivo e con foro (voce b) | 1 |
| 2.2.b | ESTRAZIONI INCLUSI | 1 | telo a U (voce e) | 2 |
|  |  | 1 | telo piccolo con adesivo e con foro (voce b) | 4 |
|  |  | 1 | sacca portastrumenti a 2 scomparti (voce r) | 4 |
|  |  | 1 | telo mayo (voce t) | 3 |
|  |  | 1 | telo piccolo ( voce a) | 4 |
|  |  | 3 | camice standard (voce c) | 1 |
| 2.2.c | OSTEOTOMIE MANDIB, | 1 | telo tavolo madre cm 190x210 (voce j) | 1 |
|  |  | 1 | telo mayo (voce t) | 3 |
|  |  | 1 | telo piccolo con adesivo e con foro (voce b) | 5 |
|  |  | 1 | telo a U (voce e) | 4 |
|  |  | 2 | striscia adesiva (voce s) | 5 |
|  |  | 1 | sacca portastrumenti a 2 scomparti (voce r) | 5 |
|  |  | 4 | camice standard (voce c) | 2 |
| 2.2.d | PALATOPLASTICHE | 1 | telo tavolo madre cm 190x210 (voce j) | 1 |
|  |  | 1 | telo mayo (voce t) | 2 |
|  |  | 1 | telo piccolo ( voce a) | 3 |
|  |  | 1 | telo a U (voce e) | 3 |
|  |  | 1 | telo medio (voce g) | 4 |
|  |  | 3 | camice standard (voce c) | 2 |
| 2.2.e | PICCOLA CHIRURGIA | 1 | telo piccolo ( voce a) | 2 |
|  |  | 1 | telo piccolo con adesivo e con foro (voce b) | 3 |
|  |  | 2 | camice standard (voce c) | 1 |
|  |  | 1 | telo piccolo con adesivo e con foro (voce b) | 3 |
| OTORINOLARINGOIATRIA |  |  |  | Layer |
| Lotto / voce | Descrizione Intervento | PROTOCOLLO DI INTERVENTO |  |  |
|  |  | Interventi coperti da materiale sfuso |  |  |
|  |  | Quantità | Descrizione |  |
| 2.3.a | SETTOPLASTICA E FRATTURE NASALI | 1 | telo mayo (voce t) |  |
|  |  | 1 | telo piccolo con adesivo e con foro (voce b) | 3 |
|  |  | 1 | telo medio (voce g) | 4 |
|  |  | 1 | striscia adesiva (voce s) | 4 |
|  |  | 1 | Telo tavolo 190x210 (voce j) | 1 |
|  |  | 2 | camice standard (voce c) | 2 |
| 2.3.b | DRENAGGI TIMPANICI | 1 | telo mayo (voce t) | 2 |
|  |  | 1 | telo piccolo con adesivo e con foro (voce b) | 3 |
|  |  | 1 | telo medio (voce g) | 4 |
|  |  | 1 | striscia adesiva (voce s) | 5 |
|  |  | 2 | camice standard (voce c) | 1 |
| 2.3.c | ESCISSIONI CISTI COLLO | 1 | set universale pediatrico (voce h) | 4 |
|  |  | 1 | Telo tavolo 190x210 (voce j) | 1 |
|  |  | 1 | striscia adesiva (voce s) | 4 |
|  |  | 1 | telo mayo (voce t) | 3 |
|  |  | 3 | camice standard (voce c) | 2 |
| 2.3.d | FERITE | 1 | telo mayo (voce t) | 2 |
|  |  | 1 | telo piccolo con adesivo e con foro (voce b) | 3 |
|  |  | 2 | camice standard (voce c) | 1 |
| 2.3.e | MASTOIDECTOMIE | 1 | telo medio (voce g) | 4 |
|  |  | 1 | telo piccolo con adesivo e con foro (voce b) | 3 |
|  |  | 1 | telo piccolo ( voce a) | 5 |
|  |  | 1 | telo mayo (voce t) | 2 |
|  |  | 2 | striscia adesiva (voce s) | 5 |
|  |  | 3 | camice standard (voce c) | 1 |
| 2.3.f | MIRINGOPLASTICA | 1 | telo mayo (voce t) | 2 |
|  |  | 1 | telo piccolo con adesivo e con foro (voce b) | 3 |
|  |  | 1 | striscia adesiva (voce s) | 5 |
|  |  | 1 | telo piccolo con adesivo (voce u) | 4 |
|  |  | 2 | camice standard (voce c) | 1 |
| 2.3.g | TONSILLECTOMIA | 1 | Telino medio misure cm. 150X90 (voce g) | 3 |
|  |  | 1 | telo piccolo ( voce a) | 2 |
|  |  | 1 | telo mayo (voce t) | 1 |
| 2.3.h | OTOPLASTICHE | 1 | telo mayo (voce t) | 1 |
|  |  | 1 | telo piccolo con adesivo e con foro (voce b) | 2 |
|  |  | 1 | telo piccolo con adesivo (voce u) | 3 |
|  |  | 1 | striscia adesiva (voce s) | 3 |
| OCULISTICA |  |  |  | Layer |
| Lotto / voce | Descrizione Intervento | PROTOCOLLO DI INTERVENTO |  |  |
|  |  | Interventi coperti da materiale sfuso |  |  |
|  |  | Quantità | Descrizione |  |
| 2.4.a | CATARATTE | 1 | telo mayo (voce t) | 1 |
|  |  | 1 | telo chir.oftalm.155x146 cm con apertura 12,5x10 cm con film incisione incorporato e 2 sacche raccolta liquidi laterali. (voce v) | 2 |
|  |  | 3 | camice standard (voce c) | 1 |
| 2.4.b | PICCOLA CHIRURGIA | 1 | telo mayo (voce t) | 1 |
|  |  | 1 | telo piccolo ( voce a) | 3 |
|  |  | 1 | telo piccolo con foro (voce b) | 2 |
| 2.4.c | STRABISMI | 1 | telo mayo (voce t) | 1 |
|  |  | 1 | telo chir.oftalm.155x146 cm con apertura 12,5x10 cm con film incisione incorporato e 2 sacche raccolta liquidi laterali. (voce v) | 2 |
|  |  | 3 | camice standard (voce c) | 1 |
| 2.5.a | KIT SPINALE | 2 | salviette asciugamani (voce q) | 2 |
|  |  | 1 | Telo con apertura adesiva 75x90 cm apertura 10 cm (voce b) | 3 |
|  |  | 2 | Spugna per disinfettare | 3 |
|  |  | 10 | Garza bianca in cotone 7,5x7,5 cm 12 strati | 3 |
|  |  | 1 | Telo avvolgimento 75x100 cm | 1 |
|  |  | 1 | Etichetta di tracciabilità | 3 |
| CLINICA E DIVISIONE OSTETRICA E GINECOLOGICA |  |  |  | Layer |
| Lotto / voce | Descrizione Intervento | Interventi coperti con materiale sfuso |  |  |
|  |  | Quantità | Descrizione |  |
| 2.6.a | COLPOISTERECTOMIA | 1 | Telo tavolo 190x210 (voce j) | 1 |
|  |  | 1 | telo mayo (voce t) | 3 |
|  |  | 4 | camice standard (voce c) | 2 |
|  |  | 1 | telo per litotomia 146x166x79 cm con foro 10 cm | 4 |
|  |  | 1 | telo sottosacrale | 3 |
|  |  | 2 | teli gambali | 2 |
| 2.6.b | IVG-RASCHIAM.-FIVET | 1 | set gambali paz.-2pz |  |
|  |  | 4 | telo piccolo ( voce a) | 2 |
|  |  | 2 | camice standard (voce c) | 1 |
| 2.6.c | LAPAROSCOPIA | 1 | Telo tavolo cm. 190x210 (voce j) | 1 |
|  |  | 1 | Monotelo per laparoscopia 175/250x270x260 | 7 |
|  |  | 1 | telo tavolo 150x190 (voce j) |  |
|  |  | 1 | telo a 3 strati 75x75 con adesivo |  |
|  |  | 1 | sacca portastrumenti a 3 scomparti (voce r) | 6 |
|  |  | 1 | fissatubi in velcro 2,5x30 cm | 5 |
|  |  | 1 | striscia adesiva (voce s) | 4 |
|  |  | 4 | salviette assorbenti 19x25 cm | 3 |
|  |  | 2 | salviette asciugamani (voce q) | 2 |
|  |  | 1 | telo mayo (voce t) |  |
| 2.6.d | MEDIANA | 1 | Telo tavolo cm. 190x210 (voce j) | 1 |
|  |  | 1 | Monotelo ch.gen. 257/196 x 323 con film incisione, apertura 23x36 | 3 |
|  |  | 1 | set gambali paz.-2pz | 4 |
|  |  | 1 | sacca portastrumenti a 2 scomparti (voce r) | 6 |
|  |  | 1 | telo mayo (voce t) | 5 |
|  |  | 2 | telo medio (voce g) | 5 |
|  |  | 5 | camice standard (voce c) | 2 |
| SALA PARTO |  |  |  | Layer |
| Lotto / voce | Descrizione Intervento | Interventi coperti con materiale sfuso |  |  |
|  |  | Quantità | Descrizione |  |
| 2.7.a | I.V.G. ART.6 | 2 | telo piccolo ( voce a) |  |
|  |  | 2 | telo medio (voce g) |  |
|  |  | 1 | set gambali 2 pz |  |
|  |  | 3 | camice standard (voce c) |  |
| INTERVENTI COPERTI DA SETS PROCEDURALI |  |  |  | Layer |
| Lotto / voce | Descrizione Intervento | COMPOSIZIONE SETS |  |  |
|  |  | Quantità | Descrizione |  |
| 2.8.a | PARTO SPONTANEO | 1 | Telo sottosacrale con sacca, 86x112 cm | 3 |
|  |  | 2 | telo piccolo ( voce a) | 5 |
|  |  | 1 | TELO TAVOLO 100X150 CM STANDARD | 1 |
|  |  | 2 | Lenzuolino per neonato, 76x76 cm | 4 |
|  |  | 2 | Sacca raccolta ematica post-partum 1000m | 2 |
|  |  | 20 | COMPRESSA 10X10CM 16P XRD BIANCA | 2 |
|  |  | 1 | Tampone per disinfezione 20cm giallo | 2 |
|  |  | 10 | Garza in cotone 45x45 4 strati 20 fili X | 2 |
| 2.8.b | PARTO CESAREO | 3 | salviette asciugamani (voce q) | 3 |
|  |  | 1 | Carta medicale, 60x60 cm | 8 |
|  |  | 2 | SACCO MAYO 77X145CM | 5 |
|  |  | 10 | LAPAROTOMICA 45X70CM 4P XRD BIANCA 5PZ | 7 |
|  |  | 1 | Telo cesaro 175/250x300cm incisione 38x3 | 9 |
|  |  | 1 | Telo avvolgimento 100x100 cm | 2 |
|  |  | 3 | Camice Chirurgico Rinforzato L | 4 |
|  |  | 1 | CARTA MEDICALE 100X100CM BIANCA | 1 |
|  |  | 10 | COMPRESSA 10X10CM 16P XRD BIANCA | 7 |
|  |  | 1 | Telino medio misure cm. 90x150 (voce g) | 6 |
|  |  | 1 | tasca portastrumenti adesiva 40 x 35 | 7 |
|  |  | 2 | Tampone per disinfezione 20cm giallo | 7 |
| 2.8.c | SETS EPISIORRAFIA | 2 | GAMBALI 75X120CM | 4 |
|  |  | 2 | Telo sottosacrale con sacca, 86x112 cm | 3 |
|  |  | 2 | telo piccolo ( voce a) | 5 |
|  |  | 1 | TELO TAVOLO 100X150 CM STANDARD | 2 |
|  |  | 1 | Carta Medicale verde, 75X75 cm | 1 |
|  |  | 1 | Tampone per disinfezione 20cm giallo | 5 |
|  |  | 40 | COMPRESSA 10X10CM 16P XRD BIANCA | 5 |
| 2.8.d | KIT SPINALE | 2 | salviette asciugamani (voce q) | 2 |
|  |  | 1 | Telo con apertura adesiva 75x90 cm apertura 10 cm | 3 |
|  |  | 2 | Spugna per disinfettare | 2 |
|  |  | 10 | Garza bianca in cotone 7,5x7,5 cm 12 strati | 2 |
|  |  | 1 | Telo avvolgente cm. 75x100 (voce k) | 1 |
|  |  | 1 | Etichetta di tracciabilità | 1 |
| PROTOCOLLI COPERTURA PER U.O. RIANIMAZIONE |  |  |  | Layer |
| Lotto / voce |  |  |  |  |
|  | KIT LAVAGGIO | 1 | salviette asciugamani (voce q) | 2 |
|  |  | 1 | Telo avvolgente cm. 75x100 (voce k) | 1 |
| 2.9.a | KIT MEDICAZIONE BASE | 5 | Garza bianca in cotone 7,5x7,5cm 17th 12str | 1 |
|  |  | 1 | Telo utility 60x75cm piegato 9x15cm 2 str | 1 |
|  |  | 1 | Spugna per disinfettare C/ manico12cm 2,0x5x5xm | 1 |
|  | KIT CVC | 10 | Garza bianca in cotone 7,5x7,5cm 17th 12str | 2 |
|  |  | 1 | Telo utility 60x75cm piegato 9x15cm 2 str | 2 |
|  |  | 1 | Telo c/apertura90x90cm ap.12cm pre-tagl 2 str blu (voce k) | 1 |
|  |  | 2 | Spugna per disinfettare C/ manico12cm 2,0x5x5xm gialla | 2 |
| C) SALA OPERATORIA ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA |  |  |  | Layer |
| Lotto / voce | Descrizione Intervento | PROTOCOLLO DI INTERVENTO |  |  |
|  |  | Interventi coperti da materiale sfuso |  |  |
|  |  | Quantità | Descrizione |  |
| 2.10.a | ARTI INF. - PIEDI E GINOCCHIO | 1 | Telo tavolo cm. 190x210 (voce j) | 1 |
|  |  | 1 | monotelo.arti inferiori con foro elastico da 7 cm | 4 |
|  |  | 1 | striscia adesiva (voce s) | 5 |
|  |  | 1 | telo mayo (voce t) | 3 |
|  |  | 1 | telo piccolo ( voce a) | 5 |
|  |  | 3 | camice standard (voce c) | 2 |
| 2.10.b | ARTO SUPERIORE | 1 | monotelo a T ch.arti sup. 150/370 x 280 cm foro elastico 3,5cm | 3 |
|  |  | 1 | stockinet 18x86 |  |
|  |  | 1 | telo tavolo madre 190x210 (voce j) | 1 |
|  |  | 1 | striscia adesiva (voce s) | 5 |
|  |  | 1 | telo mayo (voce t) |  |
|  |  | 1 | Telo adesivo 75x90 (voce a) | 4 |
|  |  | 2 | telo piccolo ( voce a) | 4 |
|  |  | 1 | telo medio (voce g) |  |
|  |  | 3 | camice standard (voce c) | 2 |
| 2.10.c | COLONNA | 1 | Telo tavolo cm. 190x210 (voce j) | 1 |
|  |  | 1 | set universale (voce o) | 4 |
|  |  | 4 | sacca portastr.a 2 scomparti (voce r) | 5 |
|  |  | 1 | velcro fissatubi | 6 |
|  |  | 3 | telo mayo (voce t) | 3 |
|  |  | 1 | telo medio (voce g) |  |
|  |  | 5 | telo piccolo con adesivo (voce u) |  |
|  |  | 2 | telo piccolo ( voce a) |  |
|  |  | 1 | striscia adesiva (voce s) |  |
|  |  | 6 | camice standard (voce c) | 2 |
| 2.10.d | ANCA | 1 | stockinet 32x120 |  |
|  |  | 1 | telo tavolo madre 150x190 cm | 1 |
|  |  | 2 | striscia adesiva (voce s) |  |
|  |  | 1 | sacca portastrumenti a 2 scomparti (voce r) |  |
|  |  | 1 | telo mayo (voce t) | 2 |
|  |  | 2 | telo piccolo ( voce a) |  |
|  |  | 2 | camici protetti XL | 3 |
|  |  | 2 | camice standard (voce c) | 3 |
|  |  | 2 | telo piccolo con adesivo (voce u) |  |
|  |  | 1 | telo 150x190 |  |
|  |  | 1 | telo a U per anca (voce f) | 4 |
|  |  | 4 | salviettine assorbenti 19x25 | 4 |
|  |  | 1 | telo 240x175 con bordo adesivo | 5 |
| 2.10.e | PICCOLA CHIRURGIA | 1 | telo piccolo ( voce a) | 1 |
|  |  | 1 | camice standard (voce c) | 2 |
|  |  | 1 | telo medio (voce g) |  |
|  |  | 2 | telo piccolo con adesivo e con foro (voce b) | 3 |
|  |  | 1 | telo piccolo con foro (voce b) |  |

    - DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA:

La busta n 2 dovrà contenere i seguenti documenti:

lotto 1

- l’elenco numerato dei documenti presenti al proprio interno secondo l’ordine sotto riportato. Ciascun documento dovrà indicare sulla prima pagina il numero di pagine di cui è composto (ad esclusione dei documenti meramente illustrativi quali ad esempio i depliant).

CARTELLA A: SET

- copia dell'offerta senza indicazione dei prezzi con dettaglio dei codici offerti per ogni voce tale da consentire alla commissione la corretta identificazione del prodotto offerto

- scheda tecnica per ogni prodotto offerto (dovrà riportare il numero e voce del lotto di riferimento)

- caratteristiche della teleria inclusa nei set  (compilare questionario in excel per ogni voce offerta)

CARTELLA B:  PRODOTTI FUORI SET (TELERIA IN TNT)

- scheda tecnica per ogni prodotto offerto (dovrà riportare il numero e voce del lotto di riferimento)

- caratteristiche della teleria  (compilare questionario in excel per ogni voce offerta)

CARTELLA C:  PRODOTTI FUORI SET (CAMICI IN TNT)

- scheda tecnica per ogni prodotto offerto (dovrà riportare il numero e voce del lotto di riferimento)

- caratteristiche della dei camici in TNT  (compilare questionario in excel per ogni voce offerta)

CARTELLA D:  PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI

- scheda tecnica per ogni prodotto offerto (dovrà riportare il numero e voce del lotto di riferimento) indicante anche la gamma misure

CARTELLA E:  PROGETTO DI GESTIONE

- relazione illustrativa del progetto di gestione

- descrizione del software offerto

- dichiarazione frequenza di ripristino delle scorte

- relazione sull'assistenza tecnica in loco e formazione

lotto 2

- l’elenco numerato dei documenti presenti al proprio interno secondo l’ordine sotto riportato. Ciascun documento dovrà indicare sulla prima pagina il numero di pagine di cui è composto (ad esclusione dei documenti meramente illustrativi quali ad esempio i depliant).

CARTELLA A: SET

- copia dell'offerta senza indicazione dei prezzi con dettaglio dei codici offerti per ogni voce tale da consentire alla commissione la corretta identificazione del prodotto offerto

- scheda tecnica per ogni prodotto offerto (dovrà riportare il numero e voce del lotto di riferimento)

- caratteristiche della teleria inclusa nei set  (compilare questionario in excel per ogni voce offerta)

CARTELLA B:  PROGETTO DI GESTIONE

- relazione illustrativa del progetto di gestione

- descrizione del software offerto

- dichiarazione frequenza di ripristino delle scorte

- relazione sull'assistenza tecnica in loco e formazione

- eventuali depliant o altra documentazione illustrativa

- una motivata e comprovata dichiarazione, nella quale siano individuate le informazioni che, nell’ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali. La non presentazione di tale dichiarazione all’interno della documentazione tecnico-qualitativa verrà considerata dall’Amministrazione quale assenso all’accesso agli atti presentati in sede di gara, con riferimento alle richieste che perverranno da parte dei controinteressati.

Tutta la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere presentata sia in formato cartaceo che su CD (il questionario anche in formato excel)

    - MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

La valutazione della Commissione Giudicatrice avverrà sulla base di quanto di seguito indicato.

L’aggiudicazione della gara sarà riservata ai prodotti che risponderanno alle caratteristiche tecniche e funzionali elencate in Capitolato speciale.

Per tali prodotti l’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo seguente rapporto qualità/prezzo:

| Qualità / prezzo | 50 /50 |
| --- | --- |

QUALITA’

I punti relativi al parametro qualità saranno attribuiti da un’apposita Commissione, il cui giudizio sarà insindacabile, in seguito alla valutazione della documentazione tecnica presentata, della campionatura e eventuale visione del software offerto.

L’attribuzione del punteggio sarà eseguita sulla base dei parametri sotto indicati che saranno valutati in relazione alle specifiche finalità/funzionalità richieste.

La commissione si riserva di richiedere chiarimenti o integrazioni della campionatura presentata

La Commissione giudicatrice esprimerà i seguenti giudizi per ogni parametro qualitativo (ove non diversamente indicato) e in relazione agli elementi qualitativi delle proposte presentate:

| TABELLA: |  |
| --- | --- |
| Proposta ottima | 100% del relativo punteggio massimo |
| Proposta buona | 80% del relativo punteggio massimo |
| Proposta discreta | 65% del relativo punteggio massimo |
| Proposta sufficiente | 50% del relativo punteggio massimo |
| Proposta scarsa | 30% del relativo punteggio massimo |
| Proposta scadente | 0 punti |

|  | LOTTO 1 | PT MAX | VOCI |
| --- | --- | --- | --- |
| A | VALUTAZIONE DEI SET (MAX 24 PT) | 24,00 | da 1.01 a 1.28 |
| B | VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (TELERIA IN TNT) | 7,00 | restanti voci in tnt |
| C | VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (CAMICI IN TNT) | 9,00 | da 93 a 97 |
| D | PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI | 5,00 | voci 26; 27,28,30,32,68,70,71,72,74,77,78,79,80,81,83,85,98,99,108,110,116,118,125,126 |
| E | PROGETTO DI GESTIONE | 5,00 | progetto |
|  | TOTALE | 50,00 |  |

| A | VALUTAZIONE DEI SET |  |
| --- | --- | --- |
| A.1 | CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET) | 24,00 |
|  | 1- tipo di apertura (esame visivo del campione) | 10,00 |
|  | apertura peel away | 10,00 |
|  | doppio involucro | 7,00 |
|  | pacco con apertura facilitata | 3,00 |
|  | pacco con apertura poco pratica | 0,00 |
|  | 2- modalità di presentazione (esame visivo del campione) | 7,00 |
|  | aderenza piena al layer richiesto | 7,00 |
|  | aderenza adeguata rispetto al layer richiesto | 3,00 |
|  | aderenza parziale non soddisfacente | 0,00 |
|  | 3- identificazione del set (esame visivo del campione) | 7,00 |
|  | in base alla completezza delle informazioni, leggibilità e individuabilità praticità del confezionamento classificando le proposte secondo la tabella |  |
| A.2 | CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET | 76,00 |
|  | TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica ) norma EN29073-3 | 6,00 |
|  | il punteggio massimo verrà attribuito in relazione alla migliore performance media dei teli costituenti il set procedurale classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in IB in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610 | 2,72 |
|  | il punteggio massimo verrà attribuito in relazione alla migliore performance media dei teli costituenti il set procedurale classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | TELERIA perdita di particelle in Log10 (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10 | 2,72 |
|  | il punteggio massimo verrà attribuito in relazione alla migliore performance media dei teli costituenti il set procedurale classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H20 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811 | 5,90 |
|  | il punteggio massimo verrà attribuito in relazione alla migliore performance media dei teli costituenti il set procedurale classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione) |  |
|  | il punteggio sarà attribuito in base alla maggior accuratezza delle rifiniture classificando le proposte secondo la tabella | 18,66 |
|  | FUNZIONALITA' |  |
|  | il punteggio sarà attribuito sulla base della miglior funzionalità complessiva (adesività se prevista, elasticità foro se previsto, drappeggiabilità, funzionalità assicurata dalle dimensioni e design del telo rispetto al tavolo, etc...). le proposte verranno classificate secondo la tabella | 40,00 |
|  | TOTALE | 100,00 |
|  | PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A | 24,00 punti |

| B | VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (TELERIA IN TNT) |  |
| --- | --- | --- |
| B.1 | CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set) | 24,00 |
|  | 1- tipo di apertura (esame visivo del campione) | 10,00 |
|  | il punteggio sarà così attribuito: |  |
|  | apertura peel away | 10,00 |
|  | doppio involucro | 7,00 |
|  | pacco con apertura facilitata | 3,00 |
|  | pacco con apertura poco pratica | 0,00 |
|  | 2- identificazione (esame visivo del campione) | 7,00 |
|  | il punteggio sarà attribuito in base alla completezza delle informazioni, leggibilità e individuabilità classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | 3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione) | 7,00 |
|  | il punteggio sarà attribuito in base alla maggior praticità (doppio confezionamento, limitato ingombro ecc..) classificando le proposte secondo la tabella |  |
| B.2 | PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI | 76,00 |
|  | resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica ) norma EN29073-3 | 6,00 |
|  | il punteggio massimo verrà attribuito in relazione alla migliore performance media dei teli costituenti il set procedurale classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in IB in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610 | 2,72 |
|  | il punteggio massimo verrà attribuito in relazione alla migliore performance classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | perdita di particelle in Log10 (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10 | 2,72 |
|  | il punteggio massimo verrà attribuito in relazione alla migliore performance classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H20 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811 | 5,90 |
|  | il punteggio massimo verrà attribuito in relazione alla migliore performance classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | rifiniture (esame del campione) | 18,66 |
|  | il punteggio sarà attribuito in base alla maggior accuratezza e funzionalità. le proposte saranno classificate secondo la tabella |  |
|  | FUNZIONALITA |  |
|  | il punteggio sarà attribuito sulla base della miglior funzionalità complessiva (adesività se prevista, elasticità foro se previsto, drappeggiabilità, funzionalità assicurata dalle dimensioni e design del telo rispetto al tavolo, etc...). le proposte verranno classificate secondo la tabella | 40,00 |
|  | TOTALE | 100,00 |
|  | PUNTEGGIO MAX PARAMETRO B | 7,00 punti |

| C | VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (CAMICI IN TNT) |  |
| --- | --- | --- |
| C.1 | CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set) | 24,00 |
|  | 1- tipo di apertura (esame visivo del campione) | 10,00 |
|  | il punteggio sarà così attribuito: |  |
|  | apertura peel away | 10,00 |
|  | doppio involucro | 7,00 |
|  | pacco con apertura facilitata | 3,00 |
|  | pacco con apertura poco pratica | 0,00 |
|  | 2- identificazione (esame visivo del campione) | 7,00 |
|  | il punteggio sarà attribuito in base alla completezza delle informazioni, leggibilità e individuabilità classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | 3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione) | 7,00 |
|  | il punteggio sarà attribuito in base alla maggior praticità (doppio confezionamento, limitato ingombro ecc..) classificando le proposte secondo la tabella |  |
| C.2 | PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI CAMICI | 76,00 |
|  | resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica ) norma EN29073-3 | 6,00 |
|  | il punteggio massimo verrà attribuito in relazione alla migliore performance classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in IB in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610 | 2,72 |
|  | il punteggio massimo verrà attribuito in relazione alla migliore performance classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | perdita di particelle in Log10 (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10 | 2,72 |
|  | il punteggio massimo verrà attribuito in relazione alla migliore performance classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H20 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811 | 5,90 |
|  | il punteggio massimo verrà attribuito in relazione alla migliore performance classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | rifiniture (esame del campione) | 18,66 |
|  | il punteggio sarà attribuito in base alla maggior accuratezza e funzionalità. le proposte saranno classificate secondo la tabella |  |
|  | FUNZIONALITA e CONFORT PER L'UTILIZZATORE |  |
|  | il punteggio sarà attribuito sulla base della miglior funzionalità complessiva (drappeggiabilità, funzionalità assicurata dalle dimensioni e taglie, comfort e vestibilità per l’utilizzatore classificando le proposte secondo la tabellale proposte verranno classificate secondo la tabella | 40,00 |
|  | TOTALE | 100,00 |
|  | PUNTEGGIO MAX PARAMETRO C | 9,00 punti |
| D | PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT) |  |
| D.1 | 1- Rifiniture | 30,00 |
|  | il punteggio sarà attribuito in base alla maggior accuratezza. le proposte saranno classificate secondo la tabella |  |
|  | 2- Funzionalità dei presidi richiesti | 35,00 |
|  | il punteggio sarà attribuito in base alla maggior funzionalità; le proposte saranno classificate secondo la tabella |  |
|  | 3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste) | 20,00 |
|  | il punteggio sarà attribuito in base alla maggiore aderenza alle misure richieste; le proposte saranno classificate secondo la tabella |  |
|  | oppure |  |
|  | 4 - Gamma delle misure (ove non richieste) | 15,00 |
|  | il punteggio sarà attribuito in relazione alla maggiore varietà e gamma di prodotti disponibili |  |
|  | TOTALE | 100,00 |
|  | PUNTEGGIO MAX PARAMETRO D | 5,00 punti |

| E | PROGETTO DI GESTIONE |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 Soluzione proposta |  |
|  | il punteggio sarà attribuito sulla base della rilevanza della proposta di gestione della fornitura sotto il profilo dell’innovazione, della completezza, della semplificazione delle diverse fasi del processo di approvvigionamento, classificando le proposte secondo la tabella | 20,00 |
|  | 2 Soluzione proposta per il software di gestione |  |
|  | Verrà valutato il software offerto per il monitoraggio dei movimenti di magazzino (carichi/scarichi, giacenze e consegne effettuate) classificando le proposte secondo la tabella | 40,00 |
|  | 3 Frequenza di ripristino delle scorte |  |
|  | il punteggio msarà attribuito in base alla maggior frequenza proposta prevedendo: punti 20 per una frequenza settimanale punti 10 per frequenza ogni 10 /15 giorni punti 0 per frequenza maggiore di 15 giorni. | 20,00 |
|  | 4 Assistenza tecnica in loco previste nel periodo contrattuale | 20,00 |
|  | Il punteggio sarà attribuito in base al maggior numero di ore di assistenza tecnica previste nel corso della fornitura e le ore previste per la formazione del personale delle AAS classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | TOTALE PROGETTO DI GESTIONE | 100,00 |
|  | PUNTEGGIO MAX PARAMETRO D | 5,00 punti |

|  | PUNTEGGIO MAX TOTALE | 50,00 |
| --- | --- | --- |

La Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi come di seguito indicato:

LOTTO N 1

- valutazione set procedurali: la commissione procederà all’attribuzione, per ciascun set procedurale, dei punteggi previsti secondo le tabelle sopra riportate. Il punteggio totale ottenuto dal set verrà moltiplicato per il coefficiente indicato in capitolato. Al termine della “valutazione dei set procedurali” la commissione procederà a sommare i “punteggi pesati” e procederà ad escludere le offerte che non avranno raggiunto 45 punti su 100. Per le offerte ammissibili si procederà all’assegnazione del punteggio massimo previsto (24 punti) all’offerta con punteggio più elevato ed in via proporzionale alle altre offerte ammesse.

- valutazione fuori set teleria: la commissione procederà all’attribuzione, per ciascuna, dei punteggi previsti secondo le tabelle sopra riportate. Il punteggio totale ottenuto verrà moltiplicato per il coefficiente indicato in capitolato. La commissione quindi procederà a sommare i punteggi pesati e quindi e ad assegnare del punteggio massimo previsto (7 punti) all’offerta con punteggio più elevato ed in via proporzionale alle altre offerte ammesse.

- valutazione fuori set camici: la commissione procederà all’attribuzione, per ciascuna, dei punteggi previsti secondo le tabelle sopra riportate. Il punteggio totale ottenuto verrà moltiplicato per il coefficiente indicato in capitolato. La commissione quindi procederà a sommare i punteggi pesati e quindi e ad assegnare del punteggio massimo previsto (9 punti) all’offerta con punteggio più elevato ed in via proporzionale alle altre offerte ammesse.

- valutazione fuori set altro materiale: la commissione procederà all’attribuzione, per ciascuna, dei punteggi previsti secondo le tabelle sopra riportate. Il punteggio totale ottenuto verrà moltiplicato per il coefficiente indicato in capitolato. La commissione quindi procederà a sommare i punteggi pesati e quindi e ad assegnare del punteggio massimo previsto (5 punti) all’offerta con punteggio più elevato ed in via proporzionale alle altre offerte ammesse.

- valutazione progetto: per ogni parametro verrà attribuito il relativo punteggio. Per le offerte ammissibili si procederà alla riparametrazione al punteggio massimo (5 punti)

### a)

per il lotto n 1: la Commissione redigerà apposito verbale dei lavori evidenziando tra l’altro le attribuzioni dei punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta, procedendo poi nel seguente modo ed ordine:

- per le offerte ammissibili, una volta sommati i punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta in unico punteggio tecnico complessivo, si procederà alla riparametrizzazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione, dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di punti 50; la Commissione assegnerà in tal caso, punti 50, all'offerta che risulti aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:

Pt = Pmax * POC

POE

In cui

Pt 	- punteggio tecnico da attribuire all’offerta presa in considerazione

Pmax 	- punteggio massimo attribuibile (punti 50)

POC 	- valore dell’offerta considerata

POE 	- valore dell’offerta con punteggio più elevato

LOTTO N 2

|  | DESCRIZIONE | PESI | PUNTEGGIO MAX | PUNTEGGIO PESATO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INTERVENTO CHIRURGIA GENERALE PEDIATRICA | 11,81 | 45 | 5,3145 |
| 2 | INTERVENTO ODONTOSTOMATOLOGIA- C.MAXILLO-FACC. | 2,39 | 45 | 1,0755 |
| 3 | INTERVENTO OTORINOLARINGOIATRIA | 4,91 | 45 | 2,2095 |
| 4 | INTERVENTO OCULISTICA | 2,81 | 45 | 1,2645 |
| 5 | INTERVENTO CLINICA E DIVISIONE OSTETRICA E GINECOLOGICA | 12,18 | 45 | 5,481 |
| 6 | INTERVENTO SALA PARTO | 2,3 | 45 | 1,035 |
| 7 | INTERVENTI COPERTI DA SETS PROCEDURALI | 37,75 | 45 | 16,9875 |
| 8 | KIT SPINALE, KIT LAVAGGIO, KIT MEDICAZIONE BASE, KIT CVC | 11,68 | 45 | 5,256 |
| 9 | INTERVENTO SALA OPERATORIA ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA | 14,17 | 45 | 6,3765 |
| 10 | PROGETTO | 100 | 5 | 5 |
|  | TOTALE |  |  | 50 |

| PARAMERTI DI VALUTAZIONE per le voci da 1 a 9 ad eccezione della voce 8 |  | MAX |
| --- | --- | --- |
| A | CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO | 8 |
|  | 1- tipo di apertura (esame visivo del campione) | 3 |
|  | apertura peel away | 3,00 |
|  | doppio involucro | 2,00 |
|  | pacco con apertura facilitata | 1,00 |
|  | pacco con apertura poco pratica | 0,00 |
|  | 2- modalità di presentazione (esame visivo del campione) | 2 |
|  | aderenza piena al layer richiesto | 2,00 |
|  | aderenza adeguata rispetto al layer richiesto | 1,00 |
|  | aderenza parziale non soddisfacente | 0,00 |
|  | 3- identificazione del set (esame visivo del campione) | 3 |
|  | in base alla completezza delle informazioni, leggibilità e individuabilità praticità del confezzionamento classificando le proposte secondo la tabella |  |
| B | CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET | 15,00 |
|  | TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica ) norma EN29073-3 | 1,50 |
|  | il puteggio massimo verrà attibuito in relazione alla migliore preformance media dei teli costutuenti il set procedurale classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in IB in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610 | 0,50 |
|  | il puteggio massimo verrà attibuito in relazione alla migliore preformance media dei teli costutuenti il set procedurale classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | TELERIA perdita di particelle in Log10 (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10 | 0,50 |
|  | il puteggio massimo verrà attibuito in relazione alla migliore preformance media dei teli costutuenti il set procedurale classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H20 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811 | 1,50 |
|  | il puteggio massimo verrà attibuito in relazione alla migliore preformance media dei teli costutuenti il set procedurale classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione) |  |
|  | il punteggio sarà attribuito in base alla maggior accuratezza delle rifiniture classificando le proposte secondo la tabella | 3,50 |
|  | FUNZIONALITA' |  |
|  | il punteggio sarà attribuito sulla base della miglior funzionalità complessiva (adesività se prevista, elasticità foro se previsto, drappeggiabilità, funzionalità assicurata dalle dimensioni e desgn del telo rispetto al tavolo, etc...). le proposte verranno classificate secondo la tabella | 7,50 |
| C | VALUTAZIONE CAMICI IN TNT | 20,00 |
|  | TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica ) norma EN29073-3 | 2,00 |
|  | il puteggio massimo verrà attibuito in relazione alla migliore preformance media dei teli costutuenti il set procedurale classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in IB in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610 | 1,50 |
|  | il puteggio massimo verrà attibuito in relazione alla migliore preformance media dei teli costutuenti il set procedurale classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | TELERIA perdita di particelle in Log10 (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10 | 1,00 |
|  | il puteggio massimo verrà attibuito in relazione alla migliore preformance media dei teli costutuenti il set procedurale classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H20 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811 | 1,50 |
|  | il puteggio massimo verrà attibuito in relazione alla migliore preformance media dei teli costutuenti il set procedurale classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | rifiniture (esame del campione) | 4,00 |
|  | il punteggio sarà attribuito in base alla maggior accuratezza e funzionalità. le proposte saranno classificate secondo la tabella |  |
|  | FUNZIONALITA e CONFORT PER L'UTILIZZATORE | 10,00 |
|  | il punteggio sarà attribuito sulla base della miglior funzionalità complessiva (drappeggiabilità, funzionalità assicurata dalle dimensioni e taglie, comfort e vestibilità per l’utilizzatore classificando le proposte secondo la tabellale proposte verranno classificate secondo la tabella |  |
|  | VALUTAZIONE PRODOTTI DIVERSI INCLUSI NEL SET | 2 |
|  | 1- Rifiniture |  |
|  | il punteggio sarà attribuito in base alla maggior accuratezza e funzionalità. le proposte saranno classificate secondo la tabella | 1 |
|  | 2- Funzionalità dei presidi richiesti |  |
|  | il punteggio sarà attribuito in base alla maggior funzionalità; le proposte saranno classificate secondo la tabella | 0,5 |
|  | 3 - Misure (gamma e funzionalità assicurata dalle misure) |  |
|  | il punteggio sarà attribuito in relazione alla maggiore varietà e gamma di prodotti disponibili | 0,5 |
|  | TOTALE | 45,00 |

| PARAMERTI DI VALUTAZIONE per voce 8 |  | MAX |
| --- | --- | --- |
| A | CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO | 8 |
|  | 1- tipo di apertura (esame visivo del campione) | 3 |
|  | apertura peel away | 3,00 |
|  | doppio involucro | 2,00 |
|  | pacco con apertura facilitata | 1,00 |
|  | pacco con apertura poco pratica | 0,00 |
|  | 2- modalità di presentazione (esame visivo del campione) | 2 |
|  | aderenza piena al layer richiesto | 2,00 |
|  | aderenza adeguata rispetto al layer richiesto | 1,00 |
|  | aderenza parziale non soddisfacente | 0,00 |
|  | 3- identificazione del set (esame visivo del campione) | 3 |
|  | in base alla completezza delle informazioni, leggibilità e individuabilità praticità del confezzionamento classificando le proposte secondo la tabella |  |
| B | CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET | 25,00 |
|  | TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica ) norma EN29073-3 | 2,50 |
|  | il puteggio massimo verrà attibuito in relazione alla migliore preformance media dei teli costutuenti il set procedurale classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in IB in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610 | 1,00 |
|  | il puteggio massimo verrà attibuito in relazione alla migliore preformance media dei teli costutuenti il set procedurale classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | TELERIA perdita di particelle in Log10 (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10 | 1,00 |
|  | il puteggio massimo verrà attibuito in relazione alla migliore preformance media dei teli costutuenti il set procedurale classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H20 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811 | 2,50 |
|  | il puteggio massimo verrà attibuito in relazione alla migliore preformance media dei teli costutuenti il set procedurale classificando le proposte secondo la tabella |  |
|  | TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione) |  |
|  | il punteggio sarà attribuito in base alla maggior accuratezza delle rifiniture classificando le proposte secondo la tabella | 6,00 |
|  | FUNZIONALITA' |  |
|  | il punteggio sarà attribuito sulla base della miglior funzionalità complessiva (adesività se prevista, elasticità foro se previsto, drappeggiabilità, funzionalità assicurata dalle dimensioni e desgn del telo rispetto al tavolo, etc...). le proposte verranno classificate secondo la tabella | 12,00 |
|  | VALUTAZIONE PRODOTTI DIVERSI INCLUSI NEL SET | 12 |
|  | 1- Rifiniture |  |
|  | il punteggio sarà attribuito in base alla maggior accuratezza e funzionalità. le proposte saranno classificate secondo la tabella | 6 |
|  | 2- Funzionalità dei presidi richiesti |  |
|  | il punteggio sarà attribuito in base alla maggior funzionalità; le proposte saranno classificate secondo la tabella | 3 |
|  | 3 - Misure (gamma e funzionalità assicurata dalle misure) |  |
|  | il punteggio sarà attribuito in relazione alla maggiore varietà e gamma di prodotti disponibili | 3 |
|  |  | 45,00 |

|  | PROGETTO DI GESTIONE | 5,00 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 Soluzione proposta |  |
|  | il punteggio sarà attribuito sulla base della rilevanza della proposta di gestione della fornitura sotto il profilo dell’innovazione, della completezza, della semplificazione delle diverse fasi del processo di approvvigionamento, classificando le proposte secondo la tabella | 2,00 |
|  | 2 Soluzione proposta per il software di gestione |  |
|  | Verrà valutato il software offerto per il monitoraggio dei movimenti di magazzino (carichi/scarichi, giacenze e consegne effettuate) classificando le proposte secondo la tabella | 1,00 |
|  | 3 Frequenza di ripristino delle scorte |  |
|  | il punteggio msarà attribuito in base alla maggior frequenza proposta prevedendo: punti 20 per una frequenza settimanale punti 10 per frequenza ogni 10 /15 giorni punti 0 per frequenza maggiore di 15 giorni. | 1,00 |
|  | 4 Assistenza tecnica in loco previste nel periodo contrattuale |  |
|  | Il punteggio sarà attribuito in base al maggior numero di ore di assistenza tecnica previste nel corso della fornitura e le ore previste per la formazione del personale delle AAS classificando le proposte secondo la tabella | 1,00 |
|  | TOTALE QUALITA | 50 |

- valutazione set procedurali/intervento: la commissione procederà all’attribuzione, per ciascun set procedurale, dei punteggi previsti secondo le tabelle sopra riportate. Il punteggio totale ottenuto dal set verrà moltiplicato per il coefficiente indicato in capitolato. Al termine della “valutazione dei set procedurali” la commissione procederà a sommare i “punteggi pesati”

- valutazione progetto: per ogni parametro verrà attribuito il relativo punteggio.

Per il lotto n 2 la Commissione redigerà apposito verbale dei lavori stessi, evidenziando tra l’altro le attribuzioni dei punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta, procedendo poi nel seguente modo ed ordine:

- procederà all’esclusione delle offerte che non avranno raggiunto il punteggio qualitativo di pt 25 su 50;

- per le offerte ammissibili, procederà alla riparametrizzazione dei punteggi, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione, dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di punti 50; la Commissione assegnerà in tal caso, punti 50, all'offerta che risulti aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:

Pt = Pmax * POC

POE

In cui

Pt 	- punteggio tecnico da attribuire all’offerta presa in considerazione

Pmax 	- punteggio massimo attribuibile (punti 50)

POC 	- valore dell’offerta considerata

POE 	- valore dell’offerta con punteggio più elevato

PREZZO:

Nell’ambito delle offerte, verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il prezzo (MPP) all’offerta che presenterà il prezzo più basso per la fornitura, mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo la seguente formula:

PPI = PMINPI∗MPP

Dove:

PPI	=	Punteggio prezzo da assegnare all’offerta considerata

PI	=	Prezzo dell’offerta considerata

PMIN	= 	Prezzo dell’offerta più bassa

MPP	=	Punteggio massimo previsto per il prezzo (50)

    - CAMPIONATURA:

Al fine di riscontrare le caratteristiche qualitative dei prodotti offerti e l’idoneità all’uso, le ditte concorrenti dovranno far pervenire presso il Magazzino Unico Aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, via Biella n. 93, 33100 Udine – località Molin Nuovo, entro i termini di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta, pena l’esclusione, una campionatura nella quantità di n. 2 pezzo per ogni voce del lotto (campionatura non sterile).

Giorni e orari di ricevimento della campionatura: dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 12:00.

All’indirizzo sopra riportato non verranno accettate le offerte di gara (per la modalità di presentazione delle offerte di gara si rimanda all’art. 2 del Disciplinare di gara).

- La campionatura deve essere a disposizione della Commissione Giudicatrice per poter essere visionata ed eventualmente utilizzata (prova pratica). Pertanto una campionatura difforme dal prodotto che sarà offerto poi in caso di aggiudicazione non risulta essere accettabile.

- L’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) si rende disponibile alla restituzione di tutta la campionatura a spese della ditta al termine del procedimento, qualora la stessa non venga utilizzata nel procedimento di valutazione ed in ogni caso nelle condizioni in cui si troverà al termine della suddetta valutazione.

- Tale campionatura, ceduta a titolo gratuito all’Amministrazione, dovrà essere contrassegnata con:

- - il numero del lotto;

- - il nome del prodotto;

- - il nome della ditta.

- L’Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore campionatura e/o delucidazioni ritenute necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti.

- I campioni dovranno essere racchiusi in plico confezionato in modo tale da garantire l’integrità del contenuto. All’interno del plico va inserito l’elenco dei lotti ai quali la ditta partecipa.

- All’esterno del plico dovrà essere presente:

- il documento di trasporto;

- il nome della ditta;

- la dicitura: Campioni per la partecipazione alla GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TNT STERILE PER SALA OPERATORIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA , ID 14ECO020