## Fabbisogni TOTALI 16PRE001
Allegato al Capitolato Speciale GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "PRODOTTI PER TERAPIA DEL DOLORE" (ID.16PRE001): descrizioni dei lotti, fabbisogni presunti distinti per Azienda del SSR per un periodo di 24 mesi, prezzi base e cauzioni provvisorie da versare
Caratteristiche generali: i prodotti, se monouso, devono essere sterili. Tutti i prodotti devono corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Devono essere latex free, ove non indicato diversamente, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione. TUTTI I PRODOTTI OFFERTI DOVRANNO ESSERE CERTIFICATI E/O BREVETTATI E DOTATI DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI E/O BREVETTI PER POTER ESSERE UTILIZZATI PER LA PROCEDURA IN OGGETTO.
LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE DEL LOTTO | U.M. | AAS.2 | AAS.3 | AAS.5 | ASUI.UD | ASUI.TS | Fabbisogni TOTALI presunti per 24 mesi | Prezzo unitario di riferimento | Totale presunto della voce per 24 mesi | PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA per 24 mesi | Cauzione provvisoria da versare 2%
1 |  | SERVICE GENERATORE E KIT PER RADIOFREQUENZA CONTINUA e PULSATA. Requisiti dei kit: -cannule radiopache con esposizione in punta di 5-10 mm e di varie lunghezze (50-100-150 mm); -diametro delle cannule compreso tra 20-22 G; -elettrodi compatibili con le cannule; -possibilità di punta curva; -piastra di dispersione; -cavo monouso. In particolare i manipoli devono essere totalmente monouso. Il generatore deve dare garanzia di massima sicurezza, per ogni intervento programmato e deve essere in grado di lavorare con tutti parametri attualmente applicabili. | [9 empty] | 160420 | 3208.4
| a | GENERATORE | PZ |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | / | Comodato d'uso gratuito
| b | MATERIALE DEDICATO | KIT |  |  | 300 | 3 | 28 | 331 | 420 | 139020
| c | CANNULA AGGIUNTIVA da poter utilizzare con lo stesso kit, confezionata a parte. | PZ |  |  | 100 | 3 | 4 | 107 | 200 | 21400
2 |  | SERVICE GENERATORE E KIT PER RADIOFREQUENZA PULSATA DI STRUTTURE MIDOLLARI. Requisiti dei kit: -elettrocatetere mandrinato, radiopaco e polifunzionale che permetta di eseguire test di stimolazione e trattare più livelli (30-60 cm) con 1 e/o 2 elettrodi in punta; -lume per infusione di farmaci o liquidi di contrasto; -ago introduttore; -placca di dispersione, ove necessario In particolare i manipoli devono essere totalmente monouso. Il generatore deve dare garanzia di massima sicurezza, per ogni intervento programmato e deve essere in grado di lavorare con tutti parametri attualmente applicabili. | [9 empty] | 88200 | 1764
| a | GENERATORE | PZ |  |  | 2 | 1 |  | 3 | / | Comodato d'uso gratuito
| b | MATERIALE DEDICATO | KIT |  |  | 60 | 3 |  | 63 | 1400 | 88200
3 |  | SERVICE GENERATORE E KIT PER NEUROSTIMOLAZIONE “PENS THERAPY” con elettrodo completamente stimolante (tutto l’elettrodo è attivo), flessibile e di lunghezza variabile funzionale al distretto anatomico da trattare. Preferibilmente con programma terapeutico in grado di alternare ogni 3 secondi frequenze di stimolazione 100/2 HZ e lunghezze d'onda 0,2/1 msec. Il Kit procedurale deve contenere materiale monouso necessario per intervento. Il generatore deve dare garanzia di massima sicurezza e deve essere in grado di lavorare con tutti parametri attualmente applicabili. | [9 empty] | 208720 | 4174.4
| a | GENERATORE | PZ |  |  | 4 |  |  | 4 | / | Comodato d'uso gratuito
| b | MATERIALE DEDICATO | KIT |  |  | 160 |  |  | 160 | 1304.5 | 208720
4 |  | SERVICE GENERATORE E KIT PER PERIDUROLISI CON POSSIBILITA' DI PRATICARE RADIOFREQUENZA PULSATA BIPOLARE. Requisiti dei kit monouso/sterili: - ago introduttore dedicato; - elettrocatetere radiopaco e polifunzionale con mandrini dedicati: mandrino retto per agevolare l'arrivo del elettrocatetere al livello della colonna vertebrale da trattare, mandrino curvo per navigare nello spazio peridurale e raggiungere agevolmente i forami da trattare, mandrino a serpentina da usare in fase di retrazione per lisi meccanica delle aderenze; - possibilità di iniettare farmaci e/o mezzi di contrasto con qualsiasi dei mandrini inseriti al suo interno; - l'elettrocatetere deve avere una termocoppia per la stimolazione sensitivo motoria con controllo della temperatura in punta; - placca di dispersione, ove necessaria. Il generatore deve dare garanzia di massima sicurezza, per ogni intervento programmato e deve essere in grado di lavorare con tutti parametri attualmente applicabili. | [9 empty] | 200000 | 4000
| a | GENERATORE | PZ |  |  | 1 |  |  | 1 | / | Comodato d'uso gratuito
| b | MATERIALE DEDICATO | KIT |  |  | 100 |  |  | 100 | 2000 | 200000
5 |  | KIT PER EPIDUROSCOPIA CON ACCESSORI PER LA DISOSTRUZIONE E DECOMPRESSIONE DEL CANALE PERIDURALE. Requisiti dei kit monouso/sterili: - introduttore: kit di introduzione completo di sistema Seldinger; - catetere a palloncino con possibilità di iniettare farmaco tramite via di infusione distale; - micropinza in acciaio spiralato pluriuso; - fibra ottica: da utilizzare con videoguida 10.000 pixel compatibile con sistemi video Storz, Olympus e Stryker; angolo visuale 70°; ingrandimento 75X; - videoguida: sistema videoguidato con movimento bidirezionale della punta; controllo torsione 1/1; punta della cannula aperta tagliata a becco di flauto; manopolo leggero con possibilità di blocco del movimento della punta e di movimento micrometrico; kit di lavaggio a circuito chiuso e kit di recupero dell'acqua con valvola unidirezionale. | [9 empty] | 48000 | 960
| a | GENERATORE | PZ |  |  | 1 |  |  | 1 | / | Comodato d'uso gratuito
| b | MATERIALE DEDICATO | KIT |  |  | 20 |  |  | 20 | 2400 | 48000
6 |  | SERVICE GENERATORE PER CRIOANALGESIA. Requisiti del kit: -cannule radiopache con diametro da 1,3 a 2,3 mm; -manipolo risterilizzabile; -gas utilizzato specifico per criochirurgia. | [9 empty] | 24000 | 480
| a | Service del generatore, che deve dare garanzia di massima sicurezza per ogni intervento programmato, e deve essere in grado di lavorare con tutti i parametri attualmente applicabili. | PZ |  |  | 1 | 1 |  | 2 | / | Comodato d'uso gratuito
| b | MATERIALE DEDICATO | KIT |  |  | 20 | 10 |  | 30 | 800 | 24000
7 |  | Sistema monouso per la colliquazione del disco intervertebrale tramite laser con lunghezza d'onda di 980nm, potenza massima 10 watt, operatività in modo continuo o pulsato. | [9 empty] | 4000 | 80
| a | GENERATORE | PZ |  |  |  |  | 1 | 1 | / | Comodato d'uso gratuito
| b | MATERIALE DEDICATO | KIT |  |  |  |  | 2 | 2 | 2000 | 4000
8 |  | Sistema monouso per la colliquazione del disco intervertebrale tramite laser a bassa temperatura. Con possibilità di sistema monouso per l'aspirazione del materiale colliquato con ago minimo 18G | [9 empty] | 4000 | 80
| a | GENERATORE | PZ |  |  |  |  | 1 | 1 | / | Comodato d'uso gratuito
| b | MATERIALE DEDICATO | KIT |  |  |  |  | 2 | 2 | 2000 | 4000
9 |  | Sistema per il trattamento delle ernie discali contenute cervicali composto da ago mandrinato ed elettrodo bipolare che beneficia della coablazione (ablazione fredda). Temperature di esercizio comprese tre i 40°C ed i 70 °C circa e circoscritte alle zone di creazione dei canali (tra 0,1 e 0,5 cm circa). Elettrodo bipolare dotato delle seguenti caratteristiche: - Lunghezza 105mm circa - Diametro 0,90 mm circa - Grado di rotazione 360° Ago introduttore dotato delle seguenti caratteristiche: - Diametro 19 Gauge - Dispositivo ferma ago - Mandrino estraibile - Indicatori di profondità | [9 empty] | 29400 | 588
| a | GENERATORE | PZ | 1 | 1 |  |  |  | 2 | / | Comodato d'uso gratuito
| b | MATERIALE DEDICATO | PZ | 20 | 40 |  |  |  | 60 | 490 | 29400
10 |  | SERVICE GENERATORE E KIT PER RADIOFREQUENZA PULSATA. Requisiti dei kit: -cannule radiopache con esposizione in punta di 5-10 mm e di varie lunghezze (almeno 50-100-150 mm) con lume infusionale; -diametro delle cannule compreso tra 20-23 G; -elettrodi compatibili con le cannule; -possibilità di punta curva; -piastra di dispersione; -cavo monouso. In particolare i manipoli devono essere totalmente monouso. Il generatore deve dare garanzia di massima sicurezza, per ogni intervento programmato e deve essere in grado di lavorare con tutti parametri attualmente applicabili. | [9 empty] | 61761 | 1235.22
| a | GENERATORE | PZ | 1 |  |  | 1 |  | 2 | / | Comodato d'uso gratuito
| b | MATERIALE DEDICATO | KIT | 170 |  |  | 3 |  | 173 | 357 | 61761
11 | a | Pompe computerizzate portatili per infusione continua / PCA e boli intermittenti programmati, in service | PZ |  | 4 | 7 | 4 |  | 15 | / | Comodato d'uso gratuito | 43132 | 862.64
| b | set estensione pompa | PZ |  | 600 | 800 |  |  | 1400 | 5.78 | 8092
| c | reservoir da 100ml | PZ |  | 500 | 700 | 40 |  | 1240 | 24 | 29760
| d | reservoir da 250ml | PZ |  | 120 | 100 |  |  | 220 | 24 | 5280
13 |  | Kit per procedure laser di dicectomia percutanea cod. PLDDKIT-15 per apparecchiatura "GaAIAs mod. LASEmar1000-15W" di proprietà della AAS2 | PZ | 200 |  |  |  |  | 200 | 436.5 | 87300 | 87300 | 1746
14 |  | SERVICE GENERATORE E KIT PER RADIOFREQUENZA CONTINUA e PULSATA CON CANNULE ECOGENE. Requisiti dei kit: -cannule ECOGENE con esposizione punta di 5-10 mm di lunghezza compresa tra 50-100-150 mm; -diametro della cannula 21 G; -piastra di dispersione; -cavo monouso; - manipoli monouso. Il generatore deve dare garanzia di massima sicurezza per ogni intervento programmato e deve essere in grado di lavorare con tutti parametri attualmente applicabili. | [9 empty] | 20000 | 400
| a | GENERATORE | PZ |  |  |  | 1 |  | 1 | / | Comodato d'uso gratuito
| b | MATERIALE DEDICATO | KIT |  |  |  | 20 |  | 20 | 1000 | 20000