## Fabbisogni 14PRE026.1
ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE ID.14PRE026.1 CUC FVG - GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI GENERALI E PRODOTTI PER PRONTO SOCCORSO": descrizione dei lotti, fabbisogni presunti per 36 mesi distinti per Azienda del SSR, prezzi complessivi a base d'asta e cauzioni provvisorie da versare
Caratteristiche generali: tutti i prodotti e i confezionamenti devono essere latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione, F.U., marchio CE. Tolleranza 15% su tutte le misure, ove non specificato diversamente. Le garze sterili in doppia busta devono presentare sulla busta interna un’etichetta adesiva rimovibile riportante il numero del lotto di produzione e la data di sterilizzazione (o di scadenza). Per i lotti relativi alle "bende", se presenti clips di chiusura/fissaggio, le stesse devono essere preferibilmente prive di lattice.
LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE DEL LOTTO | AAS.2 | AAS.3 | AAS.5 | ASUI.UD | ASUI.TS | CRO AVIANO | BURLO TS | Fabbisogni presunti complessivi in pezzi (tranne u.m. diverse ove specificate) per 36 mesi | Prezzo unitario di riferimento (per i lotti con più voci non è una base d'asta) | PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA DEL LOTTO PER 36 MESI | Cauzione provvisoria da versare 2%
1 |  | MEDICAZIONE MONOUSO STERILE PER FERITE Medicazione per sito chirurgico con compressa assorbente centrale, monouso, sterile. Supporto in TNT estensibile, idrorepellente, permeabile al vapore acqueo e barriera per i microrganismi; massa adesiva in poliacrilato, ipoallergenica che consenta un distacco atraumatico senza lasciare residui sulla cute; adesivo sui 4 lati. Compressa/tampone ipoallergenica, radiotrasparente, in fibra di cellulosa o altro materiale idoneo, adeguata capacità assorbente, la parte della compressa a contatto con la ferita deve presentare uno strato di poliestere o altro idoneo materiale che garantisca una ridotta adesione alla ferita; rivestimento protettivo che consenta una facile applicazione della medicazione e compatibile con l’uso di guanti; confezionata in busta singola termosaldata che ne garantisca la sterilità. Dimensioni totali della medicazione cm: 10x35 | 2625 | 1300 | 2650 | 100 |  |  |  | 6675 | 0.196 | 1308.3 | 26.166
2 |  | GARZA IN COMPRESSE STERILE PIEGATA Medicazione in garza idrofila, la garza deve essere in cotone sbiancato e purificato per medicazione, esente da difetti di taglio e tessitura (regolare, uniforme e non obliqua) con fili nettamente separati l’uni dagli altri. Non deve contenere coloranti, correttivi, apretto, sostanze tensioattive. Il confezionamento singolo deve garantire il mantenimento della sterilità del contenuto al momento dell’apertura. | [9 empty] | 225896 | 4517.92
| a | Dimensioni cm: 18x40 | 300000 |  |  | 60000 | 1200000 |  |  | 1560000 | 0.0346
| b | Dimensioni cm: 36x40. | 200000 |  |  | 230000 | 2640000 |  |  | 3070000 | 0.056
3 |  | TAMPONI SCOLLATORI CON FILO DI BARIO Medicazione in garza idrofila, di puro cotone, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno, dotata di filo radiopaco intessuto nella medicazione; con elevato potere assorbente e consistenza adeguata all’uso cui sono destinati. Diametri diversi (vedere dettaglio singole voci). PER GLI STERILI: confezione da 10 unità in doppia busta e confezioni di distribuzione non superiori a 500 pezzi. PER I NON STERILI: confezione da massimo 100 unità. | [9 empty] | 6123.2 | 122.464
| a | Diametro mm 8 / sterili / forma cilindrica | [6 empty] | 4200 | 4200 | 0.043
| b | Diametro mm 12 / sterili / forma cilindrica | [6 empty] | 2500 | 2500 | 0.044
| c | Diametro mm 6 / sterili / forma cilindrica | 1500 |  | 1500 |  |  | 4000 | 4000 | 11000 | 0.043
| d | Diametro mm 3 / sterili / con presa per strumento | 100 |  |  |  | 9000 |  |  | 9100 | 0.361
| g | Diametro mm 16 / sterili / forma sferica | 600 |  |  | 45000 |  |  |  | 45600 | 0.045
| i | Diametro mm 16 / non sterili / forma sferica | 900 | [6 empty] | 900 | 0.025
4 |  | Garze oftalmiche monouso ad azione detergente, idratante, emoliente |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2500 | 8 | 20000 | 400
5 |  | Garze oftalmiche monouso con clorexidina gluconato |  |  |  | 4500 |  |  |  | 4500 | 1 | 4500 | 90
6 |  | CEROTTO OFTALMICO CON FINESTRA TRASPARENTE Cerotto oftalmico pronto per l’uso con supporto in tessuto elastico, tagliato nella caratteristica forma anatomica; massa adesiva poliacrilica, ipoallergenica, non irritante, permeabile al vapor acqueo; dischetto centrale trasparente in policarbonato, protetto con carta siliconata perforata, confezionato in busta singola. Indicato per la protezione dell’occhio dopo interventi di ptosi e per il trattamento della lagoftalmia. Misura piccola: diametro del dischetto trasparente mm 30 circa |  | 100 |  | 2400 |  |  |  | 2500 | 1.2 | 3000 | 60
7 | a | PEZZE LAPAROTOMICHE IN TNT NON STERILI IN PIU’ STRATI UNITI DA CUCITURA CON FILO BARIO (O BARRETTA) RADIOPACO SENZA REPERE. Cm 35x35 (2 strati), cm 75x35 (2 strati), cm 80x9 (2 strati) |  | 7000 | [5 empty] | 7000 | 0.15 | 2903 | 58.06
| b |  |  | 2500 | [5 empty] | 2500 | 0.45
| c |  | 300 | 5000 | 300 |  |  |  |  | 5600 | 0.13
8 | a | BENDA SALVAPELLE Benda in schiuma di poliuretano, elastica, conformabile, porosa, autoaderente, lunghezza minimo 20 m, altezza 7 cm. Indicata per la protezione della pelle nei bendaggi adesivi. Aggiudicazione a metro. | 3135 | 10 | 135 |  | 73000 |  |  | 76280 | 0.89 | 85689.2 | 1713.784
| b | BENDA SALVAPELLE Benda in schiuma di poliuretano, elastica, conformabile, porosa, autoaderente, lunghezza minimo 20 m, altezza 10 cm. Indicata per la protezione della pelle nei bendaggi adesivi. Aggiudicazione a metro. | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 20000 | 0.89
Per il lotto n. 53 i fabbisogni sono indicati con u.m. METRO (non a pezzo)
9 |  | BENDE IMPREGNATE ALL’OSSIDO DI ZINCO E ITTIOLO Lunghezza m 6, altezza ca. cm 6,5 ca. | 400 | 36 |  | 1130 | 2600 |  |  | 4166 | 3.3 | 13747.8 | 274.956
10 |  | Benda coesiva bielastica di fissaggio e supporto, preferibilmente latex free, in grado di aderire su se stesse ma non sulla pelle, ad alta traspirabilità, con assenza di tramatura sui bordi, minimo 25% di cotone o viscosa, estensibilità longitudinale non inferiore a circa 80% e laterale di circa 50%. In confezione singola, almeno lung. 4-5 m ca. | [9 empty] | 96821.275 | 1936.4255
| a | Altezza cm 2,5 - lung. 4-5 m ca. in trazione | 200 |  |  | 500 | 200 |  |  | 900 | 0.325
| b | Altezza cm 4 - lung. 4-5 m ca. in trazione | 1500 | 100 | 5100 | 3400 | 200 | 20 |  | 10320 | 0.325
| c | Altezza cm 6 - lung. 4-5 m ca. in trazione | 1500 | 400 | 15000 | 240 | 200 | 20 |  | 17360 | 0.438
| d | Altezza cm 8 - lung. 4-5 m ca. in trazione | 1500 | 400 | 15000 | 12400 | 200 | 20 |  | 29520 | 0.438
| e | Altezza cm 10 - lung. 4-5 m ca. in trazione | 3000 | 500 | 19500 | 17457 | 200 | 20 |  | 40677 | 0.515
| f | Altezza cm 12 - lung. 4-5 m ca. in trazione | 1500 | 300 | 14400 | 15300 | 200 | 20 |  | 31720 | 0.598
| g | Altezza cm 4 - lung. 20 m ca. | 100 |  |  | 40 | 200 |  |  | 340 | 0.7
| h | Altezza cm 6 - lung. 20 m ca. | 500 |  | 1600 | 80 | 200 |  |  | 2380 | 1.546
| i | Altezza cm 8 - lung. 20 m ca. | 500 |  | 2000 | 60 | 200 |  |  | 2760 | 1.81
| l | Altezza cm 10 - lung. 20 m ca. | 1500 |  | 6900 | 60 | 200 |  |  | 8660 | 2.08
| m | Altezza cm 12 - lung. 20 m ca. | 500 |  | 1700 | 80 | 200 |  |  | 2480 | 2.338
11 |  | Benda coesiva autoaderente monoelastica di fissaggio e supporto, preferibilmente latex free, in grado di aderire su se stesse ma non sulla pelle, ad alta traspirabilità, con assenza di tramatura sui bordi, minimo 25% di cotone o viscosa, estensibilità non inferiore al 80% circa. In confezione singola, almeno lung. 4-5 m ca. | [9 empty] | 388917.6806 | 7778.3536
| a | Altezza cm 2,5 - lung. 4-5 m ca. in trazione | 1000 |  |  |  | 600 |  |  | 1600 | 0.5675
| b | Altezza cm 4 - lung. 4-5 m ca. in trazione | 1000 | 14000 |  |  |  | 10 |  | 15010 | 0.5432
| c | Altezza cm 6 - lung. 4-5 m ca. in trazione | 1000 | 30000 |  | 56900 | 35000 | 10 |  | 122910 | 0.6305
| d | Altezza cm 8 - lung. 4-5 m ca. in trazione | 3000 | 50000 |  | 15000 | 21000 | 10 |  | 89010 | 0.6499
| e | Altezza cm 10 - lung. 4-5 m ca. in trazione | 1500 | 70000 |  | 15700 |  |  |  | 87200 | 0.7372
| f | Altezza cm 12 - lung. 4-5 m ca. in trazione | 300 | 60000 |  | 11422 | 120 |  |  | 71842 | 0.7663
| g | Altezza cm 4 - lung. 20 m ca. | 300 | [6 empty] | 300 | 1.7945
| h | Altezza cm 6 - lung. 20 m ca. | 300 | [6 empty] | 300 | 1.94
| i | Altezza cm 8 - lung. 20 m ca. | 300 | [6 empty] | 300 | 2.328
| l | Altezza cm 10 - lung. 20 m ca. | 10000 |  |  |  | 34000 |  |  | 44000 | 2.7839
| m | Altezza cm 12 - lung. 20 m ca. | 300 | [6 empty] | 300 | 2.8906
12 |  | Dispositivo di fissaggio per cannule nasali da ossigenoterapia, che non dia irritazioni alla cute |  | 150 | 100 | 90 |  |  |  | 340 | 0.26 | 88.4 | 1.768
13 |  | Supporto per arti, per terapia endovenosa, sagomabili, misure diverse, antidecubito, con sistema di fissaggio | 400 | 2000 | 800 | 1125 |  |  | 800 | 5125 | 1.96 | 10045 | 200.9
14 | a | Immobilizzatore monouso a cintura per immobilizzazione pelvica nella traumatologia extra ospedaliera |  | 50 |  |  | 85 |  |  | 135 | 35 | 18804 | 376.08
| b | FASCIA PER RIDUZIONE E STABILIZZAZIONE FRATTURE PELVICHE - misure da S a XL |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 60 | 234.65
15 |  | SET IMMOBILIZZATORI RIGIDI: le stecche/ferule per dita dovranno essere in alluminio malleabile preferibilmente con imbottitura interna antiallergica e disponibili in diversi spessori da 1 a 2mm / varie misure: piccola, media, grande. Preferibilmente già smussate all'estremità. | 1500 | 1000 | 360 | 150 | 150 |  | 1500 | 4660 | 1.65 | 7689 | 153.78
16 |  | Kit per lavanda gastrica a circuito chiuso auto svuotante non sterile, monopaziente in P.V.C. medical grade LATEX FREE costituito da sacca graduata di lavaggio da 3.500ml. dotata di bocchettone di riempimento e gancio per stativo, sacca graduata di raccolta capacità 5.000ml, dotata di via d'accesso per raccolta liquidi campioni. Tubo di lavaggio dotato di clamp di chiusura e via per il prelievo campioni con tappo, connettore universale per sonde di diametro da 16 a 40 Fr. Siringa da 60ml cono catetere sonda da 32 Fr. radio opaca. | 200 | 40 | 150 | 225 | 300 |  |  | 915 | 25 | 22875 | 457.5
17 | a | ZAINO PROFESSIONALE DI SOCCORSO, deve permettere di alloggiare centralmente almeno 4 contenitori non rigidi di diversi colori, attrezzabili e facilmente collocabili tramite strisce di velcro. Composto da tasche interne ed esterne (minimo 3, massimo 5). Schienale anatomico, spallacci imbottiti e regolabili, maniglia superiore nel lato schiena e maniglie supplementari da un lato. Realizzato in cordura impermeabile, dotato di doppie cuciture e cerniere robuste di larghezza superiore a 1,5 cm. Con rinforzo agli angoli. Peso: min 3,5kg - max 4,5kg | 20 | 23 | 20 | 15 | 3 |  |  | 81 | 100 | 16350 | 327
| b | contenitori non rigidi (di cui uno termico) di diversi colori, con una faccia trasparente e una con il velcro, con cerniera robusta, di dimensioni compatibili con voce a) | 120 | 130 | 30 | 7.5 |  |  |  | 287.5 | 15
| c | ampollario per farmaci di diverse dimensioni (di cui uno specifico per intubazione), allloggiabile nello zaino | 20 | 30 | 30 | 7.5 |  |  |  | 87.5 | 45
18 |  | Palmari in cartone con imbottitura sagomati senza dita con incisura primo dito, misure varie | 450 | 2000 | 35 |  | 30 |  | 200 | 2715 | 1.5 | 4072.5 | 81.45
19 |  | Benda per bendaggi funzionali con tecnica del bendaggio tipo Coban autoaderente estensibile in lunghezza in rotoli da 3mt | [9 empty] | 10514.2 | 210.284
| a | altezza 2,5 cm |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 1.4
| b | altezza 5,0 cm |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 2.2
| c | altezza 7,5 cm |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 2.8
| d | altezza 10cm | 700 |  |  | 263 | 300 |  |  | 1263 | 3.4
| e | altezza 12cm |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 | 4
| f | altezza 15cm | 700 |  |  | 75 | 150 |  |  | 925 | 4
20 |  | Stecche preimbottite e preformate per il trattamento primario e l’immobilizzazione delle estremità infortunate (fratture, lussazioni e distorsioni), “tipo Pre-Mold Split o equivalente”. | [9 empty] | 16200 | 324
| a | Per mano |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 | 24
| b | Per polso |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 | 20
| c | Per dito |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 | 20
| d | Per gomito |  |  |  | 37.5 |  |  |  | 37.5 | 44
| e | Per caviglia |  |  |  | 37.5 |  |  |  | 37.5 | 47
| f | Ginocchiera |  |  |  | 37.5 |  |  |  | 37.5 | 35
| g | Per gamba |  |  |  | 37.5 |  |  |  | 37.5 | 50
21 |  | Stecche per immobilizzazione preformate / lastre termomodellabili “tipo Fractomed o equivalente” con possibilità di riadattare in loco ogni immobilizzazione, facilmente adattabili all’anatomia del paziente, per immobilizzazione di arto inferiore, superiore, mano in urgenza post-operatoria, – varie misure e tipologie: | [9 empty] | 72615 | 1452.3
| a | Gomitiera/doccia per gomito, varie misure | 400 |  |  | 150 |  |  |  | 550 | 22.5
| b | Palmare/stecca per arto, varie misure |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 | 9
| c | Stivaletto/gambaletto post. caviglia, varie misure |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 | 27
| d | Ginocchiera/stecca post. per gamba, varie misure | 600 |  |  | 150 |  |  |  | 750 | 40
| e | Per avambraccio, varie misure | 2000 |  |  | 300 |  |  |  | 2300 | 6.3
| f | Immobilizzazione palmare senza 1° dito,varie misure |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 | 5.5
| g | Per supporto del polso, varie misure |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 | 5.5
22 |  | Stecche per immobilizzazione preformate “tipo Fractomed Light o equivalente” con possibilità di riadattare in loco ogni immobilizzazione, facilmente adattabili all’anatomia del paziente, per immobilizzazione di arto inferiore, superiore, mano in urgenza pre-operatoria. – varie misure e tipologie: | [9 empty] | 124620 | 2492.4
| a | Gomitiera/doccia per gomito, varie misure | 650 | [6 empty] | 650 | 22.5
| b | Palmare/stecca per arto, varie misure | 1450 | [6 empty] | 1450 | 9
| c | Stivaletto/gambaletto post. caviglia, varie misure | 1150 | [6 empty] | 1150 | 27
| d | Ginocchiera/stecca post. per gamba, varie misure | 1150 | [6 empty] | 1150 | 40
| e | Per avambraccio, varie misure | 1150 | [6 empty] | 1150 | 6.3
| f | Immobilizzazione palmare senza 1° dito,varie misure | 1150 | [6 empty] | 1150 | 5.5
| g | Per supporto del polso, varie misure | 1150 | [6 empty] | 1150 | 5.5
23 |  | Materiale termoplastico a bassa temperatura per la costruzione di splint ed ortesi per riabilitazione; lastre misura circa 45x60cm, spessore da 1,2 a 3,2 mm liscio o perforato 1% e bordo facilmente rifinibile | [9 empty] | 571.4 | 11.428
| a | lastre spessore 2,5mm |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 98.6
| b | lastre spessore 3,2mm - tipo diverso |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 76.1
| c | nastro termoplastico in rotolo h 3cm x 3mt |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 23.65
24 |  | Materiale modellabile in acqua a bassa temperatura per la costruzione di splint ed ortesi, in cotone naturale al 100% impregnato con resina atossica, disponibili in rotoli di diverse altezze | [9 empty] | 5248.86 | 104.9772
| a | altezza 12,5cm rotoli 180cm |  |  |  | 120 |  |  |  | 120 | 32.9
Materiale accessorio
| b | bordo di finitura altezza 2,5cm in dispenser da 750cm |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 72.27
25 |  | Kit emostatico d'urgenza, composto da medicazione sterile, cuscino misura circa 15 x 10 cm e bendaggio elastico con chiusura a velcro altezza circa 8 cm, lunghezza 90 cm circa | 220 |  |  |  | 150 |  |  | 370 | 13 | 4810 | 96.2
26 |  | Rivelatore multigas per la protezione personale da concentrazioni pericolose di gas combustibili, tossici e dalla carenza o dall’eccesso di Ossigeno. Deve contenere fino a 3 sensori della serie MSA XCell, per misure relative a: LEL, CO, H2S e O2. Deve essre dotato di sistema di allarme, possibilmente acustico, visivo e vibrante, che allerti immediatamente l’operatore in caso di pericolo. | 14 | 5 | 30 | 19 | 9 |  |  | 77 | 147 | 11319 | 226.38
27 | a | MAGLIA TUBOLARE SOTTOGESSO Tessuto tubolare con lavorazione a maglia in fibra naturale e/o sintetica idrorepellente estensibile in larghezza, in rotoli da ca. 10 o 20/25 metri. Sterilizzabile in autoclave. Estensibile ma non deformabile rispetto alla misura iniziale di altezza. Altezza circa cm: 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9 – 10 - 20. | 500 | 4000 | 30 | 9000 |  |  | 30 | 13560 | 0.072 | 16385.78 | 327.7156
| b |  | 500 | 8000 | 1500 | 9045 |  |  | 30 | 19075 | 0.086
| c |  | 500 | 1600 | 2100 | 9225 |  |  | 60 | 13485 | 0.12
| d |  | 1000 | 4000 | 1800 | 112.5 | 700 |  | 30 | 7642.5 | 0.157
| e |  | 2000 | 4000 |  | 9187.5 |  |  |  | 15187.5 | 0.157
| f |  | 2000 | 3000 |  | 150 | 900 |  | 40 | 6090 | 0.195
| g |  | 2000 | 3000 |  | 9000 |  |  |  | 14000 | 0.195
| h |  | 500 | 1600 | 900 | 75 |  |  | 60 | 3135 | 0.252
| i |  | 200 | 1600 | 450 | 9000 | 500 |  | 15 | 11765 | 0.302
| l |  | 100 | 400 |  |  | 60 |  | 15 | 575 | 0.532
28 | a | BENDA SINTETICA SEMIRIGIDA ELASTICA PER IMMOBILIZZAZIONE. Bende sintetiche con supporto elastico, lunghezze variabile da circa 2 a 3,5 metri, per immobilizzazioni funzionali in confezione singola termosaldata idonea alla conservazione del prodotto. Altezza ca. cm: 2,5 – 5 – 7,5 – 10 – 12,5. | 500 | 550 |  | 945 | 300 |  | 30 | 2325 | 4.2 | 223514.125 | 4470.2825
| b |  | 5000 | 2300 |  | 1012.5 | 1500 |  | 110 | 9922.5 | 6.1
| c |  | 5000 | 2000 |  | 975 | 1500 |  | 100 | 9575 | 7.95
| d |  | 3000 | 1000 |  | 975 | 1500 |  | 45 | 6520 | 9.25
| e |  | 500 | 100 |  | 37.5 | 1000 |  | 50 | 1687.5 | 9.95
29 |  | Tutore per immobilizzare spalla e braccio in casi di lussazioni acromionclavicolare tipo "Kemy Howard" o equivalente. Composizione: cotone interno e gommapiuma | 200 |  |  | 150 | 150 |  |  | 500 | 28.5 | 14250 | 285
30 |  | Corsetto/corpetto tipo desault per immobilizzare spalla e braccio, con possibilità di inserire abduttore misure varie | 200 |  |  | 8 | 150 |  |  | 358 | 40 | 14320 | 286.4
31 |  | Stecche tipo Zimmer in alluminio senza imbottitura, larghezze da circa 1 a circa 4 cm, spessore da circa 1 a 2 mm | 3500 |  |  | 1425 | 360 |  |  | 5285 | 1 | 5285 | 105.7
32 | a | Tape elastico con tecnica tipo kinesiotape per trattamento disturbi muscolo tendinei e scheletrici, adesivo, resistente all'acqua, a basso impatto allergizzante, disponibile in diversi colori e a bassa sfilacciatura, altezza 5 cm x 4/5 metri |  |  |  | 8 | 250 |  | 50 | 308 | 11 | 25388 | 507.76
| b | Tape elastico con tecnica tipo kinesiotape per trattamento disturbi muscolo tendinei e scheletrici, adesivo, resistente all'acqua, a basso impatto allergizzante, disponibile in diversi colori e a bassa sfilacciatura, altezza 5 cm x 35 metri |  | 110 |  | 30 | 250 |  | 50 | 440 | 50
33 |  | Imbottitura compatta, morbida, autoadesiva, spessore max 2mm per ortesi in rotoli altezza 30 cm x 1 mt circa | 40 |  |  | 8 |  |  |  | 48 | 55 | 2640 | 52.8
34 |  | Ghiaccio istantaneo spray da 200ml circa | 50 | 130 | 300 |  | 1000 | 25 |  | 1505 | 1.07 | 1610.35 | 32.207
35 |  | Fascia per la riduzione e la stabilizzazione delle fratture dell’anello pelvico. Cintura tensionabile, radiotrasparente, disponibile in diversi colori e misure, decontaminabile, riutilizzabile, in materiale non deformabile, resistente a basse temperature e ad oggetti taglienti, composta da materiale antibatterico, studiata per intervenire in modo invasivo sul paziente senza necessità di rimozione.dotata di un sistema di sicurezza | 15 | 30 | 12 |  |  |  |  | 57 | 274.55 | 15649.35 | 312.987
36 | a | Benda per imbottitura in schiuma di poliuretano indicato sotto i bendaggi in flebologia, linfologia e ortoedia, senza latex, permeabile all'aria, altezze 12 cm x 2,5 m x 0,4 cm circa |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 | 8.5 | 21150 | 423
| b | Benda per imbottitura in schiuma di poliuretano indicato sotto i bendaggi in flebologia, linfologia e ortoedia, senza latex, permeabile all'aria, altezza 10 cm x 2,5 m x 0,4 cm circa |  |  |  |  | 1050 |  |  | 1050 | 8