## 16PRE023
ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE ID.16PRE023CUC - GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "AGHI, STENT E ALTRO MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E NEURORADIOLOGIA": descrizioni dei lotti, fabbisogni presunti per 24 mesi distinti per Azienda del SSR, prezzi complessivi a base d'asta e cauzioni provvisorie da versare
Caratteristiche generali valide per tutti i lotti: > i prodotti - ove non indicato diversamente - devono essere sterili, corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Devono essere latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione. > i range di misure indicati (calibri e lunghezze) sono da intendersi a titolo preferenziale e non "pena esclusione": gli stessi saranno pertanto oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice (ove pertinente)
LOTTO | DESCRIZIONE DEL LOTTO/VOCE OGGETTO DI GARA | AAS.2 | AAS.3 | AAS.5 | ASUI.UD | ASUI.TS | CRO AVIANO | Fabbisogni TOTALI presunti in pezzi per 24 mesi | Prezzo unitario di riferimento (per i lotti con più voci non è una base d'asta) | PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PER 24 MESI | Cauzione provvisoria da versare 2%
AGHI
1 | Aghi per puntura femorale |  | 600 |  | 3000 | 600 | 30 | 4230 | 1.24 | 5245.2 | 104.904
- calibro: 19G, in grado di consentire il passaggio di guide di diametro: 0.035”
- lunghezza: 7 cm
- in metallo, privi di mandrino, per puntura monoparete
provvisti di impugnatura con alette separabili dall’ago
2 | Aghi cannula per puntura femorale |  | 100 | 600 | 1500 |  |  | 2200 | 0.7 | 1540 | 30.8
arteriosa, calibro variabile, 2.5 inches con camicia in teflon, dotato di sistema antireflusso.
3 | Ago x puntura arteriosa con mandrino cavo tipo Potts modificato |  |  |  | 300 |  | 10 | 310 | 2.4 | 744 | 14.88
18 e 19 G lungo 6-7 cm, compatibile con guida 0.35”- 0.38”, cannula con mandrino cavo, punta smussa, impugnatura ergonomica
4 | Ago di Chiba per applicazioni percutanee ad alta ecogenicità |  | 30 | 100 | 800 | 50 |  | 980 | 7.8 | 7644 | 152.88
1. in acciaio inox con cannula otturatore in acciaio, punta sfaccettata MS ad altissima risoluzione ecografica, impugnatura in PVC,
2. diametro 19,5/ 22/23 G lunghezza da 9 a 40 cm
5 | Ago per puntura iniziale ad alta ecogenicità |  |  | 60 | 800 |  |  | 860 | 16.4 | 14104 | 282.08
1. in acciaio inox a due e tre parti, con e senza anima interna, stiletto cavo e pieno, punta a becco di flauto sfaccettata MS ad alta risoluzione ecografica, con e senza graduazione centimetrata, impugnatura in PVC.
2. Misure: diametro 17,5 Ga lungo 20cm compatibile con guida 0.35”
Viene richiesto alle ditte concorrenti di evidenziare la disponibilità a catalogo e di quotare allo stesso prezzo anche altri presidi eventualmente disponibili, con lunghezze superiori a quella richiesta (20cm)
RUBINETTI
6 | Rubinetti angiografici a 2 vie |  | 250 | 120 | 1800 | 700 | 30 | 2900 | 4.2 | 12180 | 243.6
- dotati di manipolo di apertura-chiusura a scorrimento longitudinale
- adeguati per pressioni fino a 1000 PSI
7 | Rubinetti angiografici a 3 vie |  |  | 300 | 300 | 200 | 20 | 820 | 1.73 | 1418.6 | 28.372
- adeguati per pressioni fino a 1000 PSI
- resistenti all’uso con Lipiodol
INTRODUTTORI
8 | Introduttori angiografici standard |  | 30 | 100 | 4000 | 1200 | 20 | 5350 | 5.7 | 30495 | 609.9
calibro: da 4 a 11 F
- range di lunghezza: almeno da 11 cm
- valvola emostatica antireflusso a elevata compliance sul catetere
- rubinetto a 3 vie
- guida a doppia punta (retta e J)
- Ottimale transizione dilatatore/guaina
9 | Introduttori angiografici standard con estremità distale radiopaca |  | 700 | 120 | 500 | 100 |  | 1420 | 13.4 | 19028 | 380.56
- calibro: 4-11 F
- lunghezza: da 11 a 23 cm
- estremità radiopaca distale
- valvola emostatica antireflusso
- via laterale con rubinetto a 3 vie
guida a doppia punta (retta e J) per l’introduttore da 11 cm
- Ottimale transizione guida/dilatatore/guaina
10 | Introduttori angiografici lunghi non armati |  | 30 | 100 | 50 | 120 |  | 300 | 26.5 | 7950 | 159
- calibro: 5-9 F
- lunghezza: disponibile nelle misure da 30-45-55-90 cm
- estremità radiopaca distale
- valvola emostatica antireflusso
- via laterale con rubinetto a 3 vie
11 | Introduttori angiografici lunghi armati |  | 50 | 200 | 400 | 30 |  | 680 | 120 | 81600 | 1632
preferibilmente calibro: 5-8 F
- lunghezza: da 45, 65, 90 cm
- struttura armata anti kinking; lume interno più ampio possibile
- marker distale radiopaco
- rivestimento idrofilico sulla parte distale
valvola emostatica preferibilmente quadricuspide antireflusso e preferibilmente rimovibile
estremità distale diritta e preformata (preferibilmente con tutte le seguenti conformazioni: straight, multipurpose, hockey stick, RDC, LIMA)
- Ottimale transizione guida/dilatatore/guaina
12 | Introduttori angiografici lunghi armati |  | 20 | 20 | 40 | 40 |  | 120 | 90 | 10800 | 216
- calibro: 6-8 F
- lunghezza: sino a 90 cm
- struttura armata anti kinking; lume interno più ampio possibile
- marker distale radiopaco
- valvola emostatica
- Ottimale transizione dilatatore/guaina
13 | Introduttori angiografici lunghi armati | [8 empty] | 89345.5 | 1786.91
- calibro: 5-10 F
- struttura anti kinking ad elevato supporto
- punta atraumatica con marker distale radiopaco
- valvola emostatica di tenuta ottimale e bassissima frizione sul catetere
- Ottimale transizione dilatatore/guaina
| voce a) lunghezza da: 11cm; |  |  | 40 | 250 |  |  | 290 | 19.9
| voce b) lunghezza da: 24cm; |  |  | 40 | 350 |  |  | 390 | 36.75
| voce c) lunghezza da: 65 |  |  | 40 | 200 | 20 |  | 260 | 54.5
| voce d) lunghezza da: 80-90cm; |  | 10 | 40 | 150 | 15 |  | 215 | 106.8
| voce e) lunghezza da: 35-45cm; |  | 10 | 40 | 600 |  |  | 650 | 49.4
14 | Introduttori angiografici per posizionamento endoprotesi addominali |  |  | 40 | 50 | 60 |  | 150 | 60 | 9000 | 180
- calibro: 12-24 F
- lunghezza: 30 cm circa
- valvola emostatica antireflusso
- rubinetto a 3 vie
15 | Introduttore di grosso calibro con rivestimento idrofilico - Introduttore costituito da dilatatore e cannula introduttrice con valvola attaccata; con siringa da 2,5 ml per gonfiaggio valvola - Calibro da 12 a 26 F - Lunghezza introduttore: 28 mm circa - Rivestimento idrofilico - Valvola antireflusso |  |  | 40 | 150 |  |  | 190 | 125 | 23750 | 475
GUIDE .035”/.038”
16 | Guide angiografiche standard |  | 200 | 20 | 10 | 730 | 20 | 980 | 3.5 | 3430 | 68.6
- calibro: 0.035”-0.038”
- lunghezza: 150-260 cm con anima fissa o mobile
- rivestimento con teflon o altro materiale antitrombotico
- punta diritta o a J per non più di 3 mm
- anima in acciaio inox
17 | Guide angiografiche idrofiliche a rigidità standard | 50 | 20 | 600 | 1200 | 365 | 20 | 2255 | 60 | 135300 | 2706
- acciaio rivestito in PTFE, calibro 0,035”
- lunghezza: 180-260 cm
- rivestimento in polimero idrofilo
- rigidità medio-alta
punta diritta conformabile preferibilmente con almeno 4 reperi radiopachi e rivestimento idrofilico
- torsione 1:1
18 | Guide angiografiche idrofiliche rigidità elevata (tipo stiff) | 10 | 40 | 200 | 1800 | 325 | 5 | 2380 | 70.2 | 167076 | 3341.52
- calibro: da 0,020” a 0,038”
- lunghezza: 150-180 cm
- rivestimento in polimero idrofilo di acido metil-vinil-maleico-anidro
- rigidità elevata
- buona radiopacità
- punta diritta o angolata e J half-stiff, non deformabile
- anima in nitinol rinforzata con struttura monoblocco a elevato controllo di torsione
19 | Guide ultrarigide a supporto massimale |  | 90 | 200 | 300 | 385 |  | 975 | 85 | 82875 | 1657.5
- ad elevato supporto (tipo Backup-Meier o tipo Lunderquist), adatte per l’introduzione di endoprotesi aortiche
- calibro: 0.035”
- range di lunghezza: 150-180-300 cm
- anima in acciaio inox rivestito di PTFE
- tratto distale morbido con punta ultra-floppy atraumatica lunga 10-15 cm a J o C-shaped, conformabile manualmente secondo necessità
20 | guida .035” ad alto supporto tipo super-stiff con rastrematura distale |  |  | 60 | 200 | 30 |  | 290 | 71 | 20590 | 411.8
- Misure: diametro 0.035” lunga 145-300cm
- corpo ad elevatissimo supporto
- punta direzionabile super-floppy a rigidità progressivarastremata a .025” Rx opaca, preformabile
- rivestimento microglide 30 cm distali
- elevata Rx-opacità e con con almeno 2 marker: punta e inizio floppy
21 | Guide angiografiche a elevato supporto della punta | [8 empty] | 44492 | 889.84
- in acciaio, rivestite in PTFE , diametri 0,18- 0,35- 0,38
- Lunghezza 100 - 150 - 200 - 260 cm
- anima fissa, punta floppy progressiva 4 cm
- punta retta e J con raggio di 1,5 e 3,0 mm
| voce A: cm 100 e 150 | 10 | 10 | 100 | 2000 |  |  | 2120 | 6.1
| voce B: cm 200 e 260 | 20 | 10 | 100 | 2500 |  |  | 2630 | 12
MICROGUIDE
22 | Guide sottili in nitinol | 15 | 25 | 40 | 20 | 30 |  | 130 | 40 | 5200 | 104
- calibro: 0.014” e 0.018”
- lunghezza: indicativamente da 170 e 300 cm
- anima in nitinol di rigidità tale da sostenere l’avanzamento di cateteri per angioplastica e stent
- punta morbida, preformabile
- adatte ad avanzare in lesioni steno-ostruttive (arterie renali, arterie sotto al ginocchio)
23 | Guida vascolare steerable periferica (e coronarica) |  | 5 | 100 | 300 |  |  | 405 | 55 | 22275 | 445.5
-Di acciao inox ad alto supporto rivestito di PTFE.
Diametro preferibilmente .014” -.018”-.025” e lunghezze preferibilmente da 150-185-250-300 cm circa.
-Punta floppy di lunghezza variabile da almeno 3 a 8cm, conformabili da 1 a 3cm, rivestito di materiale a ridotto coefficiente di attrito.
-Controllo torsione 1:1 e ottima visibilità della punta (platino)
24 | Guida vascolare steerable |  | 5 | 20 | 400 | 40 |  | 465 | 140 | 65100 | 1302
Corpo di lega di acciaio/Scitanium o funzionalmente equivalente a elevatissimo supporto
- Elevatissimo controllo di torsione
Punta con le seguenti caratteristiche a titolo preferenziale: flessibile almeno 9-13-19cm, ricoperta ne settori distali di polimero idrofilico, preformabile in modo stabile
Misure: diametro . 014 e .018 e lunghezza almeno 160-190 e 300
25 | Guida vascolare steerable |  | 5 | 20 | 50 | 40 |  | 115 | 160 | 18400 | 368
Corpo di lega di acciaio con rivestimento ibrido poliuretano/idrofilico o funzionalmente equivalente
diverse grammature della punta preferibilmente da 12 a 30 gr
Misure: lunghezze almeno 200 - 300 cm e diametri .014 e .018
26 | Microguide angiografiche per procedure sottoarticolari ad elevato controllo di torsione e capacità di progressione nelle occlusioni - diametro 0,14 con 2 anime interne in acciaio e nitinol saldate - disegno core to tip - segmento distale radiopaco lungo almeno 3 cm - rivestimento in PTFE nella parte prossimale e rivestimento idrofilico nella parte distale - lunghezza almeno 190-300 cm - peso di punta disponibile da 2,8 a 3,5 grammi |  | 15 | 60 | 1000 | 60 |  | 1135 | 65 | 73775 | 1475.5
27 | Guida .014 e .018”ad alto supporto tipo super-stiff |  | 5 | 20 | 250 | 40 |  | 315 | 71 | 22365 | 447.3
-Misure: diametro 0.014” lunga 190-300 cm, estendibile di 145cm
-corpo ad elevatissimo supporto con anima di acciaio ad elemento unico. Rivestimento PTFE e a basso coefficiente di attrito
-punta direzionabile super-floppy di platino almeno 3 e 7cm, preformabile a supporto progressivo ed elevato
28 | Microguide angiografiche per cateterismi selettivi complessi |  | 30 | 200 | 400 | 40 |  | 670 | 342 | 229140 | 4582.8
- anima interna di acciaio rastremato verso la punta e ipotubo distale di nitinol con ulteriore rivestimento idrofilico (FLOPPY).
- controllo di torsione 1:1 in tutte le condizioni. Conformabilità della punta
- calibro: 0.016”
- lunghezza: circa 140-180 cm
29 | Microguide angiografiche per cateterismi selettivi |  | 10 | 100 | 20 | 30 |  | 160 | 200 | 32000 | 640
acciaio, punta radiopaca sfaccettata sagomabile ad alta memoria di forma e floppy rastremato a supporto variabile (o caratteristiche funzionalmente equivalenti)
rivestimento idrofilico
- controllo di torsione 1:1
calibro .014”
lunghezza: preferibilmente da 200 ad almeno 300 cm circa
CATETERI DIAGNOSTICI
30 | Cateteri per angiografia diagnostica a flusso elevato |  | 250 | 600 |  | 350 | 40 | 1240 | 7.49 | 9287.6 | 185.752
- calibro: 4 e 5 F
- lunghezza: da 65 ad almeno 100 cm
- capacità di flussi compresi tra 15 e almeno 25 cc al secondo
preferibilmente con tutte le seguenti conformazioni di punta: diritta, pig-tail, controlateral
- lume interno in grado di consentire il passaggio di guide di diametro da 0.035” e 0.038”
- tratto distale ad elevata radiopacità
31 | Cateteri per angiografia selettiva | [8 empty] | 39696.1 | 793.922
- calibro: 4 e 5 F
- lume interno in grado di consentire il passaggio di guide da 0.035”-0.038”
- buona radiopacità della parte distale;
- disponibile anche con fori laterali
- conformazione della punta con le seguenti morfologie: SIM 1, SIM 2, SIM 3, Headhunter, Multipurpose A e B, Cobra 2 e 3, Vertebral, Mickaelson, Berenstein.
| voce a) lunghezza da 65 ad almeno 100 cm |  | 210 | 200 | 2000 | 1480 |  | 3890 | 7.49
| voce b) lunghezza almeno 120 cm e oltre |  | 20 | 200 | 200 | 60 |  | 480 | 22
32 | Cateteri per angiografia selettiva con rivestimento idrofilico e a rigidità elevata |  | 50 | 60 | 2000 | 200 | 10 | 2320 | 22 | 51040 | 1020.8
- calibro: 4-5 F
- lunghezza: da 65 ad almeno 100 cm
- lume interno: compatibile con guide 0.038”
- numerose conformazioni della punta, almeno le seguenti: RCD, Cobra, Vertebral, Simmons 1 e 2, Headhunter, Multipurpose, mani, newton, JB1 ecc.
- rivestimento idrofilico sulla parete esterna e distale del catetere
33 | Cateteri per angiografia selettiva con parete armata e rivestimento idrofilico, a ridotta rigidità |  | 30 | 400 | 2000 | 160 | 20 | 2610 | 69 | 180090 | 3601.8
- calibro: 4-5 F
- lunghezza: da 65 ad almeno 145cm o superiore
- lume interno: compatibile con guide 0.038”
- conformazione tratto distale: diritto rastremato, Cobra, Vertebral, Simmons 1 e 2, J, Headhunter, Multipurpose, Coe1-2, mammaria ecc.
- rivestimento idrofilico sulla parete esterna del catetere; corpo catetere strutturato in poliuretano e dotato di armatura interna in acciaio inossidabile antikinking con punta morbida priva di armatura
34 | Cateteri Angiografici selettivi idrofilici e non ad altissima memoria di forma |  | 70 | 40 | 1000 | 20 |  | 1130 | 38 | 42940 | 858.8
- in nylon radiopaco, altissima memoria di forma e altissimo supporto nelle curve distali
punta preferibilmente rivestita in Tungsteno, soft tip e standard
- corpo parzialmente e completamente radiopaco, idrofilico e non, armatura a 42 e 52 incroci
- diametri da 3 a 6F, lunghezze da 65 a 110 cm, armati e non, con e senza fori laterali
- configurazioni minime: SOS, OMNI 0/1/2/3, Omniflush, Bentson, Berenstein, Mikaelsson Weinberg, Halo Sheperd Hook, Kumpe, MPA
- alto flusso, pressione oltre 1000 PSI, compatibili con guida 035” e 0,38”
35 | Cateteri Angiografici diagnostici con marker centimetrati in Platino |  | 70 | 60 | 300 | 90 |  | 520 | 138 | 71760 | 1435.2
diametro 4 e 5 F
lunghezza da 60 ad almeno 100 cm
almeno 20 markers ad alta visibilità con incrementi di 1 cm o superiori
punta Pigtail con multipli fori laterali a spirale, pressione oltre 1000 PSI
compatibili con guida 0,035”, alto flusso
36 | Cateteri Angiografici selettivi e aortici diagnostici |  | 20 | 60 | 400 |  |  | 480 | 6.8 | 3264 | 65.28
- in Pebax rivestito al Bismuto 4 e 5 F lunghi da 65 a 110cm
- Con e senza punta morbida, armati e non, giunzione punta/catetere di sicurezza a fusione, sovrapposta, ampio lume interno, alto flusso a basse pressioni, alta memoria di forma, alta capacità di torsione, alta visibilità
- Conformazioni standard e almeno Osborn, MotarJeme, MotarJeme Cane, Ka, Bentson, Berenstein, Modified Simmons, Shepherd Hook, Hockey stick, Mikaelsson, Flush.
- pressione 1200 PSI, compatibili con guida 0,035” e 0,038”
CATETERI GUIDA
37 | Cateteri guida per procedure di neuroradiologia e periferiche |  | 10 | 120 | 400 | 50 |  | 580 | 120 | 80400 | 1608
VOCE A) catetere con ampia scelta di conformazioni della punta, con estremità distale radiopaca e atraumatica x almeno 30mm e con progressivo decremento della rigidità (verso la punta).
- lunghezze fino a 100
- calibri 5 e 6F e lume interno almeno a 0.070” x6F. Possibilità di diverse rigidità della parte distale.
- forme: almeno MPC, MPD, Burke, HH, SIM ecc.
| VOCE B) catetere guida per accesso distale 6f con lume interno 0,071” punta elevata flessibilità di 8cm e idrofilica di 10cm, disponibilità punta dritta MPC e MPD lunghezza 95 e 105cm, disponibilità anche extra support |  | 10 | 60 |  | 20 |  | 90 | 120
38 | Cateteri guida per procedure periferiche |  | 10 | 60 | 60 | 40 |  | 170 | 107 | 18190 | 363.8
- catetere con la più ampia scelta di conformazioni della punta, con estremità distale radiopaca e atraumatica, e di lunghezze da almeno 55 sino a 90cm circa
- calibri 6-7-8F
- struttura: disponibilità di cateteri sia con parete di rigidità variabile (distale morbida, mediana intermedia e corpo rigido) sia armati in fili di acciaio ad elevato supporto e controllo di torsione
preferibilmente con possibilità di essere forniti anche con valvola emostatica lavabile in continuo e rubinetto a 2 vie, inoltre con dilatatore vascolare con punta flessibile e corpo portante
39 | catetere guida con palloncino distale 1. Catetere ad ampio lume con calibro compreso tra 6 e 9 F 2. Lunghezza catetere: almeno 95 cm 3. Pallone distale con doppio marker radiopaco 4. Punta atraumatica |  | 2 | 10 |  | 40 |  | 52 | 120 | 6240 | 124.8
MICROCATETERI
40 | kit microcatetere armato e guida precaricata Microcatetere: a) Configurazione straight , 45° e swan neck b) Doppio marker c) Calibro 0,027’’ hi-flow e 0,021 small lumen d) Lunghezze da 110 a 150 cm e) Resistenza alla pressione almeno 800 psi f) Iniezione di particelle embolizzanti di grandi dimensioni Microguida a) Anima in acciaio e ipotubo distale di nitinol con rivestimento idrofilico sulla aprte distale b) Calibro 0,16 c) Lunghezza 140-180 cm |  |  | 120 | 70 | 20 |  | 210 | 345 | 72450 | 1449
41 | MICROCATETERE STEERABLE. Microcatetere a punta retta, direzionabile, la punta si articola fino a 180 gradi in direzioni opposte, diametro distale 2.4Fr, lunghezza 125cm, compatibile con guide fino a 0,018 |  |  | 20 | 70 | 10 |  | 100 | 1250 | 125000 | 2500
42 | Kit con microcatetere alto flusso + micro guida idrofilica (per embolizzazioni superselettive) |  | 10 | 80 | 50 | 100 | 30 | 270 | 580 | 156600 | 3132
a) Microcatetere/i
- calibro: distale non inferiore a 2,4 F, prossimale: 2.9 F
- lunghezza indicativa: almeno sino a 145 cm
- in grado di consentire il passaggio di guide da 0.018”
- resistenza alla pressione almeno sino 750 PSI e oltre
rivestimento preferibilmente idrofilico; buona radiopacità
- adatti per embolizzazione con particelle di alcool polivinilico o microspirali
b) Guida
- calibro: almeno 0.018”
rivestimento preferibilmente idrofilico
- confezione singola, sterile, dotata di contenitore in materiale plastico munito di raccordo luer-lock
43 | Kit microcatetere ampio lume + microguida per embolizzazioni superselettive | [8 empty] | 398940 | 7978.8
| a) Microcateteri armati |  | 50 | 120 | 500 | 10 | 10 | 690 | 370
-iniezione alto flusso mdc (pressione di rottura almeno 800 PSI) e particelle embolizzanti grandi dimensioni.
- Misure: lunghezza: almeno 105-135 cm. Diametro int. almeno.028” e guida sino .025”. Diametro est.prox-dist 3-2,8F.
- Struttura: polimeri a rigidità variabile, armata in microfilamenti e con rivestimento idrofilo distale (almeno 75-100cm). Rivestimenti interno PTFE. Un marker distale Rx-opaco.
| b) microguida |  | 50 | 60 | 300 | 10 |  | 420 | 342
- anima di acciaio e ipotubo distale di nitinol con rivestimento idrofilico sulla parte distale
- controllo di torsione 1:1 e punta preformabile e resistente alla deformazione.
- calibro: .016”
- lunghezza: circa almeno 140-180 cm
44 | microcatetere con punta dritta e sagomata |  |  | 40 | 400 | 20 |  | 460 | 465 | 213900 | 4278
- calibro eterno : distale non inferiore a 1,7F, prossimale: almeno 2.8F
- lume distale almeno 0,015”, prossimale 0,021”
- lunghezza indicativa: almeno 150 cm
- diversi diametri in grado di consentire il passaggio di guide almeno da 0.010” a 0.018”
- rigidità differenziata x migliorare la “pushability”, rivestimento idrofilico; 1 e 2 markers distali
- Disponibilità di precurvatura a 45° 90° e a J, di elevata resistenza all’uso.
disponibilità parte flessibile lunga 5,15,20,45cm
- adatti per embolizzazione con particelle di alcool polivinilico o microspirali, microstent ecc.
CATETERI x PTA
45 | Catetere da PTA multiuso ad alta flessibilità senza rivestimento idrofilico | [8 empty] | 255600 | 5112
| > corpo catetere in Pebax, diametro 5Fr, lunghezza fino a 130cm, punta corta radiopaca, dotato di centimetratura, guida 0,035 > bassissimo profilo, compatibile con introduttore da 5Fr e fino a palloni di diametro di 8mm, doppio lume a sgonfiaggio molto rapido, resistente fino a 21 atmosfere, alta trackability > palloncino in nylon dotato di punti flessibili, diametro da 3 a 12 mm, lunghezza almeno da 20 a 300mm |  | 20 | 160 | 1000 | 240 |  | 1420 | 180
46 | Cateteri da PTA con palloncino semicompliante |  | 20 | 40 | 50 | 130 |  | 240 | 90 | 21600 | 432
- calibro corpo catetere: massimo 5 F
- lunghezza utile catetere: fino a 130 cm; punta corta
- palloncino a compliance controllata, dilatabile oltre il diametro nominale del 5-10%
- compatibilità con introduttore 5F fino a 7 mm
- in grado di avanzare su guide 0.035”
- diametro del palloncino: da 3 a 12 mm
lunghezza del palloncino: preferibilmente da 15 a 200 mm
possibilità di gonfiaggio preferibilmente fino a un massimo di 20 ATM
- sgonfiaggio rapido
- rivestimento idrofilico, tale da garantire l’avanzamento del catetere in ostruzioni particolarmente resistenti
47 | Cateteri da PTA con “shaft” molto sottile e struttura “a scambio rapido” e “OTW” |  | 25 | 1600 | 1000 | 60 |  | 2685 | 160 | 429600 | 8592
- tecnologia “a scambio rapido” e “over the wire”
- profilo distale del catetere: almeno 0.017”
lunghezza del catetere: preferibilmente da 90 a 150 cm circa
- in grado di avanzare su guide da 0.014” (almeno fino a pallone 4mm) a 0.018”(oltre 4 mm)
diametro del palloncino: preferibilmente da 1.5 a 10 mm (con misure intermedie nei piccoli diametri)
lunghezza del palloncino: preferibilmente almeno da 2 a 20 cm
rivestimento idrofilico, bassissimo profilo (almeno .017” nelle misure BTK) . Preferibilmente compatibilità 4F almeno sino a pallone 8mm. Supporto ottimale.
-possibilità di gonfiaggio almeno fino a 10-14 ATM (RBR)
48 | Catetere a palloncino in duralyn a complianza controllata non superiore al 10% con doppio rivestimento idrofilico e marker intermedio per lunghezze superiori a 100mm diametri da 2mm a 10mm lunghezza fino a 300mm rbp fino a 18atm shaft fino a 150cm, compatibilità con guida 0.018’ |  |  | 40 | 200 | 40 |  | 280 | 140 | 39200 | 784
49 | Cateteri da PTA con “shaft” molto sottile e struttura “over the wire” semicomplianti |  | 40 | 40 |  | 100 |  | 180 | 135 | 24300 | 486
- tecnologia “over the wire”
- in grado di passare attraverso un introduttore da 4F-5F
- lunghezza catetere: da 90 a 180 cm circa
- in grado di avanzare su guide da 0.018”
- diametro del palloncino: da 2 a 9 mm (anche con misure intermedie ogni 0.5 mm)
- lunghezza del palloncino: almeno da 2 a 28 cm
- possibilità di gonfiaggio almeno fino a 14 ATM (RBP)
50 | Cateteri da PTA a bassissimo profilo “over the wire” per PTA sottoarticolari con palloncino non compliante |  |  | 20 |  | 60 |  | 80 | 120 | 9600 | 192
- calibro: corpo catetere compatibile con introduttore da 4 F lunghezze fino a 150 cm.
- rivestimento idrofilico,
- basso profilo dell’estremità distale (<.017”)
- in grado di avanzare su guide 0.014”
diametro del palloncino: da 1.5 a 4 mm
- lunghezza del palloncino: da 2 a 21 cm, due marker opachi;
- possibilità di gonfiaggio RBP almeno fino a 14 ATM con sgonfiaggio rapido
51 | Cateteri da PTA a bassissimo profilo monorail per PTA sottoarticolari con palloncino molto lungo |  |  | 60 | 10 |  |  | 70 | 580 | 40600 | 812
- palloncino per PTA a compliance controllata e forza localizzata, pressione fino 16 ATM
diametro da 2,0 a 7,0 mm, preferibilmente lungo da 20 a 300 mm circa
- diametro catetere 1,8/2,5 F - 3,6 F, lungo fino 140 cm, con rivestimento idrofilico distale
- compatibile con guida .014” e .018” , introduttore 4 Fr, catetere guida 5 F
- sistema short monorail
52 | Catetere a palloncino a rilascio locale controllato di Paclitaxel |  | 10 | 100 | 200 | 40 |  | 350 | 790 | 276500 | 5530
- catetere da PTA OTW in FreePac ad eluizione controllata di farmaco con molecole separate
- bassissimo profilo, idrofilico
preferibilmente diametri da 2,0 a 7,0 mm circa
preferibilmente lunghezza da 40 a 120 mm circa
- corpo 2,8/3,3 e 5,0/6,0 Fr, lunghezza fino a 150 cm, pressione fino 20 Bar
- compatibile con introduttore da 4 Fr e guida 0.014 e 0.018”
53 | pallone per PTA controllata a rilascio di farmaco: pallone over-the-wire (OTW) a rilascio di farmaco ricoperto da struttura di Nitinol per tutta la sua lunghezza al fine di limitare dissezioni e restenosi. Vari diametri e misure. |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 950 | 4750 | 95
54 | Cateteri da PTA a basso profilo semicomplianti per PTA sottoarticolari: - palloncino per PTA in Nylon semicompliante processato a punti flessibili idrofilico distalmente diametro da 1,5 a 9,0 mm, lungo preferibilmente da 20 a 300 mm - diametro catetere 4,0 F, lungo fino 150 cm, punta ultra rastremata a 0.17” - compatibile con guida .014” e .018” , introduttore 4 Fr, catetere guida 5 F, pressione fino 16 ATM - altissima trackability e flessibilità, 2 lumi coassiali per rapido gonfiaggio\sgonfiaggio - sistema OTW |  |  | 40 | 100 |  |  | 140 | 280 | 39200 | 784
55 | Cateteri da PTA ad elevata pressione multiuso (lesioni steno-ostruttive, impianto/dilatazione di stent ecc) |  | 110 | 60 | 600 | 30 |  | 800 | 280 | 224000 | 4480
- catetere coassiale a tre lumi, punta corta, sgonfiaggio rapido; diametro 5,0 Fr; lunghezza utile fino a 135 cm; guida 0.035”
- palloncino: materiale composito multistrato in fibre di Polietilene e Pebax ad altissima resistenza, complianza zero, spalle rastremate, diametro da 3 a 10 mm, lunghezza da 15 a 200 mm
- possibilità di gonfiaggio fino a 24 ATM, compatibile con introduttore da 5 Fr almeno fino diametro 7mm
56 | Cateteri da PTA per vasi di grosso calibro ad alta pressione ed elevata resistenza |  |  | 40 | 100 | 50 |  | 190 | 520 | 98800 | 1976
- catetere: diametro da 6,5 a 8,0 F; lunghezza fino a 120 cm circa
- in grado di avanzare attraverso introduttori da 7 fino a 14 mm; guida 0.035”
- palloncino composito multistrato in fibre di Polietilene e Pebax ad elevatissima resistenza, complianza zero
- palloncino: diametro da 12 a 26 mm; lunghezza da 20 a 60 mm
- possibilità di gonfiaggio fino 20 ATM
57 | catetere x dilatazione a tre lumi preferibilmente coassiali x dilatazione controllata |  |  | 20 | 2 |  |  | 22 | 849 | 18678 | 373.56
-2 palloni coassiali.
-catetere almeno 110cm e profilo 8-9F
58 | Occlusion Balloon |  | 12 | 10 | 150 | 105 |  | 277 | 168 | 46536 | 930.72
Catetere con palloncino per occlusione a 2 vie e 2 lumi
Catetere in polietilene, palloncino in latex
catetere 6F lunghezza almeno 80 cm
guide accettate .038”
59 | Cateteri con “Cutting balloon” |  | 2 | 20 | 80 |  |  | 102 | 720 | 73440 | 1468.8
- Sistema MR e OTW
- Pallone con microlame lineari e/o segmentate, per incrementare la flessibilità, e adatte ad incidere la placca ateromasica
- guide .014” MR e almeno 0.020” x OTW
- lunghezza catetere almeno sino a 135 cm
- pallone: lunghezza almeno 15-20 mm e diametro almeno 2-4 mm (MR) e almeno sino a 8mm (OTW). RBR almeno 10 ATM.
60 | Cateteri per incisione di placca a basso profilo |  |  | 10 | 100 |  |  | 110 | 720 | 79200 | 1584
- Sistema “monorail” o “over the wire”
- Dotato di microfilamenti incrociati a spirale e adatti ad incidere la placca ateromasica
- guida a partire da .014”
- lunghezza shaft: circa 140 cm
- pallone di lunghezza 10-40 mm e diametro da 2mm in su
STENT
61 | Stent autoespandibile a celle chiuse |  |  | 120 |  | 10 |  | 130 | 860 | 111800 | 2236
- in filamenti intrecciati di lega metallica in Elgilloy (tantalio-nichel-cobalto),autoespandibile ad alta flessibilità; recuperabile anche dopo rilascio parziale sino almeno al 70%;
- profilo: 6-11F ,
- misure: da 5 a 24 mm di diametro, lunghezze da 20 a 90mm. Catetere OTW lungo almeno 75-130mm
62 | Stent di acciaio (balloon expandible) premontato su pallone OTW/MR |  | 10 | 120 | 100 |  |  | 230 | 420 | 96600 | 1932
-Stent in acciao inox a doppia maglia (tandem) di elevatissima flessibilità e alta forza radiale
Premontato su pallone con misure:
-diametro da 4 a 7 mm per MR (parzialmete compliante) compatibile con guide 0.018” . Lunghezza stent almeno 15-19mm.Profilo 3,7F. Lunghezza corpo da almeno 90 -145cm. RBR almeno 14 ATM.
-Diametro da 5 a 10 mm.per OTW (non compliante ) compatibile con guide 0.035” . Lunghezza stent almeno 20-30-40-60mm. Lunghezza corpo da almeno 75 -130cm.
Compatibilità preferibilmente con introduttore 6F sino ad almeno 8mm.
63 | Stent acciaio con effetto “flaring” premontato su pallone x PTA monorail per arterie renali |  |  | 10 | 100 | 10 |  | 120 | 690 | 82800 | 1656
- in acciaio inox tagliato al laser a celle chiuse con sezione ostiale a geometria variabile con effetto “flaring” (espansione incrementabile della parte aortica).
- Range: diametri 4,0/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0 mm, lungo 10/15/20/24 mm
- Premontato su catetere monorail lungo 145 cm, diametro 2,3 distale 3,5 F prossimale rinforzato in Nitinol, punta lunga, due marker in Platino, flessibile, compatibile con catetere guida 6F o introduttore 5F e filo guida 0,014
64 | Stent acciaio con rivestimento antitrombotico premontato su pallone x PTA monorail per arterie renali |  | 10 | 10 | 50 | 10 |  | 80 | 628 | 50240 | 1004.8
- in acciaio inox tagliato al laser a celle chiuse con rivestimento antitrombotico
- Range: diametro da 5,0 a 7,0 mm con misure intermedie
- lunghezza da 12 a 24 mm.
- Premontato su catetere monorail lungo 80-140cm , flessibile, compatibile con catetere guida 6F o introduttore 5F e filo guida 0,014
65 | Stent autoespandibili in nitinol per arterie iliache e periferiche |  | 20 | 40 | 400 | 150 |  | 610 | 550 | 335500 | 6710
preferibilmente con le seguenti carattertistiche tecniche: monotubo in Nitinol elettropulito a maglie romboidali, alta forza radiale e flessibilità, privo di accorciamento, estremità svasate con 8 marker in Tantalio ad alta visibilità
range di espansione: preferibilmente da 4 a 14 mm
- range di lunghezza: da 20 a 120 mm
- meccanismo di rilascio anti jumping con sgancio di precisione multifunzione (pull-back e/o meccanico agevolato), camicia armata con arretramento completo della punta e 1marker mobile
- compatibile con introduttori 6 Fr fino a 14 mm
corpo catetere lungo preferibilmente fino 135 cm
66 | Stent autoespandibili in nitinol per arterie iliaco femorali |  | 70 | 10 | 300 | 50 |  | 430 | 545 | 234350 | 4687
- range di espansione stent: da 6 a 14 mm
- range di lunghezza stent: almeno da 20 a 150 mm
- range di lunghezza corpo catetere da 80 a 120 cm circa
- in nitinol; con marker radiopachi; meccanismo anti jumping; con camicia armata
- possibilità di introduzione attraverso introduttori di calibro fino a 6 F
- dotati di elevata flessibilità e radiopacità
67 | Stent autoespandibili lunghi ed extralunghi per SFA | [8 empty] | 39750 | 795
in nitinol elettropulito preferibilmente con struttura a tripla elica interconnessa da elementi sinusoidali, elevatissima flessibilità e resistenza alla fatica
- corpo catetere: 6F, lunghezza almeno fino a 130 cm; sistema multifunzione a tripla opzione
- compatibili con introduttore da 6F e guida .035”
| voce A: |  | 5 | 20 |  |  |  | 25 | 700
preferibilmente diametro da 6 a 10 mm, lunghezza da 20 a 80 mm, 12 markers
| voce B: |  | 5 | 20 |  |  |  | 25 | 890
preferibilmente diametro 6 e 7 mm, lunghezza da 100 a 200 mm , senza markers
68 | Stent autoespandibili per grossi vasi (aorta, v. cava) |  |  | 10 | 50 | 6 |  | 66 | 880 | 58080 | 1161.6
- stent autoespandibili in Nitinol a memoria termica con marker radiopachi distali
- diametro da 16 a 28 mm, lunghezza da 40 a 80 mm circa, compatibile con guide .035”
- elevata forza radiale e flessibilità
- Sistema di rilascio a pistola o similare con catetere flessibile di 10F a doppio marker
69 | Stent “balloon expandable” per grossi vasi |  |  | 10 | 3 |  |  | 13 | 1980 | 25740 | 514.8
- lunghezza stent: 16-45 mm
- diametro: 14-24 mm
- in platino/iridio
70 | Stent “ballon expandable” per grossi vasi in cromo cobalto |  |  | 10 | 3 |  |  | 13 | 1400 | 18200 | 364
- disponibile nei diametri compresi tra 15-25 mm e 20-32 mm
- lunghezze comprese tra 21 e 57 mm con misure intermedie
71 | Stent ricoperto “balloon expandable” per grossi vasi |  |  | 10 | 3 |  |  | 13 | 3203 | 41639 | 832.78
lunghezze e diametri stent: il maggior numero possibile
ricoperto da materiale protesico
72 | Stent autoespandibili con rivestimento antitrombotico per arterie periferiche |  |  | 20 | 5 | 20 |  | 45 | 580 | 26100 | 522
- Stent in nitinol con rivestimento antitrombotico (Carburo di Silicio) con markers
- diametro da 4 a 7 mm e da 7 a 12 mm, lunghezza da 20 a 80 mm
- shaft 3,6 Fr compatibile con guida 0.18” e introduttore 4 Fr per 4-7 mm
- shaft 5,2 Fr compatibile con guida 0.35” e introduttore 6 Fr per 7-12 mm
- corpo catetere idrofobico lungo fino a 135 cm
73 | stent medicato: Stent vascolare autoespandibile in nitinol a rilascio di farmaco con eccipiente. Farmaco pacitaxel inserito in una matrice polimerica. Varie misure e diametri. |  | 5 | 20 | 200 | 20 |  | 245 | 1350 | 330750 | 6615
74 | Stent in acciaio premontati su catetere da PTA non compliante |  | 50 | 40 | 50 | 20 |  | 160 | 570 | 91200 | 1824
range di espansione: da 6 a 10 mm
range di lunghezza stent: misure varie almeno da 17 a 56 mm circa
range di lunghezza shaft fino 120 cm circa
- possibilità di introduzione attraverso introduttori da 6 a 8 F
- buona radiopacità
- dotati di flessibilità; minimo accorciamento possibile
catetere da PTA idrofilico con PALLONE resistente fino a 14 ATM
75 | Stent in acciaio premontati su catetere da PTA semicompliante |  |  | 20 |  | 20 |  | 40 | 561.6 | 22464 | 449.28
- range di espansione: da 5 a 10 mm
- range di lunghezza stent: almeno da 18 a 75 mm circa
- range di lunghezza shaft: 80-130 cm circa
- possibilità di introduzione attraverso introduttori da 6 Fr fino a 9 mm
- buona radiopacità, guida 0.035”
- dotati di flessibilità; minimo accorciamento possibile
- catetere da PTA con PALLONE SEMICOMPLIANTE resistente fino a 17 Atm
76 | Stent autoespandibili per arterie iliache e femorali su sistema a scambio rapido (o monorail) |  |  | 20 | 10 | 10 |  | 40 | 740 | 29600 | 592
- in nitinol
range di lunghezza: preferibilmente compreso tra 4 e 15 cm
range di diametro: preferibilmente 6-10 mm
lunghezza shaft a titolo preferenziale: 135 cm circa con sistema monorail su guida .035"
- compatibili con introduttore da 6F
77 | Sistema di protezione carotideo e periferico |  |  | 10 | 30 | 20 |  | 60 | 650 | 39000 | 780
-Filtro eccentrico in nitinol rivestito in eparina collegato ad una guida con catetere di rilascio per inserimento distale. Rapida conversione per scambio rapido con guida vascolare 0.014”.ù
-Diametro filtro da 3,00 a 7,00mm, catetere diametro 3,1/2,9 F lungo 180 cm, compatibile con catetere guida 5 e 6 Fr e guida 0,014”
78 | Stent autoespandibile per carotide in nitinol “a celle aperte” |  |  | 10 |  | 10 |  | 20 | 590 | 11800 | 236
- stent in nitinol “a celle aperte” certificati CE per utilizzo carotideo
- tecnologia “monorail”; lunghezza sistema di rilascio: 135 cm
- stent con morfologia cilindrica e conica con diametri compresi tra 6 e 10 mm
- lunghezza stent: 20-60 mm; sistema con marker radiopaco sul catetere di rilascio
79 | Stent autoespandibile per carotide a celle aperte |  |  | 10 | 20 |  |  | 30 | 890 | 26700 | 534
- in nitinol, monotubo a celle aperte, sia conico che cilindrico
diametro preferibilmente da 5 a 12 mm lungo da 20 a 40 mm circa; conico preferibilmente 6/8 e 8/12 mm lungo 30 e 40 mm circa
- catetere monorail a punta arretrante 5F lungo 130 cm circa, sistema antijumping
- compatibile con introduttore 5F, catetere guida 6F e guida .014”
80 | Kit x carotide con stent nitinol a celle aperte e filtro (quotare separatamente i singoli pezzi) |  |  | 10 | 50 | 6 |  | 66 | 830 | 63580 | 1271.6
A-stent: (ex lotto 57)
- Tecnologia monorail/rapid exchange e compatibilità con microguide 0.014.
- Compatibile con introduttore da 5-6F e catetere guida 7-8F.
- Stelo catetere lungo sino ad almeno 135 cm utili e adeguati supporto prossimale e flessibilità distale (struttura segmentata); ottimali pushability e tracability.
- Stent:.struttura a segmenti brevi collegati da ponti non saldati per ottimizzare la flessibilità e l’apposizione alla parete del vaso e con geometria tale da evitare sovrapposizioni del metallo nelle zone di flessione. Area libera minore possibile
Dimensioni: lunghezza di 20-30-40mm, diametri di 5-6-7-8-9-10mm
| B-filtro: |  |  |  | 10 | 6 |  | 16 | 550
in poliuretano e pori preferibilmente max. da 100micron.
-autocentrante con struttura ad ombrello multi braccia in nitinol
-misure da 5-8mm
-lunghezza utile 180cm
81 | stent autoespandibile in nitinol, ricoperto da microrete in PET a) Diametri: da 7 a 9 mm , lunghezza compresa tra 40 e 60 mm b) Tecnologia monorail compatibile con guida da 0,014’’ c) Struttura stent a celle aperte con microrete in PET d) Compatibile con introduttori da 5 e 6F |  | 20 | 10 | 200 | 10 |  | 240 | 1030 | 247200 | 4944
82 | Kit per stenting carotideo (i singoli pezzi devono essere quotati singolarmente) | [8 empty] | 863380 | 17267.6
| A- Stent con le seguenti caratteristiche: |  |  | 120 | 300 | 16 |  | 436 | 945
- a celle chiuse, in filamenti intrecciati di lega metallica in Elgilloy (tantalio-nichel- cobalto), autoespandibile ad alta flessibilità;
- recuperabile anche dopo rilascio parziale (almeno 80%);
- profilo: 5 e 5.8F (catetere monorail);
- misure: da 6 a 10 mm di diametro, lunghezze da 30 a 50mm.
| B- Filtro di protezione delle embolie distale con le seguenti caratteristiche: |  | 20 | 120 | 400 | 16 |  | 556 | 600
- Filo guida .014” extra supporto con filtro a membrana con pori non superiori a 110 micron.
- Cestello con mono-ansa di Nitinol e sistema di autocentratura.
- Sistema Monorail compreso catetere di recupero.
- Catetere di recupero con punta retta e angolata. Controllo della torsione 1:1.
- Misura unica per carotidi di varie dimensioni.
- Profilo del sistema d’introduzione non superiore a 3.2F.
| C- Catetere da angioplastica con le seguenti caratteristiche: |  |  | 120 | 600 | 16 |  | 736 | 160
- Compliance controllata con incremento del diametro di .7-8mm. Capacità di rapido svuotamento
- Rivestimento idrofilico del pallone e del catetere. Corpo ad alto supporto e parte distale di elevata flessibilità con guida coassiale per almeno 25 cm.
- Struttura monorail. Misure (pallone e strumento): diametro da 1,5 a 7mm con le mezze misure; lunghezza da 1,5 a 3 mm; lunghezza catetere di 90, 140 e 150 cm
| D- Catetere guida compatibile con tutti i materiali sopradescritti |  |  | 120 |  | 16 |  | 136 | non previsto
| E - catetere diagnostico pigtail centimetrato |  |  |  | 300 |  |  | 300 | non previsto
83 | Kit per stenting carotideo (i singoli pezzi devono essere quotati singolarmente). Il kit deve comprendere | [8 empty] | 56814 | 1136.28
| A-stent: di nitinol auto espandibile, troncoconico a celle aperte o chiuse. Diametri (distale/prox) 6-8/8-10, lunghezza 30-40mm. Monorail, guida .014”. Lunghezza del cat- almeno 130cm. |  |  | 4 | 30 |  |  | 34 | 795
| B-Filtro di protezione: tecnologia a guida indipendente .014”, diametri utili da 2,5mm ad almeno 7mm. Guida di lunghezza di circa 180-315 cm. Disponibilità di guide di diversa grammatura. |  |  | 4 | 30 |  |  | 34 | 652
| C-Palloncino x PTA: monorail, guida .014” e diametri 4-7mm e lunghezze di 15-40mm. |  |  | 4 | 30 |  |  | 34 | 224
Stent-graft
84 | Stent graft “balloon expandable” premontato su catetere da PTA | [8 empty] | 451965 | 9039.3
- stent in acciaio incapsulato in ePTFE a porosità controllata premontato su catetere da PTA
- catetere diametro 7 e 11 Fr, lunghezza cm 80 e 120 cm, compatibili con introduttore da 7 F fino a 10mm e guida da 0,035
| Lotto A: |  | 5 | 10 | 100 | 46 |  | 161 | 2065
Stent diametro da 5 a 10 mm lunghezza da 16 a 59 mm
| Lotto B: |  |  | 10 | 30 | 10 |  | 50 | 2390
Stent Large diametro preferibilmente da 12 a 16 mm lunghezza da 29 a 61 mm
85 | Stent non ricoperto a doppia componente ad elevata flessibilità per distretto femoro-popliteo - Struttura a doppia componente (nitinol e PTFE) - Compatibilità con guida .035” e introduttore da 6F - Diametri stent: da 5 a 8 mm; lunghezza: 30-100 mm - Lunghezza catetere: 80-120 cm |  | 5 | 60 | 60 | 10 |  | 135 | 1200 | 162000 | 3240
86 | Stent autoespandibile multistrato |  |  | 20 | 10 | 4 |  | 34 | 2900 | 98600 | 1972
- indicato per il trattamento di aneurismi periferici (arteria renale, splenica, iliaca, etc)
- costituito da fili intrecciati un lega di cobalto
meccanismo di rilascio autoespandibile su guida del massimo calibro di .025 e .035
- lunghezza stent: 30-120 mm più varie misure intermedie; diametri stent: da 5 a 12 mm
MATERIALE PER EMBOLIZZAZIONI
87 | spirali metalliche a rilascio “non controllato”, a spinta |  | 100 | 10 | 30 | 200 | 20 | 360 | 42 | 15120 | 302.4
- calibro: 0.035”-0.038”
- dotate di fibre sintetiche
lunghezza variabile spirali preferibilmente almeno da 1 a 20 cm
diametro spire compreso preferibilmente fra 3 e 20 mm
- buona radiopacità
- RM compatibili
88 | Spirali metalliche per embolizzazioni periferiche senza fibre a rilascio "non controllato" a struttura cava - materiale: rivestimento in platino - calibro: da 0,018'' a 0,037'' - lunghezze: variabili da 25 a 450 mm - diametro fra 2 e 16mm - compatibili anche con microcateteri - RM compatibili |  | 20 | 160 | 150 | 30 |  | 360 | 304 | 109440 | 2188.8
89 | microspirali metalliche a rilascio “non controllato” a spinta senza e con fibre sintetiche |  | 10 | 10 |  | 40 | 20 | 80 | 143 | 11440 | 228.8
- materiale: rivestimento di platino
- calibro: indicativamente 0.015”-0.032”
- senza o con fibre sintetiche
- lunghezza variabile spirali: da 25 a 450 mm;
- diametro spire compreso fra 2 e 16 mm
- RM compatibili
preferibilmente in confezione singola
90 | spirali metalliche a rilascio “controllato” meccanico |  | 2 | 10 | 10 | 80 |  | 102 | 280 | 28560 | 571.2
- morfologie variabili con di fibre sintetiche
conformazione 3D 3-20 mm lunghe almeno 6-40 cm e complessa 3- 6 mm a lunghe almeno 8cm
compatibili con cateteri con lume .018 e .035
- meccanismo di rilascio semplificato mediante aggancio liberabile mediante espulsione dal catetere.
91 | spirali metalliche a rilascio “controllato” con rivestimento idrofilico con incremento volumetrico progressivo | [8 empty] | 160290 | 3205.8
| voce a) microspirali costituite da anima in platino e rivestimento di polimero espandibile |  | 2 | 100 | 100 | 30 |  | 232 | 585
calibro spirale: .018”
diametri almeno 3- 25 mm; lunghezze almeno 5-25 cm
| voce b) sistema di rilascio |  | 2 | 100 | 70 | 10 |  | 182 | 135
92 | spirali embolizzanti a distacco controllato e rapido a) Microspirali in platino-tungsteno con e senza fibra in dacron b) Conformazione 2D e Diamond e Cube c) Compatibili con microcateteri e cateteri 0,035 e 0,018 d) Diametro da 2 a 22 mm e) Lunghezza da 2 fino a 60 cm f) Meccanismo di rilascio meccanico g) disponibili in versione standard e soft |  | 2 | 40 | 200 | 50 |  | 292 | 493 | 143956 | 2879.12
93 | spirali metalliche a rilascio “controllato” meccanico |  | 5 | 10 | 100 | 40 |  | 155 | 330 | 51150 | 1023
- in platino, con morfologia spiroidale (helical), fibered (PGLA o Nylon); compatibile con catetere da .021''
| - diametri compresi almeno tra 2 e 20 mm e lunghezza compresa almeno tra 4 e 50 cm |  | 5 | 10 |  | 20 |  | 35 | Sconto merce
- con dispositivo di rilascio istantaneo (da quotare a parte)
94 | sistema endovascolare autoespandibile per embolizzazione venosa ed arteriosa dei distretti periferici a) Diametro da 4 a 22 mm b) Inserimento mediante catetere o introduttore con calibro che va da 4 a 8 F in base al calibro dell’occlusore c) Lunghezza occlusore da 6 a 18 mm d) Meccanismo di rilascio controllato e) RM Compatibile f) Materiale preferibilmente in nitinol senza PTFE |  | 5 | 40 | 100 | 20 |  | 165 | 680 | 112200 | 2244
95 | KIT x embolizzazione extracerebrale (quotare i singoli pezzi) | [8 empty] | 36800 | 736
| A-Spirali e microspirali • Di platino e diametro .018” e .035”. con fibre in poliestere. • Conformazioni varie: vortex, helical, complex ecc. • Diametri: almeno 2-30mm, • lunghezze: almeno 3,4,5,6,7,9,10,20,30,40,50,60,70mm. |  |  | 60 | 200 |  |  | 260 | 80
| B-Spingitore x microspirali “coil pusher” Flessibilità progressiva, diametro .016”e lunghezza almeno 175 cm. |  |  | 60 | 100 |  |  | 160 | 100
96 | Particelle embolizzanti |  |  | 40 | 30 | 70 | 20 | 160 | 249 | 39840 | 796.8
- dimensioni: da 40 e 75, 100, 250, 400, 500, 700, 900, 1100 e 1300 micron
- disponibili in fiale o precaricate in siringa con codice colore da 1 o 2 ml;
- adatte alle embolizzazioni di HCC e fibromi
- in grado di mantenere la sospensione stabile nel tempo
preferibilmente rivestite da polimero biocompatibile tipo Polyzene o funzionalmente equivalente
97 | Particelle embolizzanti |  | 50 | 100 | 200 | 100 |  | 450 | 135 | 60750 | 1215
di materiale embolizzante (tipo trisacrile) in grado di consentire un’embolizzazione precisa e protratta nel tempo
- comprimibili ed in grado di progredire agevolmente nel microcatetere
con particelle di dimensioni variabili preferibilmente da 40 a 1200 micron
- materiale in fiale da 1 o 2 ml, riconoscibili da etichette con colore diverso o precaricate in siringhe sterili di colore diverso a seconda del diametro
98 | Particelle embolizzanti (tipo Contour o equivalente) |  |  | 100 | 150 | 40 | 20 | 310 | 141 | 43710 | 874.2
- Microsfere embolizzanti di PVA (alcool polivinilico) per occlusione a lungo termine di vasi
- Calibro particelle: da 100 a 1200 micron
- Disponibile in fiala o siringa in versione 1 e 2 ml contenenti soluzione fisiologica sterile
MATERIALE PER VIE BILIARI -nefrostomia- drenaggi- raccolte
99 | Aghi per puntura transepatica | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 10 | 180 | 25 | 4500 | 90
- costituiti da ago + catetere di dimensioni e misure compatibili fra loro
- lunghezza catetere: non inferiore a 27 cm
- calibro catetere: non inferiore a 5 F
100 | Set per micropuntura percutanea | 30 | 10 | 40 | 500 | 80 | 10 | 670 | 94 | 62980 | 1259.6
1. Ago 21G con punta .conica, lungo 15cm.
2. microguida in nitinol .018”, lunga almeno 60 cm, multi-stadio con almeno 3 gradi di flessibilità,
3. punta floppy conformabile e controllo torsione 1:1.
4. catetere ad alto supporto costituito da 3 cannule coassiali rastremate e assemblabili con chiusura LL. La cannula più esterna compatibile con guida .038” e marker radiopaco della punta, quella più interna di metallo.
5. I pezzi singoli devono poter essere acquistati separatamente
101 | Cateteri per manipolazione vie biliari | 25 | 20 | 100 |  | 40 | 10 | 195 | 24 | 4680 | 93.6
- calibro: da 5 a 6 F
- lunghezza: non inferiore a 40 cm
- estremità distale angolata
102 | Protesi biliari di materiale plastico |  | 5 | 10 | 40 | 10 | 10 | 75 | 150 | 11250 | 225
calibro: preferibilmente 10-12 F
- lunghezza protesi: range compreso tra 10 e 20 cm
materiale radiopaco biocompatibile
preferibilmente con estremo pigtail
103 | Stent metallici per vie biliari non ricoperti |  | 5 | 60 |  | 20 | 5 | 90 | 500 | 45000 | 900
- stent in nitinol autoespandibile elettropulito rinforzato certificato per vie biliari
- struttura monotubo con estremità svasate e 8 markers distali radiopachi ad alta visibilità
- diametro: da 80 mm a 100 mm
- lunghezza: da 40 mm a 100 mm
- catetere: lunghezza circa 60 cm, diametro 6F, compatibile con guida .035”, sistema stent lock
- sgancio di precisione multifunzione (pull-back e pistola)
104 | stent riassorbibile per vie biliari a) Preferibilmente in polidiossanone b) Diametro: 8 e 10 mm c) Lunghezza stent 30,45,60 mm d) Guida 0,035’ e) Marker radiopachi su entrambe le estremità f) Sistema tipo “pull” rilascio distale g) Punta preferibilmente ad oliva |  | 5 | 20 | 30 | 10 |  | 65 | 1000 | 65000 | 1300
105 | stent biliare transepatico: stent autoespandibile in lega di nitinol e platino con versione totalmente scoperto, parzialmente scoperto o totalmente ricoperto. Marcatura CE anche per patologia benigna (nella versione totalmente ricoperta) e rimovibile fino a 12 mesi. Diametri di 8 e 10 mm. Lunghezze da 4 a 10 cm. |  | 5 | 20 |  |  | 10 | 35 | 1425 | 49875 | 997.5
106 | Catetere di drenaggio spiralato multiuso | 50 | 60 | 20 | 800 | 100 | 40 | 1070 | 115 | 123050 | 2461
Catetere con armatura interna a spirale di nitinol antikinking con rivestimento idrofilico
calibro: preferibilmente da 6 a 12 Fr, lunghezza preferibilmente da 15 a 40 cm
- punta a ricciolo ad ansa ampia con e senza sistema di ancoraggio mediante filo apicale bloccabile. uscita autonoma dal lume catetere del filo di ancoraggio (antileak)
- Struttura a parete sottile con lume interno maggiorato ad alto flusso, fori ampi, anche sul corpo per biliare, alta resistenza ai piegamenti, radiopacità e controllo, alto flusso delle raccolte, punta rastremata, in set con doppia cannula in metallo e plastica
107 | Drenaggi biliari interni-esterni | 10 | 20 | 10 | 100 | 40 | 10 | 190 | 44 | 8360 | 167.2
- calibro: da 7 a 14 F
- lunghezza: almeno 50 cm
- estremità distale: pig-tail: multiforato con meccanismo di ancoraggio per prevenire fuoriuscite del catetere
- fori: negli ultimi 20 cm circa
- materiale radiopaco biocompatibile
- confezione singola, sterile
108 | Stent-graft biliare autoespandibile autoconformante rimovibile completamente coperto in PTFE |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 1970 | 19700 | 394
- in nitinol monofilamento a triplice strato, estremità atraumatiche, alta forza radiale, - marker in platino sul catetere e sullo stent, coperto totalmente con struttura in grado di rendere possibile la rimozione sia anterograda che retrograda tramite repere distale. Sistema di rimozione dedicato opzionale da quotarsi a parte.
- Misure stent: diametro 8 e 10 mm, lungo da 30 a 120 mm
- Catetere: diametro 8 F, lungo 50 cm
109 | Stent biliare autoespandibile coperto autoconformante rinforzato |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 1660 | 9960 | 199.2
- in nitinol monofilamento ad alto spessore rinforzato, alta forza radiale, auto conformante coperto in PTFE
- singola e doppia fenestratura , estremità atraumatiche, markers in platino.
Misure stent: diametro da 8 a 12 mm, preferibilmente lungo da 40 a 120 mm
Catetere diametro 8,0 Fr, lungo 50 cm
110 | Stent-graft biliare fenestrato |  |  | 60 | 200 | 4 |  | 264 | 1750 | 462000 | 9240
- In politetrafluoroetilene espanso (ePTFE) rinforzato da nitinolo.
- Fenestratura della porzione distale intraepatica del tessuto x impianto nelle biforcazioni biliari.
- Misure: diametro 8-10mm, lunghezza 4-10cm
- Catetere: profilo 10 F e lungo 75cm
111 | cateteri drenaggio con punta riassorbibile ( biliare, raccolte..) |  | 30 | 40 | 250 | 30 | 10 | 360 | 67.5 | 24300 | 486
- Materiale plastico resistente alla piegatura (kinking) ricoperto di polimero idrofilo.
- fori laterali per diverse lunghezze e misure da 6 a14F con differenti gradi di rigidità e lunghezze.
- Conformazione della punta a ricciolo (ad ansa ampia) con e senza sistema di ancoraggio mediante filo apicale bloccabile automaticamente in sede prossimale. Uscita autonoma dal lume catetere del filo di ancoraggio (antileak).
- mandrini con bloccaggio LL in metallo e materiale plastico
112 | cateteri di drenaggio ad alte capacità di flusso per raccolte ascessuali o nefrostomie con punta pigtail e J e sistema di bloccaggio. Diametro da 16 a 26 fr. Lunghezze da 15 a 45 cm. |  | 5 | 10 | 100 |  |  | 115 | 67.5 | 7762.5 | 155.25
113 | Stent ureterale armato per neoplasia | 30 |  | 10 | 150 |  |  | 190 | 180 | 34200 | 684
- in Poliuretano con corpo centrale rinforzato da metallo, doppio Pigtail
- pre-assemblato su filo guida .035” in acciaio non idrofilo, punta orientabile
Diametri 6/7/8 Fr, preferibilmente con lunghezza da 24 a 32 cm
114 | Stent ureterale per rene trapiantato | 100 | 45 | 10 | 100 |  |  | 255 | 80 | 20400 | 408
- in Poliuretano con rivestimento idrofobico anti-incrostazione e antifrizione a Ph controllato
- punta aperta
- diametro anche 9F varie lunghezze
preferibilmente con filo guida in PTFE 0,038”
115 | Sacchetto sterile per la raccolta di materiale di drenaggio con valvola antireflusso e raccordo tipo L-L | 500 | 50 | 100 |  |  | 40 | 690 | 9.5 | 6555 | 131.1
116 | Introduttori lisci ad uso extravascolare tipo “Peel-away” |  | 10 | 10 | 50 |  |  | 70 | 15 | 1050 | 21
- diametro da 7 a 16 F
- lunghezza 30 cm
117 | Dispositivi di fissazione per catetere | 400 |  | 10 |  | 140 | 40 | 590 | 4 | 2360 | 47.2
- in silicone o materiale similare
- compatibili con cateteri o drenaggi inferiori a 16 F
- con fissaggio alla cute di tipo adesivo o mediante filo di sutura
- con fascetta per bloccaggio ottimale del catetere
MATERIALE VARIO
118 | Catetere con cestello rotante motorizzato per trombolisi meccanica venosa |  |  | 6 | 50 |  |  | 56 | 1125 | 63000 | 1260
- catetere ptd 5 e 7F, lungo 65 e 120 cm con e senza guida coassiale,
- unità sterile monouso dedicata con motore elettrico isolato,
- velocità di rotazione: 3000 rpm
119 | sistema meccanico di tromboaspirazione continua per occlusioni arteriose acute e subacute propongo modifica descrizione già inserita per comprendere anche il catetere per neuro: a. Catetere ad ampio lume, di calibro compreso tra 3 e 8 F; lunghezze catetere comprese tra 85 e 150 cm b. Sistema di cattura dei trombi/coaguli c. Pompa di aspirazione (in comodato d’uso) con connettori appositi |  | 2 | 10 | 100 | 20 |  | 132 | 2500 | 330000 | 6600
120 | Sistemi di recupero endovasale |  | 2 | 10 | 150 | 50 |  | 212 | 175 | 37100 | 742
- con ansa (o più anse) di recupero che si dispone indicativamente a 90°
- ansa in nitinol con rivestimento ad elevata radiopacità (tungsteno/oro)
- range espansione: da 5 a 35 mm
- lunghezza catetere 100-110 cm circa
- in grado di avanzare attraverso introduttore da 4-5 F
121 | Sistemi di recupero endovasale per piccoli vasi |  | 4 | 10 | 40 | 10 |  | 64 | 150 | 9600 | 192
- con ansa (o più anse) di recupero che si dispone indicativamente a 90°
- ansa in nitinol con rivestimento ad elevata radiopacità (tungsteno/oro)
- range espansione: da 2 a 7 mm
- lunghezza catetere 100-110 cm circa
- in grado di avanzare attraverso introduttore da 4 F
122 | sistemi di recupero di corpi estranei endocoronarici, a tipo pinza vascolare. |  |  | 10 | 10 | 4 |  | 24 | 325 | 7800 | 156
123 | sistemi di recupero di corpi estranei endovascolari, in grado di formare un’ansa mediante comando preferibilmente con impugnatura ad anelli. |  | 5 | 40 | 10 | 4 |  | 59 | 148 | 8732 | 174.64
124 | Sistemi di recupero endovasale multiansa |  |  | 40 | 60 | 4 |  | 104 | 325 | 33800 | 676
- conformazione a tre anse in nitinol intrecciate con Platino ad elevata radiopacità
- range espansione: da 2 a 45 mm
- catetere: diametro da 3 a 7 Fr, lungo 100 e 150 cm circa, marker radiopaco, punta precurvata, idrofilico
- in kit con: torquer per controllo e blocco, valvola emostatica con Y, introduttore
- confezione singola, sterile
125 | estrattore orientabile |  |  | 20 | 10 |  |  | 30 | 190 | 5700 | 114
- cestello in nitinol doppio corpo con punta orientabile e modulabile, diametro 10 -13- 16 mm
- corpo: 2,5 e 3,0 Fr lunghezza 100 cm circa
- manipolo con dispositivo di controllo della conformazione del cestello a 180°, slitta per l’apertura graduale, guaina sganciabile, anche versione 6 fili
126 | Filtri cavali opzionali rimovibili |  | 23 | 4 | 80 | 6 |  | 113 | 800 | 90400 | 1808
- in Nitinol autoespandibile, conico a doppio livello di filtraggio, basso profilo, doppio stadio autocentrante, uncini atraumatici, copertura cavale fino 28 mm, catetere 7F lungo almeno 45 cm, marker in oro, anche con uncino apicale.
- Rimovibile con possibilità di permanenza senza limiti di tempo, compatibile con la RM
- dotato di sistema di rimozione dedicato composto da catetere 10F lungo 75 cm con marker e cono mobile in acciaio e membrana in Uretano rinforzato, almeno 15 mm di diametro
- possibilità di rilascio sia con approccio giugulare che femorale
- quotare a parte il sistema di rimozione
127 | Filtri cavali “definitivi” |  | 10 | 4 | 20 | 10 |  | 44 | 829 | 36476 | 729.52
- calibro: massimo 9 F
- compatibili con la RM
- possibilità di rilascio sia con approccio giugulare che femorale o brachiale
128 | Sonda IVUS dotata di Virtual Histology con quantificazione della placca |  |  | 4 | 30 |  |  | 34 | 890 | 98260 | 1965.2
VOCE A) catetere elettronico ad ultrasuoni per visualizzazione di immagini intraluminali ad altissima risoluzione dei vasi periferici diametro 2,9 - 3,4 -7,0 Fr lungo 135 e 150 cm
- compatibile con guida .014” .018” e .038”, sistema OTW e monorail
- possibilità di ricostruzione virtuale dell’istologia della placca con mappatura a colori (V. Histology)
- sonde 10 e 20 Mhz certificate per uso periferico
- FFR integrato per Delta pressorio e misurazione flusso
- guida di pressione .014”
- sistema doppler ChromaFlow
- consolle computerizzata completa di software ed interfaccia in comodato d’uso
- quotare ogni componente separatamente
| VOCE B) catetere per facilitare l'orientamento ed il posizionamento di filo guida nei vasi periferici: • ago cavo in nitinol estensibile con diametro interno minimo 0,43mm (0,016'') • compatibilità con fili guida OTW da 0.a14'' • orientamento dell'ago mediante trasduttore ecografico intravascolare montato sull'estremità distale del catetere |  |  |  | 40 |  |  | 40 | 1700
129 | Set per posizionamento di shunt portosistemico intraepatico transgiugulare (TIPSS) |  |  | 10 | 80 | 6 |  | 96 | 831 | 79776 | 1595.52
- Introduttore 10F con valvola emostica, dilatatore fasciale e punta Rx-opaca.
- Ago-cannula 10F con punta angolata per puntura epatica trans-jiugulare compatibile con il precedente
preferibilmente con Ago-cannula 5F compatibile con il precedente per puntura epatica trans-jiugulare.
- dilatatore da 12F
130 | KIT X BIOPSIA TRANSJUGULARE |  |  |  | 30 | 4 |  | 34 | 812 | 27608 | 552.16
- Introduttore con valvola emostica, dilatatore fasciale e punta Rx-opaca.
- Ago-cannula con punta angolata per puntura epatica trans-jiugulare compatibile con il precedente.
- Ago per biopsia epatica trans-jiugulare, compatibile con il precedente.
DISPOSITIVI X EMOSTASI
131 | Dispositivi di chiusura di fori d’accesso arteriosi |  | 100 | 200 | 150 | 600 |  | 1050 | 98 | 102900 | 2058
- con meccanismo ad “ancoretta” endovasale di materiale riassorbibile
- indicato per la chiusura di fori da 6 ed 8 F
132 | Dispositivi di chiusura di fori d’accesso arteriosi mediante dispositivo a gonfiaggio |  | 150 | 10 | 2000 | 100 |  | 2260 | 26.9 | 60794 | 1215.88
- utilizzabile negli accessi femorali, brachiali, radiale, da succlavia e dopo biopsie
- disponibile in 2 misure: 12-24 cm
- con bulbo di materiale plastico trasparente gonfiabile fino a 40 ml d’aria nella versione grande e fino a 7 ml d’aria nella versione piccola
- fissato alla cute con cerotto altamente adesivo anallergico
133 | Kit emostatico per pseudoaneurismi |  |  | 10 | 60 |  |  | 70 | 200 | 14000 | 280
-fiala trombina 5000 UI minimo con diluente e collagene almeno 200mg;
-sistema di preparazione e miscelazione (siringhe e connettori).
-Ago 20G x 3” con iniezione laterale, altamente ecoriflettente.
134 | sistema emostatico per accessi vascolari a) Placca ad azione emostatica costituita da CHITOSAN, polisaccaride naturale biocompatibile b) Protezione antibatterica contro vasta gamma di microorganismi. |  |  | 10 | 2000 | 20 |  | 2030 | 52.8 | 107184 | 2143.68
135 | Sistema emostasi a compressiva per accessi di alto frenciaggio: Benda per emostrasi accessi vascolari a base di caolino, certificato per introduttori fino a 12F, disponibile per accesso radiale, femorale, omerale. |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 | 52.8 | 1584 | 31.68
136 | Valvole emostatiche |  |  | 10 | 10 | 120 |  | 140 | 18 | 2520 | 50.4
Dispositivo connettore a Y con valvola tricuspide in silicone per il passaggio dei dispositivi interventistici con meccanismo a molla compatibile con il passaggio di materiale fino a 2.44 mm
VARIE
137 | Sistema per la prevenzione delle embolie cerebrali a blocco di flusso |  |  | 10 | 100 |  |  | 110 | 2200 | 242000 | 4840
- compatibile con introduttori da 8 e 9 Fr
- lunghezza utile catetere: 95 cm
- diametro pallone distale: fino a 6 mm
- diametro pallone prossimale: fino a 13 mm
- diametro interno del canale di lavoro: .083” ; guida .035”
- profilo della porzione distale del catetere: 5F, 2 markers radiopachi, palloni in gomma elastomerica
- fornito in kit
138 | Catetere LASER a luce fredda per attraversamento occlusioni totali: a) Catetere laser over the wire con effetto a contatto per disostruzione dei vasi periferici b) compatibile con guida 0.014 c) diametro catetere : 0.9mm, 1.4mm, 1.7mm,2.0mm,2.3mm,2,5mm d) compatibile con introduttore 5F. |  |  | 10 | 100 |  |  | 110 | 4712 | 518320 | 10366.4
139 | sistema per aterectomia a) Catetere flessibile a doppio lume contente un albero di torsione colegato ad una struttura taliente a livello della punta distale b) Diametri punta catetere 1,8 mm, 2,2 mm c) Lunghezza catetere 130 o 149 cm d) Compatibile con filo guida 0,014 e) Introduttore 5F f) Manipolo a motore per funzionamento aterotomo |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 1730 | 17300 | 346
140 | Sistema di rimozione della placca periferica per il trattamento di lesioni aterosclerotiche (de novo e restenosi) situate nelle arterie periferiche native |  |  | 6 | 30 | 10 |  | 46 | 1400 | 64400 | 1288
- Catetere composto da catetere flessibile progettato per scorrere su guida da 0.014”.
| - Sull’estremita’ distale del catetere e’ situato un piccolo gruppo di taglio costituito da una lama rotante interna contenuta in un alloggiamento tubolare. |  |  |  |  | 10 |  | 10
- lunghezza utile catetere: 110-135 cm circa
- adatti per vasi da 2 a 4.5 mm
141 | Set per gastrostomia percutanea | 15 |  | 2 |  | 50 | 2 | 69 | 293.5 | 20251.5 | 405.03
- il set deve includere: ago catetere, guida con punta curvabile Lunderquist-Ring, dilatatori, dispositivo di fissazione con fascetta, cannula di irrigidimento per inserimento catetere, tappo Luer-Lock, adattatore per la nutrizione entrale, catetere per gastrostomia, cannula di collegamento e rubinetto a una via
142 | Set di ancoraggio di parete gastrica |  |  | 2 |  | 50 |  | 52 | 143 | 7436 | 148.72
Set costituito da ago introduttore, guida .035 lungh. 75 cm ed ancora di fissaggio e sutura
143 | Connettore ad Y (thuoy-borst) con e senza prolunga |  |  | 40 | 1000 | 100 |  | 1140 | 23.5 | 26790 | 535.8
valvola emostatica tricuspide con apertura/chiusura a scatto con e senza prolunga laterale di 20 e 50 cm compatibile con guida da 0,09 a 0,67”, alta emostasi, in kit con introduttore e torquer, compatibile con guide da 0,010 a 0.014”
144 | Estensioni ad alta pressione x iniettore angiografico automatico |  | 100 | 100 | 2000 |  |  | 2200 | 3 | 6600 | 132
1. chiusura M-F L/L rotante, struttura della parete di poliuretano morbido rinforzata da fili intrecciati. Elevata flessibilità del corpo.
2. pressione di rottura fino a 1200 PSI
3. lunghezza almeno 120 cm.
145 | Linea di lavaggio arteriosa |  |  | 10 | 2500 |  |  | 2510 | 0.85 | 2133.5 | 42.67
1. di PVC con linea colorata di identificazione x tutta la lunghezza (rossa,blu…), chiusura LL.
2. Lunghezza da 15 a 200cm, diametro interno minimo >1.60mm.
146 | Siringa con manometro ad alta pressione per PTA, capacità fino a 30cc. Pressione massima raggiungibile di almeno 30bar; doppia camera di sicurezza |  |  | 60 | 2000 | 40 |  | 2100 | 35 | 73500 | 1470
147 | Siringhe angiografiche in policarbonato con sistema airless e vaclok | [8 empty] | 17538 | 350.76
sistema Airless anti aria e Vaclok multiblocco dello stantuffo, differenti colorazioni, capacità da 1 a 30 ml, stantuffo rinforzato con impugnatura palmare, con e senza anelli, con e senza alette laterali, connessione L/L fissa e rotante, indicazione nome farmaco, elevata ergonomia, latex free.
| voce a) A pistone 1 ml |  |  | 60 | 1500 | 60 |  | 1620 | 3
| voce b) A pistone 10 ml |  |  | 60 | 500 | 100 |  | 660 | 3.3
| voce c) Palmare e ad anelli 6 e 10 ml |  |  | 60 | 2000 |  | 40 | 2100 | 5
148 | Dilatatori fasciali vascolari | 30 |  | 100 | 1000 |  |  | 1130 | 3.6 | 4068 | 81.36
in PTFE con punta rastremata atraumatica, attacco L/L, range diametro da 4 a 16 F lunghezza 20 cm compatibili con guida da 0,025” a 0,038”
149 | Kit per vertebroplastica percutanea a) 2 aghi per confezione per puntura bipeduncolare a becco di flauto b) Misure lunghezza ago da 100 a 150 cm c) Calibri diversi con possibilità di aghi per biopsia ossea d) Cemento: - PMMA a bassa viscosità - Metilmetacrilato ad alta viscosità e) Sistema chiuso di miscelazione |  |  | 6 | 80 |  | 50 | 136 | 198 | 26928 | 538.56
150 | sistema per termoablazione epatica mediante microonde: antenna percutanea costituita da u corpo unico a fibra di vetro e punta in ceramica. Lunghezze variabili da 15 cm a 30 cm. Tecnologia per controllo campo nagnetico, termico e lunghezza d'onda al fine di realizzare necrosi sferiche solo della sede della malattia (predicibiltà dell'area di necorsi). Possibilità di ago integrato al generatore e da esso controllato. Possibilità di acquisto antenne con generatore in comodato d'uso. |  | 40 | 6 | 50 |  | 10 | 106 | 1250 | 132500 | 2650
151 | Elettrodo a radiofrequenza raffreddato con esposizione fissa a) Impugnatura ergonomica b) Parte esposta da 0.5 a 4cm c) Punta piramidale che consenta facile introduzione d) Raffreddamento della cannula con soluzione fisiologica e) Cannula con tacche di riferimento distanziate di 1 cm f) Elettrodi da 18G con lunghezze da 70mm g) Elettrodi da 19G h) Elettrodi da 15G e 17G Con apparecchiatura in comodato d'uso |  | 5 | 6 | 50 |  | 10 | 71 | 950 | 67450 | 1349
152 | Sistema per infusione agenti trombolitici (standard e pulse-spray) |  |  | 20 | 80 |  |  | 100 | 207 | 20700 | 414
- catetere con diametro 4 e 5F lungo da 45 a 135 cm dotato di fori laterali equidistanti a 4 eliche parallele, tratto forato da 5 a 50 cm, compatibile con guida di occlusione .035”
- valvola emostatica, reservoir 20 cc
preferibilmente dotato di dispositivo di iniezione a pressione a pompa manuale
153 | Sistema di rientro endoluminale - catetere con diametro 5,9F shaft lungo 80 e 120 cm con ago orientabile 22g x puntura intimale con controllo profondità di inserzione. Dotato di marker tridimesionale in platino per corretto orientamento, compatibile con guida 0,014” |  | 5 | 4 | 50 | 10 |  | 69 | 800 | 55200 | 1104
154 | telo di Rx-protezione per procedure percutanee |  |  | 100 | 15 |  | 50 | 165 | 52.44 | 8652.6 | 173.052
-monouso con fori di accesso sagomati a secondo della procedura (vascolare, vie biliari ecc.)
-mescola di bismuto e antimonio
-smaltibili come materiale infetto
155 | raccordo per cateteri di drenaggio alle sacche di raccolta in pvc medicale, con cono luer lock maschio nella parte prossimale e un imkbuto grande (lunghezza da 20 a 75cm) o piccolo (da 5 a 30cm) nella parte distale |  | 330 | 100 | 3000 |  |  | 3430 | 3.8 | 13034 | 260.68
156 | Manopola ergonomica preferibilmente con serraggio a vite in materiale plastico per il controllo di fili guida da 0,010 a 0,035, anche idrofilici |  |  | 10 | 3000 | 100 |  | 3110 | 4.6 | 14306 | 286.12
157 | Stent autoespandibile in nitinol ad elevatissima forza radiale e flessibilità - stent disponibile preferibilmente nei diametri da 4 a 8 mm e nelle lunghezze da 40 a 150 mm - lunghezza catetere: 120 cm - in grado di avanzare su guide .018” - introduttore richiesto: 7 F |  | 5 | 20 | 100 | 30 |  | 155 | 1040 | 161200 | 3224
158 | Catetere per attraversamento di occlusioni croniche - catetere di supporto a lume singolo “over the wire” - punta rastremata atraumatica - diametro corpo distale da 0.69 a 1.30 mm - disponibile in lunghezze da 65, 90, 135 e 150 cm - compatibile con guide da .014”, .018” e .035” - presenza di 3 marker radiopachi nella parte distale - rivestimento idrofilico nella parte distale |  |  | 10 |  | 30 |  | 40 | 65 | 2600 | 52
159 | “Kit per puntura distale”: |  | 5 | 4 | 30 | 20 |  | 59 | 92 | 5428 | 108.56
Ago per puntura monoparete calibro 21 G; lunghezza minima 7 cm
Guida in nitinol .018”, lunghezza 40 cm (eventualmente con estremità distale in platino o ecoriflettente)
Catetere introduttore da 4 o 5 Fr, lunghezza 10 cm
160 | “Sistema per denervazione renale” | [8 empty] | 45650 | 913
| voce a) Sistema di ablazione a radiofrequenza in comodato d'uso |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | COMODATO D'USO
| voce b) Cateteri monouso per denervazione renale |  | 2 | 4 | 1 | 4 |  | 11 | 4150
Evidenza scientifica della sua efficacia
MATERIALE PER NEURORADIOLOGIA
161 | Microcateteri per rilascio spirali a distacco controllato GDC e Target |  |  | 6 | 150 | 20 |  | 176 | 650 | 114400 | 2288
1. Due reperi distali per il controllo del rilascio delle microspirali a lisi elettrica GDC e Target.
2. Diametro 2.4-2.6F, rastremati in punta a 1.7-2.0F. Lunghezza 150 cm. con punta preformabile o preformata (J shaped, etc).
3. Compatibilità certificata per spirali GDC e Target.
162 | Microcatetere per aneurismi intracranici |  |  | 6 | 30 |  |  | 36 | 475 | 17100 | 342
1. idrofilico a parete progressiva rinforzata in nitinol, corpo prossimale semirigido e tratto distale molto flessibile,
2. diametro 2,1/1,7 e 2,4/1,9 Fr , punta lunga 2,5 e 5,0 mm a conformazione di 45 e 90°, lungo 150 cm, due markers rx-opachi, compatibile guida 0,014” e con liquido embolizzante
163 | Sistema per occlusione temporanea |  |  | 6 | 5 | 6 |  | 17 | 782.3 | 13299.1 | 265.982
1. catetere a palloncino singolo lume diametro 4 mm lungo da 10 a 30 mm.
2. Catetere di profilo da 2,8/2,2 Fr, lungo 150 cm con punta lunga 4 mm, in kit con guida 0,010” idrofilica distalmente con punta rivestita in platino per 10 cm, compatibile con liquido embolizzante
164 | Microcatetere per embolizzazione flusso dipendente |  |  | 6 | 30 |  |  | 36 | 475 | 17100 | 342
idrofilico, morbidezza progressiva, lunghezza 150 cm con parte distale floppy 25/32/42 cm, punta diametro 2,7/1,3 e 3,0/1,5 F, marker rx-opaco, compatibile guida 0,010” e con liquido embolizzante
165 | Microcatetere intracranico ad alta navigabilità |  |  | 20 | 20 |  |  | 40 | 400 | 16000 | 320
1. singolo lume, rinforzato con corpo semirigido e porzione flessibile a morbidezza progressiva, rivestito, alto scorrimento,
2. diametro da 2,3/1,7 a 2,8/2,8 Fr, markers rx-opachi, lungo da 115 a 158 cm, compatibile guida 0,012 e 0,021” e con liquido embolizzante
166 | Microcatetere NRx |  |  | 10 | 100 |  |  | 110 | 710 | 78100 | 1562
1. Flusso dipendente x embolizzazione MAV cerebrali.
2. A morbidezza progressiva e calibro variabile. Tre sezioni progressive di cui la terza in poliuretano-silicone da 1.2F idrofilica.
3. Misure da 1.8-1.5 e 1.2F. Versione anche DMSO compatibile. Termosensibile e termomodellabile al vapore. Marker in platino distale.
167 | Microcatetere con palloncino fisso |  |  | 10 | 10 |  |  | 20 | 710 | 14200 | 284
1. Microcatetere flusso dipendente con pallone fisso in punta per test di occlusione delle arterie cerebrali.
2. Tre sezioni a rigidità variabile, alta idrofilicità, punta in poliuretano-silicone, misura palloni 6x9 e 6x18mm.
168 | Microcatetere |  |  | 10 | 30 |  |  | 40 | 560.4 | 22416 | 448.32
1. Microcatetere intracranico da 0.010” fino a 0.35”, tutti DMSO compatibili per aneurismi intracranici.
2. Termosensibile e termomodellabile al vapore. Doppio Marker in platino distale.
169 | Stent per aneurismi a colletto largo |  |  | 4 | 30 |  |  | 34 | 3300 | 112200 | 2244
1. Autoespandibile di nitinol. Diametro da 2,5 a 4,5 mm e lunghezza da 10 a 30 mm, a celle aperte
2. Sistema di rilascio costituito da microcatetere armato con rivestimento idrofilo.
3. Per uso NRx.
170 | Stent Intracranico |  |  | 6 | 10 | 4 |  | 20 | 3182.4 | 63648 | 1272.96
1. Stent intracranico in nitinol autoespandibile per il trattamento degli aneurismi a colletto largo.
2. Stent agganciato allo spingitore con uncino che consente il ripristino dello stent aperto sino al 90%.
3. Misure da 2.5 a 7.5mm di diametro e lunghezze da 12 a 95 mm.
171 | Microguide |  |  | 2 | 50 | 40 |  | 92 | 400 | 36800 | 736
1. In acciaio inox ricoperto di polimero idrofilico
2. Ipotubo di Nitinol.
3. Diametro .010” e .014”, lunghezza 200 e 300cm
172 | Microguida nitinol NRx |  |  | 2 | 80 |  |  | 82 | 379 | 31078 | 621.56
1. Microguida cerebrale in nitinol, compatibile con microcateteri flusso dipendenti; diametro 0.007”.
2. Rivestimento idrofilico a bassa resistenza e frizione. Lunghezza 200 cm.
173 | Microguida cerebrale | [8 empty] | 116180 | 2323.6
| Voce A - Guide in acciaio, corpo unico, doppio coil in punta, idrofilica. Diametri 0,008’’, 0.010’’, 0,014’’. Lunghezza 200 cm. |  |  |  | 300 | 20 |  | 320 | 314
| Voce B - Guide in acciao, doppio coil in punta, idrofilica polimerica. Diametri 0.014’’ e 0,014’’ prossimale-0,018’’ distale. Punta angolata lunghezza 200 cm. |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 314
174 | Microspirali |  |  | 10 | 100 |  |  | 110 | 945 | 103950 | 2079
1. tridimensionali a costituzione sferica e quadrangolare, in platino a distacco termo-meccanico comandato elettricamente, istantaneo, per aneurismi intracranici ancha a largo colletto.
2. In platino fissate a spingitore a rigidità variabile, recuperabili e riposizionabili, versione 10 e 18, soft, extra-soft strech resistant e nella versione con componente bioattiva
175 | microspirali x embolizzazione endocranica a distacco elettrolitico |  |  | 2 | 500 | 50 |  | 552 | 670 | 369840 | 7396.8
1. Di platino per trattamento aneurismi intracranici a distacco elettrolitico.
2. Versioni std, soft, stretch resistent 2d,3d, ultrasoft, trispan. 360°
| 3. Estensione della gamma. |  |  | 2 | 1 | 3 |  | 6 | Sconto merce
CON GENERATORE A BATTERIE PER IL DISTACCO DELLE SPIRALI, IN COMODATO D'USO GRATUITO
176 | Liquido embolizzante coesivo - 1. copolimero di alcol-vinil-etilene e polvere di Tantalio disciolto in solvente, pre-mescolato, radiopaco e iniettabile, con caratteristiche di non adesività e rilascio controllato - 2. in fiale da 1,5 e 6 ml con diverse concentrazioni, dotato di siringhe da 1cc per iniezione. | [8 empty] | 162700 | 3254
| VOCE A) fiale da 1,5ml |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 30 | 890
| VOCE B) fiale da 6ml |  |  | 10 | 10 | 20 |  | 40 | 3400
177 | Stent intracranico adatto anche per ricostruzione colletto aneurismi |  |  | 10 | 60 | 8 |  | 78 | 3500 | 273000 | 5460
Elevata flessibilità e capacità di navigazione nei vasi cerebrali. Profilo max 2,3 F. Diametro stent: unico per vasi da 2 a 4 mm. Lunghezza stent: 16-39 mm; autoespandibile a celle chiuse, in nitinol con marker in tantalio;lunghezza sistema di rilascio: 220 cm. Disponibile con e senza tip distale.
178 | Cateteri portanti per procedure neuroradiologiche |  |  | 40 | 30 |  |  | 70 | 368.35 | 25784.5 | 515.69
in grado di avanzare fino a livello di vasi intracranici (prossimali alla sede del trattamento)
corpo catetere a struttura armata rinforzata tra 4 e 6F
parte distale morbida di lunghezza variabile.
corpo catetere: da 115 cm
diametro interno: da 0.044"
179 | Spirali in platino (92%) e tungsteno (8%) con spingitore in acciaio rivestito nellaparte prossimale da armatura e marker a zebra a 148 cm dalla estremità distale della spirale. a distacco controllato ed immediato di tipo preferenzialmente termo meccanico; dotate di notevole adattabilità alla parete aneurismatica . Disponibili in calibro 10 e 18 in varie lunghezze, ampiezze e forma di cui alcune particolarmente adatte all’embolizzazione di aneurismi giganti intracranici. |  |  | 40 | 60 |  |  | 100 | 490 | 49000 | 980
180 | stent intracranico auto espandibile in nitinol a 48 fili intrecciati ad alta densita delle maglie, con effetto di diversione di flusso, per il trattamento di aneurismi intracranici giganti, fusiformi o a colletto largo. Diametri da 2 a 5.5mm, lunghezze da 15 a 40mm.Recuperabile e riposizionabile fino al 90% dell'apertura. Possibilità di stet conico. Set con microcatetere compatibile. |  |  | 4 | 30 | 4 |  | 38 | 8480 | 322240 | 6444.8
181 | Stent intracranico a diversione di flusso per il trattamento di aneurismi intracranici, per vasi da 2.5 a 5.5mm.Struttura a doppio stent a singolo filamento in nitinol intrecciato a celle chiuse, autoespandibile con possibilità di recupero durante il rilascio. Markers radiopachi e doppio filamento elicoidale per radiopacità. Comprensivo di microcatetere per il rilascio. |  |  | 4 | 30 | 4 |  | 38 | 9500 | 361000 | 7220
182 | Stent intracranico a diversione di flusso, in nitinol o cromo-cobalto, da minimo 48 filamenti, varie misure,completamente retraibile, preferenzialmente fino a 50mm di lunghezza e diametri fino a 6 mm |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 650 | 1300 | 26
183 | sistema per trombectomia intracranica percutanea per ictus ischemico |  |  | 10 | 30 | 40 |  | 80 | 4300 | 344000 | 6880
autoespandibile in nitinolo, a celle chiuse, preferenzialmente aperto in punta, completamente retraibile. Completamente radiopaco. Varie misure e lunghezze. Completo di microcatetere
184 | Sistema rimozione meccanica del trombo intracranico nell'ictus ischemico in fase acuta. Costituito da canale interno centrale di 1.25 mm per by-pass flusso sanguigno e 3 camere ad espazione massima 5mmdi cui quella distale chiusa a protezione embolica integrata. Lunghezza totale 33 mm, quella di lavoro 21mm. Compatibile con microcateteri da 0.21". Per il trattamento vasi arteriosi da 1.5mm a 5 mm. Marker distali e prossimali radiopachi. |  |  | 10 | 30 | 10 |  | 50 | 3450 | 172500 | 3450
185 | Stent temporaneo da remodelling Dispositivo da remodelling, maglia intrecciata di nitinol radiopaco. Controllo dell’apertura con manipolo esterno. Compatibile con cateteri 0,021’’ e 0,0165’’. Lunghezze 17, 24 e 35 mm. |  |  | 4 | 30 | 6 |  | 40 | 3400 | 136000 | 2720
186 | Microcatetere a punta staccabile per il trattamento delle MAV e fistole intracraniche. Punta staccabile fino a 3.5 cm. 3 marker radiopachi, completamente DMSO compatibile. !.2 ed 1.5 F diametro. In kit con guida .007” e .008”.Lunghezze da 165 a 190 cm. |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 710 | 4260 | 85.2
187 | Sistema di rimodellamento colletto per aneurismi di biforcazione, intra o extrasacculare |  |  | 4 |  | 6 |  | 10 | 8000 | 80000 | 1600
188 | sistema di aspirazione: sistema meccanico di tromboaspirazione continua per ictus ischemico, composto da pompa di aspirazione e accessori e gamma completa di cateteri da riperfusione |  |  | 6 | 40 | 10 |  | 56 | 1250 | 70000 | 1400
189 | Catetere da tromboaspirazione per il trattamento dello stroke ischemico acuto a. Catetere ad ampio lume ad elevata capacità di navigazione nei vasi intracranici; b. Parte distale morbida adatta ad avanzare in vasi tortuosi c. Elevata resistenza ai kinking d. Compatibile con cateteri guida da 6F con lume interno almeno fino a .070” |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 | 2500 | 75000 | 1500